Nr sprawy D25M/251/N/5-12rj/22

Gdynia, dnia 19.04.2022

Wykonawcy biorący

udział w postępowaniu

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę endoprotez i implantów do chirurgii ortopedyczno-urazowej i chirurgii szczękowo-twarzowej oraz innego asortymentu do zabiegów ortopedyczno-urazowych”

Szpitale Pomorskie Sp. z o. o. (dalej Zamawiający), na podstawie art. 135 ust. 2 oraz 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) udziela następujących odpowiedzi na pytania Wykonawców:

Pytanie nr 1 do zadania nr 9

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu utworzenia depozytu implantów, wykonanych z wysokogatunkowej biozgodnej stali implantacyjnej 316 LVM i stopu tytanu oraz wyrażenie zgody na utworzenie depozytu implantów, wykonanych z tytanu i stopu tytanu wraz z dedykowaną dokumentacją i certyfikatami.

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu utworzenia depozytu implantów wykonanych

z wysokogatunkowej biozgodnej stali implantacyjnej 316 LVM i stopu tytanu i wyraża zgodę na utworzenie depozytu implantów, wykonanych z tytanu i stopu tytanu wraz z dedykowaną dokumentacją i certyfikatami.

Pytanie nr 2 do zadania nr 9, punktu nr II, III, IV,V

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu udostępnienia min. 2 kompletów specjalistycznego instrumentarium do implantacji do zadania nr 9, punktu II, II, IV, V oraz wyrażenie zgody na utworzenie depozytu po 1 komplecie instrumentarium do każdego z systemów. Poszczególne komplety instrumentarium dostarczone w dedykowanych kasetach do ich przechowywania.

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu udostępnienia min. 2 kompletów specjalistycznego instrumentarium do implantacji do zadania nr 9, punktu II, II, IV, V i wyraża zgodę na utworzenie depozytu po

1 komplecie instrumentarium do każdego z systemów. Poszczególne komplety instrumentarium dostarczone 
w dedykowanych kasetach do ich przechowywania.

Pytanie nr 3 do zadania nr 9

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu dostarczenia kontenerów sterylizacyjnych i wyrażenie zgody na dostarczenie instrumentarium w dedykowanych kasetach do przechowywania instrumentarium.

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu dostarczenia kontenerów sterylizacyjnych i wyraża zgodę na dostarczenie instrumentarium w dedykowanych kasetach do przechowywania instrumentarium.

Pytanie nr 4 do zadania nr 13

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu udostępnienia min. 2 kompletów specjalistycznego instrumentarium do implantacji oraz wyrażenie zgody na utworzenie depozytu po 1 komplecie instrumentarium do każdego z systemów.

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu udostępnienia min. 2 kompletów specjalistycznego instrumentarium do implantacji oraz wyraża zgodę na utworzenie depozytu po 1 komplecie instrumentarium do każdego z systemów.

Pytanie nr 5 do zadania nr 13

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu dostarczenia kontenerów sterylizacyjnych i wyrażenie zgody na dostarczenie instrumentarium w dedykowanych kasetach do przechowywania instrumentarium.

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu dostarczenia kontenerów sterylizacyjnych i wyraża zgodę na dostarczenie instrumentarium w dedykowanych kasetach do przechowywania instrumentarium.

Pytanie nr 6 do zadania nr 13

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu utworzenia depozytu implantów, wykonanych z wysokogatunkowej biozgodnej stali implantacyjnej 316 LVM i stopu tytanu oraz wyrażenie zgody na utworzenie depozytu implantów, wykonanych z tytanu i stopu tytanu wraz z dedykowaną dokumentacją i certyfikatami.

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu utworzenia depozytu implantów, wykonanych z wysokogatunkowej biozgodnej stali implantacyjnej 316 LVM i stopu tytanu i wyraża zgodę na utworzenie depozytu implantów, wykonanych z tytanu i stopu tytanu wraz z dedykowaną dokumentacją i certyfikatami.

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ

W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Beata Martyn – Mrozowska

Przewodnicząca Komisji Przetargowej