## Suma
odwołanie | Pakiet | Nazwa
przejdz do | Część 01 | Odczynniki do analiz rutynowych
przejdz do | Część 02 | Odczynniki do analiz instrumentalnych
przejdz do | Część 03 | Odczynniki i wzorce do chromatografii
przejdz do | Część 04 | Roztwory buforowe
przejdz do | Część 05 | Roztwory mianowane, odważki analityczne
przejdz do | Część 06 | Filtry, sączki, paski wskaźnikowe
przejdz do | Część 07 | Filtry membranowe, sterylne
przejdz do | Część 08 | Butelki z tiosiarczanem sodu
przejdz do | Część 09 | Materiały referencyjne i wzorce
przejdz do | Część 10 | Rozpuszczalniki do HPLC
przejdz do | Część 11 | Wzorzec ogólnego węgla organicznego
przejdz do | Część 12 | Wzorce do analiz instrumentalnych
przejdz do | Część 13 | Wzorce do GC
przejdz do | Część 14 | Wzorce do przewodnictwa
przejdz do | Część 15 | Kolumienki SPE
przejdz do | Część 16 | Wzorce do spektrofotometrii
przejdz do | Część 17 | Zestaw kalibracyjny do mętności
przejdz do | Część 18 | Zestaw kuwetowy do oznaczania cyjanków w wodzie
przejdz do | Część 19 | Kolumienki do mikotoksyn
przejdz do | Część 20 | Wzorzec Aflatoksyny M1
SUMA

## Część 01
|  | AGZ.272.8.2023 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 01
Odczynniki do analiz rutynowych
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | 2-Propanol | • zawartość - min. 98 %; • stopień czystości: czda. |  |  | op. = 0,5 l | 1 |  | 0
| 2. | Aceton | • zawartość: min. 99,5 %; • stopień czystości: czda; • woda - max. 0,4 %; • pozostałość po odparowaniu - max. 0,0005%. |  |  | op.= 1 l | 2 |  | 0
| 3. | Aceton | • zawartość: min. 99,5 %; • stopień czystości: czda; • woda - max. 0,4 %; • pozostałość po odparowaniu - max. 0,0005%. |  |  | op.= 1 l | 1 |  | 0
| 4. | Aceton | • zawartość: min. 99, %; • stopień czystości: cz. |  |  | op.= 5l | 2 |  | 0
| 5. | Amoniak | • zawartość 26 % ± 2 %; • stopień czystości: czda; • chlorki - max. 0,0001 %; • fosforany - max. 0,0001 %; • metale ciężkie (j. Pb) - max. 0,00005 %; • wapń i magnez (j. Ca) - max. 0,0002 %; • żelazo - max. 0,000025 %. |  |  | op.= 1 l | 3 |  | 0
| 6. | Amoniak | • zawartość 26 % ± 2 %; • stopień czystości: czda; • chlorki - max. 0,0001 %; • fosforany - max. 0,0001 %; • metale ciężkie (j. Pb) - max. 0,00005 %; • wapń i magnez (j. Ca) - max. 0,0002 %; • żelazo - max. 0,000025 %. |  |  | op.= 1l | 1 |  | 0
| 7. | Amoniak | • zawartość 26 % ± 2 %; • stopień czystości: czda; • chlorki - max. 0,0001 %; • fosforany - max. 0,0001 %; • metale ciężkie (j. Pb) - max. 0,00005 %; • wapń i magnez (j. Ca) - max. 0,0002 %; • żelazo - max. 0,000025 %. |  |  | op.= 1l | 1 |  | 0
| 8. | Amonu chlorek | • zawartość min. 99,5% • stopień czystości: czda. |  |  | op.= 250 g | 1 |  | 0
| 9. | Amonu octan | • zawartość: min. 97 % - max. 100 %; • stopień czystości: czda; • substancje nierozpuszczalne w wodzie - max. 0,0025 %; • pH (5%, 20oC) = 6,7 ÷ 7,3; • substancje redukujące KMnO4 - max. 0,007 %; • pozostałość po prażeniu - max. 0,01 %. |  |  | op. = 1kg | 1 |  | 0
| 10. | Amonu siarczan | • stopień czystości: czda. |  |  | op.= 50g | 1 |  | 0
| 11. | Chloramina T3 Hydrat | • zawartość jodometrycznie min.98%, • stopień czystości czda, • substancje nierozpuszczalne w C2H50H(etanolu)- max. 1.5%. |  |  | op.= 500 g | 2 |  | 0
| 12. | Cynku octan 2 hydrat | • Zawartość - min. 99,5 • stopień czystosci: czda. |  |  | op.= 500g | 1 |  | 0
| 13. | Cynku octan 2 hydrat | • Zawartość - min. 99,5 • stopień czystosci: czda. |  |  | op.= 500g | 1 |  | 0
| 14. | Cynku siarczan 7 hydrat | • Zawartość - min. 99,5 • stopień czystosci: czda. |  |  | op.= 500g | 1 |  | 0
| 15. | Czerń eriochromowa | • wskaźnik; |  |  | op.= 5g | 1 |  | 0
| 16. | Czerwień metylowa | • stopień czystości: czda |  |  | op. = 5 g | 1 |  | 0
| 17. | Dichlorowodorek p-fenylenodiaminy | • Zawartość - min. 99,0 • stopień czystosci: czda. |  |  | op.= 25g | 1 |  | 0
| 18. | di-Sodu wersenian 2-hydrat (EDTA) | • zawartość: min. 99 % max. 100,5 %; • stopień czystości: czda; • Substancje nierozpuszczone w wodzie max.0,005% • pH (5%,20°C) 4,0-5,0. |  |  | op. = 250 g | 1 |  | 0
| 19. | Etylowy alkohol 96% | • zawartość - min. 96 %; • stopień czystości: czda; • metale ciężkie (j. Pb) - max. 0,0001 %; • pozostałość nielotna - max. 0,001 %. |  |  | op.= 0,5 l | 6 |  | 0
| 20. | Etylowy alkohol bezwodny 99,8% | • zawartość: min. 99,8%; • stopień czystości cz.d.a; • zawartość wody max. 0,2%. |  |  | op.= 250 ml | 4 |  | 0
| 21. | Formalina | • stopień czystości: czda; • roztwór o stężeniu 36-38%, • nr CAS 50-00-0 |  |  | op.= 100 ml | 1 |  | 0
| 22. | Hydroksylaminy chlorowodorek | • zawartość: min. 99 %; • stopień czystości: czda; • metale ciężkie (j. Pb) - max. 0,0005 %; • żelazo - max. 0,0005 %. |  |  | op. = 500g | 1 |  | 0
| 23. | Izooktan | • zawartość: min. 99,0% • stopień czystości: czda; • pozostałość po odparowaniu - max. 0,002%. |  |  | op.= 1 l | 2 |  | 0
| 24. | Kwas azotowy | • zawartość: min. 65 %; • stopień czystości: czda; • pozostałość po prażeniu (j. SO4) - max. 0,002 %; • metale ciężkie (j.Pb) - max. 0,0001 %; • arsen - max. 0,000002 %; • cynk - max. 0,00005 %; • glin - max 0,0001 %; • magnez - max. 0,00005 %; • ołów - max. 0,00005 %; • żelazo - max. 0,0001 %. |  |  | op.= 1 l | 13 |  | 0
| 25. | Kwas azotowy | • zawartość: min. 65 %; • stopień czystości: czda; • pozostałość po prażeniu (j. SO4) - max. 0,002 %; • metale ciężkie (j.Pb) - max. 0,0001 %; • arsen - max. 0,000002 %; • cynk - max. 0,00005 %; • glin - max 0,0001 %; • magnez - max. 0,00005 %; • ołów - max. 0,00005 %; • żelazo - max. 0,0001 %. |  |  | op.= 1 l | 1 |  | 0
| 26. | Kwas cytrynowy 1 hydrat | • Zawartość - min. 99,5 max. 100,5 • stopień czystosci: czda. |  |  | op.= 250g | 1 |  | 0
| 27. | Kwas L(+) askorbinowy | • zawartość - min. 99,0 %, max. 100,0 %; • stopień czystości: czda; |  |  | op.= 100 g | 1 |  | 0
| 28. | Kwas L(+) askorbinowy | • zawartość - min. 99,0 %, max. 100,0 %; • stopień czystości: czda; • metale ciężkie (j.Pb) - max. 0,001 %; • arsen - max. 0,0003 %. |  |  | op.= 100 g | 2 |  | 0
| 29. | Kwas octowy lodowaty 99,5-99,9% | • zawartość: min 99,5%, max. 99,9 %; • stopień czystości: czda; • metale ciężkie (j. Pb) - max. 0,0001 %; • chlorki - max. 0,0001 %; • żelazo - max. 0,00006 %. |  |  | op.= 1 l | 4 |  | 0
| 30. | Kwas octowy lodowaty 99,5-99,9% | • zawartość: min 99,5%, max. 99,9 %; • stopień czystości: czda; • metale ciężkie (j. Pb) - max. 0,0001 %; • chlorki - max. 0,0001 %; • żelazo - max. 0,00006 %. |  |  | op.= 1 l | 1 |  | 0
| 31. | Kwas octowy lodowaty 99,5-99,9% | • zawartość: min 99,5%, max. 99,9 %; • stopień czystości: czda; • metale ciężkie (j. Pb) - max. 0,0001 %; • chlorki - max. 0,0001 %; • żelazo - max. 0,00006 %. |  |  | op.= 1l | 1 |  | 0
| 32. | Kwas ortofosforowy 85% | • zawartość: min. 85 %; • stopień czystości: czda; • azotany (NO3) - max. 0,0006 %; • chlorki (Cl) - max. 0,0005 %; • siarczany (SO4) - max. 0,003 %. |  |  | op.= 1 l | 1 |  | 0
| 33. | Kwas siarkowy 95% | • zawartość: min. 95 %; • stopień czystości: czda; • pozostałość po prażeniu - max. 0,001 %. |  |  | op. = 1l | 4 |  | 0
| 34. | Kwas solny 35-38% | • zawartość: min. 35 max. 38 %; • stopień czystości: czda; • arsen - max. 0,000005 %; • metale ciężkie (j. Pb) - max. 0,0001 %. |  |  | op.= 1 l | 8 |  | 0
| 35. | Kwas solny 35-38% | • zawartość: min. 35 max. 38 %; • stopień czystości: czda. |  |  | op.= 1 l | 1 |  | 0
| 36. | Laktoza 1 hydrat | • Stopień czystości cz.d.a. • Skręcalność właściwa (20°C, 10%, H2O) od +54,4 do +55,9° • Woda - min. 4,5% max. 5,5 % metale ciężkie (j Pb) - max. 0,0005 %. |  |  | op. = 1kg | 1 |  | 0
| 37. | L-lizyny chlorowodorek | • Zawartość - min. 98% • stopień czystosci: czda. |  |  | op.= 100g | 1 |  | 0
| 38. | Odczynnik Schiffa - do oznaczania aldehydów | • przydatny do oznaczania aldehydów |  |  | op.= 100 ml | 2 |  | 0
| 39. | Oranż metylowy | • wskaźnik; • wygląd zewnętrzny: oranżowoczerwony proszek • straty po suszeniu max. 3% |  |  | op.= 5g | 1 |  | 0
| 40. | Oranż metylowy | • wskaźnik; • wygląd zewnętrzny: oranżowoczerwony proszek • straty po suszeniu max. 3% |  |  | op.= 5g | 1 |  | 0
| 41. | Parafina ciekła | • gęstość: min. 0,83 g/ml; • wygląd zewnętrzny: bezbarwna, oleista, przezroczysta ciecz. |  |  | op.= 1l | 8 |  | 0
| 42. | Potasu wodorotlenek | • zawartość min 85%; • stopień czystości cz.d.a. |  |  | op. = 500g | 1 |  | 0
| 43. | Potasu heksacyjanożelazian (II) 3 hydrat | • zawartość: 99,0 %; • stopień czystości: czda, odcz. FP; • substancje nierozpuszczale w wodzie - max.0,005 %. |  |  | op.= 100 g | 1 |  | 0
| 44. | Potasu jodek | • stopień czystości: czda. • zawartość - min. 99,5 %; • arsen - max. 0,00001 %; • metale ciężkie (j. Pb) - max. 0,0005 %. |  |  | op.= 100g | 2 |  | 0
| 45. | Potasu jodek | • stopień czystości: czda. • zawartość - min. 99,5 %; • arsen - max. 0,00001 %; • metale ciężkie (j. Pb) - max. 0,0005 %. |  |  | op.= 100g | 1 |  | 0
| 46. | Skrobia rozpuszczalna | • stopień czystości: czda. |  |  | op. = 25 g | 1 |  | 0
| 47. | Sodu chlorek | • zawartość: min. 99,5 %; • stopień czystości: czda. |  |  | op.= 500g | 3 |  | 0
| 48. | Sodu chlorek | • zawartość: min. 99,5 %; • stopień czystości: czda. |  |  | op.= 500g | 1 |  | 0
| 49. | Sodu molibdenian 2 hydrat | • Zawartość - min. 99,5 • stopień czystosci: czda. |  |  | op.= 250g | 1 |  | 0
| 50. | Sodu mrówczan | • Zawartość - min. 99,5 • stopień czystosci: czda. |  |  | op.= 500g | 1 |  | 0
| 51. | Sodu octan bezwodny | • zawartość - min. 99,0 %; • stopień czystości: czda; • substancje nierozpuszczale w wodzie - max.0,01 %. |  |  | op.= 250g | 1 |  | 0
| 52. | Sodu octan bezwodny | • stopień czystości: czda • biały krystaliczny proszek |  |  | op. = 100 g | 1 |  | 0
| 53. | Sodu octan bezwodny | • zawartość - min. 99,0 %; • stopień czystości: czda; • substancje nierozpuszczale w wodzie - max.0,01 %. |  |  | op.= 250g | 2 |  | 0
| 54. | Sodu siarczan (VI) bezwodny | • zawartość: min. 99,0 %; • stopień czystości: czda; • substancje nierozpuszczalne w wodzie - max. 0,01 %; • straty po prażeniu - max. 0,5 %. |  |  | op.= 1 kg | 3 |  | 0
| 55. | Sodu wodorotlenek (mikrogranulki) | • stopień czystości: czda. • zawartość - min. 98,8%; • sodu węglan - max. 0,7%; • azot ogólny - max. 0,0005%; • wygląd zewnętrzny: mikrogranulki o jednorodnej białej barwie. |  |  | op.= 1kg | 1 |  | 0
| 56. | Sodu wodorotlenek (mikrogranulki) | • stopień czystości: czda. • zawartość - min. 98,8%; • sodu węglan - max. 0,7%; • azot ogólny - max. 0,0005%; • wygląd zewnętrzny: mikrogranulki o jednorodnej białej barwie. |  |  | op. = 1 kg | 2 |  | 0
| 57. | Trietanoloamina | • zawartość - min. 99,0 %; • stopień czystości: czda; • Gęstość (20°C) 1,123 – 1,128 g/ml. |  |  | op.= 100 ml | 1 |  | 0
| 58. | Woda bromowa | • nasycony roztwór bromu w wodzie - 4% |  |  | op. = 50 ml | 1 |  | 0
| 59. | Wodorocytrynian diamonu | • zawartość: min. 98 %, max. 103%; • stopień czystości: czda; • substancje nierozpuszczalne w wodzie - max. 0,005 %; • metale ciężkie (j. Pb) - max. 0,0005 %; • arsen - max. 0,00001 %; • ołów - max. 0,0005 %; • kadm - max. 0,0005 %. |  |  | op. = 500g | 1 |  | 0
| 60. | Wodoru nadtlenek roztwór 30% | • stopień czystości cz.d.a.; • siarczany (SO4) max. 0,0005 %. |  |  | op = 1 L | 1 |  | 0
| 61. | Wskaźnik Tashiro | • wskaźnik; • zmiana barwy w zakresie pH: czerwonofioletowa - min. 4,4, zielona - min. 5,8; • wygląd zewnętrzny: ciemnooliwkowa, klarowna ciecz. |  |  | op=100 ml | 1 |  | 0
| 62. | Żelaza (II) siarczan 7 hydrat | • zawartość: min. 99 %; • stopień czystości: czda. |  |  | op. = 100g | 1 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Do dostawy wymagany certyfikat jakości /świadectwo kontroli jakości lub inny dokument potwierdzający jakość produktu w języku polskim lub angielskim w formie papierowej lub dostępny w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez wykonawcę (adres strony www).
| 2. | Okres ważności: min. 24 miesięcy od daty dostawy lub min. ¾ okresu ważności deklarowanego przez producenta (zapisanego w certyfikacie jakości / świadectwie kontroli jakości lub innym dokumencie do danej partii, którym mowa w pkt. 1).
| 3. | Na opakowaniu podana czytelna nazwa odczynnika, zgodna z nazwą podaną w dokumentach, o którym mowa w pkt. 1.
| 4. | Miejsce dostawy: | WSSE Kraków ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków - dla poz. 1, 2, 5, 8-11, 13, 16, 19-21, 23, 24, 28, 29, 33, 34, 36-38, 41-44, 46, 47, 52, 54, 56-62.
WSSE Oddział Laboratoryjny w Tarnowie ul. Mościckiego 10, 33-100 Tarnów - dla poz. 3, 6, 12, 14, 15, 17, 25-27, 30, 32, 35, 40, 45, 48-50, 53.
WSSE Oddział Laboratoryjny w Wadowicach ul. Teatralna 2, 34-100 Wadowice - dla poz. 4, 7, 18, 22, 31, 39, 51, 55.

## Część 02
|  | AGZ.272.8.2023 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 02
Odczynniki do analiz instrumentalnych
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Izobutylometyloketon | • zastosowanie: do ekstrakcji; • zawartość (GC): min. 99,0 %; • identyfikacja (IR); • glin - max. 0,00005 %; • bor - max. 0,000002 %; • wapń - max. 0,00005 %; • kadm - max. 0,000005 %; • chrom - max. 0,000002 %; • miedź - max. 0,000002 %; • żelazo - max. 0,00001 %; • magnez - max. 0,00001 %; • mangan - max. 0,000002 %; • nikiel - max. 0,000002 %; • ołów - max. 0,00001 %; • cyna - max. 0,00001 %; • cynk - max. 0,00001 %. |  |  | op.= 2,5l | 2 |  | 0
| 2. | Kwas azotowy | np. Producent: MERCK nr kat. 100441 lub produkt równoważny*** • zawartość: min. 65 %; • stopień czystości: suprapur; • miedź - max. 0,5 ppb; • chrom - max. 1,0 ppb; • rtęć - max. 1,0 ppb; • ołów - max. 2 ppb; • glin - max. 5,0 ppb; • arsen - max. 0,5 ppb; • kadm - max. 0,5 ppb; • żelazo - max. 2,0 ppb;, • nikiel - max. 5,0 ppb • sód - max. 10,0 ppb; • potas - max. 2,0 ppb; • chlorki - max. 50 ppb; • fosforany - max. 10 ppb; • siarczany - max. 200 ppb. |  |  | op.= 1 l | 2 |  | 0
| 3. | Kwas nadchlorowy HClO4 | • do analizy; • zawartoś: min 70%. |  |  | op.= 1 l | 1 |  | 0
| 4. | Roztwór buforowy/ standard/wzorzec pH=7,0 | np. Producent: MERCK/Sigma-Aldrich nr kat. 109439 lub produkt równoważny*** • w temp. 20oC – pH od 6,98 do 7,02 • niepewność ± 0,02. |  |  | op.= 1000ml | 1 |  | 0
| 5. | Roztwór buforowy/ standard/wzorzec pH=4,0 | np. Producent: MERCK/Sigma-Aldrich nr kat. 109475 lub produkt równoważny*** • w temp. 20oC - pH od 4,00 do 4,01 • niepewność ± 0,02. |  |  | op.= 500ml | 3 |  | 0
| 6. | Magnezu azotan 6-hydrat | np. Producent: MERCK nr kat. 105853 lub produkt równoważny*** • zawartość: 99,0 - 102,0 %; • metale ciężkie (j. Pb) - max. 0,0005 %; • arsen - max. 0,0001 %. |  |  | op. = 500 g | 1 |  | 0
| 7. | Chloroform | • zawartość: min. 98.5 %; • bezbarwna, klarowna ciecz |  |  | op.= 1L | 3 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp.
| *** | Wykonawca oferujący produkt innego producenta, o innym numerze katalogowym niż wskazany jako przykład zobowiązany jest dostarczyć certyfikaty potwierdzające równoważność oferowanego produktu z wymaganiami przedstawionymi w tabeli w języku polskim lub angielskim. Wymienione dokumenty nie muszą potwierdzać zastosowania odczynnika oraz wyglądu zewnętrznego.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Dla poz. 5, 6 do dostawy wymagany certyfikat/świadectwo potwierdzające jakość produktu i wyprodukowanie CRMu/wzorca przez NMI zarejestrowane w bazie BIPM KCDB lub przez akredytowanego producenta materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034, wydane w języku polskim lub angielskim, w formie papierowej lub dostępny w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez wykonawcę (adres strony www). Certyfikat/świadectwo musi zawierać: wartość parametru wraz z niepewnością.
| 2. | Dla pozostałych pozycji do dostawy wymagany certyfikat jakości / świadectwo kontroli jakości lub inny dokument potwierdzający jakość produktu w języku polskim lub angielskim, w formie papierowej lub dostępny w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez wykonawcę (adres strony www).
| 3. | Okres ważności: min. 18 miesięcy od daty dostawy lub min. ¾ okresu ważności deklarowanego przez producenta (zapisanego w certyfikacie / świadectwie lub innym dokumencie do danej partii, o którym mowa w pkt. 1, 2).
| 4. | Na opakowaniu podana czytelna nazwa odczynnika, zgodna z nazwą podaną w dokumentach, o którym mowa w pkt. 1, 2
| 5. | Miejsce dostawy: | WSSE Kraków ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków - dla poz 1-3, 6, 7
WSSE Oddział Laboratoryjny w Wadowicach ul. Teatralna 2, 34-100 Wadowice - dla poz. 4, 5

## Część 03
|  | AGZ.272.8.2023 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 03
Odczynniki i wzorce do chromatografii
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | 1,10-Fenantroliny chlorowodorek | np. Producent: Sigma-Aldrich/Fluka/Supelco nr kat.: 77510 lub produkt równoważny*** • zawartość min. 99,5% • stopień czystości: czda; • wygląd zewnętrzny: proszek lub kryształy prawie biały lub biały |  |  | op. = 25g | 1 |  | 0
| 2. | 1,10-Fenantroliny chlorowodorek | np. Producent: Sigma-Aldrich/Fluka/Supelco nr kat.: 77510 lub produkt równoważny*** • zawartość min. 99,5% • stopień czystości: czda; • wygląd zewnętrzny: proszek lub kryształy prawie biały lub biały |  |  | op. = 5g | 1 |  | 0
| 3. | Kwas dichloroizocyjanurowy | np. Producent: Sigma-Aldrich/Fluka/Supelco nr kat. 35915 lub produkt równoważny*** • zawartość min. 98,0%. |  |  | op.= 50g | 1 |  | 0
| 4. | Kwas solny | np. Producent: Supelco nr kat. 1003161011 lub produkt równoważny*** • zawartość: min. 25 %; • stopień czystości: czysty do analizy; • arsen - max. 0,01 ppm; • ołów - max. 0,020 ppm. |  |  | op.= 1 l | 1 |  | 0
| 5. | Linoleic acid methyl ester | np. Producent: Sigma-Aldrich/Fluka/Supelco nr kat. 46950-U lub produkt równoważny*** • zastosowanie: certyfikowany materiał referencyjny; • stężenie - 10 mg/ml w heptanie. |  |  | op.= 1ml | 1 |  | 0
| 6. | Mix 37 Component Fame Mix | np. Producent: Sigma-Aldrich/Fluka/Supelco nr kat. CRM47885 lub produkt równoważny*** • zastosowanie: certyfikowany materiał referencyjny do analizy kwasów tłuszczowych omega 3-6-9 • rozpuszczalnik: dichlorometan. |  |  | op. = 1ml | 1 |  | 0
| 7. | n-Pentan | np. Producent: Sigma-Aldrich/Fluka/Supelco Nr kat. 100882 lub produkt równoważny*** • zastosowanie: do analizy wysoce lotnych halogenowanych węglowodorów; • zawartość: min. 99,0 % (GC); • woda - max. 0,02 %; • zawartość związków interferujących w zakresie zw. chloroorganicznych metodą GC-ECD, nie może przekraczać 5 µg/l. |  |  | op.= 1 l | 3 |  | 0
| 8. | γ-Linolenic acid methyl ester | np. Producent: Sigma-Aldrich/Fluka/Supelco nr kat. L6503 lub produkt równoważny*** • wzorzec do analizy kwasów tłuszczowych omega-6; • zawartość min.99%. |  |  | op. = 100mg | 1 |  | 0
| 9. | Aflatoxin mix 4 solution | np. Producent: Supelco nr kat. 34036 lub produkt równoważny*** • zastosowanie: wzorzec analityczny; • stężenia dla poszczególnych składników: - B1 – 2 μg/ml - B2 – 0,5 μg/ml - G1 – 2 μg/ml - G2 – 0,5 μg/ml • rozpuszczalnik: acetonitryl |  |  | op.= 1 ml | 1 |  | 0
| 10. | Ester metylowy kwasu eikozapentaenowego (cis-5,8,11,14,17-eicosapentaenoic acid methyl ester) | np. Producent: Supelco nr kat. CRM47571 lub produkt równoważny*** • zastosowanie: materiał referencyjny; • stężenie: 10 mg/ml • rozpuszczalnik: heptan |  |  | op.= 1 ml | 1 |  | 0
| 11. | Rezorcyna | np. Producent: Sigma-Aldrich nr kat. 307521 lub produkt równoważny*** • zawartość: min. 98% |  |  | op.= 100 g | 1 |  | 0
| 12. | Cyny (II) chlorek 2 hydrat | np. Producent: Sigma-Aldrich nr kat. 31669-M lub produkt równoważny*** • zawartość: min. 98 % max. 102 %; • metale ciężkie - max 0,01 %; • arsen - max. 0,0001 %. • żelazo - max. 0,002 %; • ołów - max. 0,005 %; • siarczany - max. 20ppm |  |  | op. = 500g | 1 |  | 0
| 13. | Analitical standard - formaldehyd | np. Producent: Sigma-Aldrich/Fluka/Supelco Nr kat.: ICS045 lub produkt równoważny*** • stężenie: 1000 μg/mL in H2O • rozpuszczalnik: woda • CAS numer: 50-00-0 |  |  | op.= 100 ml | 1 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp.
| *** | Wykonawca oferujący produkt innego producenta, o innym numerze katalogowym niż wskazany jako przykład zobowiązany jest dostarczyć certyfikaty potwierdzające równoważność oferowanego produktu z wymaganiami przedstawionymi w tabeli w języku polskim lub angielskim. Wymienione dokumenty nie muszą potwierdzać zastosowania odczynnika oraz wyglądu zewnętrznego.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Dla poz. 5, 6, 10 do dostawy wymagany certyfikat/świadectwo potwierdzające jakość produktu i wyprodukowanie CRMu/wzorca przez NMI zarejestrowane w bazie BIPM KCDB lub przez akredytowanego producenta materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034 wydane w języku polskim lub angielskim w formie papierowej lub dostępny w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez wykonawcę (adres strony www). Certyfikat/świadectwo musi zawierać: wartość parametru wraz z niepewnością.
| 2. | Dla pozostałych pozycji do dostawy wymagany certyfikat jakości / świadectwo kontroli jakości lub inny dokument potwierdzający jakość produktu w języku polskim lub angielskim, w formie papierowej lub dostępny w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez wykonawcę (adres strony www).
| 3. | Dla pozycji 3, 4, 8 okres ważności: min. 12 miesiący od daty dostawy.
Dla pozostałych pozycji okres ważności: min. 18 miesięcy od daty dostawy lub min. ¾ okresu ważności deklarowanego przez producenta (zapisanego w certyfikacie / świadectwie lub innym dokumencie do danej partii, o którym mowa w pkt. 1, 2).
| 4. | Na opakowaniu podana czytelna nazwa odczynnika, zgodna z nazwą podaną w dokumentach, o którym mowa w pkt. 1, 2
| 5. | Miejsce dostawy: | WSSE Kraków ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków - dla poz. 1, 3-13
WSSE Oddział Laboratoryjny w Wadowicach ul. Teatralna 2, 34-100 Wadowice - dla poz. 2

## Część 04
|  | AGZ.272.8.2023 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 04
Roztwory buforowe
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Roztwór buforowy pH=4,01 | • w temp. 25oC - pH=4,01 ±0,02; • butelka z dozownikiem |  |  | op.= 500ml | 3 |  | 0
| 2. | Roztwór buforowy pH=7,00 | • w temp. 25oC – pH=7,00 ±0,02; • butelka z dozownikiem |  |  | op.= 500ml | 5 |  | 0
| 3. | Roztwór buforowy pH=10,01 | • w temp. 25oC – pH=10,01 ±0,02; • butelka z dozownikiem |  |  | op.= 500ml | 2 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Do dostawy wymagany certyfikat/świadectwo potwierdzające jakość produktu zawierające wartość parametru wraz z niepewnością, wydane w języku polskim lub angielskim, w formie papierowej lub dostępne w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez wykonawcę (adres strony www).
| 2. | Wymagany okres ważności minimum 24 miesiące od daty dostawy.
| 3. | Na opakowaniu podana czytelna nazwa wzorca, zgodna z nazwą podaną na certyfikacie / świadectwie, o którym mowa w pkt. 1.
| 4. | Miejsce dostawy: | WSSE Kraków ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków

## Część 05
|  | AGZ.272.8.2023 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 05
Roztwory mianowane, odważki analityczne
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Di-sodu szczawian | • odważka analityczna; • stężenie 0,05 mol/l. |  |  | szt. | 1 |  | 0
| 2. | Di-sodu szczawian | • odważka analityczna; • stężenie 0,05 mol/l. |  |  | szt. | 2 |  | 0
| 3. | Di-sodu wersenian | • odważka analityczna; • stężenie 0,05 mol/l. |  |  | szt. | 1 |  | 0
| 4. | Jod | • roztwór mianowany; • stężenie 0,05 mol/l |  |  | op. = 1l | 1 |  | 0
| 5. | Kwas solny | • roztwór mianowany; • stężenie 1 mol/l. |  |  | op. = 250 ml | 1 |  | 0
| 6. | Potasu nadmanganian | • odważka analityczna; • stężenie 0,02 mol/l. |  |  | szt. | 3 |  | 0
| 7. | Sodu tiosiarczan | • odważka analityczna; • stężenie 0,1 mol/l. |  |  | szt. | 3 |  | 0
| 8. | Sodu tiosiarczan | • roztwór mianowany • stężenie 0,1 mol/l. |  |  | op. = 1 l | 1 |  | 0
| 9. | Sodu wodorotlenek | • roztwór mianowany; • stężenie 1,0 mol/l. |  |  | op. = 1 l | 1 |  | 0
| 10. | Srebra azotan | • odważka analityczna; • stężenie 0,1 mol/l. |  |  | szt. | 4 |  | 0
| 11. | Sodu tiosiarczan | • roztwór mianowany • stężenie 0,005 mol/l. |  |  | op.= 1 L | 1 |  | 0
| 12. | Węglan wapnia | np.. Producent Chempur nr kat. 328804809 lub produkt równoważny*** • roztwór mianowany; • stężenie 0,01 mol/dm3 CaCO3 (0,01mol/dm3 ) w stężonym kwasie solnym. |  |  | op=250 ml | 1 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp.
| *** | Wykonawca oferujący produkt innego producenta, o innym numerze katalogowym niż wskazany jako przykład zobowiązany jest dostarczyć certyfikaty potwierdzające równoważność oferowanego produktu z wymaganiami przedstawionymi w tabeli w języku polskim lub angielskim. Wymienione dokumenty nie muszą potwierdzać zastosowania odczynnika
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Do dostawy wymagany certyfikat jakości /świadectwo kontroli jakości lub inny dokument potwierdzający spełnienie wymagań w języku polskim lub angielskim w formie papierowej lub dostępny w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez wykonawcę (adres strony www).
| 2. | Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy lub min. ¾ okresu ważności deklarowanego przez producenta (zapisanego w certyfikacie jakości / świadectwie kontroli jakości lub innym dokumencie do danej partii, o którym mowa w pkt. 1).
| 3. | Na opakowaniu podana czytelna nazwa odczynnika, zgodna z nazwą podaną w dokumentach, o którym mowa w pkt. 1.
| 4. | Miejsce dostawy: | WSSE Kraków ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków - dla poz. 2, 4-6, 8-12
WSSE Oddział Laboratoryjny w Tarnowie ul. Mościckiego 10, 33-100 Tarnów - dla poz. 3, 7
WSSE Oddział Laboratoryjny w Wadowicach ul. Teatralna 2, 34-100 Wadowice - dla poz. 1

## Część 06
|  | AGZ.272.8.2023 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 06
Filtry, sączki, paski wskaźnikowe
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Bibuła jakościowa srednia | • wymiar: 450x 560 • szybkosc sączenia średnia |  |  | op= 100szt | 1 |  | 0
| 2. | Parafilm (folia uszczelniająca) | np. Producent: Brand Nr kat. 701611 lub produkt równoważny*** • folia uszczelniająca • szerokość 50 mm; • długość min. 75 m |  |  | op. = 1 rolka | 1 |  | 0
| 3. | Sączki ilościowe średnie (185 mm) | • średnica sączka 185 mm; • szybkość sączenia średnia. |  |  | op. = 100szt | 2 |  | 0
| 4. | Sączki filtracyjne z węglem aktywnym | producent: HAHNEMUHLE, typ 508, nr kat. LLG-6257361; lub produkt równoważny*** • gramatura 196 g/m2; • grubość 0,52 mm; • średnica 110 mm, • czas filtracji 360 sek, • minimalna zawartość węgla aktywnego 35% |  |  | op. = 100szt | 1 |  | 0
| 5. | Sączki z włókna szklanego | np. Producent : Whatman Typ: GF/A lub produkt równoważny*** • grubość 260 µm, • średnica 90 mm, • zatrzymują cząstki powyżej 1.6 µm, • bez spoiwa, • gramatura 53 g/m2, • szybkość sączenia: 60 s. |  |  | op. = 100szt | 2 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp.
| *** | Wykonawca oferujący produkt innego producenta, o innym numerze katalogowym niż wskazany jako przykład zobowiązany jest dostarczyć certyfikaty potwierdzające równoważność oferowanego produktu z wymaganiami przedstawionymi w tabeli w języku polskim lub angielskim. Wymienione dokumenty nie muszą potwierdzać zastosowania odczynnika
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Okres ważności: min. 12 miesięcy od daty dostawy.
| 2. | Na opakowaniu podana czytelna nazwa produktu, zgodna z nazwą podaną w dokumentach, o którym mowa w pkt. 1.
| 3. | Miejsce dostawy: | WSSE Kraków ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków

## Część 07
|  | AGZ.272.8.2023 | [5 empty] | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 07
Filtry membranowe, sterylne
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Filtry membranowe | • zastosowanie: do prowadzenia filtracji membranowej. • średnica porów: 0,45 µm, • sterylne, • BIAŁE • kratkowane, • średnica filtra 47 mm, • zawierają estry celulozowe. |  |  | szt. | 4000 |  | 0
| 2. | Filtry membranowe | • zastosowanie: do prowadzenia filtracji membranowej. • średnica porów: 0,45 µm, • sterylne, • BIAŁE • kratkowane, • średnica filtra 47 mm, • zawierają estry celulozowe. |  |  | szt. | 1000 |  | 0
| 3. | Filtry membranowe | • zastosowanie: do prowadzenia filtracji membranowej. • średnica porów: 0,45 µm, • sterylne, • BIAŁE • kratkowane, • średnica filtra 47 mm, • zawierają estry celulozowe. |  |  | szt. | 2000 |  | 0
| 4. | Filtry membranowe | • zastosowanie: do prowadzenia filtracji membranowej. • średnica porów: 0,45 µm, • sterylne, • CZARNE • kratkowane, • średnica filtra 47 mm, • zawierają estry celulozowe. |  |  | szt. | 400 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Do dostawy wymagany certyfikat jakości /świadectwo kontroli jakości lub inny dokument potwierdzający jakość produktu w języku polskim lub angielskim w formie papierowej lub dostępny w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez wykonawcę (adres strony www).
| 2. | Okres ważności: min. 12 miesięcy od daty dostawy lub min. ¾ okresu ważności deklarowanego przez producenta (zapisanego w certyfikacie jakości / świadectwie kontroli jakości lub innym dokumencie do danej partii, o którym mowa w pkt. 1).
| 3. | Na opakowaniu podana czytelna nazwa odczynnika, zgodna z nazwą podaną w certyfikacie jakości / świadectwie kontroli jakości lub innym dokumencie, o którym mowa w pkt. 1.
| 5. | Miejsce dostawy: | WSSE Kraków ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków - dla poz. 1
WSSE Oddział Laboratoryjny w Tarnowie ul. Mościckiego 10, 33-100 Tarnów - - dla poz. 2, 4
WSSE Oddział Laboratoryjny w Wadowicach ul. Teatralna 2, 34-100 Wadowice - dla poz. 3

## Część 08
|  | AGZ.272.8.2023 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 08
Butelki z tiosiarczanem sodu
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Butelki polietylenowe z tiosiarczanem sodu | • butelki sterylne do badania próbek wody; • każda zawiera 20 mg/l tiosiarczanu sodu; • pojemność 500 ml; • pakowane pojedynczo w folię, • z szeroką szyjką, • szczelnie zamykane. |  |  | szt. | 100 |  | 0
| 2. | Butelki polietylenowe z tiosiarczanem sodu | • butelki sterylne do badania próbek wody; • każda zawiera 20 mg/l tiosiarczanu sodu; • pojemność 500 ml; • pakowane pojedynczo w folię, • z szeroką szyjką, • szczelnie zamykane. |  |  | szt. | 200 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Do dostawy wymagany certyfikat jakości /świadectwo kontroli jakości lub inny dokument potwierdzający spełnienie wymagań w zakresie pojemności i zawartości tiosiarczanu oraz sterylności i kształtu butelek w języku polskim lub angielskim w formie papierowej lub dostępny w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez wykonawcę (adres strony www).
| 2. | Okres ważności: min. 20 miesięcy od daty dostawy.
| 3. | Miejsce dostawy: | WSSE Oddział Laboratoryjny w Tarnowie ul. Mościckiego 10, 33-100 Tarnów - - dla poz. 1
WSSE Oddział Laboratoryjny w Wadowicach ul. Teatralna 2, 34-100 Wadowice - dla poz. 2

## Część 09
|  | AGZ.272.8.2023 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 09
Materiały referencyjne i wzorce
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Cyanocobalamin (Vitamin B12) | np. Producent: Dr. Ehrenstorfer nr kat. DRE-C11798500 lub produkt równoważny*** • Nr CAS: 68-19-9; • zastosowanie: wzorzec do HPLC; • czystość min. 90 %. |  |  | op.= 50mg | 2 |  | 0
| 2. | Soya-maize oil blend BCR | np. Producent: IRMM nr kat. BCR162R lub produkt równoważny*** • certyfikowany materiał referencyjny do ozanczania kwasów tłuszczowych omega 3-6-9 • zawartość: - 16:0 (n-hexadecanoic acid) - 10,74g/100g - 18:0 (n-octadecanoic acid) - 2,82g/100g - 9c, 18:1 (n-octadecenoic acid) - 25,4g/100g - 9c, 12c-18:2 (n-octadecadienoic acid) - 54,13g/100g - 9c, 12c, 15c-18:3 (n-octadecatrienoic acid) - 3,35g/100g |  |  | op. = 5,5 g | 1 |  | 0
| 3. | Aldrin | np. Producent: Dr Ehrenstorfer nr kat. DRE-C10090000 lub produkt równoważny*** • Numer CAS: 309-00-2; • substancja wzorcowa; • zawartość: min. 96%. |  |  | op.= 250mg | 1 |  | 0
| 4. | 2,4'-DDD | np. Producent: Dr Ehrenstorfer nr kat. DRE-C12030000 lub produkt równoważny*** • Numer CAS: 53-19-0; • substancja wzorcowa; • zawartość: min. 96%. |  |  | op.= 100mg | 1 |  | 0
| 5. | 4,4'-DDD | np. Producent: Dr Ehrenstorfer nr kat. DRE-C12031000 lub produkt równoważny*** • numer CAS: 72-54-8; • substancja wzorcowa; • zawartość: min. 96%. |  |  | op.= 250mg | 1 |  | 0
| 6. | 4,4'-DDT | np. Producent: Dr Ehrenstorfer nr kat. DRE-C12082000 lub produkt równoważny*** • numer CAS: 50-29-3; • substancja wzorcowa; • zawartość: min. 96%. |  |  | op.= 100mg | 1 |  | 0
| 7. | Trans-chlordane | np. Producent: Dr Ehrenstorfer nr kat. DRE-C1120200 lub produkt równoważny*** • numer CAS: 5103-74-2; • substancje wzorcowe; • zawartość: min. 96%. |  |  | op.= 10mg | 1 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp.
| *** | Wykonawca oferujący produkt innego producenta, o innym numerze katalogowym niż wskazany jako przykład zobowiązany jest dostarczyć certyfikaty potwierdzające równoważność oferowanego produktu z wymaganiami przedstawionymi w tabeli w języku polskim lub angielskim. Wymienione dokumenty nie muszą potwierdzać zastosowania odczynnika
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Do dostawy wymagany certyfikat/świadectwo potwierdzające jakość produktu i wyprodukowanie CRMu/wzorca przez NMI zarejestrowane w bazie BIPM KCDB lub przez akredytowanego producenta materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034, wydane w języku polskim lub angielskim, w formie papierowej lub dostępny w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez wykonawcę (adres strony www). Certyfikat/świadectwo musi zawierać: wartość parametru wraz z niepewnością.
| 2. | Okresy ważności: min. 12 miesięcy od daty dostawy lub min. ¾ okresu ważności deklarowanego przez producenta (zapisanego w certyfikacie / świadectwie do danej partii, o którym mowa w pkt. 1).
| 3. | Na opakowaniu podana czytelna nazwa odczynnika, zgodna z nazwą podaną w dokumentach, o którym mowa w pkt. 1.
| 4. | Miejsce dostawy: | WSSE Kraków ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków

## Część 10
|  | AGZ.272.8.2023 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 10
Rozpuszczalniki do HPLC
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Acetonitryl | • czystość gradientowa do HPLC; • zawartość: min. 99,9 %; • woda - max. 300mg/kg; • fluorescencja (j. chinina): - dla 254 nm - max. 1,0 ppb, • transmitancja UV: - dla 197 nm : ≥ 82 % - dla 210 nm : ≥ 90 % • filtrowany przez filtr 0,2 μm. |  |  | op. = 2,5l | 9 |  | 0
| 2. | Cykloheksan | • czystość: do HPLC; • zawartość : min. 99,5 %; • zawartość wody - max. 100 ppm; • transmitancja UV: - dla 210 nm: ≥ 60 % - dla 220 nm: ≥ 80 % - dla 240 nm: ≥ 98 % • filtrowany przez filtr 0,22 µm. |  |  | op. = 2,5l | 15 |  | 0
| 3. | Metanol | • czystość gradientowa do HPLC; • zawartość- min. 99,9%; • woda - max. 300 mg/kg; • transmitancja UV: - dla 210 nm: ≥ 30 % - dla 220 nm: ≥ 50 % - dla 235 nm: ≥ 80 % - dla 260 nm: ≥ 98 % • filtrowany przez filtr 0,2 μm. |  |  | op. =2,5l | 20 |  | 0
| 4. | n-Heksan | • czystość: do HPLC • zawartość: min. 95 %; • woda - max. 100mg/kg • transmitancja UV: - dla 220 nm: ≥ 82 % - dla 230 nm: ≥ 92 % - dla 245 nm: ≥ 98 % • filtrowany przez filtr 0,2 μm. |  |  | op. = 2,5l | 4 |  | 0
| 5. | Octan etylu | • czystość: do HPLC; • zawartość : min. 99,8 %; • woda- max. 200 mg/kg • Transmitancja UV - przy 260 nm: ≥ 50,0 %, - przy 270 nm: ≥ 90,0 %, • filtrowany przez filtr 0,2 μm. |  |  | op. = 2,5l | 10 |  | 0
| 6. | Woda do HPLC | • czystość: do HPLC; • przewodność właściwa max. 0,1µS/cm • test gradientowy przy 210 nm:≤ 5 mAU • test gradientowy przy 254 nm:≤ 0,5 mAU • całkowity węgiel organiczny (OWO) maks. 10 ppb • filtrowany przez filtr 0,2 μm. |  |  | op. = 2,5l | 15 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Do dostawy wymagany certyfikat jakości /świadectwo kontroli jakości lub inny dokument potwierdzający jakość produktu w języku polskim lub angielskim w formie papierowej lub dostępny w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez wykonawcę (adres strony www).
| 2. | Okres ważności: min. 24 miesięcy od daty dostawy lub min. ¾ okresu ważności deklarowanego przez producenta (zapisanego w certyfikacie jakości / świadectwie kontroli jakości lub innym dokumencie do danej partii, o którym mowa w pkt. 1).
| 3. | Na opakowaniu podana czytelna nazwa odczynnika, zgodna z nazwą podaną w dokumentach, o którym mowa w pkt. 1.
| 4. | Oszacowana cena uwzględnia koszty transportu.
| 6. | Miejsce dostawy: | WSSE Kraków ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków

## Część 11
|  | AGZ.272.8.2023 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 11
Wzorzec ogólnego węgla organicznego
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Wzorzec ogólnego węgla organicznego | np. Producent: CPAchem nr kat. TOC5.L5 lub produkt równoważny*** • zastosowanie: wzorzec; • stężenie 5 mg/l; |  |  | op. = 500ml | 1 |  | 0
| 2. | Wzorzec ogólnego węgla organicznego | np. Producent: CPAchem nr kat. TOC100.L5 lub produkt równoważny*** • zastosowanie: wzorzec; • stężenie 100 mg/l; • roztwór wodny. |  |  | op. = 500ml | 1 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp.
| *** | Wykonawca oferujący produkt innego producenta, o innym numerze katalogowym niż wskazany jako przykład zobowiązany jest dostarczyć certyfikaty potwierdzające równoważność oferowanego produktu z wymaganiami przedstawionymi w tabeli w języku polskim lub angielskim. Wymienione dokumenty nie muszą potwierdzać zastosowania odczynnika
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Do OFERTY i do dostawy wymagany certyfikat/świadectwo potwierdzające jakość produktu i wyprodukowanie CRMu/wzorca przez NMI zarejestrowane w bazie BIPM KCDB lub przez akredytowanego producenta materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034, wydane w języku polskim lub angielskim, w formie papierowej lub dostępny w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez wykonawcę (adres strony www). Certyfikat/świadectwo musi zawierać: wartość parametru wraz z niepewnością.
| 2. | Dla poz. 1 okres ważności: min. 8 miesięcy od daty dostawy.
| 3. | Dla poz. 2 okres ważności: min. 18 miesięcy od daty dostawy.
| 4. | Na opakowaniu podana czytelna nazwa odczynnika, zgodna z nazwą podaną w certyfikacie jakości / świadectwie kontroli jakości lub innym dokumencie, o którym mowa w pkt. 1.
| 5. | Miejsce dostawy: | WSSE w Krakowie: ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków

## Część 12
|  | AGZ.272.8.2023 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 12
Wzorce do analiz instrumentalnych
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Multi-Component Anion MIX 1 | np. Producent: AccuStandard nr kat. IC-MAN-01-1 lub produkt równoważny*** • materiał referencyjny; • fluorki 20 µg/ml; • chlorki 30 µg/ml; • azotany 100 µg/ml;l; • siarczany 150 µg/ml. |  |  | op.= 100ml | 1 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp.
| *** | Wykonawca oferujący produkt innego producenta, o innym numerze katalogowym niż wskazany jako przykład zobowiązany jest dostarczyć certyfikaty potwierdzające równoważność oferowanego produktu z wymaganiami przedstawionymi w tabeli w języku polskim lub angielskim. Wymienione dokumenty nie muszą potwierdzać zastosowania odczynnika
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Do dostawy wymagany certyfikat/świadectwo potwierdzające jakość produktu i wyprodukowanie CRMu/wzorca przez NMI zarejestrowane w bazie BIPM KCDB lub przez akredytowanego producenta materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034, wydane w języku polskim lub angielskim, w formie papierowej lub dostępny w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez wykonawcę (adres strony www). Certyfikat/świadectwo musi zawierać: wartość parametru wraz z niepewnością.
| 2. | Okresy ważności: min. 12 miesiące od daty dostawy lub min. ¾ okresu ważności deklarowanego przez producenta (zapisanego w certyfikacie / świadectwie lub innym dokumencie do danej partii, o którym mowa w pkt. 1).
| 3. | Na opakowaniu podana czytelna nazwa odczynnika, zgodna z nazwą podaną w dokumentach, o którym mowa w pkt. 1.
| 4. | Miejsce dostawy: | WSSE w Krakowie ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków

## Część 13
|  | AGZ.272.8.2023 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 13
Wzorce do GC
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | 1,2-Dichloroetan | • roztwór wzorcowy do GC; • stężenie 2000 µg/ml ± 3%; • roztwór w metanolu. |  |  | op. = 1ml | 2 |  | 0
| 2. | Bromodichlorometan | • roztwór wzorcowy do GC; • stężenie 2000 µg/ml ± 3%; • roztwór w metanolu. |  |  | op. = 1ml | 1 |  | 0
| 3. | Bromoform | • roztwór wzorcowy do GC; • stężenie 2000 µg/ml ± 3%; • roztwór w metanolu. |  |  | op. = 1ml | 1 |  | 0
| 4. | Chloroform | • roztwór wzorcowy do GC; • stężenie 2000 µg/ml ± 3%; • roztwór w metanolu. |  |  | op. = 1ml | 1 |  | 0
| 5. | Dibromochlorometan | • roztwór wzorcowy do GC; • stężenie 2000 µg/ml ± 3%; • roztwór w metanolu. |  |  | op. = 1ml | 1 |  | 0
| 6. | Tetrachloroeten | • roztwór wzorcowy do GC; • stężenie 2000 µg/ml ± 3%; • roztwór w metanolu. |  |  | op. = 1ml | 2 |  | 0
| 7. | Trichloroeten | • roztwór wzorcowy do GC; • stężenie 2000 µg/ml ± 3%; • roztwór w metanolu. |  |  | op. = 1ml | 2 |  | 0
| 8. | Organochlorine Pesticide Mix AB#3 (20 components) | np. Producent: Restek Nr kat. 32415 lub produkt równoważny*** • substancja wzorcowa do GC • skład mieszaniny wzorcowej: Aldrin, α-BHC, β-BHC, δ-BHC, γ-BHC, cis-Chlordane, trans-Chlordane, 4,4'-DDD, 4,4'-DDE, 4,4'-DDT, Dieldrin, Endosulfan I, Endosulfan II, Endosulfan sulfate, Endrin, Endrin aldehyde, Endrin ketone, Heptachlor, Heptachlor epoxide (isomer B), Methoxychlor; • stężenie 2000 µg/ml; • rozpuszczalnik hexan:toluen 1:1. |  |  | op. = 1ml | 1 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp.
| *** | Wykonawca oferujący produkt innego producenta, o innym numerze katalogowym niż wskazany jako przykład zobowiązany jest dostarczyć certyfikaty potwierdzające równoważność oferowanego produktu z wymaganiami przedstawionymi w tabeli w języku polskim lub angielskim. Wymienione dokumenty nie muszą potwierdzać zastosowania odczynnik
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Do dostawy wymagany certyfikat/świadectwo potwierdzające jakość produktu i wyprodukowanie CRMu/wzorca przez NMI zarejestrowane w bazie BIPM KCDB lub przez akredytowanego producenta materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034, wydane w języku polskim lub angielskim, w formie papierowej lub dostępny w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez wykonawcę (adres strony www). Certyfikat/świadectwo musi zawierać: wartość parametru wraz z niepewnością.
| 2. | Okresy ważności: min.18 miesięcy od daty dostawy.
| 3. | Na opakowaniu podana czytelna nazwa odczynnika, zgodna z nazwą podaną w dokumentach, o którym mowa w pkt. 1
| 4. | Miejsce dostawy: | WSSE Kraków ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków

## Część 14
|  | AGZ.272.8.2023 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 14
Wzorce do przewodnictwa
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Wzorzec konduktometryczny 10 µS/cm | • zastosowanie: do przewodnictwa; • przewodność w 25oC - od 9 do 11 µS/cm. |  |  | op. = 500ml | 1 |  | 0
| 2. | Wzorzec konduktometryczny 147 µS/cm | • zastosowanie: do przewodnictwa; • przewodność w 25oC - od 140 do 150 µS/cm. |  |  | op. = 500ml | 2 |  | 0
| 3. | Wzorzec konduktometryczny 500 µS/cm | • zastosowanie : do przewodnictwa, • przewodność w 25oC - od 480 do 520 µS/cm; |  |  | op. = 500ml | 2 |  | 0
| 4. | Wzorzec konduktometryczny 500 µS/cm | • zastosowanie : do przewodnictwa, • przewodność w 25oC - od 480 do 520 µS/cm. |  |  | op. = 500ml | 2 |  | 0
| 5. | Wzorzec konduktometryczny 2500 µS/cm | • zastosowanie: do przewodnictwa; • przewodność w 25oC - od 2400 do 2600 µS/cm. |  |  | op. = 500ml | 1 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Dla poz. 1, 3, 5 do OFERTY wymagany certyfikat/świadectwo potwierdzające jakość produktu i wyprodukowanie CRMu/wzorca przez NMI zarejestrowane w bazie BIPM KCDB lub przez akredytowanego producenta materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034, wydane w języku polskim lub angielskim, w formie papierowej lub dostępny w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez wykonawcę (adres strony www). Certyfikat/świadectwo musi zawierać: wartość parametru wraz z niepewnością.
| 2. | Do dostawy wymagany certyfikat/świadectwo potwierdzające jakość produktu i wyprodukowanie CRMu/wzorca przez NMI zarejestrowane w bazie BIPM KCDB lub przez akredytowanego producenta materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034, wydane w języku polskim lub angielskim, w formie papierowej lub dostępny w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez wykonawcę (adres strony www). Certyfikat/świadectwo musi zawierać: wartość parametru wraz z niepewnością.
| 3. | Dla poz. 1 okres ważności: min. 5 miesięcy od daty dostawy.
| 4. | Dla poz. 2-5 okres ważności: min. 11 miesięcy od daty dostawy.
| 5. | Na opakowaniu podana czytelna nazwa wzorca, zgodna z nazwą podaną na certyfikacie/ świadectwie, o którym mowa w pkt. 2.
| 6. | Miejsce dostawy: | WSSE Kraków ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków - dla poz. 1, 3, 5
WSSE Oddział Laboratoryjny w Wadowicach ul. Teatralna 2, 34-100 Wadowice - dla poz. 2, 4

## Część 15
|  | AGZ.272.8.2023 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 15
Kolumienki SPE
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1 | Kolumienki SPE | • wypełnienie: żel krzemionkowy, grupa funkcyjna wiążąca - kwas propylosulfonowy; • pojemność kolumny: 3ml; • wielkość złoża: 500 mg. |  |  | op. = 50szt. | 1 |  | 0
| 2 | Kolumienki SPE | • wypełnienie: żel krzemionkowy; • grupa funkcyjna: oktadekanowa (C18), end-capped; • pojemność kolumny: 3 ml; • wielkość złoża: 200 mg. |  |  | op. = 50szt. | 1 |  | 0
| 3 | Kolumienki SPE | • wypełnienie: żel krzemionkowy; • grupa funkcyjna: oktadekanowa (C18), end-capped; • pojemność kolumny: 3 ml; • wielkość złoża: 500 mg. |  |  | op. = 50szt. | 1 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Do dostawy wymagany certyfikat jakości /świadectwo kontroli jakości lub inny dokument potwierdzający spełnienie wymagań w języku polskim lub angielskim w formie papierowej.
| 2. | Okres ważności: min.12 miesięcy od daty dostawy.
| 3. | Na opakowaniu podana czytelna nazwa odczynnika, zgodna z nazwą podaną w certyfikacie jakości / świadectwie kontroli jakości lub innym dokumencie, o którym mowa w pkt. 1.
| 4. | Miejsce dostawy: | WSSE Kraków ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków

## Część 16
|  | AGZ.272.8.2023 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 16
Wzorce do spektrofotometrii
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Wzorzec twardości ogólnej wody | np. Producent: OUM nr kat. 20.AF.1c lub produkt równoważny*** • stężenie 10,00 mmol/l CaCO3 • roztwór wodny. |  |  | op. = 100ml | 1 |  | 0
| 2. | Wzorzec twardości ogólnej wody | np. Producent: OUM nr kat. 20.AF.1b lub równoważny*** • stężenie 35,7 mmol/l CaCO3 (200d st. niemieckich); • roztwór wodny. |  |  | op. = 100ml | 1 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp.
| *** | Wykonawca oferujący produkt innego producenta, o innym numerze katalogowym niż wskazany jako przykład zobowiązany jest dostarczyć certyfikaty potwierdzające równoważność oferowanego produktu z wymaganiami przedstawionymi w tabeli w języku polskim lub angielskim. Wymienione dokumenty nie muszą potwierdzać zastosowania odczynnika
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Do OFERTY i dostawy wymagany certyfikat/świadectwo potwierdzające jakość produktu i wyprodukowanie CRMu/wzorca przez NMI zarejestrowane w bazie BIPM KCDB lub przez akredytowanego producenta materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034, wydane w języku polskim lub angielskim, w formie papierowej lub dostępny w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez wykonawcę (adres strony www). Certyfikat/świadectwo musi zawierać: wartość parametru wraz z niepewnością.
| 2. | Okres ważności: min. 12 miesięcy od daty dostawy lub min. ¾ okresu ważności deklarowanego przez producenta (zapisanego w certyfikacie / świadectwie, o którym mowa w pkt. 1).
| 3. | Na opakowaniu podana czytelna nazwa wzorca, zgodna z nazwą podaną na certyfikacie /świadectwie, o którym mowa w pkt. 1.
| 4. | Miejsce dostawy: | WSSE Oddział Laboratoryjny w Tarnowie ul. Mościckiego 10, 33-100 Tarnów

## Część 17
|  | AGZ.272.8.2023 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 17
Zestaw kalibracyjny do mętności
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Zestaw kalibracyjny do mętności | • zastosowanie: do mętnościomierza typu TURB 550 IR oraz CyberScan IR TB 1000; • zestaw zawiera komplet 3 wzorców: 0,02 NTU; 10,0 NTU; 1000 NTU. |  |  | zestaw | 1 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Do dostawy wymagany certyfikat/świadectwo potwierdzające jakość produktu zawierające wartość parametru wraz z niepewnością, wydane w języku polskim lub angielskim, w formie papierowej lub dostępne w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez wykonawcę (adres strony www).
| 2. | Okres ważności: min. 10 miesięcy od daty dostawy.
| 3. | Na opakowaniu podana czytelna nazwa wzorca, zgodna z nazwą podaną na certyfikacie/ świadectwie, o którym mowa w pkt. 1.
| 4. | Miejsce dostawy: | WSSE Oddział Laboratoryjny w Tarnowie ul. Mościckiego 10, 33-100 Tarnów

## Część 18
|  | AGZ.272.8.2023 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 18
Zestaw kuwetowy do oznaczania cyjanków w wodzie
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Zestaw kuwetowy do oznaczania cyjanków w wodzie | np. Producent HACH nr kat. LCK 315 lub produkt równoważny*** • zastosowanie: do oznaczania cyjanków w wodzie; • zakres oznaczeń 0,01-0,6 mg/l CN-; • pasujący do spektrofotometrów firmy HACH. |  |  | op. = 25szt. | 10 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp.
| *** | Wykonawca oferujący produkt innego producenta, o innym numerze katalogowym niż wskazany jako przykład zobowiązany jest dostarczyć certyfikaty potwierdzające równoważność oferowanego produktu z wymaganiami przedstawionymi w tabeli w języku polskim lub angielskim. Wymienione dokumenty nie muszą potwierdzać zastosowania odczynnika
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Do dostawy wymagany certyfikat jakości /świadectwo kontroli jakości lub inny dokument potwierdzający spełnienie wymagań w języku polskim lub angielskim w formie papierowej lub dostępny w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez wykonawcę (adres strony www) oraz karta charakterystyki substancji niebezpiecznej. Wymienione dokumenty nie muszą potwierdzać zastosowania.
| 2. | Okres ważności: min. 18 miesięcy od daty dostawy.
| 3. | Na opakowaniu podana czytelna nazwa odczynnika, zgodna z nazwą podaną w certyfikacie jakości / świadectwie kontroli jakości lub innym dokumencie, o którym mowa w pkt. 1.
| 4. | Miejsce dostawy: | WSSE Kraków ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków

## Część 19
|  | AGZ.272.8.2023 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 19
Kolumienki do mikotoksyn
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Kolumienki powinowactwa immunologicznego do przygotowania próbek przed analizą aflatoksyn: B1, B2, G1, G2 | • zastosowanie: kolumny do przygotowania próbek przed analizą aflatoksyn metodą HPLC w różnych produktach spożywczych; • zastosowanie przeciwciał monoklonalnych przeciw aflatoksynom B1, B2, G1, G2; • limit detekcji min: B1:0,031 ng/ml, B2:0,015 ng/ml, G1:0,015 ng/ml, G2: 0,007 ng/ml • pojemnośc kolumny 200 ng; • odzysk aflatoksyn: 85 -110 % dla roztworu standardowego 20 ng aflatoksyn(B1, B2, G1, G2) w 10 ml 10% roztworu metanolu. |  |  | op. = 50szt. | 1 |  | 0
| 2. | Kolumienki powinowactwa immunologicznego do przygotowania próbek przed analizą Deoxyniwalenolu | • zastosowanie: kolumny do przygotowania próbek przed analizą deoxynivalenolu metodami HPLC, w próbkach zbóż oraz produktach zbożowych dla małych dzieci; • zastosowanie przeciwciał monoklonalnych przeciw deoxynivalenolowi; • limit detekcji min: 7.5 ng/ml; • pojemnośc kolumny 1800 ng; • odzysk deoxynivalenolu: 85 -110 % dla roztworu standardowego 500 ng deoxynivalenolu w 2 ml wody. |  |  | op. = 50 szt | 1 |  | 0
| 3. | Kolumienki powinowactwa immunologicznego do przygotowania próbek przed analizą fumonizyn | • zastosowanie: kolumny do przygotowania próbek przed analizą Fumonizyn metodą HPLC w produktach takich jak płatki kukurydziane, popcorn oraz żywność dla dzieci; • zastosowanie: przeciwciał monoklonalnych przeciw fumonizynom B1,B2; • limit detekcji min: HPLC: B1 - 5 ng/ml, B2-10 ng/ml; • pojemnośc kolumny 5000 ng; • odzysk fumonizyny: 70 -110 % dla roztworu standardowego 2000 ng w 10 ml r-ru (80:5:5:10) PBS: acetonitryl: metanol: woda. |  |  | op. = 50szt. | 1 |  | 0
| 4. | Kolumienki powinowactwa immunologicznego do przygotowania próbek przed analizą ochratoksyny A | • zastosowanie: kolumny do przygotowania próbek przed analizą ochratoksyny A metodami HPLC w szerokim asortymencie produktów; • zastosowanie przeciwciał monoklonalnych przeciw ochratoksynie A; • limit detekcji min. 0,05 ng/ml; • pojemnośc kolumny 1000 ng; • odzysk ochratoksyny A: 85 -110 % dla roztworu standardowego 100 ng ochratoksyny A w 48 ml 5 % acetonitrylu w PBS. |  |  | op. = 50szt. | 1 |  | 0
| 5. | Kolumienki powinowactwa immunologicznego do przygotowania próbek przed analizą zearalenonu | • zastosowanie: kolumny do przygotowania próbek przed analizą zearalenonu metodami HPLC w próbkach zbóż oraz paszach; • zastosowanie przeciwciał monoklonalnych przeciw zearalenonowi; • limit detekcji min. 1,56 ng/ml; • pojemność kolumny: 2000 ng; • odzysk zearalenonu: 85 -110 % dla roztworu standardowego 75 ng zearalenonu w 10 ml 15 % acetonitrylu w PBS. |  |  | op. = 50szt. | 1 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Do dostawy wymagany certyfikat jakości /świadectwo kontroli jakości lub inny dokument potwierdzający jakości produktu w języku polskim lub angielskim w formie papierowej lub dostępny w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez wykonawcę (adres strony www).
| 2. | Okres ważności: min. 9 miesięcy od daty dostawy.
| 3. | Do oferty i dostawy wymagane aplikacje (opis przygotowania i wykonania analizy z użyciem kolumienek dla wymaganej matrycy) w języku polskim do oznaczenia poszczególnych mikotoksyn. Zamawiajacy dopuszcza aplikacje w wersji elektronicznej potwierdzone podpisem elektronicznym.
- dla poz. 1 matryce: suszone owoce, przyprawy: pieprz, kurkuma, papryka, gałka muszkatałowa, orzechy, produkty zbożowe
- dla poz. 2 matryce: produkty zbożowe, żywność dla dzieci.
- dla poz. 3 matryce: maka kukurydziana, płatki kukurydziane, żywność dla dzieci,
- dla poz. 4 matryce: wina, produkty zbożowe, kawa instant i palona, przyprawy: papryka, gałka musztakałowa, lukrecja, suszone owoce,
- dla poz. 5 matryce: produkty zbożowe
| 4. | Do oferty i do dostawy do każdej serii wymagany certyfikat potwierdzający pojemność kolumienek w języku polskim lub angielskim.
| 5. | Na opakowaniu podana czytelna nazwa odczynnika, zgodna z nazwą podaną w certyfikacie jakości / świadectwie kontroli jakości lub innym dokumencie, o którym mowa w pkt. 1.
| 6. | Miejsce dostawy: | WSSE Kraków ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków

## Część 20
|  | AGZ.272.8.2023 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 20
Wzorzec Aflatoksyny M1
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Aflatoxin M1 solution | np. Producent: Supelco nr kat. CRM46319 lub produkt równoważny*** • zastosowanie: materiał referencyjny; • stężenie: 10 μg/ml • rozpuszczalnik: acetonitryl |  |  | op.=1 ml | 1 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp.
| *** | Wykonawca oferujący produkt innego producenta, o innym numerze katalogowym niż wskazany jako przykład zobowiązany jest dostarczyć certyfikaty potwierdzające równoważność oferowanego produktu z wymaganiami przedstawionymi w tabeli w języku polskim lub angielskim. Wymienione dokumenty nie muszą potwierdzać zastosowania odczynnika oraz wyglądu zewnętrznego.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Do dostawy wymagany certyfikat/świadectwo potwierdzające jakość produktu i wyprodukowanie CRMu/wzorca przez NMI zarejestrowane w bazie BIPM KCDB lub przez akredytowanego producenta materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034 wydane w języku polskim lub angielskim w formie papierowej lub dostępny w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez wykonawcę (adres strony www). Certyfikat/świadectwo musi zawierać: wartość parametru wraz z niepewnością.
| 2. | Okres ważności: min. 18 miesięcy od daty dostawy.
| 3. | Na opakowaniu podana czytelna nazwa odczynnika, zgodna z nazwą podaną w certyfikacie jakości / świadectwie kontroli jakości lub innym dokumencie, o którym mowa w pkt. 1.
| 4. | Miejsce dostawy: | WSSE Kraków ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków