Ostrów Wielkopolski, dnia 07.06.2021 r.

Otrzymują:

– strona internetowa zamawiającego

Dotyczy: postępowania prowadzonego na platformie zakupowej  w trybie podstawowym wariant  I pn:  Rozbudowa Zespołów Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim o nowe pomieszczenia Bloku Operacyjnego, Centralnej Dezynfektorni i Sterylizatorni wraz z wyposażeniem

W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający na podst. art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U z 2019r poz. 2019 ze zm.), udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

- Dot. Załącznik 7. Zestawienie parametrów sterylizatora parowego w poz. 10.

Zamawiający po odpowiedziach załączył nowy załącznik opisujący sterylizator parowy, który w wyżej wymienionym punkcie dokonał istotnej modyfikacji jednocześnie eliminując pierwotne rozwiązania w SWZ. Prosimy o przywrócenie lub dopuszczenie zapisów pierwotnych w pkt. 10 do postaci pierwotnej: „Dotykowy panel sterowania z wyświetlaczem po stronie wyładowczej o wymiarach minimalnych (wys. x szer.) 25x95 mm informujący o: programie sterylizacyjnym, stanie programu, stanie alarmowym, czas Wyświetlacz informujący o parametrach wewnątrz komory przez cały czas pracy sterylizatora.”

Odpowiedź

Zgodnie z załącznikiem nr 7 – po zmianach

- Dot. Załącznik 7. Zestawienie parametrów sterylizatora parowego w poz. 41. (załącznik przed modyfikacją poz 46). Zamawiający po odpowiedziach załączył nowy załącznik opisujący sterylizator parowy, który w wyżej wymienionym punkcie dokonał istotnej modyfikacji jednocześnie eliminując pierwotne rozwiązania w SWZ. Prosimy o przywrócenie lub dopuszczenie zapisów z postaci pierwotnej SWZ dla sterylizatora 4 jednostkowego – cytat: „Wbudowana w sterylizator wytwornica pary o parametrach zgodnych z PN-EN 285:

-moc grzewcza grzałek wytwornicy 30-35 kW, -wytwarzająca parę sterylizacyjną z wody dejonizowanej

-automatyczne odgazowywanie wody zasilającej wytwornicę pary w celu usunięcia gazów niekondensujących poprzez podgrzewanie wody zasilającej

-automatyczne oczyszczanie wytwornicy pary (odmulanie) wraz z systemem odzysku ciepła z odmulin dla podgrzania wody zasilającej

- sterowane przez sterownik niezależny od sterownika sterylizatora

- wytwornica wyposażona w wizualny wskaźnik poziomu wody.”.

Odpowiedź

Zgodnie z załącznikiem nr 7 – po zmianach

- Powyższe modyfikacje (w punkcie 10 i 41) dopuszczają rozwiązania tylko i wyłącznie jednego producenta eliminując możliwość złożenia oferty innym wykonawcom w związku z czym wnosimy o dopuszczenie/przywrócenie wymagań pierwotnych.

Odpowiedź

Zgodnie z załącznikiem nr 7 – po zmianach