## C
Implanty i osprzęt do zabiegów artroskopowych
| Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość 24 miesiące | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | 1. Nazwa handlowa 2. Kod produktu | Nazwa producenta
1 | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliethylenu. Nić pleciona jednokolorowa. Jedna nić w saszetce. Nić o grubości 2 wg USP i długości min 90cm atraumatycznie połączona z igłą okrągłą ½ koła o długości 26-27 mm. Opak. 12 saszetek. | op | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliethylenu. Nić pleciona wielowłóknista w tym jedno włókno w innym kolorze. Dwie nici w saszetce. Każda nić o grubości 2 wg USP i długości min 90-100cm bez igły. Opak. 12 saszetek. | op | 4 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych z UHMWPE w kształcie taśmy o grubości 2,5mm o dł 20cm zakończonej z kazdej strony nicia pleciona o gr USP 2 o długościach 40cm, bez igły Opak. 6 saszetek. | op | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliethylenu. Nić pleciona wielowłóknista w tym jedno włókno w innym kolorze. Jedna nić w saszetce. Nić o grubości 1 wg USP i długości min 90-100cm bez igły. Opak. 12 saszetek. | op | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Specjalistyczny szew pętlowy do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliethylenu. Nić pleciona wielowłóknista w tym jedno włókno w innym kolorze. Jedna nić w saszetce. Nić o grubości 2 wg USP i długości min 90-100cm z igłą prostą. Opak. 12 saszetek. | op | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Drut nitinolowy prowadzący do śruby o śr 1,5mm dł 30cm, niesterylny. | szt | 6 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Drut nitinolowy prowadzący do śruby o śr 1,1mm dł 40cm, niesterylny. | szt | 6 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
8 | Drut wiercący zakończony wiertłem o śr. 2,4mm, z okiem , dł. 42cm ,niesterylny. | szt | 6 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
9 | Implant niewchłaniany do mocowania zewnątrzkorowego, składający się z guzika tytanowego zintegrowanego z potrójną pętlą zaciskową z materiału niewchłanianego. Pętla zmniejszającą swoją wielkość poprzez naprzemienne lub jednoczesne dociąganie nici zaciskowych. Guzik tytanowy o rozm dł 12mm, wys 2mm i grubość 4mm z czterema otworami do mocowania nici ciągnącej , nici do obrócenia guzika oraz dwóch otworów na pętlę zaciskową. Implant dostosowany do przejścia przez kanał kostny o śr 4,5mm, sterylny. | szt | 120 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
10 | Implant rewizyjny niewchłaniany do mocowania zewnątrzkorowego, składający się z guzika tytanowego zintegrowanego z pętlą zaciskową z materiału niewchłanianego. Pętla zmniejszającą swoją wielkość poprzez naprzemienne lub jednoczesne dociąganie nici zaciskowych. Guzik tytanowy o rozm dł 20mm, wys 2mm i grubość 4mm z czterema otworami do mocowania nici ciągnącej , nici do obrócenia guzika oraz dwóch otworów na pętlę zaciskową. Implant dostosowany do przejścia przez kanał kostny o śr 5mm. Stabilne mocowanie implantu na kanale o średnicy od 5 do 10mm, sterylny. | szt | 2 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
11 | Implant - pętla zaciskowa bez guzika , sterylna. | szt | 2 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
12 | Implant niewchłanialny, śruba interferencyjna z polimeru polieteroeteroketon. PEEK. Śruba z tzw. miękkim gwintem na całej długości implantu nietnąca mocowanych przeszczepów. Implant kaniulowany kanałem o śr. 1,1mm na całej długości śruby . Dostępny w rozmiarach średnicy 6,7,8,9,10mm dla dł. 25mm i w rozmiarach średnicy od 7,8,9,10 mm dla dł. 30 mm , dla średnicy 9 i 10 długość 35mm. Implant sterylny. | szt | 100 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
13 | Płytka tytanowa tzw rewizyjna o wym. długości 20mm szerokości 5mm i grubości 2mm z 2 otworami na nici i otworem na pętlę. | szt | 10 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
14 | Płytka tytanowa o wym długości 12mm szerokości 4mm i grubości 2mm z 4 otworami o polerowanych krawędziach. | szt | 4 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
15 | Płytka tytanowa okrągła o średnicy 12-14mm grubości 1mm zagłębiona z 2 otworami o polerowanych krawędziach | szt | 4 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
16 | Guzik z dwoma otwartymi otworami do mcoowania pętli ściągalnej na kości obojczyka przy rekonstrukcji ACJ, sterylny. | szt | 4 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
17 | Implant niewchłaniany tytanowy wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 5,0mm, 6,5mm Mocowanie implantu bez użycia narzędzi tworzących otwór kostny oraz instrumentru do gwintowania otworu. Wkręt zaopatrzony w dwie nici niewchłanialne z UHMWPE o grubości USP 2 różnokolorowe uzbrojone w igły o krzywiźnie 1/2 koła okrągłe dł 26mm. Implant sterylny. | szt | 3 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
18 | Implant niewchłaniany bezwęzłowy z niewchłanilnego polimeru PEEK. Implant o śr 2,8mm, 3,5mm, 4,5mm , 5,0mm, 5,5mm z pierścieniami antywyrwaniowymi zakończony otworem. Implant mocowany na presfit w kanale kostnym. Implantmocowany na podajniku jednorazowym. | szt | 80 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
19 | Implant niewchłaniany bezwęzłowy z niewchłanilnego polimeru PEEK. Implant o śr 3,5mm, 4,75mm, 5,5mm mm gwintowany umieszczony na kaniulowanej prowadnicy zakończonej oczkiem z materiału PEEK do przeciągnięcia do 6 nici o grubości USP 2 . Implant mocowany poprzez wkręcenie w kanał kostny, możliwość wykorzystania implantu do zabiegów tenodezy. Sterylny | szt | 20 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
20 | Kotwica wbijana śr 1,4 mm z materiału UHMWPE tzw miękka, z jedną nicią niewchłanialną o gr USP 2 ruchomą w oczku kotwicy , Kotwica przezierna w RTG sterylna. | szt | 3 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
21 | Kotwica wbijana śr 1,4 mm z materiału UHMWPE tzw miękka, z jedną nicią niewchłanialną o gr USP 2 z igłą. Nić ruchomą w oczku kotwicy , Kotwica przezierna w RTG sterylna. | szt | 3 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
22 | Igła do szycia tkanek do automatycznego przeszywacza do szycia łąkotki , igła z bocznym oczkiem, sterylna. | szt | 6 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
23 | Elektroda do ablacji bipolarnej tkanek w środowisu płynów stosowanych do artroskopii stawów. Elektroda z drenem odsysającym zagięta 30st, 45st, sterylna. | szt | 6 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
24 | Elektroda do ablacji bipolarnej tkanek w środowisu płynów stosowanych do artroskopii stawów. Elektroda z drenem odsysającym zagięta 50st, 90 st, sterylna. | szt | 6 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
25 | Zestaw implantów do szycia łąkotki w systemie all-inside, sterylny. Implanty z PEEK połączone nicią niewchłanilaną o gr USP 2/0 , umieszczone na zagiętej prowadnicy i wypychane przez półautomatyczny spust. Zestaw sterylny. | szt | 50 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
26 | Zestaw implantów do szycia łąkotki w systemie all-inside, sterylny. Implanty z PEEK połączone nicią niewchłanilaną o gr USP 2/0 , umieszczone na zagiętej prowadnicy i wypychane manualnie za pomocą guzika suwnego. Zestaw sterylny. | szt | 200 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
27 | Zestaw do szycia łąkotki w systemie all-inside, sterylny, skłądający się z dwóch implantów z PEEK połączonych niewchłanialną nicią o gr USP2 z zaciskowym węzłem. Implany położone na dwóch prowadnicach. | szt | 20 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
28 | Membrana kolagenowa o wym 30x30x,0,2mm o dwurodzajowej powierzchni gładkiej i porowatej. Do stosowania na ubytki chrzęstne. Sterylna. | szt | 2 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
29 | Membrana kolagenowa o wym 50x50x,0,2mm o dwurodzajowej powierzchni gładkiej i porowatej. Do stosowania na ubytki chrzęstne. Sterylna. | szt | 2 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
30 | Membrana z włókien kwasu hilauronowego wzmacniana wóknami nici kwasu poliglikolowego, dwustronna , jednorodna do rekonstrukcji ubytków chrzestnych i chrzestno-kostnych. Membrana o śr 35mm, sterylna. | szt | 2 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
31 | Ostrze shavera do tkanek miękkich standardowe o ząbkowanym ostrzu wewnętrznym i gładkim płaszczu. Ostrza jednorazowe o śr 2,9mm, sterylne do shavera STRYKER. Każde ostrze z wklejką ewidencyjną. | szt | 10 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
32 | Ostrze shavera do tkanek miękkich standardowe o ząbkowanym ostrzu wewnętrznym i gładkim płaszczu. Ostrza jednorazowe o śr 3,4mm, sterylne do shavera STRYKER. Każde ostrze z wklejką ewidencyjną. | szt | 10 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
33 | Ostrze shavera do tkanek miękkich standardowe o ząbkowanym ostrzu wewnętrznym i gładkim płaszczu. Ostrza jednorazowe o śr 4,2mm, sterylne do shavera STRYKER. Każde ostrze z wklejką ewidencyjną. | szt | 10 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
34 | Ostrze shavera do tkanek miękkich standardowe o ząbkowanym ostrzu wewnętrznym i gładkim płaszczu. Ostrza jednorazowe o śr 5,3mm, sterylne do shavera STRYKER. Każde ostrze z wklejką ewidencyjną. | szt | 10 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
35 | Ostrze shavera do tkanek miękkich agresywne o ząbkowanym ostrzu wewnętrznym i ząbkowanym płaszczu. Ostrza jednorazowe o śr 2,9mm, sterylne do shavera STRYKER. Każde ostrze z wklejką ewidencyjną. | szt | 10 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
36 | Ostrze shavera do tkanek miękkich agresywne o ząbkowanym ostrzu wewnętrznym i ząbkowanym płaszczu. Ostrza jednorazowe o śr 3,4mm, sterylne do shavera STRYKER. Każde ostrze z wklejką ewidencyjną. | szt | 20 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
37 | Ostrze shavera do tkanek miękkich agresywne o ząbkowanym ostrzu wewnętrznym i ząbkowanym płaszczu. Ostrza jednorazowe o śr 4,2mm, sterylne do shavera STRYKER. Każde ostrze z wklejką ewidencyjną. | szt | 450 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
38 | Ostrze shavera do tkanek miękkich agresywne o ząbkowanym ostrzu wewnętrznym i ząbkowanym płaszczu. Ostrza jednorazowe o śr 5,3mm, sterylne do shavera STRYKER. Każde ostrze z wklejką ewidencyjną. | szt | 20 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
39 | Ostrze shawera do tkanki kostnej o kulistym ostrzu z 8 rowkami typ agresywny Ostrza jednorazowe o średnicy 5,5mm. sterylne do shavera STRYKER. Każde ostrze z wklejką ewidencyjną. | szt | 5 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
40 | Ostrze shawera do tkanki kostnej o kulistym ostrzu z 12 rowkami typ standard. Ostrza jednorazowe o średnicy 5,5mm. sterylne do shavera STRYKER. Każde ostrze z wklejką ewidencyjną. | szt | 5 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
41 | Ostrze shawera do tkanki kostnej o owalnym ostrzu z 8 rowkami typ agresywny Ostrza jednorazowe o średnicy 5,5mm. sterylne do shavera STRYKER. Każde ostrze z wklejką ewidencyjną. | szt | 5 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
42 | Ostrze shawera do tkanki kostnej o owalnym ostrzu z 12 rowkami typ standard. Ostrza jednorazowe o średnicy 5,5mm. sterylne do shavera STRYKER. Każde ostrze z wklejką ewidencyjną. | szt | 5 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
43 | Dren do pompy FMS, tzw pacjenta typ inflow z łącznikiem przeciwdziałąjącym cofaniu płynu, o długości min 80cm, jałowy, jednorazowy. | szt | 450 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
44 | Dren do pompy artroskopowej FMS typ inflow tzw. dobowy z min dwoma wkłuciami do płynów, oraz butlą wyrównawczą z drenmi łączącymi do kontrolera ciśnienia i dreny pacjenta z łącznikiem do adaptera. Jałowy. | szt | 100 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
45 | Zestaw drenów pacjenta do pompy artroskopowej FMS typ inflow- outflow tzw. dobowy z min dwoma wkłuciami do płynów, oraz butlą wyrównawczą z drenmi łączącymi do kontrolera ciśnienia i dreny pacjenta z łącznikiem do adaptera. Jałowy. | szt | 5 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
46 | Płyta tytanowa do osteotomii pokolanowej otwartej typu "T" o grubości 4,0mm i długości 115mm. Płyta z 8 otworami, 4 otworami do śrub blokowanych do mocowania części kości powyżej lini osteotomii oraz 4 otworów do śrub blokowanych w tym 3 też do śrub korowych do mocowania w części kości poniżej lini osteotomii. Płyta niesterylna. | szt | 3 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
47 | Płyta tytanowa profilowna do osteotomii pokolanowej zamykającej do nogi prawej oznaczonej literą "R" oraz do nogi lewej oznaczonej literą "L" o grubości 4,5mm i długości 102mm. Płyta z 8 otworami do śrub blokowanych w tym 3 też do śrub korowych, oraz 4 otworami do czasowego mocowania dla drutów Kirschnera do śrnicy 2,0mm. Płyta niesterylna. | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
48 | Płyta tytanowa profilowna do osteotomii udowej przyśrodkowej do nogi prawej oznaczonej literą "R" oraz do nogi lewej oznaczonej literą "L" o grubości 4,5mm i długości 114mm. Płyta z 5 otworami do śrub blokowanych, oraz 4 otworami do czasowego mocowania dla drutów Kirschnera do średnicy 2,0mm. Płyta niesterylna. | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
49 | Płyta tytanowa profilowna do osteotomii udowej bocznej do nogi prawej oznaczonej literą "R" oraz do nogi lewej oznaczonej literą "L" o grubości 4,5mm i długości 141mm. Płyta z 5 otworami do śrub blokowanych, oraz 4 otworami do czasowego mocowania dla drutów Kirschnera do średnicy 2,0mm. Płyta niesterylna. | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
50 | Śruba tytanowa blokowana całogwintowana, samotnąca, z gniazdem HEX 3,5mm. Śruby w rozmiarach 14mm, 16mm, 18mm, 20mm, 22mm, 24mm, 26mm, 28mm, 30mm, 32mm, 34mm, 36mm, 38mm, 40mm, 42mm, 44mm, 45mm, 50mm, 55mm, 60mm, 65mm, 70mm, 75mm, 80mm, 85mm, 90mm. Śruba dostosowana do mocowania za pomocą śrubokrętu dynamometrycznego. Śruby niesterylne. | szt | 40 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
51 | Śruba tytanowa korowa całogwintowana, z gniazdem HEX 3,5mm lub krzyżowym. Śruby w rozmiarach 20mm, 22mm, 24mm, 26mm, 28mm, 30mm, 32mm, 34mm, 36mm, 38mm, 40mm, 42mm, 44mm, 45mm, 50mm, 55mm, 60mm. Śruba niesterylna. | szt | 5 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
52 | Ostrze piły oscylacyjnej. | szt | 12 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
53 | Koszt miesięczny użyczenia Wieży artroskopowej. | szt | 24 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
54 | Koszt użyczenia napędu ortopedycznego do pojedycznego zabiegu operacyjengo , automatycznego przeszywacza typ EasyPAss | szt | 450 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
[6 empty] | RAZEM | 0 | 0
………………………………, dnia …………………………………
Formularz podpisany elektronicznie
Oferent składający ofertę do w/w pakietów zobowiązuje się do użyczenie toru wizyjnego do artroskopii na okres 24 miesięcy w składzie:
1. Monitor medyczny HD o rozm 26 - 32 cali
2. Kamera endoskopowa HD z głowicą, źródło światła LED
3. Konsola shavera z CZTEREMA rękojeściami roboczymi
4.Włącznik nożny do obsługi konsoli shavera
5. Pompa artroskopowa dwurolkowa z łączem INTERFACE do zintegrowania shavera
6. Wózek na sprzet endoskopowy
7. Generator elektrochirugiczych do elektrod ablacyjnych z włącznikiem nożnym
8. Min. Dwa zestawy napędów ortopedycznego z nasadkami roboczymi tj: piła oscylacyjna, podajnik do drutów, uchwyt Jacobs, kaseta do sterylizacji, ładowarka i po min 2 batrerie
LOAN SET
1. Zestaw do osteotomi podkolanowej do HTO i DFO
2. Zestaw do paluchów koślawych
3. Min dwa zestawy do ACL i PCL ze stolikiem do obróbki przezczepów
4. Zestaw do rekostrukcji stawu barkowego z automatycznym przeszywaczem ścięgien
5. Przeszywacz automatyczny do szycia łąkotki

## Arkusz1
Pakiet | Wartość Netto | Wartość Brutto
Pakiet 1
Pakiet 2 | #REF! | #REF!
Pakiet 3 | #REF! | #REF!
Pakiet 4 | #REF! | #REF!
Pakiet 5 | #REF! | #REF!
Pakiet 6 | #REF! | #REF!
Pakiet 7 | #REF! | #REF!
Pakiet 8 | #REF! | #REF!
Pakiet 9 | #REF! | #REF!
Pakiet 10 | #REF! | #REF!
Pakiet 11 | #REF! | #REF!
Pakiet 12 | #REF! | #REF!
Pakiet 13 | #REF! | #REF!
Pakiet 14 | #REF! | #REF!
Pakiet 15 | #REF! | #REF!
Pakiet 16 | #REF! | #REF!
Pakiet 17 | #REF! | #REF!
Pakiet 18 | #REF! | #REF!
Pakiet 19 | #REF! | #REF!
Pakiet 20 | #REF! | #REF!
Pakiet 21 | #REF! | #REF!
Pakiet 22 | #REF! | #REF!
Pakiet 23 | #REF! | #REF!
Pakiet 24 | #REF! | #REF!
Pakiet 25 | #REF! | #REF!
Pakiet 26 | #REF! | #REF!
Pakiet 27 | #REF! | #REF!
Pakiet 28 | #REF! | #REF!
Pakiet 29 | #REF! | #REF!
Pakiet 30 | #REF! | #REF!
Pakiet 31 | #REF! | #REF!
Pakiet 32 | #REF! | #REF!
Pakiet 33 | #REF! | #REF!
Pakiet 34 | #REF! | #REF!
Pakiet 35 | #REF! | #REF!
Pakiet 36 | #REF! | #REF!
Pakiet 37 | #REF! | #REF!
Pakiet 38 | #REF! | #REF!
Pakiet 39 | #REF! | #REF!
Pakiet 40 | #REF! | #REF!
Pakiet 41 | #REF! | #REF!
Pakiet 42 | #REF! | #REF!
Pakiet 43 | #REF! | #REF!
Pakiet 44 | #REF! | #REF!
Pakiet 45 | #REF! | #REF!
Pakiet 46 | #REF! | #REF!
Pakiet 47 | #REF! | #REF!
Pakiet 48 | #REF! | #REF!
Pakiet 49 |  | #REF!
Pakiet 50
Pakiet 51
Pakiet 52
Pakiet 53
Pakiet 54
Pakiet 55
Pakiet 56
Pakiet 57
Pakiet 58
Pakiet 59
Pakiet 60
Pakiet 61
Pakiet 62
SUMA | #REF! | #REF!