1-14/ZP/2022

Wykonanie remontu pomieszczenia łazienki oraz pomieszczenia gospodarczego przy łaźni w budynku Domu Pomocy Społecznej w Jaworze.

 Zakres prac w łazienki:

1. Poszerzenie otworu drzwiowego i montaż drzwi szt. 2
2. Zamurowanie otworu drzwiowego w łazience obok
3. Wykucie otworu drzwiowego do magazynu
4. Przeróbki hydrauliczne – wymiana hydrauliki
5. Położenie glazury posadzka ściany
6. Montaż armatury sanitarnej – 5kabin systemowych prysznicowych
7. Demontaż armatury sanitarnej szt.2
8. Przeniesienie grzejnika
9. Zabudowy po wymianie pionów kanalizacyjnych i wodnych
10. Przygotowanie powierzchni ścian polegający na oczyszczeniu i usunięciu sparciałej powierzchni farby, skuciu luźnych tynków, uzupełnieniu ubytków tynku, zaklejeniu pęknięć oraz zabezpieczeniem środkami gruntującymi i grzybobójczymi, wyjęciu kołków, śrub, gwoździ ze ścian - doprowadzenie do jednolitej powierzchni malowania.
11. Demontaż istniejącej armatury sanitarnej - wanny i kabiny szt. 3, baterie, grzejnik kabin prysznicowych w sposób umożliwiający ponowny ich montaż w tych samych miejscach,
12. Demontaż istniejących brodzików prysznicowych (wywóz gruzu po stronie wykonawcy), przygotowanie podłoża pod wykonanie nowej podłogi w kabinach prysznicowych wraz z montażem nowych odpływów liniowych. Należy wykonać spadki do odprowadzenia wody w kabinach prysznicowych do nowych odpływów liniowych
13. Montaż uchwyt ów dla niepełnosprawnych w ilości 5 szt. w kabinach prysznicowych oraz jednej sztuki przy toalecie
14. Pochowanie widocznych przewodów instalacyjnych w ścianach
15. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w postaci membrany wykonanej na podłodze.
16. Skucie glazury posadzka i ściany. Wykonanie podłóg poprzez ułożenie płytek ceramicznych podłogowych. Płytki muszą być zmywalne, nienasiąkliwe i antypoślizgowe. Fugi wykonane z materiału nienasiąkliwego odpornego na działanie środków chemicznych. Płytki mają być ułożone ze spadkiem umożliwiającym odprowadzenie wody do odpływów. Kolor i faktura płytki ma być uzgodniona z Zamawiającym.
17. Równanie ścian i posadzki pod glazurę. Malowanie powierzchni ścian. Wykonanie malowania ścian o strukturze gładkiej matowej: ilość warstw i rodzaj podkładu zgodnie z zaleceniami producenta (wg systemu opracowanego przez producenta).

2. Wymiana pionów kanalizacyjnych i wodnych na czterech kondygnacjach III, II, I , parter:

- demontaż zabudowy pionów kanalizacyjnych i wodnych na wszystkich kondygnacjach
- wymiana pionów kanalizacyjnych do poziomu parteru plus strop pomiędzy parterem a piwnicą, połączenie się z nową instalacją w piwnicy
- wymiana pionów wodnych do poziomu piwnicy, połączenie się z nową instalacją.

3. Termin wykonania przedmiotu umowy – do dnia 20.12.2022 r.

4. Termin zakończenia przedmiotu umowy obejmuje, zakończenie wszystkich robót, usunięcie wad i niedoróbek, wykonanie poprawek i napraw, całkowite uprzątnięcie terenu, przekazanie dokumentacji oraz zakończenie czynności odbioru końcowego.

5. Gwarancja na wykonane roboty min. 24 miesięcy.

6. Każdy z Wykonawców przystępujący do postępowania zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej w celu sprawdzenia miejsca realizacji zamówienia i warunków związanych z wykonaniem robót będących przedmiotem zamówienia oraz skalkulowania ceny oferty.

7. Zapłata będzie zrealizowana w terminie do 30 dni licząc od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do Domu Pomocy Społecznej w Jaworze.

 8. Termin zakończenia przedmiotu umowy obejmuje, zakończenie wszystkich robót, usunięcie wad i niedoróbek, wykonanie poprawek i napraw, całkowite uprzątnięcie terenu, przekazanie dokumentacji oraz zakończenie czynności odbioru końcowego.