załącznik nr 8

do postępowania nr 29/PA/2023

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES CZYNNOŚCI

BRANŻA  SANITARNA

- obejmujących świadczenie usług pogotowia technicznego (zabezpieczanie awarii)

(realizacja pogotowia technicznego  w godzinach  18:00 - 6:00)

1. Zakres czynności realizowanych przez wykonawcę w ramach usług Pogotowia Technicznego branży sanitarnej (urządzenia i instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, wentylacyjne, gazowe) – obejmuje w szczególności:

1) instalacje i urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe

  - zamknięcie, zakorkowanie + usunięcie przecieku

  - zabezpieczenie studzienek, włazów,

  - awaryjne przepchanie poziomów i pionów kanalizacyjnych

  - awaryjne odcięcie gazu (instalacja lub urządzenia w częściach wspólnych, lokalach)

  - zlokalizowanie miejsca wycieku

  - odmrożenie instalacji wod-kan. (w lokalach, częściach wspólnych)

2) instalacje i urządzenia centralnego ogrzewania (c.o., c.w.u.)

  - odcięcie dopływu energii cieplnej i zabezpieczenie wycieku lub zamrożenie

  - zlokalizowanie miejsca przecieku

  - odpowietrzenie grzejników