## Część 1
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 1. Butelki jednorazowe o pojemnośći 80 ml
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalogowy
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Butelki jednorazowego użytku z nakrętką o pojemności 80 ml (+/-5 ml) przeznaczone do zbierania, przechowywania pokarmu. | szt. | 350000
Razem |  | x | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać TAK |  | Opisać oferowane parametry
1 | Nakrętka nie przeskakująca podczas dokręcania butelki | Tak
2 | Standardowy gwint – kompatybilny z z laktatorami szpitalnymi (producent Medela Polska Sp. z o.o.) oraz smoczkami do butelek | Tak
3 | Wykonane z polipropylenu, nie zawierające Bisphenolu A. | Tak
4 | Mikrobiologicznie czyste | Tak
5 | Wodoszczelna | Tak
6 | Skala od 6 ml do 80 ml, umieszczona co 2 ml | Tak
7 | Na butelce nadrukowana data ważności i numer LOT | Tak
Lp. | Wymagane dokumenty
1 | Karta katalogowa z opisem wyrobu,w której został zaznaczony oferowany asortyment ( nr częsci i pozycji oraz nr katalogowy) - potwierdzająca spełnienie wymagań bezwględnych w pozcji 1-6.
2 | Certyfikat CE
…………………………………………………
Podpis osoby uprawnionej

## Część 2
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 2. Zestaw osobisty do zbióki pokarmu
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalogowy
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Zestawy osobiste do zbórki pokarmu współpracujące z laktatorem Symphony firmy Medela, sterylne, jednodniowego użytku, gotowe do użycia, przystosowane do stosowania lejków o rozmiarach: 24 mm, 27 mm, 30 mm. | szt. | 14100
Razem |  | x | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać TAK |  | Opisać oferowane parametry
1 | Zestaw zawierający: konektor ze zdejmowanym lejkiem, dren długości 104 cm i średnicy 4 mm na stałe połączony z konektorem i nakładka na tłok, zdejmowalna membrana okalajaca krawędzie nakładki | tak
2 | Dostępne rozmiary lejków zamawiane wg potrzeb Zamawiającego: | tak
2a | rozmiar 24 mm | tak
2b | rozmiar 27 mm
2c | rozmiar 30 mm
3 | Mkrobiologicznie czyste | tak
4 | Opakowanie typu papier - folia zawierające informacje o dacie produkcji, dacie ważności, numer LOT | tak
Lp. | Wymagane dokumenty
1 | Karta katalogowa z opisem wyrobu,w której został zaznaczony oferowany asortyment ( nr częsci i pozycji oraz nr katalogowy) - potwierdzająca spełnienie wymagań bezwględnych w pozycji 1-3
…………………………………………….
Podpis osoby uprawnionej

## Część 3
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 3. Butelka jenorazowa o pojemności 150 ml
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalogowy
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Butelki jednorazowego użytku z nakrętką o pojemności 150 ml (+/-5 ml) przeznaczone do zbierania, przechowywania pokarmu. | szt. | 5000
Razem |  | x | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać TAK |  | Opisać oferowane parametry
1 | Nakrętka nie przeskakująca podczas dokręcania butelki | tak
2 | Standardowy gwint – kompatybilny z laktatorami szpitalnymi (producent Medela Polska Sp. z o.o.) oraz smoczkami do butelek | tak
3 | Wykonane z polipropylenu, nie zawierające Bisphenolu A. | tak
4 | Mikrobiologicznie czyste | tak
5 | Wodoszczelne | tak
6 | Oskalowane (skala co 10 ml, odporna na ścieranie) | tak
Lp. | Wymagane dokumenty
1 | Karta katalogowa z opisem wyrobu,w której został zaznaczony oferowany asortyment ( nr częsci i pozycji oraz nr katalogowy) - potwierdzająca spełnienie wymagań bezwględnych.
2 | Certyfikat CE
………………………………………..
Podpis osoby uprawnionej

## Część 4
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 4. Kołnierze ortopedyczne, koce termiczne
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalogowy
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Kołnierze ortopedyczne dla dorosłych jednorazowego użytku | szt. | 500
2 | Kołnierze ortopedyczne dla dzieci jednorazowego użytku | szt. | 500
3 | Koce termiczne ratunkowe folia wymiar 160 cm x 210 cm ( +/- 5 cm) | szt. | 1000
Razem |  | x | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać TAK |  | Opisać oferowane parametry
1 | Pozycja 1 - jednoczęściowy, uniwersalny, wyłożony miekką pianką, 16 - stopniowa regulacja podbródka. | tak
2 | Pozycja 2- jednoczęściowy, uniwersalny, wyłożony miekką pianką, 12 - stopniowa regulacja podbródka | tak
3 | Pozycja 3- wykonane z folii PE, chroniące przed wyziębieniem lub przegrzaniem, odporne na uszkodzenia, hypoalergiczne, niejałowe ,srebrno - złote. | tak
Lp. | Wymagane dokumenty
1 | Karta katalogowa z opisem wyrobu,w której został zaznaczony oferowany asortyment ( nr częsci i pozycji oraz nr katalogowy) - potwierdzająca spełnienie wymagań bezwględnych.
2 | Deklaracja zgodności
………………………………………
Podpis osoby uprawnionej

## Częśc 5
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 5. Kołnierze ortopedyczne, koce termiczne
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalogowy
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Torebki do telemetrii | op. | 300
Razem |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać TAK |  | Opisać oferowane parametry
1 | Jednopacjentowe | tak
2 | Wymiar wewnętrzny 25 cm x 12,5 cm (+/- 2 cm), z 2 taśmami o długości 90 cm (+/- 4 cm) możliwiającymi zawiązanie na szyi pacjenta | tak
3 | Torebki z otworem bocznym zapinanym na rzep chroniące aparat przed wypadnięciem | tak
4 | W dolnej części torebki otwór umożliwiający wyprowadzenie kabli | tak
5 | Torebki wykonane z przezroczystej folii, wodoodporne | tak
6 | 1 op - 50 sztuk | tak
Lp. | Wymagane dokumenty
1 | Karta katalogowa z opisem wyrobu,w której został zaznaczony oferowany asortyment ( nr częsci i pozycji oraz nr katalogowy) - potwierdzająca spełnienie wymagań bezwględnych w pozycji 1-5.
……………………………………
Podpis osoby uprawnionej

## Część 6
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 6. Rękawica ochronna na rzep
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Rękawica ochronna na rzep rozmiar M | szt. | 350
2 | Rękawica ochronna na rzep rozmiar L | szt. | 200
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać/ TAK |  | Opisać oferowane parametry
1 | Dotyczy pozycji 1 i 2: Rękawica zabezpieczająca dłonie pacjenta chroniąca przed samookaleczeniem, zapinana na rzep.
2 | Dotyczy pozycji 1 i 2: Miękko wyściełana opaska na nadgarstek z poliamidowym oczkiem w kształcie litery „D".
3 | Dotyczy pozycji 1 i 2: Rękawica wykonana z pianki poliestrowej, 100% włókna wiskozowego po stronie wewnętrznej i weluru poliamidowego po stronie zewnętrznej. Poliestrowa oddychająca tkanina siatkowa.
4 | Dotyczy pozycji 1: Rozmiary - szerkość 15 cm (+/-2cm), obwód nadgarska 28 cm (+/- 1cm), długość paska 120cm (+/- 4 cm)
5 | Dotyczy pozycji 2: Rozmiary - szerkość 18 cm (+/- 2cm), obwód nadgarska 31 cm (+/- 1cm), długość paska 122cm (+/- 3 cm)
6 | Dotyczy pozycji 1 i 2: Możliwość prania w temperaturze do 40°C.
7 | Dotyczy pozycji 1 i 2: Produkt fabrycznie nowy.
Lp. | Wymagane dokumenty
1 | Karta katalogowa z opisem wyrobu , w której został zaznaczony oferowany asortyment (nr części i pozycji oraz nr katalogowy) - potwierdzająca spełnienie wymagań bezwględnych określonych w pozycjach 1-6.
2 | Deklaracja zgodności CE
……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## Część 7
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 7. | Czajniki elektryczne bezprzewodwe
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalogowy
x | x | x | A | D | A lub C x D
1 | Czajnik elektryczny bezprzewodowy | szt. | 300
Razem |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Warunek graniczny Opisać |  | TAK/NIE
1 | Kolor: biały lub czarny | tak
2 | Pojemność [L]: 1,7 | tak
3 | Moc grzałki [W]: min. 2400 | tak
4 | Element grzewczy : Grzałka ukryta | tak
5 | Materiał: Tworzywo sztuczne | tak
6 | Automatyczne wyłączanie po zagotowaniu wody | tak
7 | Funkcja podświetlania przycisku włączenia i wyłączenia | tak
8 | Schowek na przewód | tak
9 | Obrotowa podstwa | tak
10 | Otwieranie pokrywy przyciskiem | tak
11 | Kontroler strix | tak
12 | Wskaźnik poziomu wody | tak
13 | Produkt fabrycznie nowy | tak
14 | Gwarancja 12 miesięcy | tak
15 | Instrukcja w języku polskim | tak
Wymagalne dokumenty
1 | Karta katalogowa z opisem wyrobu,w której został zaznaczony oferowany asortyment ( nr częsci i pozycji oraz nr katalogowy) - potwierdzająca spełnienie wymagań bezwględnych do pozycji 1-12
……………………………………….
Podpis osoby uprawnionej

## Część 8
Nazwa Wykonawcy: …………………………………….
Część 8 Obuwie operacyjne
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Obuwie operacyjne | szt. | 400
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać TAK |  | Opisać oferowane parametry
1 | Wykonane z materiału SEBS
2 | Obuwie można sterylizować w temp. min 130 °C , prać w temperaturze min. 90 °C
3 | Obuwie wyprofilowane, boczne otwory umożliwiające wentylacje
4 | Bez wkładek demontowanych
5 | Podeszwy antypoślizgowe
6 | Obuwie antyelektrostatyczne - posiadające specjalny korek antystatyczny w spodzie do odprowadzenia ładunków antyelektrostatycznych
7 | Obuwie bez paska lub z paskiem (do wyboru przez Zamawiającego)
8 | Rozmiary od 34-47 w zależności od potrzeb Zamawiającego w tym rozmiar łączony 34/35 oraz rozmiar 46/47
9 | Kolor do wyboru przez Zamawiającego
10 | Deklaracja Zgodności CE
11 | Obuwie spełnia wymagania obuwia ochronnego zgodnie z dyrektywą 2016/425 - katgoria II
12 | Norma PN-EN ISO 20347:2012 Obuwie zawodowe lub równoważną
13 | Każda para obuwia pakowana w worek foliowy z oznaczeniem typu obuwia, koloru oraz rozmiaru dotyczy pozycji nr 1 i 2
Wymagalne dokumenty
1 | Karta katalogowa z opisem wyrobu,w której został zaznaczony oferowany asortyment ( nr częsci i pozycji oraz nr katalogowy) - potwierdzająca spełnienie wymagań bezwględnych do pozycji 1-12
………………………………………
Podpis osoby uprawnionej

## Część 9
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy: …………………………………….
Część nr 9 Odzież robocza dla personelu technicznego
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Ubranie robocze - spodnie robocze (ze ściągaczem lub ogrodniczki, w zależności od potrzeb Zamawiającego), bluza ze ściągaczem, zapinana na napy, 2 kieszenie w bluzie, 3 kieszenie w spodniach, podwójne szwy wzmacniające, gramatura 270 g/m2 (+/-10g) Materiał: minimum 50% bawełna + poliester Rozmiary: 42-58 | szt. | 110
2 | Koszula flanelowa - kołnierzyk wykładany, usztywniony, kieszonka na klatce piersiowej, mankiet usztywniony, zapinana na guziki, wzór kraty w dwóch kolorach, gramatura min.160 g/m2, 100% bawełna, kolory pastelowe ciemne do wyboru przez Zamawiającego, rozmiary: 34-58 | szt. | 100
3 | Koszulka z krótkimi rękawami - wykonana z 100% bawełny o gramaturze minimum 155 g/m², materiał o oporze pary wodnej nie większym niż 5 m² x Pa/W, barwa w zależności od potrzeb Zamawiającego, oznakowanie: z przodu po lewej stronie w górnej części wzór graficzny | szt. | 50
4 | Bluza typu polar - ze stójką, zapinana na zamek błyskawiczny na całej długości, po obu stronach dwie kieszenie zapinane na suwak, możliwość regulowania dolnego ściągacza za pomocą elastycznego sznurka, mankiety z wszytymi gumkami - gramatura min. 280g/m², materiał 100% poliester, barwa w zależności od potrzeb Zamawiającego, rozmiary S-XXXL | szt. | 50
5 | Trzewiki z podnoskiem i wkładką antyprzebiciową- posiadają zamknięty obszar pięty, odporność na przebicie, odporność na przepuszczalność wody. Podeszwa urzeźbiona. Cholewka wykonana z bydlęcej skóry o grubości nie mniejszej niż 2,2 mm. Wkładka profilowana do kształtu stopy, wchłania wilgoć. Podeszwa zewnętrzna wykonana z bezbarwnego poliuretanu termoplastycznego, elastyczna. Podeszwa nie rysuje powierzchni i jest odporna na ścieranie. Podeszwa odporna na oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne, chroni przed poślizgiem SRC. Obuwie antyelektrostatyczne. Rozmiary od 36 do 47. | para | 50
6 | Trzewiki bez podnoska, z wkładką antyprzebiciową - posiadają zamknięty obszar pięty, odporność na przebicie, odporność na przepuszczalność wody. Podeszwa urzeźbiona. Cholewka wykonana z bydlęcej skóry o grubości nie mniejszej niż 2,2 mm. Wkładka profilowana do kształtu stopy, wchłania wilgoć. Podeszwa zewnętrzna wykonana z bezbarwnego poliuretanu termoplastycznego, elastyczna. Podeszwa nie rysuje powierzchni i jest odporna na ścieranie. Podeszwa wewnętrzna wykonana z poliuretanu o mniejszej gęstości aby była bardziej miękka i lepiej układa się do stopy. Podeszwa odporna na oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne, chroni przed poślizgiem SRC, nie rysuje powierzchni. Obuwie antyelektrostatyczne. Rozmiary od 36 do 47. | para | 40
7 | Sandał - cholewki wykonane ze skór bydlęcych welurowych z otworami wentylacyjnymi (bardzo dobra przepuszczalność powietrza oraz odprowadzanie pary wodnej). System mocowana na rzep. Wysoka odporność na ścieranie i rozdzieranie oraz skuteczna wentylacja. Wyposażone w miękką, wyprofilowaną wyściółkę. Podeszwa wykonana z dwuwarstowego PU, odporna na oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne, chroni przed poślizgiem SRC, nie rysuje powierzchni. Obuwie antyelektrostatyczne. Rozmiary od 36 do 47. | para | 50
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Wymagania bezwzględne |  | Parametr wymagany |  |  | Opisać spełnienie parametru - jaką normę/certyfikat/dokument asortyment posiada
Każdy komplet odzieży pakowany w worek foliowy z naniesionym numerem zgodnym z numerem porządkowym na zamówieniu. |  | TAK
Certyfikat zgodności lub inny dokument potwierdzający parametry tkanin (skład, gramaturę) - dla poz. 1, 2, 3 i 4 |  | TAK
Dla poz. 1-4 norma PN-EN ISO 13688:2013-12 „Odzież ochronna. Wymagania ogólne” p. 4.2 - w zakresie: zawartości amin rakotwórczych, wartości pH, odporności wybarwień na pot kwaśny i pot alkaliczny lub równoważna (w przypadku równoważnej prosimy o podanie numeru normy). |  | TAK
Dla poz. 5 norma PN-EN ISO 20345:2022-09 Środki ochrony indywidualnej - Obuwie bezpieczne lub równoważna (w przypadku równoważnej prosimy o podanie numeru normy). |  | TAK
Dla poz 6 i 7 norma PN-EN ISO 20347:2022-09 Środki ochrony indywidualnej -- Obuwie zawodowe lub równoważna (w przypadku równoważnej prosimy o podanie numeru normy). |  | TAK
INFORMACJE DODATKOWE
Karta katalogowa z opisem i fotografią wyrobu w której został zaznaczony oferowany asortyment - potwierdzająca spełnienie wymagań bezwględnych do pozycji 1-7.
Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia wzornika kolorów oferowanego asortymentu.
…………………………………..
Podpis osoby uprawnionej

## Część 10
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 10: Mikrofalówka
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Kuchenka mikrofalowa | szt. | 30
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać/ TAK |  | Opisać oferowane parametry
1 | Kolor: czarny
2 | Pojemność [L]: min. 20
3 | Sterowanie: elektroniczne
4 | Moc grzałki [W]: min. 800
5 | Funkcja: podrzewania
6 | Funkcja rozmnażania
7 | Sposób otwierania drzwi: w lewo
8 | Oświetlenie wewnętrzne
9 | Talerz obrotowy w zestawie
10 | Liczba poziomów mocy: min. 5
11 | Wyświetlacz LED
12 | Wykończenia wnętrza: emaliowane
13 | Instrukcja w języku polskim
14 | Gwarancja min. 12 miesiący
15 | Produkt fabrycznie nowy
Lp | Opis dodatkowy | Parametr | Wypełnia Wykonawca
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2023-2024
Wymagalne dokumenty
1 | Karta katalogowa z opisem wyrobu,w której został zaznaczony oferowany asortyment ( nr częsci i pozycji oraz nr katalogowy) - potwierdzająca spełnienie wymagań bezwględnych do pozycji 1-12
………………………………………
Podpis osoby uprawnionej

## Część 11
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 11 Termohigrometr, termometr lodówkowy
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Termohigrometr | szt. | 120
2 | Termometr lodówkowy | szt. | 160
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne do pozycji 1 | Opisać/ TAK |  | Opisać oferowane parametry
1 | Zakres pomiarowy -10...+50°C 10...99 % RH
2 | Rozdzielczość wskazania 0,1°C 0,1% RH
3 | Dokładność pomiaru +/-1,0°C +/-5 % RH
4 | Gwarancja minimum 24 miesiące
5 | Dokument metrologiczny - świadectwo wzorcowania
6 | Produkt fabrycznie nowy
Lp. | Wymagania bezwględne do pozycji 2 | Opisać/ TAK |  | Opisać oferowane parametry
1 | Zakres pomiarowy -40...+70°C
2 | Rozdzielczość wskazania 0,1°C 0,1% RH
3 | Dokładność pomiaru ±0,5°C (-20...+5°C) poza ±1°C
4 | Gwarancja minimum 24 miesięce
5 | Dokument metrologiczny - świadectwo wzorcowania
6 | Produkt fabrycznie nowy
Lp. | Wymagane domunety
1 | Karta katalogowa z opisem wyrobu, w której został zaznaczony oferowany asortyment (nr części i pozycji oraz nr katalogowy) - potwierdzająca spełnienie wymagań bezwględnych w pozycji 1 i 2 (lp. 1-3).
2 | Deklaracja zgodności CE
…………………………………………..
Podpis osoby uprawnionej

## Część 12
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 12 Ciśnieniomierz, mankiet
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Ciśnieniomierz Automatyczny | szt. | 280
2 | Ciśnieniomierz Zegarowy | szt. | 180
3 | Mankiet do ciśnieniomierza | szt. | 200
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne do pozycji 1 | Opisać/ TAK |  | Opisać oferowane parametry
1 | Pomiar jednym naciśnięciem przycisku
2 | Aparat przenośny.
3 | Wykrywający objawy arytmii.
4 | Minimalny zakres pomiaru ciśnienie: 0-280 mmHg.
5 | Minimalny zakres pomiaru tętna: 40-199 uderzeń na minutę.
6 | Dokładność wyniku ciśnienia dopuszczalna < : +/- 3 mmHg.
7 | Dokładność wyniku tętna +- 5%
8 | Aparat automatycznie dostosowujący poziomu wypełnienia mankietu powietrzem do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta.
9 | Pomiar podczas pompowania.
10 | Wyświetlacz LCD lub technologia pokrewna.
11 | Wyświetlacz podświetlany z dużym czytelnym wynikiem.
12 | Wskaźnik poziomu ciśnienia wg. PN-EN 1060-1+A2:2010 lub PN-EN ISO81060-1:2012.
13 | Ciśnieniomierz posiada funkcję zegara rzeczywistego oraz datę i godzinę pomiaru.
14 | Wskaźnik zużycia baterii.
15 | Zasilenie bateryjne
16 | Wraz z każdym ciśnieniomierzem w opakowaniu po 1szt. Mankietu (Standardowy mankiet na ramię od 22cm do 32cm obwodu)
17 | Łatwo zmywalny, czyszczenie środkami dezynfekcyjnymi
18 | Wyrób medyczny
19 | Produkt fabrycznie nowy
20 | Gwarancja minimum 24 miesięce
Lp. | Wymagania bezwzględne do pozycji 2 | Opisać/ TAK |  | Opisać oferowane parametry
1 | Minimalny zakres pomiaru ciśnienie: 0-300 mmHg.
2 | Czytelna tarcza o średnicy minimum 45 mm
3 | Wraz z każdym ciśnieniomierzem w opakowaniu po 1szt. Mankietu (Standardowy mankiet na ramię od 22cm do 32cm)
4 | Łatwo zmywalny, czyszczenie środkami dezynfekcyjnymi
5 | Produkt fabrycznie nowy
6 | Gwarancja minimum 24 miesięce
Lp. | Wymagania bezwzględne do pozycji 3 | Opisać/ TAK |  | Opisać oferowane parametry
1 | Rozmiary do wyboru przez Zamawiającego ( mały od 15 do 23 cm; standardowy od 22 do 32 cm; duży 33 – 42 cm).
2 | Kompatybilne z pozycją 1 i 2.
3 | Odporny na czyszczenie środkami dezynfekcyjnymi
4 | Produkt fabrycznie nowy
5 | Wyrób medyczny
6 | Gwarancja minimum 24 miesięce
Lp. | Wymagane domunety
1 | Karta katalogowa z opisem wyrobu, w której został zaznaczony oferowany asortyment (nr części i pozycji oraz nr katalogowy) - potwierdzająca spełnienie wymagań bezwględnych w poz 1 (lp. 4-7); poz 2 (lp. 1)
2 | Deklaracja zgodności CE
………………………………………….
Podpis osoby uprawnionej

## Część 13
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 13 Akcesoria do ssaka Serres
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Aspirator rozlanych płynów | szt. | 150
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać/ TAK |  | Opisać oferowane parametry
1 | Kompatybilny z znajdującym się na wyposażeniu Zamawiającego systemem ssącym Serres
2 | Wyposażony w 3m dren
3 | Wykonane z poliolefiny, bez zawartości PCV
4 | Po zakorkowaniu porty zostają trwale zamknięte i pozostają szczelne nawet po przypadkowym upuszczeniu na podłogę
5 | Uchwyt umożliwiający łatwe wyjęcie napełnionego wkładu
6 | Port szeregowy
7 | Produkt wielokrotnego użytku
8 | Produkt fabrycznie nowy
…………………………
Podpis osoby uprawnionej

## Część 14
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 14 Uszczelki do instrumentów laparoskopowych
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Uszczelki do instrumentów laparoskopowych | opk. | 20
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać/ TAK |  | Opisać oferowane parametry
1 | Do kanału instrumentu laparoskopowego, nakładana na luer-lok
2 | Średnica 0,8 mm
3 | Używane w obszarze ginekologii(histeroskopia,morcelator) oraz endourologii
4 | Kompatybilna z narzędziami firmy Karl Storz
5 | Opakowanie zawierające 10 sztuk
Lp. | Wymagane domunety
1 | Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające wymaganie bezwzględne zawarte w pkt. 4
………………………….
Podpis osoby uprawnionej

## Część 15
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 15. Koszyk na optykę laparoskopową
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Koszyk na optykę laparoskopową | szt. | 10
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać/ TAK |  | Opisać oferowane parametry
1 | Metalowy, wykonany z drutu ze stali nierdzewnej, gładkiej, bez zadziorów
2 | Posiadający obrotowy zamek w pokrywie
3 | Posiadający silikonowe uchwyty mocujące mieszczące się w dolnej oraz górnej części koszyka, pozwalające na stabilne umocowanie optyki
4 | Uchwyty dedykowane na adaptery do optyki
5 | Przeznaczony do zapakowania jednej optyki
6 | Wymiary koszyka: 430x65x52 mm
7 | Dedykowany na optyki do specjalności: histeroskopy, laparoskopy, artroskopy
8 | Służący do mycia, sterylizacji i transportu
Lp. | Wymagane domunety
2 | Deklaracja zgodności CE.
……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## Część 16
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 16 Środki do morcelatora
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Środek do czyszczenia komponentów morcelatora 1 szt = opak. 500ml | szt | 120
2 | Środek do smarowania i konserwacji komponentów morcelatora z adapterem 1 szt = opak. 500ml | szt | 60
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać/ TAK |  | Opisać oferowane parametry
1 | Przeznaczone do komponentów morcelatora Nouvag znajdującego się na wyposażeniu Zamawiającego
Lp. | Wymagane domunety
1 | Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie wymagania bezwzględne do pozycji 1, 2 (lp. 1)
…………………
Podpis osoby uprawnionej

## Część 17
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 17 Smar do konserwacji zaworów
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Smar do konserwacji zaworów | szt. | 500
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać/ TAK |  | Opisać oferowane parametry
1 | Do konserwacji zaworów instrumentów narzędzi laparoskopowych
2 | Tubka 3 gramy
3 | Produkt nie może utrudniać sterylizacji parowej
4 | Możliwość używania smaru do narzędzi laparoskopowych firmy KARL STORZ
Lp. | Wymagane domunety
2 | Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające wymaganie bezwzględne zawarte w pkt 4.
………………………….
Podpis osoby uprawnionej

## Część 18
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 18 Akcesoria do ssaka Atmos
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Filtr bakteryjny do pojemnika | szt. | 66
2 | Pojemnik do ssaka | szt. | 15
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać/ TAK |  | Opisać oferowane parametry
Pozycja 1
1 | Filtr antybakteryjny, hydrofobowy
2 | Kompatybilny z systemem DDS (Direct Docking System)
Pozycja 2
1 | Pojemnik na wydzieliny
2 | Wielokrotnego użytku
3 | Pojemność 1000 ml
4 | Kompatybilne z bedącym na wyposażeniu Zamawiającego ssakiem Atmos
Lp. | Wymagane domunety
2 | Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające wymaganie bezwzględne dla pozycji 1 (lp. 2), pozycji 2 (lp.4)
……………………………………..
Podpis osoby uprawnionej

## Część 19
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 19 Zamek z ryglem 2-punktowym
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Zamek z ryglem 2-punktowym | szt. | 10
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać/ TAK |  | Opisać oferowane parametry
1 | Z ryglem 2-punktowym
2 | Do wózków typu HCS
………………………………………..
Podpis osoby uprawnionej

## Część 20
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 20 Pasy do bezpiecznego unieruchamiania pacjentów
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Pasy do bezpiecznego unieruchamiania pacjentów - kostki | szt. | 90
2 | Pasy do bezpiecznego unieruchamiania pacjentów - nadgarstki | szt. | 90
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać/ TAK |  | Opisać oferowane parametry
1 | Pasy na kostki/nadgarstki przeznaczone do bezpiecznego unieruchamiania nóg/rąk pacjenta
2 | Opaski na nadgarstki zapinane na klucz magnetyczny oraz rzep
3 | Pasy zapinane na klucz magnetyczny, co uniemożliwia pacjentowi samodzielne odpięcie pasów
4 | Zapięcia opasek na rzep ułatwiają zapięcie pobudzonego pacjenta
5 | System numeryczny ułatwia stosowanie pasów przy jednym pacjencie
6 | Wszystkie metalowe elementy zastosowane w systemie są wykonane z materiałów nierdzewnych
7 | Wszystkie otwory są wycięte metodą ultradźwiękową i zabezpieczone pierścieniem z metalu co zapobiega wystrzępianiu się materiału i wyrabianiu oczek na zamki magnetyczne
8 | Zapewniają bezpieczeństwo i komfort pacjenta dzięki miękkim obszyciom krawędzi
9 | Przelotki wykonane ze stali nierdzewnej
10 | Pasy kodowane alfanumerycznie, co pozwala na łatwiejsze i szybsze zakładanie
11 | Pasy wykonane z poliestru
12 | Możliwość sterylizacji
13 | Rozmiary do wyboru Zamawiającego
Lp. | Wymagane domunety
1 | Karta katalogowa z opisem wyrobu, w której został zaznaczony oferowany asortyment (nr części i pozycji oraz nr katalogowy) - potwierdzająca spełnienie wymagań bezwględnych w poz. 1 i 2 (lp. 1-12)
………………………………..
Podpis osoby uprawnionej

## Część 21
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 21 Komplet pasów do bezpiecznego unieruchamiania pacjentów
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Komplet pasów do bezpiecznego unieruchamiania pacjentów | kpl. | 20
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać/ TAK |  | Opisać oferowane parametry
1 | Komplet pasów składający się z : uprząży klatki piersiowej, pasa na brzuch, pasa na nadgarstki, pasa na kostki
2 | Pasy zapinane na klucz magnetyczny, co uniemożliwia pacjentowi samodzielne odpięcie pasów
3 | Wszystkie metalowe elementy zastosowane w systemie są wykonane z materiałów nierdzewnych
4 | Zapewniają bezpieczeństwo i komfort pacjenta dzięki miękkim obszyciom krawędzi
5 | Pasy kodowane alfanumerycznie, co pozwala na łatwiejsze i szybsze zakładanie
6 | Pasy wykonane z poliestru
7 | Możliwość sterylizacji
8 | Rozmiary do wyboru Zamawiającego
Lp. | Wymagane domunety
1 | Karta katalogowa z opisem wyrobu, w której został zaznaczony oferowany asortyment (nr części i pozycji oraz nr katalogowy) - potwierdzająca spełnienie wymagań bezwględnych w poz. 1-6
……………………………………
Podpis osoby uprawnionej

## Część 22
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 22 Pas brzuszny do unieruchamiania pacjenta na stole operacyjnym
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Pas brzuszny do unieruchamiania pacjenta na stole operacyjnym | kpl. | 5
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać/ TAK |  | Opisać oferowane parametry
1 | Przeznaczony do unieruchamiania pacjenta na stole operacyjnym
2 | Długość pasa 750 mm +-50 mm
3 | Regulowany pas
4 | Dwa nierdzewnne zaczepy montowane na listwach bocznych stołu
Lp. | Wymagane domunety
1 | Karta katalogowa z opisem wyrobu, w której został zaznaczony oferowany asortyment (nr części i pozycji oraz nr katalogowy) - potwierdzająca spełnienie wymagań bezwględnych w poz. 1-4
………………………………….
Podpis osoby upoważanionej

## Część 23
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 23. | Aparat do laseroterapii z uzyciem sond punktowych światła czerwonego i podczerwonego.
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalogowy
x | x | x | A | B | A x B
1 | Aparat do laseroterapii z uzyciem sond punktowych światła czerwonego i podczerwonego. | szt. | 3
Razem |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Warunek graniczny Opisać |  | TAK/NIE
1 | kolorowy ekran dotykowy 4,3"
2 | tryp pracy: ciągły i impulsowy
3 | częstotliwość: 5-9999Hz
4 | gotowe programy terapeutyczne dla typowch schorzeń
5 | indywidualna regulacja wszytskich parametrów zabiegu
6 | licznik czasu i liczby wykonanych zabiegów
7 | czujnik do pomiaru mocy lasera
8 | Zegar sterujący czasem zabiegu 1s-99 min.
9 | Zasilanie 230V/50Hz/50VA
10 | Wymiary 335x270x125 mm (+/- 5 mm)
11 | Klasa ochronności elekrycznej I typ B
12 | Klasa urządzenia laserowego 3B
13 | W zestawie sonda punktowao długości fali świetlnej 808nm/IR
14 | W zestawie sonda prysznicowa o długości fali świetlnej w zakresie 660nm - 808nm/IR
15 | W zestawie okulary ochrone (2 sztuki).
16 | Produkt fabrycznie nowy
17 | Instrukcja w języku polskim
18 | 24 miesiące gwarancji
Wymagalne dokumenty
1 | Karta katalogowa z opisem wyrobu,w której został zaznaczony oferowany asortyment ( nr częsci i pozycji oraz nr atalogowy) - potwierdzająca spełnienie wymagań bezwględnych do pozycji 1-12
………………………………………
Podpis osoby upoważnionej

## Część 24
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 24: Łóżko-fotel dla rodzica
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Łóżko-fotel dla rodzica | szt. | 5
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać/ TAK |  | Opisać oferowane parametry
1 | Łóżko-fotel wykonane jest w całości z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym
2 | Leże wykonane jest z siatki metalowej pokryte farbą proszkową odporną na środki dezynfkecyjne
3 | Leże wykonane z siatki metalowej pokrytej farba proszkową z zamocowanym materacem wykonanym z pianki poliuretanowej pokrytym materiałem zmywalnym nadającym się do dezynfekcji. Grubość materaca min. 100mm
4 | Łóżkow wyposażone w kosz
5 | Wymiary wersja złożona: (dł. x szer. x wys.) 1030 x 650 x 975 mm +/- 5 mm
6 | Wymiary wersja rozłożona: (dł. x szer. x wys.) 1930 x 650 x 360 mm +/- 5 mm
7 | Waga fotel max 28 kg
8 | Oparcie pleców wyposażone w mechanizm umożliwiający ustawienie oparcia pleców w pozycjach pośrednich.
9 | Wyrób medyczny
10 | Gwarancja min. 18 miesięce
11 | Produkt fabrycznie nowy
Lp | Opis dodatkowy | Parametr | Wypełnia Wykonawca
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2023-2024
……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## Część 25
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 25 Wyświetlacz optotypów
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Wyświetlacz optotypów | szt. | 3
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać/ TAK |  | Opisać oferowane parametry
1 | Przekątna ekranu 24 cale
2 | Zakres odległości projekcyjnej od 2 do 7 m
3 | Sterowanie za pomocą pilota
4 | Możliwość odtwarzania dźwięku
5 | Szybkość zmiany optotypów nie więcej niż 0,5 s
6 | Jasność tła w granicach 200 cd/m2
8 | Instrukcja użytkowania w języku polskim
9 | Gwarancja minimum 24 miesięce
Lp. | Testy urządzenia | Opisać/ TAK |  | -
1 | Testy kontrastowe
2 | Optotypy literowe
3 | Optotypy dziecięce (rysunki)
4 | Optotypy cyfry
5 | Haki (E) Snellena
6 | Pierścienie Landolta
7 | Test czerwono-zielony
8 | Test astygmatyzmu
9 | Punkt fiksacyjny
10 | Test cylindra krzyżowego
11 | Test solniczki
12 | Testy kontrastowe
13 | Test Amslera
14 | Test Ishihara
15 | Maski: pojedyncza, poziome, pionowe, podkreślenie
16 | Maska czerwono-zielona
17 | Test dla głuchoniemych
18 | Test HOTV
19 | Testy kolorowe dla dzieci
20 | Obrazki 3D
Lp. | Opis dodatkowy | Parametr wymagany |  | Wypełnia Wykonawca
1 | Nazwa, typ wyposażenia | podać
2 | Kraj pochodzenia | podać
3 | Rok produkcji | 2022-2024
Lp. | Wymagane dokumenty
1 | Karta katalogowa z opisem wyrobu, w której został zaznaczony oferowany asortyment (nr części i pozycji oraz nr katalogowy) - potwierdzająca spełnienie wymagań bezwględnych w poz 1-6.
2 | Deklaracja zgodności CE
………………………….
Podpis osoby upoważnionej

## część 26
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 26 Urządzenie do fototerapii
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Urządzenie do fototerapii | szt. | 2
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać/ TAK |  | Opisać oferowane parametry
1 | Przyśpiesza proces gojenia ran, zmniejszanie stanów zapalnych i obrzęków
2 | Wykorzystuje światło hiperspolaryzowane (HLPL)
3 | Obejmuje różne długości fal światła widzialnego oraz niską podczerwień bez promieniowania UV
4 | W zestwie filtr fulerenowy o średnicy minimum 10 cm - urządzenie do stosowania na duże części ciała
5 | Wskaźnik pomiarowy pozwalający na ustawienie głowicy w optymalnej odległości od powierzchni skóry (10 cm)
6 | Wyposażone w statyw stołowy z możliwością regulacji wysokości i nachylenia głowicy oraz funkcją obrotu głowicy do 360°
7 | Wyposażone w statyw podłogowy
8 | Instrukcja użytkowania w języku polskim
9 | Gwarancja minimum 12 miesięcy
Lp. | Opis dodatkowy | Parametr wymagany |  | Wypełnia Wykonawca
1 | Nazwa, typ wyposażenia | podać
2 | Kraj pochodzenia | podać
3 | Rok produkcji | 2022-2024
Lp. | Wymagane dokumenty
1 | Karta katalogowa z opisem wyrobu, w której został zaznaczony oferowany asortyment (nr części i pozycji oraz nr katalogowy) - potwierdzająca spełnienie wymagań bezwględnych w poz 1-7.
2 | Deklaracja zgodności CE
……………………………
Podpis osoby upoważnionej

## Część 27
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 27 Fartuch ochronny
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Fartuch ochronny RTG | szt. | 4
2 | Fartuch ochronny RTG | szt. | 2
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne do poz 1 | Opisać/ TAK |  | Opisać oferowane parametry
1 | Fartuch ołowiowy chroniący przednią część ciała
2 | Zapinany na rzep z przodu lub boku fartucha, skrzyżowanie pasów na plecach
3 | Ochronność przód: 0,5mm Pb
4 | Ochronność tył: 0,25mm Pb (pasy)
5 | Fartuch wykonany z materiału bez winylowego, zawierający ołów
6 | Fartuch o długości: 120 cm (+/- 10 cm)
7 | Kolor do wyboru przez Zamawiającego
8 | Materiał łatwo zmywalny, czyszczenie środkami dezynfekcyjnymi
9 | Gwarancja min. 24 miesięce
Lp. | Wymagania bezwzględne do poz 2 | Opisać/ TAK |  | Opisać oferowane parametry
1 | Fartuch ołowiowy chroniący przednią część ciała
2 | Zapinany na rzep z przodu lub boku fartucha, skrzyżowanie pasów na plecach
3 | Ochronność przód: 0,5mm Pb
4 | Ochronność tył: 0,25mm Pb (pasy)
5 | Fartuch wykonany z materiału bez winylowego, zawierający ołów
6 | Fartuch o długości: 90 cm (+/- 10 cm)
7 | Kolor do wyboru przez Zamawiającego
8 | Materiał łatwo zmywalny, czyszczenie środkami dezynfekcyjnymi
9 | Gwarancja min. 24 miesięce
Lp. | Wymagane dokumenty
1 | Karta katalogowa z opisem wyrobu, w której został zaznaczony oferowany asortyment (nr części i pozycji oraz nr katalogowy) - potwierdzająca spełnienie wymagań bezwględnych w poz 1 i 2 (lp. 1-6).
2 | Deklaracja zgodności CE
…………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## Część 28
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 28 Wieszak RTG
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Wieszak RTG | szt. | 1
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać/ TAK |  | Opisać oferowane parametry
1 | Jeden rząd z 6 uchwytami
2 | Podstawa na czterech kółkach o średnicy 100 mm (dwa kółka z blokadą)
3 | Wykonane w całości ze stali kwasoodpornej
4 | Wysokość 1800 mm +-100 mm
5 | Głębokość 580 mm +-100 mm
6 | Szerokość 800 mm +-100 mm
7 | Łatwo zmywalny, czyszczenie środkami dezynfekcyjnymi
8 | Produkt fabrycznie nowy
9 | Gwarancja minimum 12 miesięcy
Lp. | Opis dodatkowy | Parametr wymagany |  | Wypełnia Wykonawca
1 | Nazwa, typ wyposażenia | podać
2 | Kraj pochodzenia | podać
3 | Rok produkcji | 2022-2024
Lp. | Wymagane dokumenty
1 | Karta katalogowa z opisem wyrobu, w której został zaznaczony oferowany asortyment (nr części i pozycji oraz nr katalogowy) do poz. 1-6
2 | Informacja o środkach dezynfekcyjnych dozwolonych do użycia przy czyszczeniu wieszaka wraz z instrukcją czyszczenia - przy dostawie
…………………………..
Podpis osoby upoważanionej

## Część 29
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 29 Pozycjonery pod pacjenta
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
|  | x | A | B | A x B | x | x
1 | Pozycjoner spełniający funkcję osłony na piętę i podbicie z rzepem o wym. 315 x 195 x 12, 5 mm | szt. | 4
2 | Pozycjoner spełniający funkcję półwałka dla dzieci i noworodków o wym. 150 x 50 x 50 mm | szt. | 1
3 | Pozycjoner spełniający funkcję podpory pod głowę bez podstawy dla dorosłych o wym. 270 x 230 x 90 mm | szt. | 7
4 | Pozycjoner spełniający funkcję krążka pod głowę, podkowiasty o wym. D = 90- d =60 x 30 mm | szt. | 1
5 | Pozycjoner spełniający funkcję krążka pod głowę, podkowiasty o wym. D = 140- d =60 x 30 mm | szt. | 2
6 | Pozycjoner spełniający funkcję półwałka dla dzieci i noworodków o wym. 100 x 50 x 50 mm | szt. | 1
7 | Pozycjoner spełniający funkcję podkładu płaskiego o wym. 300 x 300 x 6,0 mm | szt. | 4
8 | Podkład płaski o wym. 300x300x6,0 mm | szt. | 2
9 | Pozycjoner unwersalny o wym. 355x125x50 mm | szt. | 1
10 | Pozycjoner unwersalny o wym. 355x225x65 mm | szt. | 1
11 | Podkład pod rękę, przedramię o wym. 500 x 125 x 6,0 mm | szt. | 1
12 | Pozycjoner spełniający funkcję krążka pod głowę, podkowiasty o wym. D = 200- d =75 x 50 mm | szt. | 1
13 | Pozycjoner spełniający funkcję konturowej podpory pod głowę/ łydkę, zagłębienie 35 mm, wym. 175x 175x95 mm | szt. | 1
14 | Podkład pod piętę wklęsły, o wym. 150 x 80 x 45 mm | szt. | 2
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać/ TAK |  | Opisać oferowane parametry
1 | Pozycjonery wielokrotnego użytku
2 | Pozycjonery pokryte powłoką o właściwościach zapobiegających namnażaniu się bakterii, niepowodujące alergii, zapobiegające odleżynom
3 | Pozycjonery są w pełni przezierne dla promieniowania rentgenowskiego i nie powodują zacienienia obrazu RTG ani MRI
4 | W przypadku uszkodzenia pozycjonera lub podkładu nie dochodzi do wycieku żelu
5 | Zapewniające podparcie bez trwałego odkształcenia się. Powracające do pierwotnego kształtu
6 | Pozycjonery mogą być dezynfekowane
8 | Produkt fabrycznie nowy
9 | Gwarancja minimum 24 miesięcy
Wymagane dokumenty
1 | Karta katalogowa z opisem wyrobu, w której został zaznaczony oferowany asortyment (nr części i pozycji oraz nr katalogowy) do poz. 1-6
…………………………………….
Podpis osoby upoważnionej

## Część 30
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 30 Nakrycie głowy
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Ochrona głowy RTG wielorazowa o obwodzie głowy 56 cm | szt. | 2
2 | Ochrona głowy RTG wielorazowa o obwodzie głowy 59 cm | szt. | 2
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać/ TAK |  | Opisać oferowane parametry
1 | Wykonane z dwustronnego materiału bezołowiowego
2 | Ochronność 0,25 mm PB
3 | Wszyte tasiemki pozwalające na dopasowwanie osłony do głowy
4 | Kolor do wyboru Zamawiającego
5 | Materiał łatwo zmywalny, czyszczenie środkami dezynfekcyjnymi
6 | Gwarancja minimum 12 miesięcy
Lp. | Wymagane dokumenty
1 | Karta katalogowa z opisem wyrobu, w której został zaznaczony oferowany asortyment (nr części i pozycji oraz nr katalogowy) do poz. 1-2, lp. 1-3.
……………………………….
Podpis osoby upoważnionej

## Część 31
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 31 okulary ochronne
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | okulary ochronne RTG | szt. | 2
2 | okulary ochronne RTG | szt. | 2
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne do poz 1 | Opisać/ TAK |  | Opisać oferowane parametry
1 | Oprawki wykoanane z plastiku
2 | Rownoważnik osłabienia promieniowania przód oraz boki : 0,75 [mm] Pb
3 | Regulowana opaska gumowa
4 | Waga masymalna 120 g
5 | Produkt fabrycznie nowy
6 | Gwarancja minimum 12 miesięcy
Lp. | Wymagania bezwględne do poz 2 | Opisać/ TAK |  | Opisać oferowane parametry
1 | Okulary ochronne, które można założyć na okulary korekcyjne
2 | Rownoważnik osłabienia promieniowania przód oraz boki : 0,75 [mm] Pb
3 | Waga maksymalna 90 g
4 | Produkt fabrycznie nowy
5 | Gwarancja minimum 12 miesięcy
…………………………….
Podpis osoby upoważnionej

## Część 32
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 32 Materac gimnastyczny składany
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
|  | x | A | B | A x B | x | x
1 | Materac gimnastyczny składany | szt. | 5
Razem |  | x | x | x | \ | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać/ TAK |  | Opisać oferowane parametry
1 | Wykonany z materiału PCV
2 | Wypełnienie z pianki EPE
3 | Wymiary 180 x 60 x 5 cm
4 | Odporny na zabrudzenia, olejki, środki do dezynfekcji
5 | Kolor: czarny
6 | Skladany 3-częśćiowy
Lp. | Wymagane dokumenty
1 | Karta katalogowa z opisem wyrobu, w której został zaznaczony oferowany asortyment (nr części i pozycji oraz nr katalogowy) w poz. 1-3
…………………………………………
Podpis osoby upoważnionej