## zad. nr 1
załącznik nr 2.1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY DLA ZADANIA NR 1: Preparaty do higieny rąk, antyseptyki do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego i dezaktywacji materiału
Lp. | Przedmiot zamówienia /zakres działania/ | Związki aktywne | Uwagi | Rodzaj /wielkość opakowania/ | Nazwa handlowa | Producent | Kod produktu | Numer katalogowy /jeśli dotyczy/ | Ilość/sztuk zamówienie podstawowe na 24 m-ce | Cena2) jednostkowa brutto za sztukę | Cena całkowita brutto zamówienie podstawowe (kol. 11x12)
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | B,Tbc,F, V- do 30s | Etanol (min.89g/100) | Preparat zawierający substancje nawilżające i pielęgnujące, otwierania i zamykania jedną dłonią | butelka 100ml |  |  |  |  | 20 |  | 0
2. |  |  | Preparat zawierający substancje nawilżające i pielęgnujące | butelka do 0,5 dm³ |  |  |  |  | 100 |  | 0
3. |  |  | Preparat zawierający substancje nawilżające i pielęgnujące | kanister 5 dm³ |  |  |  |  | 30 |  | 0
4. |  |  | opakowanie jednorazowe przystosowane do systemu zamkniętego NEXA | opakowanie 750 ml |  |  |  |  | 800 |  | 0
5. |  | preparat do mycia rąk w postaci pianki, pH 5,0, bez zawartości substancji zapachowych oraz barwników | opakowanie jednorazowe, kompatybilne z płynem dezynfekcyjnym, wkład do NEXA | opakowanie 750 ml |  |  |  |  | 400 |  | 0
6. |  | preparat do mycia rąk płynny, Ph 5,0 bez zawartości substancji zapachowych oraz barwników, możliwość stosowania zamiennie z pianką | opakowanie jednorazowe, kompatybilne z płynem dezynfekcyjnym, wkład do NEXA | opakowanie 750 ml |  |  |  |  | 400 |  | 0
7. | drobnoustroje bytujące na skórze (w tym MRSA) i wirusobójcze (HBV w czasie 2 min. x 2, HIV, Herpes, Rota, Adeno) | mieszanina alkoholi, nadtlenek wodoru | bezbarwny, bez zawartości jodu i jego związków oraz związków fenolowych | butelka do 0,35 dm³ z atomizerem |  |  |  |  | 400 |  | 0
8. |  |  |  | kanister do 5 dm³ |  |  |  |  | 100 |  | 0
9. | drobnoustroje bytujące na skórze (w tym MRSA) i wirusobójcze ( HBV w czasie 2 min. x 2, HIV, Herpes, Rota, Adeno ) | mieszanina alkoholi, nadtlenek wodoru | barwiony, bez zawartości jodu i jego związków oraz związków fenolowych | Butelka 1 dm³ |  |  |  |  | 300 |  | 0
10. |  |  |  | kanister do 5 dm³ |  |  |  |  | 50 |  | 0
11. | B,F wirusobójcze (HBV,HIV) | diglukonian chlorheksydyny, nadtlenek wodoru | preparat do odkażania błon śluzowych bez zawartości jodu | butelka 0,5 dm³ |  |  |  |  | 120 |  | 0
12. | B, Tbc,V (osłonione + Rota), drożdże | preparat do dezynfekcji zewnętrznych powierzchni cewników naczyniowych | spray, preparat alkoholowy bezpieczny dla skóry | Butelka 0,1 dm³z atomizerem |  |  |  |  | 6 |  | 0
13. | B, Tbc, V ( osłonione), drożdże | alkohol etylowy, 2% diglukonian chlorheksydyny | preparat do ogólnej antyseptyki skóry przed procedurami naruszającymi ciągłość skóry | butelka do 0,25 dm³ z atomizerem |  |  |  |  | 10 |  | 0
14. |  | 4% płyn na skórę z diglukonianem chlorheksydyny | preparat do mycia ciała i włosów z dozownikiem | [5 empty] | 10 |  | 0
15. |  | chlorhexydyna | płyn do higieny jamy ustnej | butelka do 0,3 dm³ |  |  |  |  | 150 |  | 0
16. |  | niepozostawiający tłustej powłoki na dłoniach | pielęgnacja rąk | butelka 0,5 dm³ |  |  |  |  | 140 |  | 0
17. |  |  |  | butelka 0,25 dm³ |  |  |  |  | 300 |  | 0
18. | B,F,V,P | dichlorowodorek octenidyny | preparat do dezynfekcji ran pooperacyjnych, kikuta pępowinowego | butelka 1 dm³ |  |  |  |  | 200 |  | 0
19. | B,F | wirusobójcze (HBV, HIV) | preparat do dekontaminacji ciała pacjentów | butelka 0,5 dm³ |  |  |  |  | 20 |  | 0
20. | B,Tbc,V,F -do 30 min, B, Tbc, V,F,S -6h | nadwęglan sodu | preparat do dezynfekcji inkubatorów, potwierdzenie przeznaczenia preparatu przez niezalezny instytut badawczy | wiaderko do 2 kg |  |  |  |  | 2 |  | 0
21. | B,Tbc,V,F,S - do 15 min | nadwęglan sodu, tenzydy, fosfonian | preparat do dezynfekcji wysokiego poziomu narzędzi i endoskopów | wiaderko do 1,5 kg |  |  |  |  | 400 |  | 0
22. | B, F, V (BVDV,Vacciniavirus, Rota, Adeno) - 15 min | bez zawartości aldehydów, QAV, fenoli, chloru i substancji nadtlenowych | dezynfekcja dużych powierzchni zmywalnych, butelka z miarką | butelka 2 l |  |  |  |  | 40 |  | 0
23. |  |  | dezynfekcja dużych powierzchni zmywalnych, | karnister do 6 dm 3 |  |  |  |  | 20 |  | 0
24. | B,Tbc,F,V- 15 min | preparat chlorowy z zawartością tenzydu | postać tabletki, wymagane spektrum B, Tbc,F,V do 1 000ppm, S(C.diffcile warunki brudne- albumina i erytrocyty) | opakowanie do 200 tabl. W tabeli podana ilość tabletek |  |  |  |  | 120000 |  | 0
25. | B,F,V,Tbc , C.difficile do 5 min. | H2 O2 lub kwas nadoctowy, bez zawartości alkoholu, chloru | chusteczki o wymiarze min.20x20 | opakowanie 100 szt |  |  |  |  | 2000 |  | 0
26. | B,F,V,Tbc,C difficile do 5 min. | H2 O2 lub kwas nadoctowy, bez zawartości alkoholu, chloru | preparat w spray, szybka dezynfekcja drobnego sprzętu medycznego oraz trudno dostępnych powierzchni | opakowanie 750 ml |  |  |  |  | 500 |  | 0
27. | B,Tbc, F,V | bez zawartości alkoholu | chusteczki do dezynfekcji głowic USG | opakowanie 100-125 szt |  |  |  |  | 500 |  | 0
28. | B,F – 1min. V (HIV,HBV, HCV – 30sek., Polio do 10min.) | Etanol 70% | preparat do szybkiej dezynfekcji drobnego sprzętu med. | butelka 1 dm³ |  |  |  |  | 30 |  | 0
29. |  |  |  | kanister 5 dm³ |  |  |  |  | 20 |  | 0
30. | B,Tbc,V,F | Preparat w pianie, wstępna dezynfekcja narzędzi | spray zapobiegający wysychaniu narzędzi do 72 godzin | butelka do 750ml |  |  |  |  | 15 |  | 0
Razem | [10 empty] | 0
1) ilość sztuk stanowi suma zamówienia podstawowego i Opcji.
3) należy wpisać cenę jednostkową brutto za 1 sztukę
Niniejszy formularz należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, właściwej umocowanej osoby / właściwych umocowanych osób

## zad. nr 2
załącznik nr 2.2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY DLA ZADANIA NR 2: Lawaseptyki, antyseptyki
Lp. | Przedmiot zamówienia /zakres działania/ | Związki aktywne | Uwagi | Rodzaj /wielkość opakowania/ | Nazwa handlowa | Producent | Kod produktu | Numer katalogowy /jeśli dotyczy/ | Ilość/sztuk zamówienie podstawowe na 24 m-ce | Cena2) jednostkowa brutto za sztukę | Cena całkowita brutto zamówienie podstawowe (kol. 11x12)
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | lawaseptyk | PHMB | preparat do przemywania ran przewlekłych ,ropni, owrzodzeń | butelka 0,35 dm 3 |  |  |  |  | 200 |  | 0
|  |  |  | butelka 1 dm 3 |  |  |  |  | 200
2. | B,F,V,Tbc, S | 7,5 g/100g jodopowidon,roztwór wodny | dezynfekcja skóry i błon śluzowych, ważność po otwarciu 12 miesięcy | butelka 0,25 dm 3 z atomiz. |  |  |  |  | 20
|  |  |  | butelka 1 dm 3 |  |  |  |  | 100
3. | Pseudomonas aeruginosa ,E, coli | woda oczyszczona,podchloryn sodu,kwas podchlorawy | do płukania ran ostrych oraz przewlekłych takich jak: rany w przebiegu stopy cukrzycowej,rany oparzeniowe i pooperacyjne,owrzodzenia | butelka 0,5 dm 3 |  |  |  |  | 30 |  | 0
Razem | [10 empty] | 0
1) ilość sztuk stanowi suma zamówienia podstawowego i Opcji.
3) należy wpisać cenę jednostkową brutto za 1 sztukę
Niniejszy formularz należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, właściwej umocowanej osoby / właściwych umocowanych osób

## zad. nr 3
załącznik nr 2.3 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY DLA ZADANIA NR 3: Preparaty do dezynfekcji narzędzi i endoskopów w myjniach
Lp. | Przedmiot zamówienia /zakres działania/ | Związki aktywne | Uwagi | Rodzaj /wielkość opakowania/ | Nazwa handlowa | Producent | Kod produktu | Numer katalogowy /jeśli dotyczy/ | Ilość/sztuk zamówienie podstawowe na 24 m-ce | Cena2) jednostkowa brutto za sztukę | Cena całkowita brutto zamówienie podstawowe (kol. 11x12)
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. |  | niejonowe środki powierzchniowo-czynne,związki kompleksujące, kompleks enzymatyczny( proteza, lipaza) | stężenie preparatu 0,05% pozytywna opinia producenta Belimed ( myjnia Belimed WD 200) | kanister 5 dm³ |  |  |  |  | 15 |  | 0
2. | B,Tbc,F,V | aldehyd glutarowy | pozytywna opinia producenta Belimed (myjnia Belimed WD 150,Belimed WD 200, Innova E3) | kanister 5 dm³ |  |  |  |  | 3 |  | 0
3. |  | na bazie kwasu cytrynowego | preparat neutralizujący | kanister 5 dm³ |  |  |  |  | 20 |  | 0
4. |  | niejonowe i anionowe związki powierzchniowo-czynne,izopropanol i substancje pomocnicze | preparat płuczący, ułatwiający schnięcie narzędzi | Kanister 5 dm³ |  |  |  |  | 20 |  | 0
5. | B,Tbc,F,V (Vaccinia, BVDV) | QAV, enzymy | produkt do stosowania w myjkach ultradźwiękowych | kanister 5 dm³ |  |  |  |  | 10 |  | 0
6. | B, Tbc, F, V, S (C. Difficile) – stężenie 1% w czasie 5 min. w temperaturze 55°C | aldehyd glutarowy | Płynny, słabo pieniący preparat do dezynfekcji w myjniach automatycznych, kompatybilny z preparatem myjącym | Kanister 5 dm³ |  |  |  |  | 12 |  | 0
7. |  | niejonowe środki powierzchniowo czynne, enzymy | Płynny, alkaliczno-enzymatyczny preparat do mycia endoskopów elastycznych w stężeniu 0,5% w temperaturze do 60 °C w myjniach automatycznych. | Kanister 5 dm³ |  |  |  |  | 8 |  | 0
8. | B, Tbc, F, V, S – w czasie 5 min. | kwas nadoctowy,bez zawartości kwasu octowego | Preparat do dezynfekcji wysokiego stopnia endoskopów w myjni półautomatycznej. Zachowuje aktywność bójczą do 14 dni. Sprawdzanie aktywności bójczej przy pomocy walidowanych pasków testowych. | kanister do 5 dm³ |  |  |  |  | 300 |  | 0
9. |  |  | testy do produktu sporobójczego z poz.8 -do sprawdzenia aktywności roztworu | opakowanie 50 szt |  |  |  |  | 12 |  | 0
10. |  | kompleks enzymatyczny: amylaza, proteaza, lipaza, mannaza, celulaza | Preparat do mycia endoskopów w myjni półautomatycznej Stężenie do 0,5% | kanister do 5 dm³ |  |  |  |  | 60 |  | 0
11. |  | niejonowe zwiazki powierzchniowo-czynne | Preparat do myjni-dezynfektora Soluscope s.4, kompatybilny z preparatem dezynfekcyjnym, wyrób medyczny | kanister do 5 dm³ |  |  |  |  | 12 |  | 0
12. | B,Tbc,F,V,S do 3 min. | kwas nadoctowy i octowy, nadtlenek wodoru | Preparat do dezynfekcji endoskopów w myjni Soluscope s. 4, ph<2, wyrób medyczny | kanister do 5 dm³ |  |  |  |  | 20 |  | 0
Razem | [10 empty] | 0
3) należy wpisać cenę jednostkową brutto za 1 sztukę
Niniejszy formularz należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, właściwej umocowanej osoby / właściwych umocowanych osób

## zad. nr 4
załącznik nr 2.4. do swz
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY DLA ZADANIA NR 4: Preparaty do dezynfekcji metodą dyfuzji suchej
Lp. | Przedmiot zamówienia /zakres działania/ | Pozycja z OPZ załącznik nr 5 do SWZ | Związki aktywne | Uwagi | Rodzaj /wielkość opakowania/ | Nazwa handlowa | Producent | Kod produktu | Numer katalogowy /jeśli dotyczy/ | Ilość/sztuk zamówienie podstawowe na 24 m-ce | Cena2) jednostkowa brutto za sztukę | Cena całkowita brutto zamówienie podstawowe (kol. 11x12)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | B,F,Tbc,V,S | 1 | 6% nadtlenek wodoru,kationy srebra | automatyczna dezynfekcja pomieszczeń za pomocą dyfuzora Nocospray | 1 l |  |  |  |  | 10
2. | B,F,Tbc,V,S | 2 | 12% nadtlenek wodoru, kationy srebra | automatyczna dezynfekcja pomieszczeń za pomocą dyfuzora Nocospray | 1 l |  |  |  |  | 2
Razem | [11 empty] | 0
3) należy wpisać cenę jednostkową brutto za 1 sztukę
Niniejszy formularz należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, właściwej umocowanej osoby / właściwych umocowanych osób

## zad. nr 5
załącznik nr 2.5 do swz
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY DLA ZADANIA NR 5: Gaziki nasączone
Lp. | Przedmiot zamówienia /zakres działania/ | Pozycja z OPZ załącznik nr 5 do SWZ | Związki aktywne | Uwagi | Rodzaj /wielkość opakowania/ | Nazwa handlowa | Producent | Kod produktu | Numer katalogowy /jeśli dotyczy/ | Ilość/sztuk zamówienie podstawowe na 24 m-ce | Cena2) jednostkowa brutto za sztukę | Cena całkowita brutto zamówienie podstawowe (kol. 11x12)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | Wyrób medyczny klasa I | 1 | nasączony 70% alkoholem izopropylowym,0,5 glukonian chlorheksydyny( nasączenie 2g na gazik) | gazik wykonany z wyskogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, rozmiar gazika złożonego 4x4,5cm, a rozłożonego 9x12 cm,gazik złożony trzykrotnie,sześć warstw włókniny, pakowane pojedynczo w saszetki | op a 100 szt |  |  |  |  | 500
2. | Dopuszczone do stosowania u dzieci i niemowląt przez IM i D.Wyrób medyczny klasa I | 2 | nasączony 70% alkoholem izopropylowym,( nasączenie 2g na gazik) | gazik wykonany z wyskogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, rozmiar gazika złożonego 4x4,5cm, a rozłożonego 9x12 cm,gazik złożony trzykrotnie,sześć warstw włókniny, pakowane pojedynczo w saszetki | op a 100 szt |  |  |  |  | 10
Razem | [11 empty] | 0
3) należy wpisać cenę jednostkową brutto za 1 sztukę
Niniejszy formularz należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, właściwej umocowanej osoby / właściwych umocowanych osób