**Pytanie z 30.05.2023 r.**

**Dotyczy: RG.V.271.4.2023 Remont kompleksu sportowego "Moje boisko Orlik - 2012" w Lubaszu**

Pytanie 1

Nadmieniamy, że badania na zgodność z FIFA dla poziomu FIFA QUALITY potwierdzają te same parametry co dla poziomu FIFA Quality PRO. Dodatkowo pragniemy zauważyć, że powyższe postępowanie dotyczy boiska o powierzchni 1860m2, dla którego wystarczającym potwierdzeniem parametrów jest poziom Quality.

W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie do przetargu raportu z badań dotyczący oferowanego systemu nawierzchni tj. trawa + wypełnienie EPDM przeprowadzonego przez specjalistyczne laboratorium potwierdzający zgodność parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu min. FIFA Quality i potwierdzający spełnienie wszystkich parametrów wymaganych w dokumentacji.

**Odpowiedź na pytanie**

Zamawiający dopuszcza potwierdzenie spełnienia wymagań dla sztucznej trawy na poziomie parametru min. FIFA Quality.