**DEEP OSCILLATION® EVIDENT**

DANE TECHNICZNE

Pobór mocy 35VA
Napięcie wyjściowe 400V
Impedancja falowa 10MΩ
Częstotliwość wyjściowa 5-250Hz

Wymiary (S x W x G) 260x350x370mm (bez wózka, panelu podniesiony)

Waga: 8,5kg (bez wózka)

WYPOSAŻENIE

**Zestaw podstawowy**

Oprogramowanie – do wyboru:
ORHOSPORTS – urazy sportowe, ortopedia, regeneracja po wysiłku
CLINICS – terapia przed- i pooperacyjna, terapia ran, neurologia
AESTHETICS – terapia po inwazyjnych zabiegach medycyny estetycznej

1 Instrukcja obsługi
2 Uchwyty aplikatora
1 Kabel zasilania
5 Membran 5cm
5 Membran 9,5cm
2 Aplikatory 5cm
1 Aplikator 9,5cm
1 Przewód pacjenta
1 Talk
2 Przewody do podłączenia aplikatora
3 Karty terapeutyczne DEEP OSCILLATION®
1 Elektroda bierna
1 Wózek EVIDENT