**DEEP OSCILLATION® EVIDENT**

DANE TECHNICZNE

Pobór mocy 35VA  
Napięcie wyjściowe 400V  
Impedancja falowa 10MΩ  
Częstotliwość wyjściowa 5-250Hz

Wymiary (S x W x G) 260x350x370mm (bez wózka, panelu podniesiony)

Waga: 8,5kg (bez wózka)

WYPOSAŻENIE

**Zestaw podstawowy**

Oprogramowanie – do wyboru:  
ORHOSPORTS – urazy sportowe, ortopedia, regeneracja po wysiłku  
CLINICS – terapia przed- i pooperacyjna, terapia ran, neurologia  
AESTHETICS – terapia po inwazyjnych zabiegach medycyny estetycznej

1 Instrukcja obsługi  
2 Uchwyty aplikatora  
1 Kabel zasilania  
5 Membran 5cm  
5 Membran 9,5cm  
2 Aplikatory 5cm  
1 Aplikator 9,5cm  
1 Przewód pacjenta  
1 Talk  
2 Przewody do podłączenia aplikatora  
3 Karty terapeutyczne DEEP OSCILLATION®  
1 Elektroda bierna  
1 Wózek EVIDENT