## Pakiet1
Sprawa nr OCZ-PP-14/2023
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PAKIET nr 1,2,3
Sukcesywne dostawy preparatów dezynfekcyjnych dla Apteki Szpitalnej i Centralnej Sterylizatorni oraz materiałów opakowaniowych i testów do Centralnej Sterylizatorni OCZ w Ostrzeszowie w okresie 24 miesięcy-nr sprawy OCZ-PP-14/2023
PAKIET NR 1 Materiał opakowaniowy do pakowania narzędzi i sprzętu medycznego w autoklawach próżniowych na parę wodną i formaldehyd.
Lp | Nazwa artykułu | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto (j.m) | Wartość netto [Kolumna 4x5] | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto (j.m) | Wartość brutto [Kolumna 8=6+7] | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9
1 | Papier krepowany o gramaturze- nie mniej niż 60 g/m2 (zielony lub niebieski) 100 x 100 cm | 1 op.a/252 szt arkuszy | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Papier krepowany o gramaturze nie mniej niż 60 g/m2 (zielony lub niebieski) 90 x 90 cm | 1 op.a252szt arkuszy | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Papier krepowany o gramaturze nie mniej niż 60 g/m2 75x75 cm (zielony lub niebieski) 75 x 75 cm | 1 op. a 348 szt. arkuszy | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Włóknina 50 x 50 cm (niebieska lub zielona) | 1 op a 500 arkuszy | 2 |  | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Papier krepowany o gramaturze nie mniej niż 60 g/m2 60x60 cm | 1op.a750arkuszy | 2 |  | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Włóknina 60 x 60 cm (niebieska lub zielona) | 1 op a 500 arkuszy | 3 |  | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Rękaw papier - folia gładki z testem na parę wodną i formaldehyd – 50mmx200mm | 1 rolka a 200 m | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0
8 | Rękaw papier - folia gładki z testem na parę wodną i formaldehyd – szer. 75mmx200mm | 1 rolka a 200 m | 6 |  | 0 | 8% | 0 | 0
9 | Rękaw papier-folia gładki z testem na parę wodną i formaldehyd – 100mmx200mm | 1 rolka a 200 m | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0
10 | Rękaw papier - folia gładki z testem na parę wodną i formaldehyd – 120mmx200mm lub 125mmx200mm | 1 rolka a 200 m | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0
11 | Rękaw papier - folia gładki z testem na parę wodną i formaldehyd – 150mmx200mm | 1 rolka a 200 m | 15 |  | 0 | 8% | 0 | 0
12 | Rękaw papier - folia z zakładką – szer. 150mmx50mmx100m | 1 rolka a 100 m | 4 |  | 0 | 8% | 0 | 0
13 | Rękaw papier folia gładki – 200mmx200 | 1 rolka a 200 m | 4 |  | 0 | 8% | 0 | 0
14 | Rękaw papier - folia gładki –250mmx200mm | 1 rolka a 200 m | 2 |  | 0 | 8% | 0 | 0
15 | Rękaw papier - folia z zakładką – szer. 300mmx200mm | 1 rolka a 200 m | 2 |  | 0 | 8% | 0 | 0
| RAZEM |  | 110 | 0 | 0 |  | 0 | 0

## Pakiet2
Sprawa nr OCZ-PP-14/2023
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PAKIET nr 1,2,3
Sukcesywne dostawy preparatów dezynfekcyjnych dla Apteki Szpitalnej i Centralnej Sterylizatorni oraz materiałów opakowaniowych i testów do Centralnej Sterylizatorni OCZ w Ostrzeszowie w okresie 24 miesięcy-nr sprawy OCZ-PP-14/2023
PAKIET NR 2 Testy biologiczne, chemiczne i wskaźnikowe do sterylizacji parą wodną w autoklawach próżniowych. II Testy do kontroli mycia mechanicznego.
Lp | Nazwa artykułu | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto (j.m) | Wartość netto [Kolumna 4x5] | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto (j.m) | Wartość brutto [Kolumna 8=6+7] | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Etykieta podwójnie klejona ze wskaźnikiem na parę wodną – 3 rzędy druku | 1 rolka = 750 etykiet | 45 |  | 0 | 23% | 0 | 0
2 | Ampułkowy test biologiczny – odczyt 24 h | op. a 100szt | 3 |  | 0 | 23% | 0 | 0
3 | EMULATOR – paski chem. Kl. VI - 7`/20` - samoprzylepne | op. a 250szt. | 20 |  | 0 | 23% | 0 | 0
4 | Taśma wskaźnikowa 19 mm na parę wodną | 1 rolka | 60 |  | 0 | 23% | 0 | 0
5 | Taśma bez wskaźnika 19 mm | 1 rolka | 30 |  | 0 | 23% | 0 | 0
6 | Testy BOWI-DICKA arkusz A4 | 1 op. a 100szt. | 4 |  | 0 | 23% | 0 | 0
7 | Test do kontroli mycia w myjniach automatycznych | op. a 100szt | 5 |  | 0 | 23% | 0 | 0
8 | Test do kontroli dezynfekcji termicznej w myjniach automatycznych 90 stopni/5minut | 1 op. a 200szt. | 3 |  | 0 | 23% | 0 | 0
9 | Marker do opisania pakietów wodoodporny czarny | 1 szt | 12 |  | 0 | 23% | 0 | 0
| RAZEM |  | 182 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Zamawiający zastrzega sobie, aby: Testy spełniały wymagania wg ISO 11140

## Pakiet3
Sprawa nr OCZ-PP-14/2023
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PAKIET nr 1,2,3
Sukcesywne dostawy preparatów dezynfekcyjnych dla Apteki Szpitalnej i Centralnej Sterylizatorni oraz materiałów opakowaniowych i testów do Centralnej Sterylizatorni OCZ w Ostrzeszowie w okresie 24 miesięcy-nr sprawy OCZ-PP-14/2023
PAKIET NR 3 ( część 2) Preparaty chemiczne myjące i dezynfekujące do dezynfekcji manualnej i maszynowej.
Lp | Nazwa artykułu | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto (j.m) | Wartość netto [Kolumna 4x5] | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto (j.m) | Wartość brutto [Kolumna 8=6+7] | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Preparat dezynfekujący do myjnio - dezynfektorni | op- 5l | 30 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Preparat myjący do myjnio-dezynfektorni | op- 5l | 45 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Preparat do manualnej dezynfekcji i czyszczenia narzędzi chirurgicznych ,dezynfekcja wstępna | op- 5l | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Preparat do pielęgnacji i konserwacji narzędzi chirurgicznych napędów i wiertarek, w aerozolu w op. 300, 400, 500 | 1szt | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu i narzędzi - do rozpylania | op-1l | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Preparat do wstępnej dezynfekcji narzędzi chir. i sprzętu w oddziałach szpitalnych | op-2l | 30 |  | 0 | 8% | 0 | 0
| RAZEM |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
PAKIET NR 3 ( część 1 opisowa)
ZAMÓWIENIE DOTYCZY PREPARATÓW STĘŻONYCH
PREPARATY DO MYCIA I DEZYNFEKCJI NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH, SPRZĘTU MEDYCZNEGO W MYJNIO – DEZYNFEKTORNIACH, DZIAŁAJĄCYCH W TEMPERATURZE 60 STOPNI C* I POSIADAJĄCYCH
2 STANOWISKA DOZUJACE (STANOWISKO NA PREPARAT DEZYNFEKUJĄCY ORAZ MYJĄCY):
• Preparat myjący i dezynfekujący (oddzielnie) charakteryzujący się dużą siłą mycia
• o szerokim spektrum działania (WIRUSY, BAKTERIE, TBC, GRZYBY)
• zawierający inhibitory korozji
• opakowania środków w pojemnikach 5 litrów lub 5 kg oraz większe
PREPARAT DO MANUALNEGO MYCIA I DEZYNFEKCJI NARZĘDZI I SPRZĘTU PRZEZ ZANURZENIE (DEZYNFEKCJA WSTĘPNA):
• o bardzo dobrej skuteczności mycia narzędzi i sprzętu przez zanurzenie
• nie zawierający aldehydów
• przygotowany roztwór zachowuje aktywność do 72 godzin
• o szerokim spektrum działania
• w opakowaniach 2 litrów lub 1l
PREPARAT DO MYCIA W MYJNIO-DEZYNFEKTORNIACH NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH:
• o bardzo dobrej skuteczności mycia
• o szerokim spektrum działania (bakterie, wirusy, Tbc, grzyby)
• nie zawierający aldehydów
• w opakowaniach 5 litrów lub 5kg
• przyjazny dla użytkownika i materiału, ochrona narzędzi przed korozją
PREPARATY DO PIELĘGNACJI I KONSERWACJI NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH, ENDOSKOPÓW, NAPĘDÓW I WIERTAREK:
• wyrób medyczny,
• do pielęgnacji narzędzi przed sterylizacją,
• optymalne smarowanie ruchomych części.
4. PREPARAT DEZYNFEKUJĄCY DO ROZPYLANIA:
• alkoholowy preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni i sprzętu med.
• nie zawierające aldehydów związków amionowych i pochodnych chlorleksydyny
• o bardzo szerokim spektrum działania w krótkim czasie (B,F,V)
• w opakowaniach 1l
UWAGA:
W wykazie ujęto ilości preparatów do wstępnej dezynfekcji, narzędzi i sprzętu w oddziałach szpitalnych
Wykonawca ma obowiązek do dostarczonych preparatów dołączyć kartę charakterystyki preparatu