Załącznik nr 7 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla zadania:

„Rozbudowa istniejącego budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej na dz. 318/7 w Bojanie poprzez budowę żłobka i Centrum Usług Społecznych”

- Ogólny zakres zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej (wielobranżowych projektów budowlanych) wraz z materiałami przetargowymi oraz przygotowanie i złożenie w Starostwie Powiatowym w Wejherowie kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami wymaganymi obowiązującymi przepisami.

Centrum Usług Społecznych będzie działać na rzecz integracji społecznej i poprawy jakości życia mieszkańców, oferując następujący zakres wsparcia:

- wsparcie społeczne  (pomoc w pokonywaniu codziennych trudności, usługi opiekuńcze, formy wspólnego spędzania czasu);

- poprawa jakości życia i warunków mieszkaniowych osób wykluczonych społecznie, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej;

- wsparcie dla rodzin i dzieci (zajęcia edukacyjne, warsztaty rozwijające umiejętności, poradnictwo specjalistyczne);

- wsparcie psychologiczne i doradztwo (zajęcia z psychologiem, pedagogiem, grupy wsparcia);

- zmniejszenie izolacji społecznej, depresji, zachowań dysfunkcyjnych i ubóstwa osób wykluczonych społecznie;

- zwiększenie dostępu do usług społecznych, edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych;

Cechy planowanego obiektu:

– budynek piętrowy, niepodpiwniczony,

– szacowane wymiary ok. 25x9m + 23x10m,

– budynek murowany, wykonany w konstrukcji murowanej/żelbetowej,

– budynek wyposażony we wszelkie niezbędne instalacje,

– w budynku winna zostać zainstalowana winda przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Istniejące przyłącza i instalacje terenowe winny zostać rozbudowane i przebudowane, poprowadzone w sposób niekolidujący z budynkami na działkach nr 318/4 i 318/7 oraz zapewniać możliwość niezależnego rozliczania poszczególnych mediów.

Budynek winien zostać zaprojektowany częściowo w miejsce istniejącego garażu remizy, zaś od strony północnej ma przylegać do równolegle projektowanego budynku – rozbudowy istniejącego na działce nr 318/4 ośrodka zdrowia, którego inwestorem jest właściciel prywatny.

Należy przewidzieć skuteczne zabezpieczenie budynku (zarówno części projektowanej, jak i istniejącej) przed zalaniem w przypadku deszczy nawalnych.

Należy zapewnić wystarczającą ilość miejsc parkingowych dla potrzeb nowopowstałych na działce funkcji.

- Szczegółowy zakres zamówienia:

- Uzyskanie we własnym zakresie mapy do celów projektowych, zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1429 ze zm.), wraz ze wznowieniem granic nieruchomości pasa drogowego.

Wymagania dotyczące mapy:

- podkład powinien zostać przyjęty do państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Wejherowie,

- skala 1:500.

- Wykonanie szczegółowej inwentaryzacji działki nr 318/7 w Bojanie wraz z wykonaniem dokumentacji fotograficznej oraz zestawieniem tabelarycznym.

- Wykonanie niezbędnych uzupełniających pomiarów.

- Przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami wymaganymi obowiązującymi przepisami.

- Wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego (projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego dla każdej z branż) zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682) po 6 egzemplarzy (wliczając w to 3 egz. złożone w Starostwie) z czego 3 egz. winny być kopią opieczętowanej dokumentacji przez Starostwo, a w dniu złożenia wniosku o pozwolenie na budowę- przesłania Zamawiającemu dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej oraz potwierdzenia złożenia ww. wniosku.

- Wykonanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egz.

- Wykonanie przedmiaru robót – 2 egz.

- Wykonanie kosztorysu inwestorskiego w układzie SST – 2 egz.

- Wykonanie 1 egzemplarza całego projektu w formie numerycznej na płycie CD/pendrive (należy dostarczyć wersję edytowalną każdej składowej projektu (w tym kosztorysów), dodatkowo część rysunkową należy dostarczyć w formacie kompatybilnym z programem AutoCad).

- Dokumentację w formie papierowej należy dostarczyć podzieloną do teczek archiwizacyjnych mieszczących format A4.  Każda teczka powinna zawierać po jednym egzemplarzu dokumentacji projektowej z każdej branży wraz ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. Ponadto jedna z teczek powinna zawierać po 2 egzemplarze kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót.

- W ramach uzgodnionej ceny ofertowej Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia nadzoru autorskiego nad wykonanym opracowaniem projektowo-kosztorysowym
(tj. nadzór nad zgodnością realizowanej inwestycji z projektem oraz uzgadnianie możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do projektu). W trakcie realizacji zaprojektowanych robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do wizyt na terenie budowy (maksimum 3) na pisemne wezwanie Zamawiającego złożone
z minimum trzydniowym wyprzedzeniem. Pobyt projektanta na budowie wynikający
z błędów projektowych nie jest pobytem w ramach nadzoru autorskiego.

- Uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę, wydanego przez Starostę Wejherowskiego.

Wymagania:

- Należy stosować wszystkie przepisy i normy:

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682),

– Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1679).

– Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

– PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Część 1: Zasady ogólne,

– PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego,

– Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990, z późn. zm.),

– Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2022 poz. 1670),

– szczegółowy kosztorys inwestorski zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych
w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458),

– szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454),

– oraz należy zastosować pozostałe, niewymienione wyżej, standardy, które mają spełniać opracowania projektowe tego typu.

- Każdy projekt branżowy musi zawierać komplet odrębnych ostatecznych uzgodnień
z administratorami urządzeń.

- Należy uzyskać niezbędne decyzje, uzgodnienia, opinie i oceny wymagane obowiązującymi przepisami prawnymi.

Uwaga:

Wykonawca (pracownia) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe
do przedmiotowej dokumentacji w całości, automatycznie z chwilą wypłacenia wynagrodzenia przez Zamawiającego za dokumentację.

W związku z tym Zamawiający może wykorzystać przedmiotowy projekt w całości lub dowolnych częściach przy dalszych etapach realizacji oraz w trakcie statutowej działalności zarządcy drogi.