|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pakiet nr 7 OPATRUNKI PRZYLEPNE, PLASTRY; CPV 33141111-1, 33141112-8** | | | | | | | | | | |
| **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Parametry dodatkowe** | **ilości w zestawie** | **Jednostka miary** | **Wartość jednostkowa netto (zł)** | **% VAT** | **Ilość** | **Wartość netto (zł)** | **Cena brutto (zł)** | **Nazwa kod producenta** |
| 1 | Sterylny, poliuretanowy opatrunek do mocowania cewników centralnych z podwójnym klejem na części włókninowej i foliowej naniesionym siateczkowo, wzmocnienie włókniną obrzeża opatrunku z 4 stron, proste wycięcie na port pionowy,os strony wierzchniej papierowa ramka,metka do oznaczenia, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, opakowanie folia-folia. bariera folii dla wirusów =>27nm | 8,5 x 11,5cm | x | szt. |  |  | 2 000 |  |  |  |
| 2 | Sterylny, poliuretanowy opatrunek do mocowania cewników centralnych z podwójnym klejem na części włókninowej i foliowej, wzmocnienie włókniną obrzeża opatrunku z 4 stron, dwa wycięcia, włókninowy pasek mocujący, metka do oznaczenia, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, opakowanie foliowo-foliowe. bariera folii dla wirusów =>27nm | 10 x 12cm | x | szt. |  |  | 350 |  |  |  |
| 3 | Sterylny, poliuretanowy opatrunek do mocowania cewników centralnych z podwójnym klejem na części włókninowej i foliowej, wzmocnienie włókniną obrzeża opatrunku z 4 stron, dwa wycięcia, włókninowy pasek mocujący, metka do oznaczenia, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, opakowanie foliowo-foliowe. bariera folii dla wirusów =>27nm | 7 x 8cm | x | szt. |  |  | 1 900 |  |  |  |
| 4 | Sterylny przezroczysty opatrunek do mocowania cewników centralnych, ramka otaczająca opatrunek ze wszystkich stron, metka do oznaczenia, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy naniesiony w siateczkę w sposób gwarantujący wysoką przepuszczalność dla pary wodnej, opakowanie foliowo-foliowe. bariera folii dla wirusów =>27nm | 10x 12cm | x | szt. |  |  | 3 750 |  |  |  |
| 5 | Sterylny, poliuretanowy opatrunek do mocowania kaniul obwodowych, proste wycięcie na port pionowy, metka, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, opakowanie foliowo-foliowe. bariera folii dla wirusów =>27nm | 6x7cm | x | szt. |  |  | 2 200 |  |  |  |
| 6 | Przylepiec chirurgiczny, z włókniny poliestrowej, hipoalergiczny, perforowany na całej powierzchni umożliwiającej precyzyjne dzielenie bez nożyczek wzdłuż i w poprzek, oddychający, z klejem akrylowym bez zawartości uczulającego tlenku cynku. | 2,5cm x min 9,1m | x | rolka |  |  | 2 112 |  |  |  |
| 7 | Przylepiec opatrunkowy na białej włókninie, półelastycznej o wysokiej przylepności, z pionową perforacją co 5cm dla łatwego dzielenia bez konieczności używania nożyczek, bez papieru podkładowego, z klejem akrylowym bez zawartości uczulającego tlenku cynku, na rolce. | 2,5cm x 9-10m | x | rolka |  |  | 912 |  |  |  |
| 8 | Przylepiec opatrunkowy na białej włókninie, półelastycznej o wysokiej przylepności, z pionową perforacją co 5cm dla łatwego dzielenia bez konieczności używania nożyczek, bez papieru podkładowego, z klejem akrylowym bez zawartości uczulającego tlenku cynku, na rolce. | 5cm x 9-10m | x | rolka |  |  | 12 |  |  |  |
| **Razem pakiet nr 7** | | | | | | | |  |  |  |
| **Pakiet nr 8 PREPARATY PIELĘGNACYJNE; CPV 33140000-3** | | | | | | | | | | |
| **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Parametry dodatkowe** | **ilości w zestawie** | **Jednostka miary** | **Wartość jednostkowa netto (zł)** | **% VAT** | **Ilość** | **Wartość netto (zł)** | **Cena brutto (zł)** | **Nazwa kod producenta** |
| 1 | Sterylny bezalkoholowy trójpolimerowy preparat z silikonem do ochrony skóry zdrowej i uszkodzonej, dodatek plastycyzera zapewnia niepękającą barierę na skórze. działanie ochronne przez 72 godziny, skuteczność ochrony skóry przed uszkodzeniem przez mocz/kał | atomizer 28 ml | x | szt. |  |  | 48 |  |  |  |
| 2 | Skoncentrowany trójpolimerowy krem z silikonem do ochrony skóry przed działaniem płynów oraz nietrzymaniem moczu/kału, nawilżający, bez zawartości tlenku cynku i alkoholu, działanie przez 24 godziny | tuba 92 g | x | szt. |  |  | 108 |  |  |  |
| **Razem pakiet nr 8** | | | | | | | |  |  |  |
|  | **Pakiet nr 10 FOLIE CHIRURGICZNE, CPV 33140000-3** | | | | | | | | | |
| **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Parametry dodatkowe** | **ilości w zestawie** | **Jednostka miary** | **Wartość jednostkowa netto (zł)** | **% VAT** | **Ilość** | **Wartość netto (zł)** | **Cena brutto (zł)** | **Nazwa kod producenta** |
| 1 | Folia chirurgiczna bakteriobójcza wykonana z poliestru, o grubości 0,025mm, posiadająca w warstwie klejącej jodofor, klej akrylowy | rozmiar całkowity/ rozmiar przylepny 15 cm x 20 cm / 10 cm x 20 cm | x | szt. |  |  | 330 |  |  |  |
| 2 | Folia chirurgiczna bakteriobójcza wykonana z poliestru, o grubości 0,025mm, posiadająca w warstwie klejącej jodofor, klej akrylowy | rozmiar całkowity/ rozmiar przylepny 44 cm x 35 cm / 34 cm x 35 cm | x | szt. |  |  | 770 |  |  |  |
| 3 | Folia chirurgiczna bakteriobójcza wykonana z poliestru, o grubości 0,025mm, posiadająca w warstwie klejącej jodofor, klej akrylowy | rozmiar całkowity/ rozmiar przylepny 66 cm x 45 cm / 56 cm x 45 cm | x | szt. |  |  | 600 |  |  |  |
| **Razem pakiet nr 10** | | | | | | | |  |  |  |