Numer sprawy DL-271- 59/23

załącznik numer  1

Nazwa Wykonawcy:

FORMULARZ OFERTOWO/ CENOWY - (OPZ)

Pakiet  1 - PREPARATY DO MASZYNOWEGO MYCIA I DEZYNFEKCJI WRAZ Z AKCESORIAMI DLA STREFY BRUDNEJ,

PŁYNY DO MYCIA NACZYŃ SANITARNYCH W MYJNI-DEZYNFEKTORZE „GETINGE”.

KOD CPV :  39 83 00 00-9 Środki czyszczące

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m | Szacunkowa ilość na okres 12 miesięcy a) ilość b)wielkość opakowań | Cena jedn. netto | Wartość zamówienia netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość zamówienia brutto | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa wytwórcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5(3x4) | 6 | 7(5x6) | 8(5+7) | 9 | 10 |
| 1. | Płynny , w postaci koncentratu, alkaliczny środek do mycia w myjniach – dezynfektorach, skutecznie usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięcia i denaturowana krew, uniemożliwiający powtórne osadzenie się pozostałości białkowych oraz zmniejszający napięcie powierzchniowe kąpieli myjącej, stosowany do maszynowego mycia narzędzi i sprzętu medycznego także wykonanego z aluminium i tworzyw sztucznych. Niewymagający neutralizacji, umożliwiający zastosowanie w myjniach ultradźwiękowych. PH powyżej 10. Posiadający w swoim składzie: niejonowe i anionowe związki powierzchniowo czynne, alkalia i enzymy. Produkt nie klasyfikowany jako niebezpieczny. Dozowanie już od 2ml/litr. | l | a) 550 L b) opakowanie- 20 L ilość 25szt. i opakowanie- 5 L ilość 10szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Środek myjąco- dezynfekujący na bazie związków alkalicznych, zawierający w swoim składzie fosforany oraz niejonowe, kationowe i amfoteryczne środki powierzchniowo czynne. Skuteczny wobec B,F,V,T bc w temperaturze do 70oC. Działający na priony. Stosowany w myjniach-dezynfektorach do mycia wyrobów medycznych, narzędzi chirurgicznych, mikrochirurgicznych ze stali nierdzewnej, tytanowej, niklowej, anodowanego aluminium, materiałów chromowanych, syntetycznych, gumy, lateksu, szkła i ceramiki, osprzętu anestezjologicznego. Wartość pH ~11,2-12,2. Dozowanie już od 1ml/litr. | l | a) 20L b) opakowanie - 5 L ilość 4szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Płynny, kwaśny preparat neutralizujący na bazie kwasu cytrynowego, bez zawartości związków fosforowych i azotowych oraz związków powierzchniowo czynnych, neutralizujący pozostałości preparatów alkalicznych, stosowany w myjniach-dezynfektorach. Może być stosowany jako środek myjący do maszynowej obróbki narzędzi chirurgicznych, sprzętu anestezjologicznego oraz szkła. Wartość pH~2,6-3,0. Dozowanie już 1ml/litr. | l | a) 150L b)opakowanie- 5 L ilość 30szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Środek płuczący o właściwościach nabłyszczających, nie pozostawiający plam i zacieków, przeznaczony do użycia w myjniach-dezynfektorach, wspomagający i znaczenie przyśpieszający suszenie po maszynowym procesie mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, sprzętu anestezjologicznego, i innych przedmiotów. Na bazie niejonowych związków powierzchniowo czynnych, zawierający środki konserwujące, ulegający biodegradacji. Wartość pH~4,0-3,5. Dozowanie już od0,2ml/litr niebezpiecznych substancji toksycznych. | l | a) 100L b)opakowanie- 5 L ilość 20szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Bakteriostatyczny preparat gotowy do użycia, w postaci przeźroczystego żelu o neutralnym pH, do wstępnego oczyszczania narzędzi w miejscu ich użycia oraz ich nawilżania podczas transportu, zapobiegający wysychaniu zanieczyszczeń do 72 godzin, zawierający surfaktanty i inhibitory korozji, nie zawierający enzymów, nie wymagający spłukiwania przed maszynowym procesem mycia i dezynfekcji narzędzi. Potwierdzona kompatybilność materiałowa z takimi materiałami jak anodyzowane aluminium, stal, silikon, miedź. Wymagany raport laboratorium potwierdzający, że produkt nie powoduje korozji oraz że wykazuje działanie statyczne wobec bakterii, w tym Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, oraz grzybów, w tym Candida albicans i Aspergillus niger . | l | a) 16,90L b)opakowanie-650ml ilość 26szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Szczotka do mycia narzędzi – dł. 22cm – 77mm x 20mm x 10mm +/-5mm. Extra sztywne włosie nylon. | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Szczotka do mycia narzędzi – dł. 22cm – 77mm x 20mm x 15mm +/-5mm. Elastyczne włosie nylon. | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Szczotka do mycia narzędzi – dł. 22cm – 77mm x 20mm x 15mm +/-5mm. Sztywne włosie nylon. | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Szczotka do mycia narzędzi – dł. 22cm – 77mm x 20mm x 25mm +/-5mm. Extra elastyczne włosie nylon | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Szczotka do mycia narzędzi z rączką z tworzywa sztucznego – dł. 18cm +/- 1cm. Włosie nylon. | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Dwustronna szczotka do mycia narzędzi z rączką z tworzywa sztucznego – dł. 18cm +/-1cm. Włosie nylon. | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Płynny, niepieniący środek do maszynowego mycia kaczek, basenów, butelek na mocz oraz misek ze stali nierdzewnej w myjniach do naczyń sanitarnych, usuwający zaschnięte osady wydalin ludzkich, stosowany do wody o dużej twardości. Może być także stosowany w myjniach do usuwania wapnia lub płukania. | l | a) 400L b)opakowanie- 5 L ilość 80szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Lekko kwaśny środek płuczący z komponentami zmiękczającymi do myjni naczyń sanitarnych, zapobiegający powstawaniu plam wodnych i osadów wapiennych na przedmiotach oraz wytwornicach pary i komory myjącej. | l | a) 300L b)opakowanie- 5 L ilość 60szt |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem | xx | xx | xxx | xxx |  | xxx |  |  | xxx | xxx |

Dodatkowe wymagania:

Wykonawca przeprowadzi we wskazanych myjniach  badania parametrów cykli, w tym dozowania środków, wartości A0, wypłukiwania pozostałości środków chemicznych, skuteczności usuwania zanieczyszczeń białkowych z powierzchni narzędzi. Zastosowanie płynów poz. 1-5 i ustawienie pozostałych parametrów spowoduje osiągnięcie minimalnej wartości A0 – 3 000. Kalibracja myjni wraz z podłączeniem preparatów zostanie wykonana na koszt Wykonawcy.

Do oferty załączam:

- Formularz ofertowo-cenowy - załącznik numer 1

- Oświadczenie - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

- Karty charakterystyki produktu lub innego równoważnego poz. 1-5, 12, 13.

- CEiDG, lub KRS

..................................                                                                                                                                                      (podpis Wykonawcy)

kwalifikowany podpis elektroniczny