## Arkusz2
ZAŁĄCZNIK NR DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/96/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Dostawy zestawów ochrony radiologicznej (fartuchy + okulary)
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/ | Rok produkcji
1. | Fartuchy zestaw ( kamizelka + kilt ) ochrona 0.50/0.25 mm Pb odpowiednio przód/tył - dedykowane dla pań. Wykonane w technologii ochrony dwuwarstwowej (bi-layer protection) z lekkiego bezwinylowego bezołowiowego materiału ochronnego zapewniającego deklarowany poziom ochrony przy napięciu od 60 do 110 kv, spełniającego normę iec 61331:2014. Do oferty dołączony certyfikat CE i Deklaracja Zgodności do każdego oferowanego modelu oraz certyfikat dot. Regulacji (EU) 2016/425. Do oferty dołączony dokument producenta – MSDS (Material Safety Data Sheet) tj. Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej. Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego po złożeniu zamówienia (rozmiar od S do XL) | 14 |  |  |  | 23% |  | 2024
2. | Czapka do ochrony głowy przed promieniowaniem rozproszonym -Pełna ochrona dookoła głowy 1. Na górze materiał pochłaniający wilgoć 2. Ochrona 0.25 – 0.35 lub 0.50 mm Pb 3. Rozmiar uniwersalny – zapięcie na rzepy lub tasiemkę. Wykonane w technologii ochrony dwuwarstwowej (bi-layer protection) z lekkiego bezwinylowego bezołowiowego materiału ochronnego zapewniającego deklarowany poziom ochrony przy napięciu od 60 do 110 kv, spełniającego normę iec 61331:2014. Do oferty dołączony certyfikat CE i Deklaracja Zgodności do każdego oferowanego modelu oraz certyfikat dot. Regulacji (EU) 2016/425. Do oferty dołączony dokument producenta – MSDS (Material Safety Data Sheet) tj. Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej | 6 |  |  |  | 23% |  | 2024
3. | Kołnierz ochrony tarczycy - Całkowita ochrona szyi Stójka o szer. 5 cm i ze śliniakiem długości 12 cm Ochrona 0.50 mm Pb Wykonana z lekkiego materiału bezołowiowego. Do oferty dołączony certyfikat CE i Deklaracja Zgodności do każdego oferowanego modelu oraz certyfikat dot. Regulacji (EU) 2016/425. Do oferty dołączony dokument producenta – MSDS (Material Safety Data Sheet) tj. Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej | 28 |  |  |  | 23% |  | 2024
4. | Fartuchy zestaw (kamizelka + kilt ) ochrona 0.50/0.25 mm Pb odpowiednio przód/tył – Męskie. Wykonane w technologii ochrony dwuwarstwowej (bi-layer protection) z lekkiego bezwinylowego bezołowiowego materiału ochronnego zapewniającego deklarowany poziom ochrony przy napięciu od 60 do 110 kv, spełniającego normę iec 61331:2014. Do oferty dołączony certyfikat CE i Deklaracja Zgodności do każdego oferowanego modelu oraz certyfikat dot. Regulacji (EU) 2016/425. Do oferty dołączony dokument producenta – MSDS (Material Safety Data Sheet) tj. Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej. Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego po złożeniu zamówienia (rozmiar od M do XL) | 15 |  |  |  | 23% |  | 2024
5. | Fartuch ochronny – ochrona jednostronna 0.50mm Pb przód. Wykonane w technologii ochrony dwuwarstwowej (bi-layer protection) z lekkiego bezwinylowego bezołowiowego materiału ochronnego zapewniającego deklarowany poziom ochrony przy napięciu od 60 do 110 kv, spełniającego normę iec 61331:2014. Do oferty dołączony certyfikat CE i Deklaracja Zgodności do każdego oferowanego modelu oraz certyfikat dot. Regulacji (EU) 2016/425. Do oferty dołączony dokument producenta – MSDS (Material Safety Data Sheet) tj. Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego po złożeniu zamówienia (od rozmiaru S do XL) | 5 |  |  |  | 23% |  | 2024
6. | Okulary ochronne rtg dla osób nie noszących okularów oraz noszące korekcyjne soczewki, wykonane z lekkiego materiału - waga maks. 70 g Ochrona 0.75 mm Pb przód i 0.50 mm Pb boki. Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego po złożeniu zamówienia | 3 |  |  |  | 23% |  | 2024
7. | Okulary ochronne rtg dla osób noszących okulary Okulary wykonane z lekkiego materiału – waga maks.95 g Ochrona 0.75 mm Pb przód 0.50 mm Pb boki. Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego po złożeniu zamówienia | 3 |  |  |  | 23% |  | 2024
Wartość ogółem oferty: