Załącznik nr 3 do SWZ

na ,,Dostawę środków ochrony indywidualnej
na potrzeby „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o.”

Znak sprawy: 4680/2021

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kombinezon ochrony biologicznej wykonany z laminatu (polipropylen i polietylen) w ilości 500 szt

O gramaturze minimum 63g/m2, z kapturem w kolorze białym z niebieskim oklejeniem szwów, kaptur szczelnie dopasowany do maski ochronnej i przyłbicy, wykończony elastycznym ściągaczem, rękawy oraz nogawki wykończone ściągaczem zapewniającym szczelność, do rękawów wszyta elastyczna gumka na kciuk, zamek błyskawiczny kryty samoprzylepną listwą, z tyłu w talii wszyta gumka. Oddzielne nakładki/ ochraniacze na obuwie wykonane z tego samego materiału co kombinezon z gumką ściągającą i trokami do przewiązania, posiadające antypoślizgową podeszwę (2 sztuki). Zgodny z wymaganiami zasadniczymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej, zabezpieczający przed kontaktem z czynnikami infekcyjnymi zgodnie z normą PN-EN 14126:2005 lub równoważne (EN 14126:2003 lub równoważne, EN 14126:2003/AC:2004 lub równoważne), odporny na przenikanie cieczy w postaci płynnej typ 3 oraz PB[3] zgodnie z normą PN-EN 14605:2005+A1:2010 lub równoważne, odporny na przenikanie cieczy w postaci rozpylonej typ 4 oraz PB[4] zgodnie z normą PN-EN 14605:2005+A1:2010 lub równoważne, stanowiący barierę dla cząstek stałych zgodnie z normą PN-EN ISO 13982-1:2008 lub równoważne (typ 5 odzieży), stanowiący barierę przed ciekłymi chemikaliami zgodnie z normą PN-EN ISO 13034:2007 lub równoważne (Typ 6 i PB{6}), rozmiar: XXL, na opakowaniu etykieta zawierająca dane: nazwę wyrobu w języku polskim, nazwę i adres producenta, numer referencyjny produktu, całość zapakowana w szczelne opakowanie. Termin przydatności do użycia minimum 5 lat.