SPROSTOWANIE DO WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ (2)

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych w imieniu „Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego” Sp. z o. o.  ul. Limanowskiego 30, 96-300 Żyrardów („Zamawiający”) udzielam wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia („SWZ”) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym na dostawy:

„Dzierżawa analizatora do badań immunohematologicznych oraz systemu do mikrometody manualnej wraz z dostawą odczynników i materiałów eksploatacyjnych na okres 36 miesięcy”

Pytanie 11

Dotyczy SWZ XXI. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, pkt 4. Zasady oceny ofert w kryterium Parametry techniczne P – waga 40%, tabela, poz. 2

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma na myśli proces polegający na przebiciu foli zabezpieczającej kolumnę i jednoczesnym zadozowaniu materiału badanego, za pomocą tej samej igły, w tym samym miejscu i w tym samym czasie.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy pierwotnych zapisach SWZ.

Pytanie

Prosimy o informację w jaki sposób należy i w którym załączniku SWZ należy oświadczyć w składanej ofercie deklarowane parametry techniczne, wskazane w rozdziale XX SWZ, pkt 4?

Odpowiedź:

Załącznik nr 8 do SWZ oraz Załącznik nr 7 do SWZ.