## Część_nr_1
	D10.251.112.P.2025
		FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

	Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………………………………….
	CZĘŚĆ NR 1					Załącznik nr 1 do SWZ
L.p	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	Liczba	Cena jedn. Brutto	Wartość brutto	Producent/ Nazwa handlowa	Kraj produkcji	Nr katalogowy	Komis	EAN/GTIN / (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
x	x	x	A	B	(A x B)	x	x	x	x	x
1.	Produkt do embolizacji typu Flow Diverter, powierzchnia w technologii BlueXide / rozmiary: średnica 2.5-8.0 mm długość 10-50 mm przeznaczony do naczyń o średnicy od 1.5 do 8.0 mm, długość użytkowa produktu od 15 do 82 mm, kompatybilne z mikroprowadnikiem 0.02"7 a wersji mini z 0.017" ID - dostępność wersji urządzenia z powłoką składającą się z sieci fibryn z osadzonymi cząstkami heparyny , imitującą ostatni etap hemostazy.	szt.	5					2 szt.
2.	Nitinolowy stent samorozprężalny, laserowo cięty zamkniętokomórkowy o atraumatycznej końcówce do naczyń mózgowych: / rozmiary: średnica 3.0-8.0 mm długość 15-60 mm / dopasowujący się do naczyń o średnicy od 1.5 do 7.0 mm / zaopatrzony w trzy dystalne oraz trzy proksymalne markery platynowo-irydowe oraz marker centralny na prowadniku trzy markery ułatwiające pozycjonowanie stentu – dystalny, centralny oraz proksymalny, dedykowane mikrocewniki w rozmiarach 0.0165" – 0.027” ID stent repozycjonowalny do 90% uwolnienia - dostępność wersji urządzenia z powłoką składającą się z sieci fibryn z osadzonymi cząstkami heparyny, imitującą ostatni etap hemostazy.	szt.	3					2 szt.
3.	Nitynolowy stent pleciony, dobrze widoczny na całej długości, zgodny z mikrocewnikiem 0.0165"-0.017” oraz 0.039" / wykończenie w technologii BlueXide, rekomendowany do naczyń o średnicy 1.5-4.0 mm oraz 5.5-10.0 mm repozycjonowalny aż do 95% długości stentu, / posiada 3 markery dystalne, 3 markery proksymalne i 1 marker środkowy, / rozmiary: średnica 2.5-10.0 mm długość 10-60 mm - dostępność wersji urządzenia z powłoką składającą się z sieci fibryn z osadzonymi cząstkami heparyny , imitującą ostatni etap hemostazy.	szt.	3					2 szt.
4.	Nitynolowy elastyczny stent samorozprężalny do leczenia zwężeń wewnątrzczaszkowych dostarczane przez cewnik balonowy / dostępny w rozmiarach: średnica 3.0-5.0 mm długość 15-30 mm / dedykowany do naczyń o średnicy 2.0-4.5 mm / posiada 3 markery dystalne, 3 markery proksymalne oraz marker na nici dostawczej, / możliwość repozycjonowania aż do 90% długości stentu.	szt.	3					2 szt.
5.	Balon na cewniku przeznaczony do dylatacji zwężeń naczyń mózgowych w celu poprawy perfuzji. / długość użytkowa balonu – 8.0 mm, / długość użytkowa cewnika - 150 cm, / elastyczna strefa dystalna – długość 300 mm, / sztywna strefa proksymalna – długość 1200 mm, / długość elastycznej końcówki – 10 mm, / 3 markery – dystalny marker dla elastycznej końcówki umieszczony w celu kontrolowania pozycji cewnika, 2 markery oznaczające nominalną długość balonu, / dostępne rozmiary: średnica 1.5-4.0 mm długość 8.0 mm	szt.	5					2 szt.
				RAZEM
	*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *
	*UWAGA: w przypadku większej ilości kodów EAN/GTIN lub numerów katalogowych dopuszcza się dołączenie ich w dodatkowym załączniku*

## Część_nr_2
	D10.251.112.P.2025

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

	Nazwa Wykonawcy:………………………………………………….					Załącznik nr 1 do SWZ

CZĘŚĆ NR 2 - Bronchoskopy jednorazowe
Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Liczba	Cena jednostk. Brutto (ZŁ)	Wartość brutto (ZŁ)	Producent/Nazwa handlowa	Kraj produkcji	Nr katalogowy	EAN/GTIN
x	x	x	(A)	(B)	(A x B)	x	x	x	x
1	Bronchoskop jednorazowy współpracujący z monitorem Ambu aView 2, rozmiar regular	szt.	10
2	Bronchoskop jednorazowy współpracujący z monitorem Ambu aView 2, rozmiar large	szt.	10
RAZEM
	Wymagania graniczne Zamawiającego	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
1	Wyrób medyczny jednorazowy	tak
2	Sterylny	tak
3	Bronchoskop o średniej średnicy kanału roboczego: min. 2,0 mm, max. 2,2 mm dla rozmiaru regular oraz min. 2,6 mm, max. 2,8 mm dla rozmiaru large	tak
4	Bronchoskop o średnicy końcówki dystalnej 5,4 mm dla rozmiaru regular oraz 6,3 dla rozmiaru large	tak
5	Urządzenie Ambu aView 2 – będące obecnie na wyposażeniu Zamawiającego.	tak

	*UWAGA: dokument powinien być psany w sposób określony w SWZ *
	*UWAGA: w przypadku większej ilości kodów EAN/GTIN lub numerów katalogowych dopuszcza się dołączenie ich w dodatkowym załączniku*

## Część_nr_3
D10.251.112.P.2025
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

	Nazwa Wykonawcy:…………………………………………					Załącznik nr 1 do SWZ

CZĘŚĆ NR 3 - AKCESORIA DO RESPIRATORA GE HEALTHCARE CARESCAPE R860 ORAZ APARATU DO ZNIECZULEŃ GE AISYS BĘDĄCYCH NA WYPOSAŻENIU ZAMAWIAJĄCEGO
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Jedn. miary	Liczba	Cena jednostk. Brutto (ZŁ)	Wartość brutto (ZŁ)	Producent/ Nazwa handlowa	Kraj produkcji	Nr katalogowy	EAN/GTIN / (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
x	x	x	A	B	(Ax B)	x	x	x	x
1	Urządzenie zabezpieczające do respiratora R860	szt.	150
2	Zestaw do pomiaru kalorymetrii D-lite++, czujnik i linie 2m, dla dorosłych	szt.	500
3	Zestaw do pomiaru kalorymetrii D-lite++, czujnik i linie 2m, dla dzieci. Zamawiający wymaga zestawu do pomiaru kalorymetrii Pedi-lite + pediatryczny2m dla dzieci.	szt.	30
4	Pułapki wodne - do środowiska Intensywnej / Terapii, wymiana przy każdym nowym / pacjencie, kiedy urządzenie zasygnalizuje konieczność wymiany lub co 24 godzin. Zamawiający dopuszcza pułpaki wodne do intensywnej terapii D-Fend Pro +, zielone.	szt.	100
5	Pułapka wodna do pomiaru CO2 w aparatach do znieczuleń GE AISYS	szt.	300
6	Czujnik tlenu wielorazowy do aparatu do znieczuleń GE AISYS	szt.	20
RAZEM
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 2-4		Podać tak/ nie	Opisać
1	Wyrób medyczny.
2	Pakowany indywidualnie.
3	Mikrobiologicznie czysty.

	*UWAGA: dokument powinien być psany w sposób określony w SWZ *
	*UWAGA: w przypadku większej ilości kodów EAN/GTIN lub numerów katalogowych dopuszcza się dołączenie ich w dodatkowym załączniku*