## Arkusz1
| Znak sprawy: ZPZ-39/08/20 | załącznik 2 do SIWZ
.................................
(miejscowość, data)
Samodzielny Publiczny Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn
FORMULARZ CENOWY
w postępowaniu na „dostawę sprzętu jednorazowego użytku”
Wykonawca wypełnia formularz w części/pakiecie, na którą składa ofertę.
CZĘŚĆ 1/PAKIET 1
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość prognozowana | Cena jedn. Netto | Vat % | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
| A | B | C | D | E | F | G=FxC | H | I
1 | Igła Luer 1,1-1,2x40, zwykła, jednorazowa, sterylna, op. 100 szt., pojedynczo pakowana, opakowanie typu papier-folia | op. | 7000 |  | 8
2 | Igła do insuliny PEN G 29 0,33 x 12 – 12,7 mm (pakowana po 100 szt.), sterylna | op. | 330 |  | 8
3 | Igła Luer 1,8x40, „szara”, zwykła, jednorazowa, sterylna, op. 100 szt., pojedynczo pakowana, opakowanie typu papier-folia | op. | 40 |  | 8
4 | Igła Luer 1,6x40, zwykła, jednorazowa, sterylna, op. 100 szt., pojedynczo pakowana, opakowanie typu papier-folia | op. | 150 |  | 8
5 | Igła jednorazowa iniekcyjna o wym. 0,5x40mm, 25G, op. 100 szt., wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej, sterylna, pojedynczo pakowana, opakowanie typu papier-folia | op. | 70 |  | 8
RAZEM BRUTTO (suma wszystkich pozycji w kolumnie G):
PODATEK VAT 8%
RAZEM NETTO
CZĘŚĆ 2/ PAKIET 2
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość prognozowana | Cena jedn. Netto | Vat % | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
| A | B | C | D | E | F | G=FxC | H | I
1 | Igła Luer 0,5 – 0,9; gdzie igła w rozmiarze 0,5 i 0,6 o długości 25mm, bezpieczna, op. 100 szt., jednorazowa, sterylna, pojedynczo pakowana, opakowanie typu papier-folia | op. | 1000 |  | 8
RAZEM BRUTTO (suma wszystkich pozycji w kolumnie G):
PODATEK VAT 8%
RAZEM NETTO
CZĘŚĆ 3/ PAKIET 3
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość prognozowana | Cena jedn. Netto | Vat % | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
| A | B | C | D | E | F | G=FxC | H | I
1 | Strzykawka Luer 2 ml, jednorazowego użytku, jałowa; pakowana pojedynczo w opakowanie folia-papier; opakowanie zbiorcze 100 szt.; na opakowaniu informacja o dacie ważności | op. | 1500 |  | 8
2 | Strzykawka Luer 5 ml, jednorazowego użytku, jałowa; pakowana pojedynczo w opakowanie folia-papier; opakowanie zbiorcze 100 szt.; na opakowaniu informacja o dacie ważności | op. | 2500 |  | 8
3 | Strzykawka Luer 10 ml, jednorazowego użytku, jałowa; pakowana pojedynczo w opakowanie folia-papier; opakowanie zbiorcze 100 szt.; na opakowaniu informacja o dacie ważności | op. | 2680 |  | 8
4 | Strzykawka Luer 20 ml, jednorazowego użytku, jałowa; pakowana pojedynczo w opakowanie folia-papier; opakowanie zbiorcze 100 szt.; na opakowaniu informacja o dacie ważności | op. | 5000 |  | 8
5 | Strzykawka tuberkulinowa z igłą; jałowa, pakowana folia-papier | szt. | 4000 |  | 8
RAZEM BRUTTO (suma wszystkich pozycji w kolumnie G):
PODATEK VAT 8%
RAZEM NETTO
CZĘŚĆ 4/PAKIET 4
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość prognozowana | Cena jedn. Netto | Vat % | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
| A | B | C | D | E | F | G=FxC | H | I
1 | Strzykawka typu Janet 100 ml, jednorazowego użytku, jałowa; pakowana pojedynczo w opakowanie folia-papier; na opakowaniu informacja o dacie ważności | szt. | 11000 |  | 8
RAZEM BRUTTO (suma wszystkich pozycji w kolumnie G):
PODATEK VAT 8%
RAZEM NETTO
CZĘŚĆ 5/PAKIET 5
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość prognozowana | Cena jedn. Netto | Vat % | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
| A | B | C | D | E | F | G=FxC | H | I
1 | Strzykawka z końcówką Luer - Lock 50 ml do pomp infuzyjnych (Medima), jednorazowego użytku, jałowa, z tłoczkiem gumowym z podwójnym uszczelnieniem | szt. | 13000 |  | 8
2 | Strzykawka z końcówką Luer - Lock 50 ml do pomp infuzyjnych (Medima), bursztynowa, jednorazowego użytku, jałowa, z tłoczkiem gumowym z podwójnym uszczelnieniem | szt. | 7350 |  | 8
RAZEM BRUTTO (suma wszystkich pozycji w kolumnie G):
PODATEK VAT 8%
RAZEM NETTO
CZĘŚĆ 6/PAKIET 6
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość prognozowana | Cena jedn. Netto | Vat % | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
| A | B | C | D | E | F | G=FxC | H | I
1 | Strzykawka 50 ml, trzyczęściowa, do pomp infuzyjnych (Braun Perfusor, Agilla, Medima) z igłą, sterylna, niepirogenna, nietoksyczna; strzykawka powinna być wyposażona w czytelną i trwałą skalę, igłę aspiracyjną (ok. 2,1 x 30mm); strzykawka powinna charakteryzować się wysoką precyzją przepływu tłoka i wysoką szczelnością | szt. | 30000 |  | 8
2 | Strzykawka 50 ml, z przeznaczeniem do leków światłoczułych, trzyczęściowa do pomp infuzyjnych (Braun Perfusor, Agilla, Medima) z igłą, sterylna, niepirogenna, nietoksyczna; strzykawka powinna być wyposażona w czytelną i trwałą skalę , igłę aspiracyjną (ok. 2,1 x 30mm); strzykawka powinna charakteryzować się wysoką precyzją przepływu tłoka i wysoką szczelnością | szt. | 4000 |  | 8
RAZEM BRUTTO (suma wszystkich pozycji w kolumnie G):
PODATEK VAT 8%
RAZEM NETTO
CZĘŚĆ 7/PAKIET 7
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość prognozowana | Cena jedn. Netto | Vat % | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
| A | B | C | D | E | F | G=FxC | H | I
1 | Ostrze chirurgiczne sterylne wykonane ze stali węglowej lub nierdzewnej, kompatybilne z trzonkiem wielorazowego użytku nr 3 lub 4. Ostrze nie powodujące szarpania skóry. Rozmiar ostrza wygrawerowany bezpośrednio na ostrzu ( bardzo czytelne ), rysunek ostrza w skali 1:1 na opakowaniu handlowym i każdym opakowaniu jednostkowym. Pakowane pojedynczo w folię aluminiową, opisaną w widocznym miejscu rozmiarem, nr serii i datą ważności. Blister aluminiowy powinien posiadać kołnierz ułatwiający otwarcie. Na opakowaniu zbiorczym : nazwa producenta, oznakowanie rozmiaru z widocznym kształtem ostrza, nr.LOT z datą produkcji i ważności, metodą sterylizacji oraz oznakowanie typu CE z numerem jednostki certyfikujące. Pakowane po 100 sztuk. Pudełko-opakowanie zabezpieczone folią. Rozmiary: 10 , 11, 12 , 15 , 20 , 21 , 22 . | op. | 200 |  | 8
RAZEM BRUTTO (suma wszystkich pozycji w kolumnie G):
PODATEK VAT 8%
RAZEM NETTO
CZĘŚĆ 8/PAKIET 8
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość prognozowana | Cena jedn. Netto | Vat % | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
| A | B | C | D | E | F | G=FxC | H | I
1 | Przedłużacz do pompy infuzyjnej dł. 150 cm (+/- 10 cm), dren zakończony dwoma łącznikami luer-lock (męski i żeński), bez ftalanów, opakowanie jednostkowe typu blister-pack, sterylny, data ważności na opakowaniu jednostkowym | szt. | 18600 |  | 8
2 | Przedłużacz do pompy infuzyjnej bursztynowy dł. 150 cm (+/- 10 cm), dren zakończony dwoma łącznikami luer-lock (męski i żeński), bez ftalanów, opakowanie jednostkowe typu blister-pack, sterylny, data ważności na opakowaniu jednostkowym | szt. | 8700 |  | 8
3 | Przedłużacz do pompy infuzyjnej dł. 150 cm (+/- 10 cm), dren zakończony dwoma łącznikami luer-lock (męski i żeński), bez ftalanów, średnica 3 mm, opakowanie jednostkowe typu blister-pack, sterylny, data ważności na opakowaniu jednostkowym | szt. | 1200 |  | 8
4 | Przedłużacz do pompy infuzyjnej, z możliwością podawania lipidów dł. 150 cm (+/- 10 cm), dren zakończony dwoma łącznikami luer-lock (męski i żeński), bez ftalanów, opakowanie jednostkowe typu blister-pack, sterylny (wymagane oświadczenie producenta o możliwości przetaczania lipidów), data ważności na opakowaniu jednostkowym | szt. | 300 |  | 8
5 | Przedłużacz do pompy infuzyjnej dł. 150 cm (+/- 10 cm), o grubości aparatu do kroplówki, z trójnikiem, opakowanie jednostkowe typu blister-pack, sterylny | szt. | 600 |  | 8
RAZEM BRUTTO (suma wszystkich pozycji w kolumnie G):
PODATEK VAT 8%
RAZEM NETTO
CZĘŚĆ 9/PAKIET 9
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość prognozowana | Cena jedn. Netto | Vat % | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
| A | B | C | D | E | F | G=FxC | H | I
1 | Kranik trójdrożny bez przedłużacza, z optycznym i wyczuwalnym identyfikatorem pozycji otwarty/ zamknięty; sterylny; pojedynczo pakowany, opakowanie folia-papier z oryginalnie naniesionymi informacjami: data przydatności, nazwa i adres producenta, bez lateksu i ftalanów, metoda sterylizacji. Możlwość przetaczania lipidów (oświadczenie producenta) | szt. | 3400 |  | 8
2 | Kranik trójdrożny z przedłużaczem 10 cm (+/- 2 cm), z optycznym i wyczuwalnym identyfikatorem pozycji otwarty/ zamknięty, sterylny; pojedynczo pakowany, przedłużacz w kranikach wykonany z PVC niezawierającego ftalanów, opakowanie folia-papier z oryginalnie naniesionymi informacjami: data przydatności, nazwa i adres producenta, brak lateksu, brak ftalanów, metoda sterylizacji. Możliwość przetaczania lipidów (oświadczenie producenta) | szt. | 19400 |  | 8
RAZEM BRUTTO (suma wszystkich pozycji w kolumnie G):
PODATEK VAT 8%
RAZEM NETTO
CZĘŚĆ 10/PAKIET 10
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość prognozowana | Cena jedn. Netto | Vat % | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
| A | B | C | D | E | F | G=FxC | H | I
1 | Koreczek dwufunkcyjny M / F typu kombi, jednorazowego użytku, sterylne, pakowane pojedyńczo, opakowanie 100 szt. | op. | 4000 |  | 8
RAZEM BRUTTO (suma wszystkich pozycji w kolumnie G):
PODATEK VAT 8%
RAZEM NETTO
CZĘŚĆ 11/PAKIET 11
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość prognozowana | Cena jedn. Netto | Vat % | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
| A | B | C | D | E | F | G=FxC | H | I
1 | Zastawka jednokierunkowa - wewnątrz membrana silikonowa, przepływ 250 ml/min., zalecana wymiana po 72 godzinach, ciśnienie otwarcia <21 psi, ciśnienie max. >200 psi, przestrzeń martwa 0,2 ml, wolny od DEHP i BSE i latexu, sterylizacja ETO | szt. | 3200 |  | 8
RAZEM BRUTTO (suma wszystkich pozycji w kolumnie G):
PODATEK VAT 8%
RAZEM NETTO
CZĘŚĆ 12/PAKIET 12
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość prognozowana | Cena jedn. Netto | Vat % | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
| A | B | C | D | E | F | G=FxC | H | I
1 | Kanka doodbytnicza z miękkiego PCV 30x300, pojedynczo pakowana | szt. | 1100 |  | 8
RAZEM BRUTTO (suma wszystkich pozycji w kolumnie G):
PODATEK VAT 8%
RAZEM NETTO
CZĘŚĆ 13/ PAKIET 13
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość prognozowana | Cena jedn. Netto | Vat % | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
| A | B | C | D | E | F | G=FxC | H | I
1 | Worki do moczu 2000 ml, sterylne, z odpływem, posiadające zastawkę antyrefluksyjną, ze skalą pomiarową co 100 ml, z drenem i uniwersalnym łącznikiem, z możliwością stosowania do 7 dni; do oferty należy załączyć opis produktu (ulotki informacyjne lub katalogi, itp.) | szt. | 8360 |  | 8
RAZEM BRUTTO (suma wszystkich pozycji w kolumnie G):
PODATEK VAT 8%
RAZEM NETTO
CZĘŚĆ 14/Pakiet 14
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość prognozowana | Cena jedn. Netto | Vat % | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
| A | B | C | D | E | F | G=FxC | H | I
1 | Worki do wydzielin - sterylne, 2000 ml, tylna ścianka biała, z drenem i zaworem spustowym typu T | szt. | 35000 |  | 8
RAZEM BRUTTO (suma wszystkich pozycji w kolumnie G):
PODATEK VAT 8%
RAZEM NETTO
CZĘŚĆ 15/PAKIET 15
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość prognozowana | Cena jedn. Netto | Vat % | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
| A | B | C | D | E | F | G=FxC | H | I
1 | Sterylny żel do USG pakowany w saszetki 20g, zgodny z częstotliwością drgań występujących w różnych aparatach USG, całkowicie wodny roztwór, nie pozostawiający zabrudzeń na ubraniach i nieuszkadzający ultrasonografu, bakteriostatyczny, niewywołujący podrażnień | szt. | 2400 |  | 8
RAZEM BRUTTO (suma wszystkich pozycji w kolumnie G):
PODATEK VAT 8%
RAZEM NETTO
CZĘŚĆ 16/PAKIET 16
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość prognozowana | Cena jedn. Netto | Vat % | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
| A | B | C | D | E | F | G=FxC | H | I
1 | Rurka intubacyjna z mankietem w kształcie stożka do przedłużonej intubacji, jałowa, wyposażona w system drenażu przestrzeni podgłośniowej, półtransparentny łącznik 15 mm, mankiet niskociśnieniowy, w swej górnej części o średnicy większej niż średnica tchawicy, zwężający się stopniowo ku dołowi (stożek), posiadający dzięki swej konstrukcji strefę całkowitego uszczelnienia tchawicy. Mankiet wykonany z miękkiego PCV lub poliuretanu o grubości ściany max 15 mikronów. Możliwość skrócenia rurki o 10 cm, znacznik Rtg wtopiony w korpus rurki tuż nad otworem do drenażu przestrzeni podgłośniowej (tuż nam mankietem). Dren do odsysania o średnicy min. 4 mm. Pakowane folia-papier. Do oferty należy załączyć opis produktu (katalog lub ulotka informacyjna) w celu potwierdzenia zgodności produktu z wymaganiami Zamawiającego. | szt. | 320 |  | 8
RAZEM BRUTTO (suma wszystkich pozycji w kolumnie G):
PODATEK VAT 8%
RAZEM NETTO
CZĘŚĆ 17/PAKIET 17
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość prognozowana | Cena jedn. Netto | Vat % | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
| A | B | C | D | E | F | G=FxC | H | I
1 | Cewnik do podawania tlenu donosowo, długość 210 cm (+/-10 cm) , rozmiar dla dorosłych, wąsy z tworzywa miękkiego, niepowodującego skaleczeń, elastyczne końcówki, sterylny. | szt. | 5000 |  | 8
RAZEM BRUTTO (suma wszystkich pozycji w kolumnie G):
PODATEK VAT 8%
RAZEM NETTO
CZĘŚĆ 18/ PAKIET 18
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość prognozowana | Cena jedn. Netto | Vat % | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
| A | B | C | D | E | F | G=FxC | H | I
1 | Przewód (dren) tlenowy CH 16 o długości: 180 - 300 cm (tlen ambu), bez ftalanów | szt. | 1500 |  | 8
2 | Cewnik do podawania tlenu przez nos dla dorosłych, o długości 500 cm ( +/- 30cm ), sterylny, wykonany z delikatnego, elastycznego tworzywa, nie drażniący błony śluzowej nosa | szt. | 8000 |  | 8
RAZEM BRUTTO (suma wszystkich pozycji w kolumnie G):
PODATEK VAT 8%
RAZEM NETTO
CZĘŚĆ 19/PAKIET 19
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość prognozowana | Cena jedn. Netto | Vat % | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
| A | B | C | D | E | F | G=FxC | H | I
1 | Aplikator do przygotowywania i pobierania leku z butelki z filtrem typu Mini Spike Plus lub równoważny, długość szpikulca od 2 do 3 cm, sterylny | szt. | 23400 |  | 8
RAZEM BRUTTO (suma wszystkich pozycji w kolumnie G):
PODATEK VAT 8%
RAZEM NETTO
CZĘŚĆ 20/PAKIET 20
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość prognozowana | Cena jedn. Netto | Vat % | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
| A | B | C | D | E | F | G=FxC | H | I
1 | Woda destylowana Aqua o pojemności od 340 do 500 ml z adapterem do mocowania. Dostarczenie plastikowego króćca - redukcji do stosowania z wąsami tlenowym oraz końcówki umożliwiającej natlenianie suchym tlenem. Ilość reduktorów, którą należy dostosować do wody w systemie zamkniętym wynosi 40 szt. | szt. | 450 |  | 8
RAZEM BRUTTO (suma wszystkich pozycji w kolumnie G):
PODATEK VAT 8%
RAZEM NETTO
CZĘŚĆ 21/PAKIET 21
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość prognozowana | Cena jedn. Netto | Vat % | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
| A | B | C | D | E | F | G=FxC | H | I
1 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych IS, komora kroplowa wykonana z PP o długości min 60mm (w części przezroczystej), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny | szt. | 25000 |  | 8
2 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych IS, komora kroplowa wykonana z PP o długości min 60mm, bursztynowy, całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny | szt. | 3000 |  | 8
3 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych IS, komora kroplowa o długości min. 50mm w części przezroczystej, całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz miejsce zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpocśrednio na przyrządzie, wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny | szt. | 480000 |  | 8
4 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych IS, komora kroplowa o długości min. 50mm, bursztynowy, całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz miejsce zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpocśrednio na przyrządzie, wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny | szt. | 500 |  | 8
5 | Przyrząd do przetaczania krwi TS, transfuzji, komora kroplowa o długości min. 80mm w części przezroczystej, całość bez zawartości ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny | szt. | 45000 |  | 8
RAZEM BRUTTO (suma wszystkich pozycji w kolumnie G):
PODATEK VAT 8%
RAZEM NETTO
CZĘŚĆ 22/PAKIET 22
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość prognozowana | Cena jedn. Netto | Vat % | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
| A | B | C | D | E | F | G=FxC | H | I
1 | Strzykawka 3ml x100 szt.do cytostatyków. Strzykawka trzyczęściowa jednorazowego użytku; stopniowanie co 1ml. Gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem z bezlateksowego materiału, zgodna z normami ISO 10993 i DIN 30993. Z łatwo wyczuwalną blokadą zapobiegającą niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory strzykawki. Czarna skala, kontrastująca. Wykonana z polipropylenu. Zakończenie strzykawki położone centralnie, typu luer-lock. | szt. | 4800 |  | 8
2 | Strzykawka 5ml x100 szt. do cytostatyków. Strzykawka trzyczęściowa jednorazowego użytku; stopniowanie co 1ml. Gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem z bezlateksowego materiału, zgodna z normami ISO 10993 i DIN 30993. Z łatwo wyczuwalną blokadą zapobiegającą niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory strzykawki. Czarna skala, kontrastująca. Wykonana z polipropylenu. Zakończenie strzykawki położone centralnie, typu luer-lock. | szt. | 8000 |  | 8
3 | Strzykawka 10ml x100 szt. do cytostatyków. Strzykawka trzyczęściowa jednorazowego użytku; stopniowanie co 1ml. Gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem z bezlateksowego materiału, zgodna z normami ISO 10993 i DIN 30993. Z łatwo wyczuwalną blokadą zapobiegającą niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory strzykawki. Czarna skala, kontrastująca. Wykonana z polipropylenu. Zakończenie strzykawki położone centralnie, typu luer-lock. | szt. | 4800 |  | 8
4 | Strzykawka 20ml x100 szt. do cytostatyków. Strzykawka trzyczęściowa jednorazowego użytku; stopniowanie co 1ml. Gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem z bezlateksowego materiału, zgodna z normami ISO 10993 i DIN 30993. Z łatwo wyczuwalną blokadą zapobiegającą niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory strzykawki. Czarna skala, kontrastująca. Wykonana z polipropylenu. Zakończenie strzykawki położone centralnie, typu luer-lock. | szt. | 15360 |  | 8
5 | Strzykawka 30ml x100 szt. do cytostatyków. Strzykawka trzyczęściowa jednorazowego użytku; stopniowanie co 1ml. Gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem z bezlateksowego materiału, zgodna z normami ISO 10993 i DIN 30993. Z łatwo wyczuwalną blokadą zapobiegającą niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory strzykawki. Czarna skala, kontrastująca. Wykonana z polipropylenu. Zakończenie strzykawki położone centralnie, typu luer-lock. | szt. | 7680 |  | 8
6 | Strzykawka 50-60ml x100 szt. do cytostatyków. Strzykawka trzyczęściowa jednorazowego użytku; stopniowanie co 1ml. Gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem z bezlateksowego materiału, zgodna z normami ISO 10993 i DIN 30993. Z łatwo wyczuwalną blokadą zapobiegającą niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory strzykawki. Czarna skala, kontrastująca. Wykonana z polipropylenu. Zakończenie strzykawki położone centralnie, typu luer-lock. | szt. | 7680 |  | 8
RAZEM BRUTTO (suma wszystkich pozycji w kolumnie G):
PODATEK VAT 8%
RAZEM NETTO
CZĘŚĆ 23/Pakiet 23
PAKIET 24 Podkłady nieprzemakalne na blok
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość prognozowana | Cena jedn. Netto | Vat % | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
| A | B | C | D | E | F | G=FxC | H | I
1 | Zestaw infuzyjny z precyzyjnym regulatorem przepływu do przetaczania leków cytostatycznych ze skalą pomiarową w zakresie 5-300 ml/h. Długość zestawu min. 150 cm, klema na drenie do zamknięcia infuzji, sterylny, jednorazowego użytku, na opakowaniu jednostkowym rysunkowa instrukcja użycia, data ważności. Dren z PCV bez DEHP, bez lateksu. | szt. | 13800 |  | 8
RAZEM BRUTTO (suma wszystkich pozycji w kolumnie G):
PODATEK VAT 8%
RAZEM NETTO
CZĘŚĆ 24/PAKIET 24
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość prognozowana | Cena jedn. Netto | Vat % | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
| A | B | C | D | E | F | G=FxC | H | I
1 | Rurka ustno - gardłowa Guedela z kolorowym znacznikiem na kołnierzu umożliwiającym identyfikację rozmiaru; dostępna w rozmiarach 1, 2, 3, 4 . | szt. | 2500 |  | 8
RAZEM BRUTTO (suma wszystkich pozycji w kolumnie G):
PODATEK VAT 8%
RAZEM NETTO
CZĘŚĆ 25/PAKIET 25
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość prognozowana | Cena jedn. Netto | Vat % | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
| A | B | C | D | E | F | G=FxC | H | I
1 | Przyrząd do nabierania płynu z worka, rozpuszczania i podawania leku do worka typu Viaflo, sterylny, z zaworem samozamykającym, z końcówką Luer-Lock, pakowany pojedynczo w opakowanie folia-papier | szt. | 1000 |  | 8
RAZEM BRUTTO (suma wszystkich pozycji w kolumnie G):
PODATEK VAT 8%
RAZEM NETTO
CZEŚĆ 26/PAKIET 26
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość prognozowana | Cena jedn. Netto | Vat % | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
| A | B | C | D | E | F | G=FxC | H | I
1 | Cewnik urologiczny Foleya, dwudrożny wykonany z lateksu silikonowego z sztywną plastikową zastawką kanału do napełnienia balonu..Na zakończeniu sztywnego kanału z zastawką oznaczenie : logo producenta, materiału z jakiego wykonany jest cewnik, rozmiar, średnica zewnętrzna cewnika, rozmiar balonu. CH 12-24 z balonem , sterylizowany EO, balon 5-10ml, o czasie stosowania minimum 7 dni, dla dorosłych. Pakowany podwójnie. | szt. | 7600 |  | 8
2 | Cewnik urologiczny Nelaton wykonany z PCV , odpornego na załamania i skręcanie,lekko zaokrąglona końcówka, wyposażony w dwa boczne otwory o łagodnie wyoblonych krawędziach, dostępny w rozmiarach: CH 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20; sterylny, pakowany pojedynczo w opakowanie typu papier/folia | szt. | 700 |  | 8
3 | Zatyczki do cewników, schodkowe – sterylne | szt. | 1000 |  | 8
4 | Cewnik urologiczny Foleya ,dwudrożny wykonany z lateksu silikonowego z sztywną plastikową zastawką kanału do napełnienia balonu..Na zakończeniu sztywnego kanału z zastawką oznaczenie : logo producenta, materiału z jakiego wykonany jest cewnik, rozmiar, średnica zewnętrzna cewnika, rozmiar balonu. CH 12-22 z balonem , sterylizowany EO, balon ,o czasie stosowania minimum 14 dni, dla dorosłych. Pakowany podwójnie. | szt. | 3900 |  | 8
RAZEM BRUTTO (suma wszystkich pozycji w kolumnie G):
PODATEK VAT 8%
RAZEM NETTO
CZĘŚĆ 27/PAKIET 27
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość prognozowana | Cena jedn. Netto | Vat % | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
| A | B | C | D | E | F | G=FxC | H | I
1 | Cewnik do odsysania wydzieliny z górnych dróg oddechowych, sterylny, wykonany z miękkiego i elastycznego PCV, odpornego na załamania i skręcanie, lekko zaokrąglona specjalna otwarta zmrożona końcówka wyposażona w dwa boczne otwory końcowe naprzemianległe o łagodnie wyoblonych krawędziach, mniejsze od otworu głównego, pakowany pojedynczo w opakowanie folia-papier. Pakowany w formie rozłożonej wzdłuż ,niepowodujące skręcenie cewnika, opakowanie łatwo otwieralne. Kolorystyczne oznaczenie rozmiaru na łączniku, zalecany do źródeł ssania z własną regulacją siły ssącej, rozmiar: CH 12, CH 14, CH 16, CH 18, CH 20. | szt. | 66800 |  | 8
RAZEM BRUTTO (suma wszystkich pozycji w kolumnie G):
PODATEK VAT 8%
RAZEM NETTO
CZĘŚĆ 28/PAKIET 28
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość prognozowana | Cena jedn. Netto | Vat % | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
| A | B | C | D | E | F | G=FxC | H | I
1 | Zgłębnik żołądkowy PCV, o zmrożonej powierzchni ułatwiającej wprowadzanie, zaokrąglonej końcówce z otworami bocznymi, o długości 80 cm rozmiar : Ch 14, 16, 18; wyposażony w łącznik do podawania leków za pomocą strzykawki i zatyczkę (elementy na stałe umieszczone na zakończeniu zgłębnika). Zalecany czas utrzymania do min. 7 dni. | szt. | 1400 |  | 8
RAZEM BRUTTO (suma wszystkich pozycji w kolumnie G):
PODATEK VAT 8%
RAZEM NETTO
CZĘŚĆ 29/PAKIET 29
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość prognozowana | Cena jedn. Netto | Vat % | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
| A | B | C | D | E | F | G=FxC | H | I
1 | Zamknięty system dostępu naczyniowego, bezigłowy, do wielokrotnych aktywacji, bez mechanicznych części wewnętrznych, posiadający prosty tor przepływu, kompatybilny z końcówką Luer i Luer Lock, z jednoelementową, silikonową, podzielną membraną osadzoną na plastikowym, przezroczystym konektorze, z jednolitą powierzchnią do dezynfekcji, całkowicie przezierny umożliwiający kontrolę całego toru przepływu krwi, o minimalnym przepływie powyżej 500 ml/min i minimalnej przestrzeni martwej 0,1ml. Tego samego lub innego producenta niż kaniule dożylne. | szt. | 6200 |  | 8
RAZEM BRUTTO (suma wszystkich pozycji w kolumnie G):
PODATEK VAT 8%
RAZEM NETTO
CZĘŚĆ 30/PAKIET 30
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość prognozowana | Cena jedn. Netto | Vat % | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
| A | B | C | D | E | F | G=FxC | H | I
1 | Zamknięty system do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia śródbrzusznego metodą manometryczną (fabrycznie podłączony zestaw do godzinowej zbiórki moczu z linią pomiarową, sterylny, w jednym opakowaniu), 20 ml dren manometryczny wyposażony w filtr biologiczny, umieszczony pomiędzy cewnikiem foleya, a zestawem do godzinowej zbiórki moczu, zapewniający właściwe odpowietrzenie, zastawka antyzwrotna wbudowana w łącznik do cewnika foleya zapobiega cofaniu się moczu z zestawu do godzinowej zbiórki moczu do linii pomiarowej. Zintegrowany zacisk drenu pozwalający na wyrównanie ciśnień i precyzyjny odczyt wartości ciśnienia śródbrzusznego, bezigłowy port do pobierania próbek, linia pomiarowa wyskalowana w mm Hg, czas użycia do 7 dni | szt. | 30 |  | 8
RAZEM BRUTTO (suma wszystkich pozycji w kolumnie G):
PODATEK VAT 8%
RAZEM NETTO
CZĘŚĆ 31/PAKIET 31
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość prognozowana | Cena jedn. Netto | Vat % | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
| A | B | C | D | E | F | G=FxC | H | I
1 | Łącznik układu oddechowego jednorazowego użytku, kątowy 90 stopni, nie obrotowy | szt. | 5300 |  | 8
RAZEM BRUTTO (suma wszystkich pozycji w kolumnie G):
PODATEK VAT 8%
RAZEM NETTO
CZĘŚĆ 32/PAKIET 32
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość prognozowana | Cena jedn. Netto | Vat % | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
| A | B | C | D | E | F | G=FxC | H | I
1 | Zestaw startowy do nebulizacji w układzie respiratora: nebulizator niskoobjetościowy do podawania leku w obwodzie oddechowym, z antyprzelewową konstrukcją pozwalająca na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności ok. 10 ml, skalowany dwustronnie, przeciętna średnica cząsteczek aerozolu (MMAD) 2,21 um (+/- 0,07um), frakcja respiralna (cząsteczki mniejsze ni z 5 um) 79,7% (+/-1,7%), parametry potwierdzone w badaniach producenta; tempo nebulizacji (szybkość opróżniania zbiornika) przy przepływie 10 l/min. dla 3 ml roztworu: 7,36 min. (+/-0,25 min.); w zestawie łącznik T (ID 22mm/OD 22 mm) wyposażony w mechanizm samodomykania podczas rozłączania nebulizatora, przestrzeń martwa ok. 15 cm, dren tlenowy o przekroju gwiazdkowym 2,1 (+/_ 0,3m) i złączu standardowym, sztywne złącze dedykowane do podłączenia nebulizatora. | szt. | 350 |  | 8
2 | Nebulizator niskoobjetościowy do podawania leku w obwodzie oddechowym, z antyprzelewową konstrukcją pozwalająca na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności ok. 10 ml, skalowany dwustronnie, przeciętna średnica cząsteczek aerozolu (MMAD) 2,21 um (+/- 0,07um), frakcja respiralna (cząsteczki mniejsze ni z 5 um) 79,7% (+/-1,7%), parametry potwierdzone w badaniach producenta; tempo nebulizacji (szybkość opróżniania zbiornika) przy przepływie 10 l/min. dla 3 ml roztworu: 7,36 min. (+/-0,25 min.) | szt. | 2000 |  | 8
RAZEM BRUTTO (suma wszystkich pozycji w kolumnie G):
PODATEK VAT 8%
RAZEM NETTO
CZĘŚĆ 33/PAKIET 33
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość prognozowana | Cena jedn. Netto | Vat % | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
| A | B | C | D | E | F | G=FxC | H | I
1 | Zgłębnik gastrostomijny do wprowadzania podczas interwencji chirurgicznej z balonem na końcówce jako element mocujący wraz z płytką mocującą zewnętrzną, średnica CH 18 | szt. | 14 |  | 8
RAZEM BRUTTO (suma wszystkich pozycji w kolumnie G):
PODATEK VAT 8%
RAZEM NETTO
CZĘŚĆ 34/PAKIET 34
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość prognozowana | Cena jedn. Netto | Vat % | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
| A | B | C | D | E | F | G=FxC | H | I
1 | Jednorazowy, sterylny, gotowy do natychmiastowego użycia, zestaw do wykonywania konikotomii metodą bezpośredniego wkłucia. Potrójne zabezpieczeni przed uszkodzeniem tylnej ściany tchawicy lub przedniej ściany przełyku obejmujące : autaumatyczną igłę – induktor z ograniczonym tnącym ostrzem na szerokości 2 mm i rozszerzającym się na szerokość 4 mm, potwierdzony klikiem mechanizm cofający ostrze igły po osiągnięciu światła tchawicy oraz usuwalny ogranicznik głębokości wsunięcia kaniuli. W zestawie; kaniula oddechowa (rurka) do wentylacji z efektem pamięci, dzięki któremu anatomicznie ukształtowana kaniula (rurka) dopasowuje się kształtu tchawicy po wsunięciu igły – induktora; rozszerzalna przestrzeń martwa , skalpel, strzykawka do identyfikacji światła tchawicy, strzykawka do napełnienia mankietu uszczelniającego opaska mocująca. | szt. | 5 |  | 8
RAZEM BRUTTO (suma wszystkich pozycji w kolumnie G):
PODATEK VAT 8%
RAZEM NETTO
CZĘŚĆ 35/PAKIET 35
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość prognozowana | Cena jedn. Netto | Vat % | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
| A | B | C | D | E | F | G=FxC | H | I
1 | Prowadnica do rurek intubacyjnych jałowe, jednorazowego użytku, z metalu pokrytego tworzywem, rozm. 4,0 i 5,0, długość: od 370 do 600 mm | szt. | 80 |  | 8
2 | Prowadnice do trudnych intubacji, sterylne, jednorazowe, elastyczne, wzmocnione na całej długości, skalowane - podziałka centymetrowa, zagięty koniec ułatwiający wprowadzanie, materiał o właściwościach poślizgowych, rozmiary 5.0, i 3,3, długość. min. 80cm | szt. | 600 |  | 8
RAZEM BRUTTO (suma wszystkich pozycji w kolumnie G):
PODATEK VAT 8%
RAZEM NETTO
CZĘŚĆ 36/PAKIET 36
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość prognozowana | Cena jedn. Netto | Vat % | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
| A | B | C | D | E | F | G=FxC | H | I
1 | Maska do tracheostomii, z możliwością podłączenia nebulizatora, dla dorosłych, jednorazowego użytku, wolna od DEHP | szt. | 40 |  | 8
RAZEM BRUTTO (suma wszystkich pozycji w kolumnie G):
PODATEK VAT 8%
RAZEM NETTO
CZĘŚĆ 37/PAKIET 37
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość prognozowana | Cena jedn. Netto | Vat % | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
| A | B | C | D | E | F | G=FxC | H | I
1 | Rurka tracheostomijna (rozmiary 7,0 - 9,0) z mankietem niskociśnieniowym, z możliwością odsysania znad mankietu, z otworem w prowadnicy umożliwiającym wykonanie tracheotomii metodą Grigssa, z balonikiem kontrolnym wskazującym na stan mankietu, z oznaczeniem średnicy rurki i mankietu, sterylna. | szt. | 180 |  | 8
RAZEM BRUTTO (suma wszystkich pozycji w kolumnie G):
PODATEK VAT 8%
RAZEM NETTO
CZĘŚĆ 38/PAKIET 38
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość prognozowana | Cena jedn. Netto | Vat % | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
| A | B | C | D | E | F | G=FxC | H | I
1 | Rurka tracheostomijna, z mankietem niskociśnieniowym i regulowanym położeniem kołnierza (regulacja płynna, nieskokowa) wykonana z półprzezroczystej mieszaniny PCV i silikonu, z regulowanym położeniem uchwytu, sterylna, rozmiary 7,0 – 9,0; | szt. | 40 |  | 8
RAZEM BRUTTO (suma wszystkich pozycji w kolumnie G):
PODATEK VAT 8%
RAZEM NETTO
CZĘŚĆ 39/PAKIET 39
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość prognozowana | Cena jedn. Netto | Vat % | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
| A | B | C | D | E | F | G=FxC | H | I
1 | Rurka tracheostomijna zbrojona z wrażliwego PVC, silikonowana, z pojedynczym cienkościennym mankietem niskociśnieniowym, z ruchomą przezroczystą ramką o obrotowym mechanizmie blokującym umożliwiającym płynną regulacje położenia, o przedłużonej długości minimum 155 mm we wszystkich rozmiarach, wstępnie uformowana, wygięta łukowato, z delikatnym zaokrąglonym zakończeniem rurki, o grubości ścianki rurki nie większej niż 1,4 mm we wszystkich rozmiarach rurki, o zwiększonej elastyczności, balonik kontrolny, sterylna, w rozmiarach od 7,5 do 10,5 | szt. | 20 |  | 8
RAZEM BRUTTO (suma wszystkich pozycji w kolumnie G):
PODATEK VAT 8%
RAZEM NETTO
CZĘŚĆ 40/PAKIET 40
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość prognozowana | Cena jedn. Netto | Vat % | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
| A | B | C | D | E | F | G=FxC | H | I
1 | Filtr elektrostatyczny - antybakteryjny, przeciwwirusowy, z wymiennikiem ciepła i wilgoci, z portem do kapnografii, skuteczność filtracji 99,999% | szt. | 6700 |  | 8
RAZEM BRUTTO (suma wszystkich pozycji w kolumnie G):
PODATEK VAT 8%
RAZEM NETTO
CZĘŚĆ 41/PAKIET 41
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość prognozowana | Cena jedn. Netto | Vat % | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
| A | B | C | D | E | F | G=FxC | H | I
1 | Wymiennik ciepła i wilgoci tzw. sztuczny nos do rurek tracheotomijnych, o wydajności nawilżania min 28 mg H2O/l przy objętości wdechu 500 ml, z portem do podawania tlenu oraz do odsysania i pobierania próbek, element odpowiedzialny za wymianę ciepła i wilgoci wykonany z celulozy o powierzchni co najmniej 500 cm2, Port do podawania tlenu pasujący do drenów zakończonych końcówką „na wcisk”. Jednorazowego użytku, sterylny. | szt. | 2500 |  | 8
RAZEM BRUTTO (suma wszystkich pozycji w kolumnie G):
PODATEK VAT 8%
RAZEM NETTO
CZĘŚĆ 42/PAKIET 42
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość prognozowana | Cena jedn. Netto | Vat % | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
| A | B | C | D | E | F | G=FxC | H | I
1 | Strzykawka do gazometrii, do pobierania krwi tętniczej, sterylna, pakowana pojedynczo. | szt. | 3500 |  | 8
RAZEM BRUTTO (suma wszystkich pozycji w kolumnie G):
PODATEK VAT 8%
RAZEM NETTO
CZĘŚĆ 43/PAKIET 43
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość prognozowana | Cena jedn. Netto | Vat % | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
| A | B | C | D | E | F | G=FxC | H | I
1 | Maska tlenowa z rezerwuarem (z workiem) i drenem o długość min.210 cm , wykonana z miękkiego tworzywa, Sterylna , jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo. Rozmiary dla dorosłych: M, L, XL | szt. | 3500 |  | 8
2 | Maska tlenowa z nebulizatorem posiadającym antyprzelewową konstrukcję o pojemności min. 5ml, z drenem o dług. min. 210 cm, wykonana z miękkiego tworzywa,sterylna, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo. Rozmiary dla dorosłych: M, L, XL. | szt. | 3600 |  | 8
RAZEM BRUTTO (suma wszystkich pozycji w kolumnie G):
PODATEK VAT 8%
RAZEM NETTO
CZĘŚĆ 44/PAKIET 44
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość prognozowana | Cena jedn. Netto | Vat % | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
| A | B | C | D | E | F | G=FxC | H | I
1 | Zestaw do bezpiecznej punkcji klatki piersiowej składający się z igły i drenu rozm. 8Ch, strzykawki luer lock, worka do drenażu 2000 ml z możliwością spuszczenia płynu. Właściwości igły: 1. z tępą kaniulą zabezpieczającą umieszczoną w kanale igły, 2. posiadająca dwukolorowy wskaźnik bezpieczeństwa w złączu, który zapewnia bezpośrednią sygnalizację położenia kaniuli zabezpieczającej po wprowadzeniu igły 3. posiadająca jednokierunkowy zawór wentylowany w złączu igły umożliwiający ewakuację powietrza i płynu z jamy opłucnej, zapobiegając jednocześnie przedostawaniu się powietrza w przeciwnym kierunku Właściwości cewnika: zawierający zawór kulowy z ręczną blokadą w złączu cewnika, który zamyka światło cewnika podczas wycofywania igły, chroniący przed przypadkową odmą opłucną w trakcie zabiegu | szt. | 600 |  | 8
RAZEM BRUTTO (suma wszystkich pozycji w kolumnie G):
PODATEK VAT 8%
RAZEM NETTO
CZĘŚĆ 45/PAKIET 45
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość prognozowana | Cena jedn. Netto | Vat % | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
| A | B | C | D | E | F | G=FxC | H | I
1 | Zestaw do bezpiecznej punkcji z igłą Veressa umożliwiający przezskórny dostęp do jamy opłucnej, otrzewnej i worka osierdziowego, z możliwością drenażu płynów, jednorazowy, sterylny, pakowany pojedyńczo, opakowanie zawiera wszystkie kompatybilne ze sobą elementy. W skład zestawu wchodzi: - cewnik przezskórny o rozm. 9Ch/20cm i 12 Ch/24cm, poliuteranowy; widoczny w RTG; może pozostawać w ciele pacjenta do 29 dni; system automatycznych zastawek z zastawką przeciwzwrotną - igła Veressa z prowadnikiem: - linia przedłużająca cewnik o długości ok. 50 cm, z zaciskiem, (do długotrwałego drenażu rany) - skalpel z zatrzaskowym zabezpieczeniem przed zakłuciem, - strzykawka luer lock 60 ml, - worek do drenażu o poj. 2000 ml z kranikiem spustowym, - system mocowania cewnika przezskórnego -adaptor luer-lock schodkowy, -zacisk nożyczkowy | szt. | 70 |  | 8
2 | Dodatkowy worek 2000 ml | szt. | 70 |  | 8
RAZEM BRUTTO (suma wszystkich pozycji w kolumnie G):
PODATEK VAT 8%
RAZEM NETTO
CZĘŚĆ 46/PAKIET 46
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość prognozowana | Cena jedn. Netto | Vat % | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
| A | B | C | D | E | F | G=FxC | H | I
1 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń z cewnikiem dwukanałowym dostępny w rozmiarach: 20cm /7Fr/18,14 Ga, 20 cm/ 7Fr/ 16,16 Ga jałowy, pojedynczo pakowany | szt. | 60 |  | 8
2 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń z cewnikiem trójkanałowym widocznym w RTG, prowadnik z końcówką prostą i J, igła punkcyjna 18Ga/6,35 cm, rozszerzadło, skrzydełka mocujące. Rozmiary: - -16cm/7Fr/18,18,16Ga z przepływami w poszczególnych kanałach: dystalny (16Ga)- 3400ml/godz., środkowy(18Ga) – 1800 ml/godz., proksymalny (18Ga)-1900ml/godz.; - 20 cm/7FR/18,18,16Ga z przepływami w poszczególnych kanałach: dystalny 16Ga-3100ml/godz., środkowy 18Ga-1500 ml/godz., proksymalny 18Ga-1600ml/godz.. Na opakowaniu podane szybkości przepływu oraz pojemność kanałów | szt. | 600 |  | 8
RAZEM BRUTTO (suma wszystkich pozycji w kolumnie G):
PODATEK VAT 8%
RAZEM NETTO
CZĘŚĆ 47/PAKIET 47
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość prognozowana | Cena jedn. Netto | Vat % | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
| A | B | C | D | E | F | G=FxC | H | I
1 | Zestaw do pomiaru rzutu serca metodą termodilucji przepłucnej kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego platformą kliniczną EV 1000 firmy Edwards Lifesciences: - czujnik do pomiaru rzutu serca oraz ciągłego pomiaru ciśnienia krw; - kranik trójdrożny z dwoma zastawkami zwrotnymi zabezpieczający przed cofaniem się płynów; - poliuteranowe wkłucie centralne 5F, dł. 20 cm (lub 4F, dł. 16 cm); - dwa niezależne gniazda sygnału ciśnienia krwi - połączenia gniazd sygnału bezpinowe; - częstotliwość własna czujnika > 200HZ; - zestaw musi posiadać wyjście na monitor przyłóżkowy z sygnałem inwazyjnego ciśnienia. dostarczenie kabli kombatybilnych z posiadanymi monitorami SOLAR, VIGILEO i platformą kliniczną Edwards Lifeesciences | szt. | 15 |  | 8
2 | Czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca z dostępu tętniczego kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego platformą kliniczną EV 1000 i monitorem Vigileo firmy Edwards Lifesciences: - długość linii 152 cm; - dwa niezależne gniazda sygnału ciśnienia; -połączenie gniazd sygnału ciśnienia bezpinowe; - czujnik pozwalający na inwazyjny pomiar ciśnienia krwi na zewnętrznym monitorze funkcji życiowych bez konieczności podłączania dodatkowych przetworników ciśnienia i linii pomiarowych | szt. | 430 |  | 8
3 | Czujnik do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią – pojedynczy kompatybilny z kardiomonitorami firmy GE: - długość linii płuczącej 150 cm; - biureta wyposażona w system zabezpieczający przed zapowietrzeniem (szpikulec w biurecie z trzema otworami) jeden przetwornik do krwawego pomiaru ciśnienia o częstotliwości własnej samego przetwornika > 199hz; - błąd pomiaru przetwornika (nieliniowość i histereza) do 1,5%; - odpowiednie oznaczenie drenów- kolorystyczne oznakowanie linii i kraników; - system przepłukiwania uruchamiany wielokierunkowo przez pociągnięcie za niebieski wypustek; - połączenie przetwornika z kablem łączącym z monitorem, bezpinowe, chroniące przed zalaniem (wodoodporne);- linia nie powinna wymagać stosowania dodatkowych eliminatorów zakłóceń rezonansowych w warunkach OIT; - przetwornik zawiera osobny port do testowania poprawności działania systemu. dostarczenie kabli kombatybilnych z posiadanymi monitorami SOLAR, VIGILEO i platformą kliniczną Edwards Lifeesciences oraz płytek i uchwytów do mocowania linii i czujników na stojaki do kroplówek | szt. | 400 |  | 8
4 | Czujnik do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią – podwójny kompatybilny z kardiomonitorami GE: - długość linii płuczącej 2 x 150 cm, linia żylna i tętnicza oznaczona kolorem na całej długości; - biureta wyposażona w system zabezpieczający przed zapowietrzeniem (szpikulec w biurecie z trzema otworami) jeden przetwornik do krwawego pomiaru ciśnienia o częstotliwości własnej samego przetwornika > 199hz; - błąd pomiaru przetwornika (nieliniowość i histereza) do 1,5%; -odpowiednie oznaczenie drenów- kolorystyczne oznakowanie linii i kraników, 4 kraniki trójdrożne; -system przepłukiwania uruchamiany wielokierunkowo przez pociągnięcie za niebieski wypustek; - połączenie przetwornika z kablem łączącym z monitorem, bezpinowe, chroniące przed zalaniem (wodoodporne); - linia nie powinna wymagać stosowania dodatkowych eliminatorów zakłóceń rezonansowych w warunkach OIT; - przetwornik zawiera osobny port do testowania poprawności działania systemu. dostarczenie kabli kombatybilnych z posiadanymi monitorami SOLAR, VIGILEO i platformą kliniczną Edwards Lifeesciences | szt. | 630 |  | 8
5 | Wkłucie centralne, trójświatłowe 8,5fr, 20 cm z możliwością pomiaru saturacji w żyle głównej. aktualny pomiar scv02 co 2 sek. czujnik kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego monitorem Vigileo i platforma kliniczną ev 1000 firmy edwards lifesciences | szt. | 10 |  | 8
6 | Trójnik z termistorem, jednorazowego użytku, sterylny, kompatybilny z zestawem do termodilucji przezpłucnej | szt. | 10 |  | 8
RAZEM BRUTTO (suma wszystkich pozycji w kolumnie G):
PODATEK VAT 8%
RAZEM NETTO
CZĘŚĆ 48/PAKIET 48
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość prognozowana | Cena jedn. Netto | Vat % | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
| A | B | C | D | E | F | G=FxC | H | I
1 | Dren do przetaczania płynów do pomp infuzyjnych Braun typu oryginal infusomat lub równoważny, sterylny, 145/250 cm, opak. Pojedyncze. | szt. | 100 |  | 8
RAZEM BRUTTO (suma wszystkich pozycji w kolumnie G):
PODATEK VAT 8%
RAZEM NETTO
CZĘŚĆ 49/PAKIET 49
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość prognozowana | Cena jedn. Netto | Vat % | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
| A | B | C | D | E | F | G=FxC | H | I
1 | Sterylny zestaw do pobierania próbek wydzielin z oskrzeli. Możliwość stosowania z systemami zamkniętymi do odsysania oraz ze standardowymi cewnikami w systemie otwartym. W skład zestawu wchodzi: pojemnik (o pojemności do 15 ml) na próbki śluzu oraz dwa dreny służące do podłączenia z systemem ssącym (końcówka „lejek”) oraz z cewnikiem do odsysania (końcówka łącznik schodkowy). | szt. | 670 |  | 8
2 | Sterylny zestaw do pobierania próbek wydzielin z oskrzeli. Możliwość stosowania z systemami zamkniętymi do odsysania oraz ze standardowymi cewnikami w systemie otwartym. W skład zestawu wchodzi: pojemnik (o pojemności min. 20 ml) na próbki śluzu oraz dwa dreny służące do podłączenia z systemem ssącym (końcówka „lejek”) oraz z cewnikiem do odsysania (końcówka łącznik schodkowy). | szt. | 80 |  | 8
RAZEM BRUTTO (suma wszystkich pozycji w kolumnie G):
PODATEK VAT 8%
RAZEM NETTO
CZĘŚĆ 50/PAKIET 50
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość prognozowana | Cena jedn. Netto | Vat % | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
| A | B | C | D | E | F | G=FxC | H | I
1 | Zestaw do przetaczania płynów i lipidów do pomp infuzyjnych objętościowych Volumat MC Agilia, przezroczysta komora kroplowa, igła boczna z odpowietrznikiem,z filtrem antybakteryjnym 1,2µm, obrotowy łącznik męski luer lock,zatyczka luer na końcu linii, wykonany z PCV (bez DEHP) i silikonu. Sterylny. Opakowanie pojedyncze | szt. | 960 |  | 8
2 | Zestaw do przetaczania płynów do pomp infuzyjnych objętościowych Volumat MC Agilia, przezroczysta komora kroplowa, igła z odpowietrznikiem, z filtrem 15µm, obrotowy łącznik męski luer lock, zatyczka luer na końcu linii, wykonany z PCV (bez DEHP) i silikonu. Sterylny. Opakowanie pojedyncze | szt. | 600 |  | 8
RAZEM BRUTTO (suma wszystkich pozycji w kolumnie G):
PODATEK VAT 8%
RAZEM NETTO
CZĘŚĆ 51/PAKIET 51
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość prognozowana | Cena jedn. Netto | Vat % | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
| A | B | C | D | E | F | G=FxC | H | I
1 | Łącznik f-l , foley = luer lock, do łącznie cewników z drenami od CH 4 - CH 18, sterylny pakowany pojedynczo | szt. | 2400 |  | 8
RAZEM BRUTTO (suma wszystkich pozycji w kolumnie G):
PODATEK VAT 8%
RAZEM NETTO
CZĘŚĆ 52/PAKIET 52
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość prognozowana | Cena jedn. Netto | Vat % | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
| A | B | C | D | E | F | G=FxC | H | I
1 | Jednorazowy, sterylny zestaw do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca z silikonowym rękawem odprowadzającym o długości ok. 170 cm (+/- 10 cm) z balonikiem retencyjnym, z oznaczoną kolorem kieszonką dla umieszczenia palca wiodącego, z 2 portami: jeden do irygacji, drugi do napełnienia balonika. Oświadczenie producenta o przeprowadzonych badaniach klinicznych. | szt. | 15 |  | 8
2 | Worki kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1000ml, skalowane co 25 ml z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym balonowaniu worka, biologicznie czyste. | szt. | 100 |  | 8
RAZEM BRUTTO (suma wszystkich pozycji w kolumnie G):
PODATEK VAT 8%
RAZEM NETTO
CZĘŚĆ 53/PAKIET 53
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość prognozowana | Cena jedn. Netto | Vat % | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
| A | B | C | D | E | F | G=FxC | H | I
1 | Zestaw zabiegowy do wkłucia centralnego, jałowy, zapakowany w opakowanie typu „twardy blister”, na opakowaniu: centralna etykieta z dwiema nalepkami z numerem serii, datą ważności, nazwą producenta, służąca do wklejenia do dokumentacji oraz wskaźnik informujący o przejściu procesu sterylizacji. Skład zestawu: - serwetka podfoliowana na stolik narzędziowy, wym. 90x70 cm (+/- 5 cm), // serwetka podfoliowana 70- 75 cm x 40- 45 cm - 2 szt. z taśmą lepną, //serwetka podfoliowana 100 – 120 cm x 120 -140 cm - 1 szt. z taśmą lepną, // kompresy włókninowe 17N 8W 7,5 cm x 7,5 cm (+/- 1,5 cm) - 10 szt., // tupfer o kształcie kuli lub śliwki 17N 20 cm x 20 cm (+/- 3 cm) - 10 szt. // ostrze chirurgiczne nr 11 - 1 szt. // pean plastikowy lub metalowy jednorazowego użytku - 1 szt. // imadło metalowe lub plastikowe jednorazowego użytku - 1 szt. // strzykawka 2 ml - 1 szt. // strzykawka 10 ml - 1 szt. // igła 0,8 lub 0,7 lub 0,6 x 40 mm - 1 szt. // igła 1,2 x 40 mm – 1 szt. | szt. | 610 |  | 8
RAZEM BRUTTO (suma wszystkich pozycji w kolumnie G):
PODATEK VAT 8%
RAZEM NETTO
CZĘŚĆ 54/PAKIET 54
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość prognozowana | Cena jedn. Netto | Vat % | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
| A | B | C | D | E | F | G=FxC | H | I
1 | Zestaw zabiegowy do wkłucia lędźwiowego, jałowy, zapakowany w opakowanie typu „twardy blister”, na opakowaniu: centralna etykieta z dwiema nalepkami z numerem serii, datą ważności, nazwą producenta, służąca do wklejenia do dokumentacji oraz wskaźnik informujący o przejściu procesu sterylizacji. Skład zestawu: - serwetka podfoliowana 70 cm x 55 cm (+/- 5 cm) – 1 szt. z taśmą lepną // serwetka podfoliowana z otworem o średnicy 7 - 10 cm i przylepcem wokół otworu i na brzegu serwety, wielkość: 60-75 cm x 50-60 cm – 1 szt. // kompresy włókninowe 30G 4W 7,5 cm x 7,5 cm (+/- 1,5 cm) – 15 szt. // samoprzylepny opatrunek z opatrunkiem 5 cm x 7,2 cm (+/- 1,5 cm) – 1 szt. // strzykawka 5 ml – 1 szt. // strzykawka 2-3 ml – 1 szt. // igła 0,5 x 25 mm – 1 szt. // igła 1,2 x 40 mm - 1 szt. // pean metalowy lub plastikowy jednorazowego użytku - 1 szt. | szt. | 1900 |  | 8
RAZEM BRUTTO (suma wszystkich pozycji w kolumnie G):
PODATEK VAT 8%
RAZEM NETTO
CZĘŚĆ 55/PAKIET 55
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość prognozowana | Cena jedn. Netto | Vat % | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
| A | B | C | D | E | F | G=FxC | H | I
1 | Cewnik do płukania i odsysania drzewa oskrzelowego typu - dwudrożny cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych, z automatyczną końcówką (końcówka w kształcie pierścienia z jednym otworem centralnym: 4 bocznymi) z drugim światłem do płukania oraz łącznikiem typu Luer, z medycznego PCV; kontrolą siły ssania oraz pofałdowaną końcówką w rozmiarach: CH 12 o długości 49 cm oraz CH 14 o długości 47 cm | szt. | 100 |  | 8
RAZEM BRUTTO (suma wszystkich pozycji w kolumnie G):
PODATEK VAT 8%
RAZEM NETTO
CZĘŚĆ 56/PAKIET 56
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość prognozowana | Cena jedn. Netto | Vat % | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
| A | B | C | D | E | F | G=FxC | H | I
1 | Zgłębnik żołądkowy przeciwodleżynowy – silikonowy, - sterylny, jednorazowego użytku, z wbudowana, nierozdzielna zatyczką/zamknieciem, - rozm. 14 F i 16 F, 18 F dł. 100 - 120 cm, zalecane minimum 30 dni stosowania | szt. | 60 |  | 8
RAZEM BRUTTO (suma wszystkich pozycji w kolumnie G):
PODATEK VAT 8%
RAZEM NETTO
CZĘŚĆ 57/PAKIET 57
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość prognozowana | Cena jedn. Netto | Vat % | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
| A | B | C | D | E | F | G=FxC | H | I
1 | Zestaw do kaniulacji tętnicy udowej metodą Seldingera, rozmiar 18G/160mm, jednorazowego użytku, sterylny. Cewnik wyposażony w integralny zestaw przedłużający ograniczający manipulację w miejscu wkłucia. | szt. | 130 |  | 8
RAZEM BRUTTO (suma wszystkich pozycji w kolumnie G):
PODATEK VAT 8%
RAZEM NETTO
CZĘŚĆ 58/PAKIET 58
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość prognozowana | Cena jedn. Netto | Vat % | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
| A | B | C | D | E | F | G=FxC | H | I
1 | Dren do drenażu jam opłucnych z trokarem, sterylny jednorazowego użytku, widoczny w RTG, wykonany z miękkiego tworzywa syntetycznego, z materiałów atromboghennych i apirogennych, kompatybilna z trójnikiem lub łącznikiem 3/8, wyposażony w skalę pomiaru długości, rozmiary od 26 Fr do 32 Fr oraz 36 Fr, termin ważności min 1,5 roku od daty dostawy | szt. | 160 |  | 8
RAZEM BRUTTO (suma wszystkich pozycji w kolumnie G):
PODATEK VAT 8%
RAZEM NETTO
CZĘŚĆ 59/PAKIET 59
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość prognozowana | Cena jedn. Netto | Vat % | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
| A | B | C | D | E | F | G=FxC | H | I
1 | Zestaw do drenażu śródpiersia i jam opłucnych, sterylny jednorazowego użytku; zestaw pod względem funkcjonalnym minimum 3 komorowy, działający na zasadzie wytworzenia podciśnienia regulowanego przez wysokość słupa wody; pojemność komory zbiorczej – w granicach 2100 – 2500 ml; czytelna skala ułatwiająca obserwację ilości drenowej krwi; nielateksowy dren, łączący zestaw z pacjentem (zbrojenie metalowe zabezpieczające przed zagięciem się drenu); mechaniczny zawór zabezpieczający przed cofnięciem płynu do pacjenta; igłowe porty samouszczelniające, do dopełnienia zastawki wodnej i komory regulacji ssania; zawór mechaniczny pozwalający na wyciszenie układu; uchwyty do zawieszenia i podstawki urządzenia; termin przydatności do użycia: min. 1,5 roku od daty dostawy | szt. | 140 |  | 8
RAZEM BRUTTO (suma wszystkich pozycji w kolumnie G):
PODATEK VAT 8%
RAZEM NETTO
CZĘŚĆ 60/PAKIET 60
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość prognozowana | Cena jedn. Netto | Vat % | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
| A | B | C | D | E | F | G=FxC | H | I
1 | Przedłużenie „martwa przestrzeń”, proste (bez kominka), o gładkim wnętrzu, długości rury 15 - 25 cm, ze spiralnym zbrojeniem zapobiegającym załamaniu się ; rura 22F/15F, sterylne, jednorazowego użytku | szt. | 3500 |  | 8
2 | Przedłużenie „martwa przestrzeń” z kominkiem (łącznik kątowy 90 stopni – kolanko, obrotowy, niekarbowany, gładki wewnętrznie, nierozciągliwy, 22M/15F), o gładkim wnętrzu, długości rury 15-25 cm, ze spiralnym zbrojeniem zapobiegającym załamaniu się ; rura 22F/15F, wyposażone w port do odśluzowywania za pomocą cewników, sterylne, jednorazowego użytku | szt. | 3200 |  | 8
RAZEM BRUTTO (suma wszystkich pozycji w kolumnie G):
PODATEK VAT 8%
RAZEM NETTO
CZĘŚĆ 61/PAKIET 61
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość prognozowana | Cena jedn. Netto | Vat % | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
| A | B | C | D | E | F | G=FxC | H | I
1 | Zestaw uzupełniający do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa zawierający oddzielnie pakowane, sterylne elementy o następującym składzie: - zestaw użytkowy z rozszerzaczem wstępnym o zagiętej końcówce, kaniulą punkcyjną, skalpelem, strzykawką Luer-Lock i z prowadnicą Seldingera z zakończeniem”J” | szt. | 20 |  | 8
RAZEM BRUTTO (suma wszystkich pozycji w kolumnie G):
PODATEK VAT 8%
RAZEM NETTO
CZĘŚĆ 62/PAKIET 62
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość prognozowana | Cena jedn. Netto | Vat % | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
| A | B | C | D | E | F | G=FxC | H | I
1 | Igła do aspiracji szpiku kostnego z mostka i talerza biodrowego z masywnym uchwytem typu młoteczkowym lub motylkowym. Igła znakowana co 1 cm. W uchwycie kaniuli gniazdo typu Luer-lock do podłączenia strzykawki. Igła zaopatrzona w regulator długości, który może zostać całkowicie usunięty. Wymagane zakresy regulacji ostrza igły: 20-40mm, dł. maks. 85 mm/15G; 35-55 mm, dł. maks. 100 mm/15G; 25-45 mm, dł. maks. 90 mm/15G | szt. | 1100 |  | 8
RAZEM BRUTTO (suma wszystkich pozycji w kolumnie G):
PODATEK VAT 8%
RAZEM NETTO
CZĘŚĆ 63/PAKIET 63
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość prognozowana | Cena jedn. Netto | Vat % | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
| A | B | C | D | E | F | G=FxC | H | I
1 | Igła do trepanobiopsji szpiku kostnego znakowana co 1 centymetr. Mandryn ostrzony w trzech płaszczyznach, łączący się z uchwytem kaniuli na zatrzask. Krawędź tnąca z dwoma ząbkami dla łatwej penetracji. Profilowana do dłoni rączka typu mloteczkowego. W uchwycie kaniuli gniazdo typu Luer-lock do podłączenia strzykawki. Koreczek zamykający igłę po usunięciu mandrynu. Osobny znakowany wypychacz. Osłonka zabezpieczająca ostrze igły. System zamykający działający poprzez przekręcenie rękojeści. Igła jałowa,pakowana w opakowanie papier-folia lub równoważny. Rozmiary: 8G x 100, 150mm; 9G x 100, 150mm; 11G x 100, 150mm. | szt. | 150 |  | 8
2 | Igła do trepanobiopsji szpiku z zintegrowaną wewnętrzną kaniulą ekstrakcyjną, posiadającą wewnętrzny element wycinający, zintegrowany z igłą. Igła wyposażona w ergonomiczny uchwyt typu młotek gwarantujący wygodę w manewrowaniu igłą. Piramidalnie zakończony mandryn, ostrzony w 3 płaszczyznach, pozwalający penetrować jamę szpikową, łączący się z uchwytem kaniuli na zatrzask. Igła z wklęsłą krawędzią tnącą, oznakowana co 1cm ze stali utwardzanej, w uchwycie kaniuli gniazdo typu Luer-lock do podłączenia strzykawki. W zestawie zatyczka, prowadnica I wypychacz bioptatu. Igła jałowa, pakowana papier-folia lub równoażny. Rozmiary: 8G x 100, 150mm; 9G x 100, 150 mm; 11G x 100, 150mm. | szt. | 400 |  | 8
RAZEM BRUTTO (suma wszystkich pozycji w kolumnie G):
PODATEK VAT 8%
RAZEM NETTO
CZĘŚĆ 64/PAKIET 64
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość prognozowana | Cena jedn. Netto | Vat % | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
| A | B | C | D | E | F | G=FxC | H | I
1 | Wziernik ginekologiczny rozm. XS, S, M, L ; sterylny, pakowany osobno w opakowanie folia | szt. | 11000 |  | 8
RAZEM BRUTTO (suma wszystkich pozycji w kolumnie G):
PODATEK VAT 8%
RAZEM NETTO
CZĘŚĆ 65/PAKIET 65
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość prognozowana | Cena jedn. Netto | Vat % | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
| A | B | C | D | E | F | G=FxC | H | I
1 | Rurki intubacyjne, silikonowane, z PCV, z mankietem niskociśnieniowym z otworem Murphego, z pierścieniem wizualizacyjnym, z nitką RTG, sterylne, skalowane ze zdejmowanym łącznikiem ISO 15 mm; rurki nie mogą zginać się w drogach oddechowych pod wpływem ciepła; Do oferty należy załączyć opis produktu (katalog lub ulotka informacyjna) w celu potwierdzenia zgodności produktu z wymaganiami Zamawiającego. Rozmiar od 6,0 do 9,0. | szt. | 5000 |  | 8
RAZEM BRUTTO (suma wszystkich pozycji w kolumnie G):
PODATEK VAT 8%
RAZEM NETTO
CZĘŚĆ 66/PAKIET 66
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość prognozowana | Cena jedn. Netto | Vat % | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
| A | B | C | D | E | F | G=FxC | H | I
1 | Rurka sterylna zbrojona, w rozmiarach od 7,0 do 9,0 ; zbrojenie – metalowa spirala wzmacniająca jednolicie i bezpiecznie, zintegrowana ze ścianą rurki zapobiegająca jej załamywaniu; przebiegająca do połączenia ze stale zintegrowanym łącznikiem15M; rurka wyposażona w mankiet uszczelniający niskociśnieniowy wysokoobiętościowy typu – Hi-Lo lub Soft o grubości ścianki 0,05mm potwierdzonej badaniami oraz oznaczenia głębokości nad mankietem w postaci ringów na całym obwodzie; rurki wyposażone w okienko Murphego. | szt. | 40 |  | 8
RAZEM BRUTTO (suma wszystkich pozycji w kolumnie G):
PODATEK VAT 8%
RAZEM NETTO
CZĘŚĆ 67/PAKIET 67
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość prognozowana | Cena jedn. Netto | Vat % | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
| A | B | C | D | E | F | G=FxC | H | I
1 | Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym, bez regulacji ramki, rozmiar od 7,0 do 9,0 co 0,5 | szt. | 20 |  | 8
RAZEM BRUTTO (suma wszystkich pozycji w kolumnie G):
PODATEK VAT 8%
RAZEM NETTO
CZĘŚĆ 68/PAKIET 68
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość prognozowana | Cena jedn. Netto | Vat % | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
| A | B | C | D | E | F | G=FxC | H | I
1 | Maska tlenowa z nadmuchiwaną poduszką, o zaokrąglonym kształcie, z zaworem umożliwiającym dostosowanie stopnia wypełnienia mankietu, posiadająca kolorowe oznaczenia umożliwiające identyfikację rozmiaru (rozmiar od 2 do 5). Dostępna w różnych rozmiarach. Bezzapachowa | szt. | 5600 |  | 8
RAZEM BRUTTO (suma wszystkich pozycji w kolumnie G):
PODATEK VAT 8%
RAZEM NETTO
CZĘŚĆ 69/PAKIET 69
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość prognozowana | Cena jedn. Netto | Vat % | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
| A | B | C | D | E | F | G=FxC | H | I
1 | Układ oddechowy do aparatu do znieczulenia dla dorosłych z rur wewnątrz gładkich o średnicy 22mm i długości 180 cm posiadający w swoim zestawie zdejmowany łącznik Y bez portów równoległy, kolanko z portem LUER z zakręcanym koreczkiem, dodatkową rurę o długości 150 cm oraz worek oddechowy o pojemności 2L, dodatkowe złącze proste 22M/22M. Układ wolny od DEHP. Pakowany folia/ papier, sterylny. Układ posiadające wszystkie elastyczne końcówki na wlocie i wylocie oraz Y. | szt. | 1100 |  | 8
2 | Układ oddechowy 7 – dniowy dla dorosłych do respiratorów, jednorazowy, bez DEHP. Elementy składowe układu: 2 karbowane na zewnątrz rury 22 mm o dług. min. 150 cm z miękkimi zakończeniami 22F od strony respiratora, łącznik Y zintegrowany z rurami o zakończeniu 22M/15 F od strony pacjenta, zdejmowalna zatyczka zamykająca łącznik Y. | szt. | 760 |  | 8
RAZEM BRUTTO (suma wszystkich pozycji w kolumnie G):
PODATEK VAT 8%
RAZEM NETTO
CZĘŚĆ 70/PAKIET 70
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość prognozowana | Cena jedn. Netto | Vat % | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
| A | B | C | D | E | F | G=FxC | H | I
1 | Zestawy do znieczuleń podpajęcz. z igłą STANDARD w rozmiarze: 22Gx88-90mm 25Gx88-90mm, 26Gx88-90mm, 27Gx88-90mm pozostałe elementy: igła prowadząca 20Gx35-38mm oraz 22Gx35-38mm, igła do znieczuleń 0,5 x 25mm, igła do podawania leków 0,9x40mm, strzykawka 2,5ml, strzykawka 5ml | szt. | 50 |  | 8
2 | Zestawy do znieczuleń podpajęcz. z igłą PENCIL POINT 22Gx88-90mm, 25Gx88-90mm, 26Gx90mm, 27Gx88-90mm pozostałe elementy: igła prowadząca 20Gx35-38mm oraz 22Gx35-38mm, igła do znieczuleń 0,5x25mm, igła do podawania leków 0,9x40mm, strzykawka 2,5ml, strzykawka 5ml | szt. | 200 |  | 8
3 | Igły do znieczuleń podpajęcz. STANDARD w rozmiarze: 18Gx88-90mm, 19Gx88-90mm, 22Gx88-90mm | szt. | 1200 |  | 8
4 | Igła do znieczuleń podpajęcz. P.P. 22Gx 88-90mm | szt. | 50 |  | 8
5 | Igły do znieczuleń podpajęcz. P.P. rozmiary: 25Gx120mm, 26-27Gx120 mm z igłą prowadzącą 20Gx35-38mm oraz 22G x 35m-38mm | szt. | 80 |  | 8
6 | Igły do znieczuleń podpajęcz. STANDARD rozmiary: 25Gx120mm, 26-27Gx120 mm z igłą prowadzącą 20Gx35-38mm oraz 22G x 35m-38mm | szt. | 40 |  | 8
7 | Igła do znieczuleń podpajęcz. P.P. w rozmiarze: 25Gx88-90 mm, 26Gx88-90mm, 27Gx88-90mm, igła prowadząca 20Gx35-38mm oraz 22Gx35-38mm | szt. | 1500 |  | 8
8 | Igła do znieczuleń podpajęcz. STANDARD 25Gx88-90mm, 26Gx88-90mm, 27Gx88-90mm, igła prowadząca 20Gx35-38mm oraz 22Gx35-38mm | szt. | 200 |  | 8
9 | Zestaw rozszerzony do znieczuleń zewnątrzoponowych 18G: Skład zestawu: igła Tuohy 18G/80 mm, kateter epiduralny z zakończeniem typu „soft”, filtr przeciwbakteryjny płaski, z systemem mocowania do skóry pacjenta, łącznik i prowadnica do katetera epiduralnego, strzykawka niskooporowa 10 ml, strzykawka 10 ml, grot do nacięcia skóry, igła do podawania leków 0,9x40mm, igła do znieczulenia skóry 0,5x25mm | szt. | 120 |  | 8
10 | Strzykawka niskooporowa 10 ml, kompatybilna z poz. 8 | szt. | 20 |  | 8
11 | Cewnik do przestrzeni zewnątrzoponowej, kompatybilna z poz. 8 | szt. | 50 |  | 8
12 | Filtr do zestawu do znieczuleń zewnątrzoponowych, przeciwbakteryjny, płaski, kompatybilny z poz. 8 | szt. | 20 |  | 8
RAZEM BRUTTO (suma wszystkich pozycji w kolumnie G):
PODATEK VAT 8%
RAZEM NETTO
CZĘŚĆ 71/PAKIET 71
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość prognozowana | Cena jedn. Netto | Vat % | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
| A | B | C | D | E | F | G=FxC | H | I
1 | Rurka intubacyjna do mikrochirurgii krtani, rozmiar od 5 do 6 | szt. | 40 |  | 8
RAZEM BRUTTO (suma wszystkich pozycji w kolumnie G):
PODATEK VAT 8%
RAZEM NETTO
CZĘŚĆ 72/PAKIET 72
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość prognozowana | Cena jedn. Netto | Vat % | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
| A | B | C | D | E | F | G=FxC | H | I
1 | Fiksator do cewników epiduralnych z możliwością stosowania przez 5 dni, wyposażony w okienko umożliwiające obserwację miejsca wkłucia ( miejsca wprowadzenia cewnika ). Fiksator wykonany z fiżbiny w kolorze ciała z miękką gąbka, fiksującą cewnik . | szt. | 50 |  | 8
RAZEM BRUTTO (suma wszystkich pozycji w kolumnie G):
PODATEK VAT 8%
RAZEM NETTO
CZĘŚĆ 73/PAKIET 73
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość prognozowana | Cena jedn. Netto | Vat % | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
| A | B | C | D | E | F | G=FxC | H | I
1 | Dren Pezzer, latex, od Ch 16 do Ch 26 - 40, bez balonu, posiadający otwory drenujące, sterylny | szt. | 20 |  | 8
RAZEM BRUTTO (suma wszystkich pozycji w kolumnie G):
PODATEK VAT 8%
RAZEM NETTO
CZĘŚĆ 74/PAKIET 74
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość prognozowana | Cena jedn. Netto | Vat % | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
| A | B | C | D | E | F | G=FxC | H | I
1 | Zestaw ortopedyczny do odsysania pola operacyjnego składający się z uchwytu (rączki) i 2 lub 3 wymiennych, różnych zagiętych końcówek, wymiennego filtru do odsysania zanieczyszczeń (odłamki kości, cement, szpik) oraz drenu o dł. 3 m, sterylny, pakowany razem, dwie lejkowate końcówki o jednakowej długości | szt. | 960 |  | 8
RAZEM BRUTTO (suma wszystkich pozycji w kolumnie G):
PODATEK VAT 8%
RAZEM NETTO
CZĘŚĆ 75/PAKIET 75
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość prognozowana | Cena jedn. Netto | Vat % | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
| A | B | C | D | E | F | G=FxC | H | I
1 | Zestaw do odsysania pola operacyjnego składający z uchwytu (rączki) typu Yankauer z zakończeniem oliwka o średniej grubości, bez kontroli ssania, i drenu o długości 3 m, łącznik do ssaka uniwersalny, sterylny, pakowany razem , dwie lejkowate końcówki o jednakowej długości | szt. | 2300 |  | 8
RAZEM BRUTTO (suma wszystkich pozycji w kolumnie G):
PODATEK VAT 8%
RAZEM NETTO
CZĘŚĆ 76/PAKIET 76
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość prognozowana | Cena jedn. Netto | Vat % | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
| A | B | C | D | E | F | G=FxC | H | I
1 | Zestaw do odsysania pola operacyjnego do zastosowań w zabiegach laryngologicznych składający się z cienkiego uchwytu (rączki) Yankauer z zakończeniem Pinpoint, sterylny, pojedyncze zagięcie, bez kontroli ssania, oraz drenu o długości min. 3 m, CH 20 - CH 24, sterylny, pakowany razem, dwie lejkowate końcówki o jednakowej długości | szt. | 100 |  | 8
2 | Rączki Yankauer do zestawów odsysania pola operacyjnego, sterylne, pojedyncze zagięcie, bez kontroli ssania, z otworami odbarczającymi, średnica wewnętrzna min. 3,8 do 4,2 | szt. | 400 |  | 8
RAZEM BRUTTO (suma wszystkich pozycji w kolumnie G):
PODATEK VAT 8%
RAZEM NETTO
CZĘŚĆ 77/PAKIET 77
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość prognozowana | Cena jedn. Netto | Vat % | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
| A | B | C | D | E | F | G=FxC | H | I
1 | Zestaw do odsysania pola operacyjnego składający się z uchwytu (rączki) Yankauer o średnicy 1 cm, CH 34-36, pojedyncze zagięcie, długość 3m, dwie lejkowate końcówki o jednakowej długości, sterylny | szt. | 40 |  | 8
RAZEM BRUTTO (suma wszystkich pozycji w kolumnie G):
PODATEK VAT 8%
RAZEM NETTO
CZĘŚĆ 78/PAKIET 78
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość prognozowana | Cena jedn. Netto | Vat % | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
| A | B | C | D | E | F | G=FxC | H | I
1 | Zestaw do wysokopróżniowego drenażu ran z połączeniem luer oraz wytykowym, sterylny, podwójnie pakowany, 400ml poj. zbiornika, z dokładna skalą co 10ml, z rurkami podłączeniowymi Ch 6-18. Butelka z przeźroczystego nietłukącego tworzywa z wieszakiem. | szt. | 100 |  | 8
RAZEM BRUTTO (suma wszystkich pozycji w kolumnie G):
PODATEK VAT 8%
RAZEM NETTO
CZĘŚĆ 79/PAKIET 79
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość prognozowana | Cena jedn. Netto | Vat % | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
| A | B | C | D | E | F | G=FxC | H | I
1 | Dren typu Penrosa silikonowy lub silikonowany, sterylny, pakowany podwójnie; bez setonu, dł. 30-45 cm, szerokość 1,5 – 3cm | szt. | 60 |  | 8
RAZEM BRUTTO (suma wszystkich pozycji w kolumnie G):
PODATEK VAT 8%
RAZEM NETTO
CZĘŚĆ 80/PAKIET 80
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość prognozowana | Cena jedn. Netto | Vat % | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
| A | B | C | D | E | F | G=FxC | H | I
1 | Butelka płaska do odsysania ran operacyjnych 400ml, z harmonijką w dolnej części butelki, miękka, sterylna | szt. | 200 |  | 8
2 | Butelka płaska do odsysania ran operacyjnych 250ml , z harmonijką w dolnej części butelki, miękka, sterylna | szt. | 4000 |  | 8
3 | Kateter do odsysania ran operacyjnych typu REDON, średnica od 8F do 18F, dł. Od 50cm do 70cm, kompatybilny z butelką, pakowany podłużnie, silikonowany lub z termoplastycznego PCV, sterylny | szt. | 2100 |  | 8
RAZEM BRUTTO (suma wszystkich pozycji w kolumnie G):
PODATEK VAT 8%
RAZEM NETTO
CZĘŚĆ 81/PAKIET 81
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość prognozowana | Cena jedn. Netto | Vat % | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
| A | B | C | D | E | F | G=FxC | H | I
1 | Dren wielokanalikowy, sterylny, silikonowy, połączone niezależne kapilary drenujące o idealnie gładkiej powierzchni wewnętrznej, zapobiegające osadzaniu wydzielin na ściankach, w całości kontrastujący materiał dający możliwość dokładnej identyfikacji położenia w każdym momencie terapii, szerokość 20mm- 25mm, ilość kapilar (kanalików) od 5 do 9, pojedynczo pakowane | szt. | 50 |  | 8
RAZEM BRUTTO (suma wszystkich pozycji w kolumnie G):
PODATEK VAT 8%
RAZEM NETTO
CZĘŚĆ 82/PAKIET 82
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość prognozowana | Cena jedn. Netto | Vat % | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
| A | B | C | D | E | F | G=FxC | H | I
1 | Dren brzuszny silikonowy lub silikonowy, z otworami bocznymi (3 szt.), automatyczne, miękkie zakończenie drenu, pasek kontrastujący w RTG na całej długości drenu, dł. drenu 30-50 cm, sterylny, pakowany podwójnie, średnica od 24F do 36F | szt. | 900 |  | 8
RAZEM BRUTTO (suma wszystkich pozycji w kolumnie G):
PODATEK VAT 8%
RAZEM NETTO
CZĘŚĆ 83/PAKIET 83
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość prognozowana | Cena jedn. Netto | Vat % | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
| A | B | C | D | E | F | G=FxC | H | I
1 | Dren brzuszny silikonowany lub silikonowy, przeznaczony do długotrwałego drenażu głównie z okolicy delikatnych narządów, m.in. do drenażu jamy brzusznej. właściwości: • wykonany z tworzywa silikonowego, silikonu lub PVC; • sześć dużych specjalnie wyprofilowanych atraumatycznych otworów drenujących - perforacja o długości min.10 cm- Miękki i przezroczysty dren , • atraumatyczne, miękkie zakończenie drenu, • pasek kontrastujący w RTG na całej długości drenu, • długość drenu 30- 50 cm, • pakowany podwójnie, - Jałowy -Średnica: CH24 – CH38 | szt. | 50 |  | 8
RAZEM BRUTTO (suma wszystkich pozycji w kolumnie G):
PODATEK VAT 8%
RAZEM NETTO
CZĘŚĆ 84/PAKIET 84
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość prognozowana | Cena jedn. Netto | Vat % | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
| A | B | C | D | E | F | G=FxC | H | I
1 | Dren łączący z końcówką żeńską, sterylny, długość : 300 -310 cm, średnica wewnętrzna: 7 – 8 mm | szt. | 1920 |  | 8
2 | Łącznik prosty do drenów 8/10 lub 7/10 bez kontroli odsysania, schodkowy, o złączu męskim | szt. | 200 |  | 8
3 | Łącznik prosty do drenów 8/6 lub 7/7, bez kontroli odsysania, schodkowy, o złączu męskim | szt. | 50 |  | 8
4 | Dren łączący z końcówką żeńską, sterylny, długość 200-220 cm, średnica wewnętrzna 7 – 8 mm, zakończony końcówka męską lub lejkowatą służącą do podłączenia z cewnikiem do odsysania. Czysty mikrobiologicznie, pakowany pojedynczo | szt. | 14600 |  | 8
RAZEM BRUTTO (suma wszystkich pozycji w kolumnie G):
PODATEK VAT 8%
RAZEM NETTO
CZĘŚĆ 85/PAKIET 85
Lp. | Opis asortymentu | j.m | ilość prognozowana | Cena jedn. Netto | Vat % | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto | Nazwa handlowa i nr katalogowy | Producent
| A | B | C | D | E | F | G=FxC | H | I
1 | Dren typu Kehra, silikonowy, linia widoczna w RTG, znaczniki co 5 cm, długość ramiona głównego około 50 cm, poprzecznego około 20 cm, sterylne, podwójnie pakowane, z łącznikiem schodkowym, rozmiary 9-18Ch co 3 Ch, gdzie 9Ch=3mm,12Ch=4mm,15Ch=5mm, 18Ch=6mm | szt. | 60 |  | 8
RAZEM BRUTTO (suma wszystkich pozycji w kolumnie G):
PODATEK VAT 8%
RAZEM NETTO
………………………………………………………….…………..
(podpis osoby upoważnionej
do reprezentacji Wykonawcy)