## parametry graniczne
SPZOZ w Wolsztynie; TP/13/2024 |  | Zmodyf. Załącznik nr 3 do SWZ
Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, zużywalnych wraz z dzierżawą zintegrowanego analizatora biochemiczno-immunochemicznego na potrzeby Medycznego Laboratorium Diagnostycznego w okresie 12 miesięcy
Lp. | Parametry graniczne zintegrowanego analizatora biochemiczno-immunochemicznego | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY
1. | System składający się z dwóch wolnostojących analizatorów: biochemicznego i immunochemicznego połączonych modułem wejścia/wyjścia służącym do podawania próbek badanych do analizatorów | TAK
2. | Całodobowa gotowość do pracy | TAK
3. | Jednoczesna praca w trybie pilnym i rutynowym | TAK
4. | Próbki pilne podawane przez moduł wejścia/wyjścia lub bezpośrednio do analizatorów | TAK
5. | Awaria jednego z analizatorów lub modułu wejścia wyjścia systemu nie może powodować zatrzymania pracy całego systemu | TAK
6. | Wykonywanie badań w surowicy, osoczu, moczu, hemolizacie, krwi pełnej. | TAK
7. | Możliwość ciągłego doładowywania nowych próbek, bez przerywania pracy modułu wejścia/wyjścia | TAK
8. | Swobodny dostęp do próbek badanych, monitorowanie statusu próbki i aktualnej pozycji próbki w systemie | TAK
9. | Dwukierunkowa komunikacja z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym laboratorium | TAK
Lp | Parametry graniczne analizatora biochemicznego i odczynników
1. | Automatyczny analizator biochemiczny, rok produkcji nie starszy niż 2021. po pełnym przeglądzie serwisowym i pełnej gwarancji na czas trwania umowy | TAK, podać nazwę analizatora, model, rok produkcji
2. | Wydajności minimalna bez ISE: min 300 oznaczeń | TAK, PODAĆ WYDAJNOŚĆ
3. | Całodobowa gotowość do pracy | TAK
4. | Praca w trybie "pacjent po pacjencie" z priorytetowym badaniem próbek pilnych "CITO" | TAK
5. | Kuwety reakcyjne wielokrotnego użytku, Automatyczne mycie kuwet na pokładzie analizatora | TAK
6. | Minimum 40 różnych zestawów odczynnikowych dostępnych jednocześnie na pokładzie analizatora. | TAK, PODAĆ ILOŚĆ ODCZYNNIKÓW.
7. | Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora. | TAK
8. | Dostawianie lub wymiana odczynników znajdujących się na pokładzie analizatora z krótką przerwą na wstrzymanie podawania statywów, nie przekraczająca 8 minut | TAK
9. | Automatyczne rozcieńczanie próbek badanych po przekroczeniu liniowości metody. | TAK
10. | Identyfikacja odczynników, próbek badanych, materiałów kontrolnych i kalibratorów w oparciu o kody kreskowe lub z fale radiowe (RFID). | TAK,podać sposób identyfikacji
11. | Minimum 50 próbek badanych ładowanych jednocześnie do analizatora z możliwością ciągłego doładowywania nowych próbek, bez przerywania pracy analizatora. | TAK
12. | Materiały kontrolne jedno i wieloparametrowe na minimum dwóch poziomach | TAK, PODAĆ DLA JAKICH PARAMETRÓW JEDNO- DLA JAKICH WIELOPARAMETROWE
13. | Odczynniki płynne, gotowe do użycia, po umieszczeniu na pokładzie analizatora zabezpieczone przed parowaniem | TAK
14. | Praca z wykorzystaniem próbek pierwotnych i wtórnych. | TAK
15. | Praca z wykorzystaniem próbek pediatrycznych. | TAK
16. | Monitorowanie poziomu odczynników i próbek badanych. | TAK
17. | Detektor skrzepów i mikroskrzepów z automatycznym udrażnianiem igły pobierającej | TAK
18. | Badania wykonywane w: surowicy, osoczu, moczu, płynie mózgowo-rdzeniowym, krwi pełnej, hemolizacie. | TAK
19. | Oznaczenie HbA1c we krwi pełnej, bez potrzeby przygotowania próbki poza analizatorem | TAK
20. | Elektrody ISE bezobsługowe, wymieniane pojedynczo w zależności od potrzeb. | TAK
21. | Kontrola jakości i wiarygodności wyników badań wykorzystująca reguły Westgarda i graficzną prezentację wyników | TAK
22. | Wbudowany modem serwisowy. | TAK
23. | Wykonawca zapewni zamawiającemu stację uzdatniania wody, produkującą wodę spełniającą warunki niezbędne do prawidłowej pracy i eksploatacji analizatora. Koszt serwisowania stacji wodnej (naprawy, elementy zużywalne ponosi Wykonawca) | TAK
24. | W okresie związania umową Wykonawca zapewni Zamawiającemu udział w zewnętrznej, niezależnej od producenta odczynników i analizatora, międzynarodowej kontroli jakości badań w zakresie wszystkich wykonywanych przez Zamawiającego parametrów ujętych w SWZ, z częstotliwością nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu wszystkie dostępne parametry. W laboratorium Zamawiającego zewnątrzlaboratoryjna kontrola jakości prowadzona jest w oparciu o programy RIQAS firmy RANDOX | TAK,podać nazwę i częstotliwość programów
25. | Analizator wyposażony w urządzenie podtrzymujące pracę, w przypadku zaniku zasilania, przez minimum 30 minut. Urządzenie rok produkcji nie starszy niż 2021 po pełnym przeglądzie serwisowym. Koszt serwisowania po stronie Wykonawcy. | TAK
26. | Dwukierunkowa komunikacja z systemem informatycznym laboratorium. Wykonawca podłączy, na koszt własny, analizator do sieci informatycznej laboratorium, w terminie do 7 dni od uruchomienia analizatora. W przypadku pojawienia się nowych wersji/zmian w oprogramowaniu analizatora, metodyce oznaczeń Wykonawca w ciągu 7 dni od ukazania się zmiany dokona na własny koszt aktualizacji oraz zmian (jeżeli takie będą potrzebne) w podłączeniu do sieci informatycznej laboratorium. Podłączenie analizatora do systemu informatycznego obejmuje również przekazywanie wyników oznaczeń materiałów kontrolnych. | TAK
27. | Instalacja i uruchomienie analizator w laboratorium Zamawiającego, na koszt Wykonawcy, wyłącznie przez przedstawiciela serwisu producenta analizatora, zgodnie z jego obowiązującymi procedurami. | TAK
28. | Minimum trzy szkolenia użytkowników w zakresie obsługi, konserwacji, rozwiązywania drobnych problemów technicznych oraz interpretacji wyników wyłącznie przez przedstawiciela producenta analizatora zgodnie z procedurami producenta, na koszt Wykonawcy. Pierwsze szkolenie w momencie uruchomienia analizatora. Dwa pozostałe w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Wszystkie szkolenia potwierdzone certyfikatem. | TAK
29. | Analizator serwisowany przez autoryzowany serwis, w oparciu o oryginalne części zamienne. Autoryzacja serwisu potwierdzona certyfikatem wystawionym przez producenta analizatora. | TAK
30. | W okresie związania umową Wykonawca zagwarantuje pełen zakres bezpłatnych usług serwisowych wykonanych przez autoryzowany serwis producenta analizatora (przyjazd, robocizna, części). Wykonawca wykona na koszt własny w czasie dzierżawy analizatora minimum dwa bezpłatne przeglądy serwisowe. | TAK
31. | Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do autoryzowanego serwisu 24 godz./dobę przez 7 dni w tygodniu. Wykonawca poda Zamawiającemu w momencie podpisywania umowy, pełne dane osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za serwisowanie analizatora | TAK
32. | Czas reakcji serwisu: do 1 godziny od momentu zgłoszenia awarii (telefonicznie, pocztą e-mail) - kontakt telefoniczny z inżynierem serwisowym w godzinach pracy serwisu; przyjazd do laboratorium (o ile zachodzi taka potrzeba) i naprawa analizatora maksymalnie do 24 godzin od momentu kontaktu z serwisem (poniedziałek - piątek)). Jeżeli zgłoszenie nastąpiło w piątek, przyjazd do laboratorium najpóźniej do godziny 9 w najbliższy poniedziałek. | TAK
33. | W przypadku awarii analizatora Wykonawca gwarantuje pokrycie kosztów wynikających z konieczności transportu i wykonania badań u podwykonawcy. | TAK
34. | W przypadku trzykrotnej awarii tego samego elementu w okresie związania umową, mającego istotny wpływ na prawidłowe funkcjonowania analizatora, Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznej wymiany, na własny koszt, analizatora nie starszy niż oferowany w tym postępowaniu i o parametrach nie gorszych niż oferowany w tym postępowaniu przetargowym. | TAK
35. | Dokumenty dopuszczające do obrotu zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych | TAK, podać
Lp. | Parametry graniczne analizatora immunochemicznego i odczynników
1 | Automatyczny analizator immunochemiczny, rok produkcji nie starszy niż 2021 r. po pełnym przeglądzie serwisowym i pełną gwarancją na czas trwania umowy | TAK, PODAĆ ROK PRODUKCJI
2 | Wydajność, minimum 120 oznaczeń na godzinę. | TAK, PODAĆ WYDAJNOŚĆ
3 | Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim. Wykonawca dostarczy pełną instrukcję obsługi w wersji elektronicznej w momencie składania oferty oraz w wersji papierowej w momencie dostawy analizatora. | TAK
4. | Minimum 25 różnych zestawów odczynnikowych dostępnych jednocześnie na pokładzie analizatora | TAK
5. | Odczynniki chłodzone na pokładzie analizatora | TAK
6 | Typ pomiaru: chemiluminescencja. | TAK
7 | Rozcieńczanie próbek badanych w trybie automatycznym, Zamawiający dopuszcza rozcieńczanie badań: Progesteron, Prokalcytonina poza analizatorem, w trybie manualnym | TAK
8 | Badania wykonywane w surowicy i/lub osoczu. | TAK, PODAĆ MATERIAŁ W JAKIM WYKONYWANE SĄ BADANIA
9 | Wykonywanie badań w trybie „pacjent po pacjencie” oraz w trybie pilnym bez konieczności zatrzymywania pracy analizatora. | TAK,
10 | Analizator wyposażony w detektor skrzepów i mikroskrzepów. | TAK, OPISAĆ SYSTEM DETEKCJI SKRZEPÓW I MIKROSKRZEPÓW
11 | Dostawianie próbek, materiałów kontrolnych w trakcie pracy analizatora, bez przerywania jego pracy. | TAK
12 | Wszystkie odczynniki, materiały kontrole i kalibratory od tego samego producenta. | TAK,
13 | Monitorowanie w czasie rzeczywistym poziomu odczynników, materiałów zużywalnych, | TAK
14 | Badania wykonywane z materiału podawanego z próbek pierwotnych o różnej objętości i wtórnych, w tym z naczynek pediatrycznych o małej objętości. Jeżeli istnieje taka potrzeba, Wykonawca dostosuje system podawania próbek pierwotnych do rozmiarów probówek używanych w laboratorium Zamawiającego | TAK, PODAĆ MINIMALNĄ ILOŚĆ MATERIAŁU Z JAKIEJ MOŻNA WYKONAĆ BADANIA PODAWANE W NACZYNKACH PEDIATRYCZNYCH
15. | Odczynniki płynne, gotowe do użycia, trwałe po otwarciu przez okres minimum 30 dni. | TAK PODAĆ TRWAŁOŚĆ WSZYSTKICH ODCZYNNIKÓW
16. | Eliminacja kontaminacji poprzez zastosowanie jednorazowych końcówek do pipetowania materiału badanego. | TAK
17. | Kalibracja i rekalibracja oznaczanych parametrów przy użyciu nie więcej niż 2 kalibratorów. | TAK
18. | Wartości nowych serii materiałów kontrolnych i odczynników wczytywane do analizatora automatycznie na podstawie kodów kreskowych lub elektronicznie z wykorzystaniem internetu. | TAK, podać sposób wprowadzania wartości
19. | Krzywa kalibracyjna każdego testu wczytywana automatycznie do pamięci analizatora za pomocą kodów kreskowych. | TAK
20. | Program kontroli jakości umożliwiający graficzną prezentację uzyskanych wyników z wykorzystaniem wykresów Levey-Jennings. | TAK
21. | Materiały kontrolne (wieloparametrowe i/lub dedykowane dla pojedynczych parametrów) na minimum dwóch poziomach | TAK, PODAĆ RODZAJE MATERIAŁU KONTROLNEGO
22. | Test do oznaczania β-HCG posiadający oficjalne wskazania producenta do monitorowania ciąży oraz diagnostyki i monitorowania nowotworów. | TAK
23. | Jeżeli do rutynowej pracy analizatora niezbędna jest woda wysokiej jakości wykonawca dostarczy i zainstaluje stację uzdatniania wody. Stacja wodna nie starsza niż 2021 r. , Koszt eksploatacji stacji ponosi Wykonawca. | TAK, PODAĆ MODEL I WYDAJNOŚĆ STACJI UZDATNIANIA WODY
24. | Analizator wyposażony w urządzenie podtrzymujące pracę, w przypadku zaniku zasilania, przez minimum 30 minut. Urządzenie, rok produkcji nie później niż 2021 po pełnym przeglądzie serwisowym/wymianie baterii. Koszt serwisowania po stronie Wykonawcy | TAK, PODAĆ MODEL I CZAS PODTRZYMYWANIA PRACY ANALIZATORA
25. | Wydruk wyników badań, wyników kalibracji i oznaczeń materiałów kontrolnych na zewnętrznej drukarce dołączonej do analizatora. | TAK , PODAĆ MODEL DRUKARKI
26. | Dwukierunkowa komunikacja z systemem informatycznym laboratorium. Wykonawca podłączy, na koszt własny, analizator do sieci informatycznej laboratorium, w terminie do 7 dni od uruchomienia analizatora. W przypadku pojawienia się nowych wersji/zmian w oprogramowaniu analizatora, metodyce oznaczeń Wykonawca w ciągu 7 dni od ukazania się zmiany dokona na własny koszt aktualizacji oraz zmian (jeżeli takie będą potrzebne) w podłączeniu do sieci informatycznej laboratorium. | TAK, PODAĆ SPOSÓB PODŁĄCZENIA DO SIECI INFORMATYCZNEJ LABORATORIUM
27. | Instalacja i uruchomienie analizator w laboratorium Zamawiającego, na koszt Wykonawcy, wyłącznie przez autoryzowanego przedstawiciela producenta analizatora, zgodnie z jego obowiązującymi procedurami. | TAK,
28. | Minimum trzy szkolenia użytkowników w zakresie obsługi, konserwacji, rozwiązywania drobnych problemów technicznych oraz interpretacji wyników wyłącznie przez autoryzowanego przedstawiciela producenta analizatora zgodnie z procedurami producenta, na koszt Wykonawcy. Pierwsze szkolenie w momencie uruchomienia analizatora. Dwa pozostałe w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Szkolenie potwierdzone certyfikatem. | TAK,
29. | Analizator serwisowany przez autoryzowany serwis producenta analizatora, w oparciu o oryginalne części zamienne. Autoryzacja serwisu potwierdzona certyfikatem wystawionym przez producenta analizatora. | TAK
30. | W okresie związania umową Wykonawca zagwarantuje pełen zakres bezpłatnych usług serwisowych wykonanych przez autoryzowany serwis producenta analizatora (przyjazd, robocizna, części). Wykonawca wykona na koszt własny w czasie dzierżawy analizatora minimum dwa bezpłatne przeglądy serwisowe. | TAK
31. | Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do autoryzowanego serwisu 24 godz./dobę przez 7 dni w tygodniu. Wykonawca poda Zamawiającemu w momencie podpisywania umowy, pełne dane osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za serwisowanie analizatora. | TAK
32. | Czas reakcji serwisu: do 1 godziny od momentu zgłoszenia awarii (telefonicznie, pocztą e-mail) - kontakt telefoniczny z inżynierem serwisowym w godzinach pracy serwisu; przyjazd do laboratorium (o ile zachodzi taka potrzeba) i naprawa analizatora maksymalnie do 24 godzin od momentu kontaktu z serwisem (poniedziałek - piątek)). Jeżeli zgłoszenie nastąpiło w piątek, przyjazd do laboratorium najpóźniej do godziny 9 w najbliższy poniedziałek. | TAK
33. | W przypadku awarii analizatora Wykonawca gwarantuje pokrycie kosztów wynikających z konieczności transportu i wykonania badań u podwykonawcy. | TAK
34. | W przypadku trzykrotnej awarii tego samego elementu w okresie związania umową, mającego istotny wpływ na prawidłowe funkcjonowania analizatora, Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznej wymiany, na własny koszt, analizatora nie starszy niż oferowany w tym postępowaniu o parametrach nie gorszych niż oferowany w tym postępowaniu | TAK
35. | Po zawarciu Umowy wraz z pierwszą dostawą wykonawca udostępni na stronie internetowej do samodzielnego pobrania aktualne karty charakterystyki materiałów niebezpiecznych dla odczynników, materiałów kontrolnych i innych materiałów zużywalnych, które w swoim składzie zawierają substancje niebezpieczne zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem oraz dokument potwierdzający brak substancji niebezpiecznych dla odczynników, które takich substancji nie zawierają zgodnie z Dyrektywą o Preparatach Niebezpiecznych. Zamawiający dopuszcza przesłanie dokumentów na adres mailowy: laboratorium@spzozwolsztyn.pl | TAK
36. | Wykonawca zapewni Zamawiającemu, na koszt własny, udział w zewnątrzlaboratoryjnej, niezależnej od producenta analizatora i odczynników międzynarodowej kontroli jakości badań laboratoryjnych dla wszystkich oznaczanych parametrów z częstotliwością nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu. W laboratorium Zamawiającego zewnątrzlaboratoryjna kontrola jakości prowadzona jest w oparciu o Programy RIQAS | TAK, PODAĆ RODZAJ OFEROWANEJ KONTROLI ZEWNĄTRZLABORATORYJNEJ ORAZ CZĘSTOTLIWOŚĆ PRÓBEK
37. | Wykonawca zapewni Zamawiającemu prawidłowe warunki przechowywania odczynników poza analizatorem poprzez dostarczenie dwóch urządzeń chłodniczych (rok produkcji nie później niż 2018) po pełnych przeglądach serwisowych o pojemności umożliwiającej przechowywanie odczynników w ilości niezbędnej do zapewnienia ciągłości pracy przez okres jednego miesiąca. Urządzenia wyposażone w system monitorowania temperatury wewnątrz urządzenia z rejestratorami i alarmami dźwiękowymi w przypadku awarii lub przekroczenia dopuszczalnych zakresów temperatur w jego wnętrzu. Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy za użytkowanie urządzeń. Serwisowanie urządzeń po stronie Wykonawcy. | TAK, PODAĆ NAZWĘ I POJEMNOŚĆ URZĄDZEŃ
38 | Dokumenty dopuszczające do obrotu zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych | TAK, podać
Dopuszczenia:
Parametry graniczne analizatora immunochemicznego i odczynników, pkt 36: Zamawiający wyraża zgodę na zapewnienie kontroli LabQuality do parametru HE4 z dostępną częstotliwością tj. raz na kwartał.
Parametry graniczne analizatora biochemicznego i odczynników, Dot. Pkt.13 - Zamawiający uzna za spełniony warunek możliwość zaoferowania jednego odczynnika (TBA) który przed wstawieniem go na pokład analizatora wymaga przelania całej jego zawartości do odpowiedniej kasety bez konieczności odmierzania jakichkolwiek ilości
Parametry graniczne analizatora biochemicznego i odczynników, pkt.20: Zamawiający wymaga aby elektrody wymieniane niezależnie od siebie były bezobsługowe tzn. nie wymagały uzupełniania płynów czy wymiany membran
Parametry graniczne analizatora immunochemicznego i odczynników Dot. pkt.19 Zamawiający dopuszcza aby krzywa kalibracyjna każdego testu była wczytywana automatycznie do pamięci analizatora za pomocą kodów kreskowych lub elektronicznie z wykorzystaniem Internetu
dokument należy podpisać podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym