FORMULARZ OFERTOWY

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

na dostawę endoprotez stawu biodrowego oraz stawu kolanowego, ostrzy i frezów do artroskopii oraz zestawów do rekonstrukcji ACL i innych z podziałem na 9 zadań dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie (nr sprawy 8/2019)

1.WYKONAWCA:

Pełna nazwa i adres Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Numer telefonu: ………………………………………..

Numer faxu: ……………………………………………………………………

Internet: http//: …………………………………………………………………………………………………………………

e-mail:…………………………………..@..............................................

NIP:……………………………………….. REGON:………………………………….

Upełnomocniony przedstawiciel……………………………………………………………………………………………..

( w załączeniu pełnomocnictwo)

Zobowiązania Wykonawcy:

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym  na endoprotez stawu biodrowego oraz stawu kolanowego, ostrzy i frezów do artroskopii oraz zestawów do rekonstrukcji ACL i innych z podziałem na 9 postępowanie nr 8/2019 oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

Część nr 1 ENDOPROTEZA PIERWOTNA I REWIZYJNA STAWU BIODROWEGO Wartość części brutto ...........................................................................................................zł (Słownie:.................................................................................................................................. ) Parametry jakościowe Lp.; Parametr; TAK lub NIE. 1.; Ccd 130°, szyjka rosnąca progresywnie, wraz z rozmiarem trzpienia, standard offset oraz high ofset od 6-8mm w zależności od rozmiaru, stożek 12/14. 2.; Trzpień w opcji kołnierzowy i bezkołnierzowy. Ofset: standard 135°, High +7mm 135°, Coxa Vara 0mm 125°, Short Neck -5mm 135°, min 12 rozmiarów, stożek 12/14. 3.; Panewka bezcementowa pokrycie szorstkimi płatkami tytanu, średnica zewnętrzna panewki min. 48-66mm ze skokiem co 2mm, w opcji panewka 38-72mm wielootworwa. 4.; Panewka bezcementowa pokryta kuleczkami tytanu bezotworowa oraz z możliwością zastosowania 3 śrub mocujących lub z 3 bolcami. Średnica zewnętrzna 48-66mm ze skokiem co 2mmw opcji panewka 38-72mm wielootworwa,. 5.; Wkładka PE w opcjach: neutralna antyluksacyjna z 10st kołnierzem, lateralizująca+ 4mm, reorientacja+ 4mm 10 st.. 6.; Wkładka PE w opcjach: neutralna antyluksacyjna z 10st kołnierzem, lateralizująca+ 4mm, reorientacja+ 4mm 10 st., głowy 32mm od rozmiaru48mm, głowy 36mm od rozmiaru 52. System bezcementowy endoprotezy rewizyjnej biodra. 1.; Panewka rewizyjna bezcementowa wykonana z porowatego tytanu, hemisferyczna i pogłębiona6-8mm, tytanowa, wielootworowa z dodatkowymi otworami na obwodzie panewki w rozmiarach 54-80mm Standard Profile oraz 54072mm Deep Profile ze skokiem co 2mm. 2.; Wkładka Pe zatrzaskowa z tytanowym pierścieniem blokującym głowę w opcji neutralna +4mm, lateralizacji oraz reorientacja + 4mm 10st.. 3.; Podkładki rewizyjne, wykonane z porowatego tytanu, system umożliwia mocowanie podkładek półkolistych do implantu panewki za pomocąśruby, w opcji podkładki skrzydełkowe, neutralne prawe i lewe, system zawiera dedykowane narzędzia wraz z raszplami i przymiarami.

Część nr 2 PROTEZA PIERWOTNA I REWIZYJNA KOLAN Wartość części brutto ...........................................................................................................zł (Słownie:.................................................................................................................................. ) System bezcementowy endoprotezy kolana pierwotnego. - Element udowy: multiradius (3 promienie), umożliwiający współpracę z wkładkami „fixed bearing” i „mobile bearing”. Dopasowanie do wkłądki min 0,75 na wyproście, min 0,45 na zgięciu;. - Element udowy: multiradius (3 promienie), umożliwiający zgięcie 150st przy oprymalnej kongruencji poprzez większą grubość tylnych kłykci 10 mm. - Element piszczelowy CoCr z wysoce polerowaną powierzchnią górną, kompatybilny z wkładką typu „mobile bearing” i "fixed bearing" oraz element piszczelowy ze stopu tytanowego, kompatybilny z wkładką typu " fixet bearing" z możliwością zastosowania trzpieni przedłużających.. -Dostępne wkładki zatrzaskowe i rotacyjne - CR/CS do 25mm i PS / STAB+ do 30mm. System cementowy endoprotezy kolana pierwotnego. Element udowy: multiradius (3 promienie), umożliwiający współpracę z wkładkami „fixed bearing” i „mobile bearing”. Dopasowanie do wkłądki min 0,75 na wyproście, min 0,45 na zgięciu;. - Element udowy: multiradius (3 promienie), umożliwiający zgięcie 150st przy oprymalnej kongruencji poprzez większą grubość tylnych kłykci 10 mm. - Element piszczelowy CoCr z wysoce polerowaną powierzchnią górną, kompatybilny z wkładką typu „mobile bearing” i "fixed bearing" oraz element piszczelowy ze stopu tytanowego, kompatybilny z wkładką typu " fixet bearing" z możliwością zastosowania trzpieni przedłużających.. - Wkładka „mobile bearing”, ze stożkowym trzpieniem stanowiącym środek rotacji, w opcji CS, PS, Wkłądka „fixed bearing”, mocowane na obwodzie, w opcji CR, CS, PS i STAB+. - Element piszczelowy stawu kolanowego typu monoblok w opcji z zachowaniem PCL lub tylnostabilizowana, wykonany w całości z polietylenu o wysokiej masie cząsteczkowej, występujący w 4 rozmiarach i 4 wysokościach dla każdego z rozmiarów od 8mm do 15mm.. - Dostępne wkładki zatrzaskowe i rotacyjne - CR/CS do 25mm i PS / STAB+ do 30mm. System rewizyjny endoprotezy kolana z kołnierzami przynasadowymi. - Element udowy zawiasowy z możliwością zamocowania bezcementowych kołnierzy udowych niwelującychubytki przynasadowe kości udowej i przenoszący obciążenia w 5 rozmiarach z możliwością mocowania trzpieni przedłużających. Technika kompaktowania kości.. - Element udowy: multiradius (3 promienie) z możliwością zamocowania bezcementowych kołnierzy udowych niwelujących ubytki przynasadowe kości udowej i przenoszący obciążenia, umożliwiający współpracę z wkładkami „fixed bearing” i „mobile bearing”. Dopasowanie do wkłądki min 0,75 na wyproście, min 0,45 na zgięciu; Możliwość przesunięcia elementu udowego +/-2mm. Nie mimośrodowo.. - Element piszczelowy CoCr z wysoce polerowaną powierzchnią górną, kompatybilny z wkładką typu „mobile bearing”.. - Element piszczelowy CoCr z wysoce polerowaną powierzchnią górną, kompatybilny z wkładką typu „mobile bearing”. Stożkowy o grubościach od 15mm do 25mm. - Wkładka polietylenowa typu „mobile bearing” dodatkowo wzmocniona metalowym prętem. - Trzpień przedłużający min od 75mm, do 150mm, uniwersalny dla uda i piszczeli, bezcementowy, zapobiegający rotacji.. Kołnierz udowy bezcementowy w 5 rozmiarach uzupełniający ubytki kostne wewnątrz przynasady i przenoszący obciążenia. Technika kompaktowania kości. Dostępne kołnierze przynasadowe do re-rewizji z pełnym pokryciem porowatym tytanem. - Kołnierz piszczelowy, bezcementowy w 5 rozmiarach uzupełniający ubytki kostne wewnątrz przynasady i przenoszący obciążenia. Technika kompaktowania kości..

Część nr 3 OSTRZA I FREZY DO ARTROSKOPII KOLANA I BARKU Wartość części brutto ...........................................................................................................zł (Słownie:.................................................................................................................................. ) Termin dostawy …………………….. (do 24 lub do 36 lub do 48 godzin od złożenia zamówienia)

Część nr 4 ZESTAW DO REKONSTRUKCJI ACL Wartość części brutto ...........................................................................................................zł (Słownie:.................................................................................................................................. ) Termin dostawy …………………….. (do 24 lub do 36 lub do 48 godzin od złożenia zamówienia)

Część nr 5 IMPLANTY DO LECZENIA USZKODZEŃ WIĘZADEŁ Wartość części brutto ...........................................................................................................zł (Słownie:.................................................................................................................................. ) Termin dostawy …………………….. (do 24 lub do 36 lub do 48 godzin od złożenia zamówienia)

Część nr 6 SYNTETYCZNE MATERIAŁY KOŚCIO-ZASTĘPCZE Wartość części brutto ...........................................................................................................zł (Słownie:.................................................................................................................................. ) Termin dostawy …………………….. (do 24 lub do 36 lub do 48 godzin od złożenia zamówienia)

Część nr 7 SUBSTYTUT KOSTNY DO MIEJSCOWEGO LECZENIA INFEKCJI Wartość części brutto ...........................................................................................................zł (Słownie:.................................................................................................................................. ) Termin dostawy …………………….. (do 24 lub do 36 lub do 48 godzin od złożenia zamówienia)

Część nr 8 DRENY DO POMPY ARTROSKOPOWEJ Dual Wave nr. Ref. 6480 FIRMY ARTREX Wartość części brutto ...........................................................................................................zł (Słownie:.................................................................................................................................. ) Termin dostawy …………………….. (do 24 lub do 36 lub do 48 godzin od złożenia zamówienia)

Część nr 9 DOPOSAŻENIE DO LAPAROSKOPU FIRMY AESKULAP CHIFA Wartość części brutto ...........................................................................................................zł (Słownie:.................................................................................................................................. ) Termin dostawy …………………….. (do 24 lub do 36 lub do 48 godzin od złożenia zamówienia)

Ze wszystkimi kosztami i opłatami dodatkowymi niezbędnymi do zakończenia realizacji zamówienia.

- Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert;

- Zobowiązuje się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że :

- wybór oferty nie prowadzi do powstania obowiązku podatkowego u zamawiającego

- wybór oferty  prowadzi do powstania obowiązku podatkowego u zamawiającego :

Wskazać  nazwę (rodzaj) towaru dla, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania (wskazać wartość podatku) ………………………………………….

- Niniejsza oferta zawiera na stronach nr od…… do…… informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) i nie mogą być udostępniane. Na okoliczność tego wykazuję skuteczność takiego zastrzeżenia w oparciu o przepisy art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn zm.) w oparciu o następujące uzasadnienie ( Wykonawca zobowiązany jest do uzasadnienia okoliczności zastrzeżenie części oferty jako tajemnicy przedsiębiorstwa w sposób obiektywny i wyczerpujący w oparciu o przesłanki wskazane w art. 11 ust. 4 ustawy wskazanej powyżej):

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

- Przewiduję/ nie przewiduję powierzenie podwykonawcom realizacji zamówienia w części…………………… ( właściwe podkreślić)

- Ofertę niniejszą składam na …………………….. kolejno ponumerowanych stronach.

- Do niniejszej oferty załączam wymagane w SIWZ dokumenty tj:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………, dnia …………………….. 2019r.

( miejscowość data)

…………………………………………………………

podpis, pieczątka osoby upoważnionej do podpisania oferty