Załącznik nr 2b do SWZ

Wykaz klimatyzatorów i urządzeń podlegających przeglądom wg cyklu:

Przegląd w cyklu dwutygodniowym:

1. Blok operacyjny – Sala Operacyjna A
2. Blok operacyjny – Sala Operacyjna B
3. Blok operacyjny – Sala Operacyjna C
4. Blok operacyjny – sala Operacyjna D
5. Blok operacyjny – Sala Operacyjna Septyczna S
6. Blok operacyjny – Sala wybudzeniowa
7. OKULISTYKA – Sala zabiegowa
8. LARYNGOLOGIA – Sala zabiegowa
9. ODCINEK POŁOŻNICZY – Sala cięć
10. ODCINEK GINEKOLOGICZNY – Gabinet zabiegowy (Patologia ciąży)
11. Poradnia Urologiczna– gab. zabiegowy 2.33 (Przychodnia nad Stacją Dializ)
12. EKG – gab. zabiegowy 2.22 (Przychodnia nad Stacją Dializ)
13. Oddział Dziecięcy – gabinet zabiegowy I
14. Oddział Dziecięcy – gabinet zabiegowy II
15. Oddział Dziecięcy – kuchnia mleczna

Przegląd w cyklu kwartalnym:

1. Serwerownia 1 – szt.2
2. Serwerownia 2 – szt. 2
3. Pracownia RTG 1
4. Pracownia RTG 2
5. Pracownia RTG 3
6. Gabinet tomografu – TK-1, TK-2 - szt. 8
7. Pracownia Hemodynamiki – szt. 3
8. Pracownia Rezonansu Magnetycznego
9. Pracownia Echo serca – III piętro – szt.1
10. Zakład Mikrobiologii - Zamrażarka niskotemperaturowa - szt.1
11. Bank Krwi – Zamrażarka niskotemperaturowa - szt. 1
12. Zakład Patomorfologii – Lada Chłodnicza (Sala Sekcyjna)