Nowy Targ 07.09.2023 rok

WSZYSCY WYKONAWCY

# Nasz znak: DL-271-39/23

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający - Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu, ul. Szpitalna 14 – w odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców, udziela wyjaśnień do treści specyfikacji warunków zamówienia oraz dokonuje modyfikacji jej treści, zgodnie z udzielonymi odpowiedziami, w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę nowego ambulansu typu B 4x4 wraz z wyposażeniem dla potrzeb ratownictwa medycznego Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Pawła II w Nowym Targu.

TREŚĆ PYTAŃ I ODPOWIEDZI:

- Dotyczy umowy paragraf 4 pkt 2j – prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga wliczenia w ofertę 3 przeglądów adaptacji medycznej w siedzibie Zamawiającego (co roku jeden).

ODP. Zamawiający potwierdza.

2. Prosimy o podanie szacunkowego zakładanego przebiegu rocznej w celu wyliczenia ceny pakietów serwisowych.

ODP. Ok. 35000 km.

3. Prosimy o dopuszczenie ambulansu wyposażonego w cztery miejsca siedzące oraz miejsce leżące ale przeznaczonego do transportu maksymalnie czterech osób.

ODP. Zamawiający pozostawia zapis jak w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia,

zwaną dalej SWZ.

4. Prosimy o dopuszczenie przestrzeni wysokości przedziału medycznego o wysokości 182 cm z uwagi na napęd 4x4.

ODP. Zamawiający pozostawia zapis jak w treści SWZ.

5. Prosimy o dopuszczenie samochodu bazowego z roku produkcji 2022.

ODP. Zamawiający pozostawia zapis jak w treści SWZ.

6. Prosimy o potwierdzenie iż panele sterowania w ambulansie mają być na przyciski nie typu touch screen/dotykowe.

ODP. Zamawiający potwierdza.

7. Prosimy o dopuszczenie grzałki silnika w układzie chłodzenia, a nie w bloku.

ODP. Zamawiający pozostawia zapis jak w treści SWZ.

8. Czy jako cztery niebieskie lampy LED na wysokości pasa przedniego Zamawiający ma na myśli cztery lampy na grillu czy dwie lampy na grillu i dwie na błotnikach przednich?

ODP. Zamawiający dopuszcza powyższe możliwości.

9. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga tylko miejsca dla defibrylatora, pompy infuzyjnej, USG, respiratora, ssaka – a nie uchwytów dla tego sprzętu.

ODP. Zamawiający pozostawia zapis jak w treści SWZ, wymaga uchwytów.

10. Prosimy o podanie marki i modelu drukarki w celu przygotowania odpowiedniego uchwytu.

ODP. Drukarka HP OFFICESET 200 Mobile Printer.

Pozostałe zapisy treści specyfikacji warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Podpis ……………………..

Dyrektor PSzS im. J. Pawła II

Nowy Targ

Marek Wierzba