Łódź, 15 listopada  2022 roku

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: trybu podstawowego bez możliwości negocjacji na dostawę implantów, dodatkowych wyrobów ortopedycznych numer sprawy: 40/D/22.

Zamawiający, SP ZOZ MSWiA w Łodzi , działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 1710 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami.

Pakiet 7 Implanty do chirurgii stopy

Pytanie 1 do poz. a) Implanty do osteotomii SCARF poz. 1

Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści śruby o średnicach 2.3 i 2.9 mm

Dla śrub o Ø2.3 zakres długości od 10 do 30 mm

Dla śrub o Ø2.9 zakres długości od 10 do 34 mm

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 2 do poz. b) Implanty do artrodezy stawów przodostopia, śródstopia i stępu poz. 1

Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści śruby o średnicy 5.0 mm w zakresie długości od 30 do 100 mm

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 3 do poz. c)płytka do artrodezy I stawu śródstopno-paliczkowego Poz. 1

Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści tytanową płytkę dedykowaną do operacji Lapidusa, 4 i 5 otworowa, o  grubości min. 1,3 mm. Płytki wyposażone w otwór Presslock który zwiększa  grubość płytki do 1.6mm. Płytka anatomiczna -  prawa i lewa o długości min. 41mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 4 do poz. c)płytka do artrodezy I stawu śródstopno-paliczkowego Poz. 2

Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści tytanowe płytki do  artrodezy pierwszego stawu śródstopno-paliczkowego o grubości nie większej niż  1,4 mm. Płytki anatomiczne: lewe i prawe posiadające min. 4  uniwersalne otwory na śruby kompresyjne i kątowo-stabilne. Długości płytek od 34mm do 41mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 5 do poz. d) endoprotezy  stawów śródstopno-paliczkowych

Poz. 1

Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści Silikonową, jednoczęściową protezę stawu śródstopno-paliczkowego - dostępne  protezy do pierwszego stawu śródstopno-paliczkowego w minimum  4 rozmiarach, zabezpieczone pierścieniami tytanowymi. Protezy posiadają wcięcia w miejscu zgięcia w części grzbietowej i podeszwowej.  W zestawie jednorazowe sterylne instrumentarium dedykowane do implantacji protezy pierwszego stawu śródstopno-paliczkowego, składające się z: wiertła, przymiarów, dobijaka i celowników, oraz jednorazowy sterylny przymiar -do oceny wielkości implantu. Protezy do mniejszych stawów śródstopno-paliczkowych występują w min. 3 rozmiarach. Protezy te posiadają wcięcia w miejscu zgięcia w części grzbietowej i podeszwowej. W zestawie jednorazowe sterylne  instrumentarium dedykowane do implantacji protez mniejszych stawów śródstopno-paliczkowych,  składających się z: wiertła oraz przymiarów

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza Silikonową, jednoczęściową protezę stawu śródstopno-paliczkowego - dostępne  protezy do pierwszego stawu śródstopno-paliczkowego w minimum  4 rozmiarach, zabezpieczone pierścieniami tytanowymi.

Zamawiający informuje, iż:

1) pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

2) wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień należy uwzględnić przy składaniu ofert powołując się na odpowiedzi Zamawiającego.

3) wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień dotyczące umowy zostaną wprowadzone do umowy przed ich podpisaniem z Zamawiającym.

4) termin składania  i otwarcia ofert  nie ulega zmianie.

DYREKTOR

SP ZOZ MSWiA w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA