Załącznik nr 2 - Kosztorys ofertowy

Narzędzia chirurgiczne na Blok Operacyjny kompatybilne ze sprzętem firmy Olympus.

| Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. brutto * | Wartość brutto* | Producent/Numer katalogowy * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Uchwyt „HiQ+” Uchwyt do tuby ssąco – płuczącej z dźwignią (bez wymiennego wkładu). | szt. | 8 |  |  |  |
| 2 | Tuba ssąco – płucząca Tuba ssąco płucząca o średnicy 5,3mm i długości roboczej 360mm z otworami na końcu. | szt. | 8 |  |  |  |
| 3 | Spare – Valve tube Zapasowy wkład do uchwytu (rączki) tuby ssąco płuczącej o 8mm kanale ssącym. | szt. | 8 |  |  |  |
| 4 | Osłona do „HiQ+” Płaszcz HiQ+ średnica 5mm, długość 330mm, pokrętło do obrotu narzędzia o 360st, przycisk do uwolnienia uchwytu narzędzia | szt. | 2 |  |  |  |
| 5 | Wkład do nożyczek HiQ+ Wkład do nożyczek typu Metzenbaum HiQ+, średnica 5mm, dłiugość 330mm | szt. | 2 |  |  |  |
| 6 | Uchwyt monopolarny do HiQ+ Uchwyt do narzędzia laparoskopowego HiQ+ monopolarny, bez zapinki. | szt. | 2 |  |  |  |
| 7 | Tuba ssąco – płucząca 5x360mm Tuba ssąco – płucząca o średnicy 5mm, długości roboczej 360mm, z końcówka o średnicy 1,5mm do aspiracji. | szt. | 6 |  |  |  |
| 8 | Dren do oddymiania Zestaw drenów do oddymiania MAJ-591, wielorazowy, do UHI-3,-4. W zestawie: dren o mniejszej średnicy do insuflatora ze złączem luer, dren przedłużający o większej średnicy ze złączem do drenu mniejszego, złącze trójnikowe, krótki dren przedłużający. | szt. | 5 |  |  |  |
| 9 | Dren do insuflacji Zestaw drenów do insuflacji MAJ-590, wielorazowy, do UHI-3,-4. W zestawie dren insuflacyjny, łącznik luer, krótki dren do filtra CO2. | szt. | 5 |  |  |  |
| 10 | Jawns ins. „HICURA” 5x330 Wkład monopolarny, kleszczyki do dysekcji typu Maryland, długość szczęki 21mm, średnica 5mm, długość 330mm. | szt. | 5 |  |  |  |
| 11 | Handle „HICURA” L, monopolarny. Uchwyt rozmiar L. | szt. | 15 |  |  |  |
| 12 | Shaft „HICURA” 5x330 Trzonek/tubs monopolarny, średnica 5mm, długość 330mm. | szt. | 25 |  |  |  |
| 13 | Jaws ins. „HICURA” 5x330 Wkład monopolarny, kleszczyki typu Johnann. Długość szczęki 21mm, średnica 5mm, długość 330mm. | szt. | 5 |  |  |  |
| 14 | Jaws ins. „HICURA” 5x330 Wkład monopolarny, kleszczyki typu Manhes. Długość szczęki 18mm, średnica 5mm, długość 330mm. | szt. | 5 |  |  |  |
| 15 | Handle „HICURA” L,rachtet. Uchwyt rozmiar L, z zamkiem | szt. | 5 |  |  |  |
| 16 | Jaws ins. „HICURA” 5x330 Wkład monopolarny, nożyczki typu Menzenbaum, długość szczęk 19mm, średnica 5mm, długość 330mm. | szt. | 5 |  |  |  |
| 17 | Jaws ins. „HICURA” 5x330 Wkład monopolarny, kleszczyki chwytające z prześwitem, długość szczęk 16mm, średnica 5mm, długość 330mm. | szt. | 5 |  |  |  |
| * RAZEM: |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy