## CZĘŚĆ_1
				ZAŁĄCZNIK 2A DO POSTĘPOWANIA WSZSL/FZ-96/24
	CZĘŚĆ 1 - ZESTAW DO ZABIEGÓWOSTEOTOMII
Lp	Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne	J.m	Ilość minimalna	Ilość maksymalan	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa / producent
A	B	C	D	E	F	G= ExF	H	I = Gx1,xx (xx-właściwa stawka VAT)	I
1	Płyta do osteotomii otwierającej piszczeli. Anatomiczna, asymetryczna ze stopu tytanu (stop bezniklowy), oddzielnie dedykowana dla kości piszczelowej lewej i kości prawej (różniąca się anodyzacją) z zachowaniem profilu tyłopochylenia kości piszczelowej. Do zastosowania na przednio przyśrodkowej części kości piszczelowej w korekcjach od 6 mm do 18 mm. Płyta sześciootworowa lub ośmiootworowa. Sześć lub osiem śrub samogwintujących o średnicy 4.5 mm dostępnych w długościach conajmniej od 30 mm do 90 mm ze skokiem co 5 mm. Materiał śruby tożsamy z materiałem płyty. Płyta dostępna w wersji do jednoczasowej rekonstukcji więzadła z jedną śrubą wieloosiową. System umożliwia zastosowanie śruby korowej.

1A	Płyta do osteotomii otwierającej sześciootworowa prawa/lewa	szt	1	72
1B	Płyta do osteotomii otwierającej ośmiootworowa prawa/lewa	szt	1	72
1C	Płyta do jednoczasowej rekonstrukcji ACL bez otworu pod endobutton prawa/lewa	szt	1	72
1D	Płyta do jednoczasowej rekonstrukcji ACL z otworem pod endobuton prawa/lewa	szt	1	72
1E	Śruba samogwintująca	szt	1	576
1F	Śruba korowa	szt	1	72
2	Płyta do osteotomii zamykającej bliższej kości piszczelowej: boczna (prawa,lewa) i przyśrodkowa (prawa,lewa), czterootworowa do minicięcia. / Implanty prekonturowane: konstrukcja płyt zapewniająca maksymalną zgodność między płytką a kością. Podłużny otwór do kompresji w celu optymalizacji zamknięcia osteotomii. Implanty ze stopu tytanu TA6V dla optymalizacji mechanicznej. Płytka przyśrodkowa: pozycjonowanie przednio-przyśrodkowe w celu łatwiejszego pozycjonowania płyty. Płyty do osteotomii zamykającej defleksyjnej.
2A	Płyta do osteotomii zamykającej czterootworowa boczna prawa/lewa, przyśrodkowa prawa/lewa	szt	1	72
2B	Płyta do osteotomii defleksyjnej zamykająca mała	szt	1	72
2C	Płyta do osteotomii defleksyjnej zamykająca duża	szt	1	72
2D	Śruba samogwintująca do płyt do osteotomii zamykającej	szt	1	576
2E	Śruba korowa do płyt do osteotomii zamykającej	szt	1	72
3	Płyta ze stopu tytanu, oddzielnie dedykowana dla kości udowej lewej i kości prawej (różniąca się kolorem) z zachowaniem profilu anatomicznego asymetrycznego. Płyta do zastosowania na przyśrodkowej lub bocznej części dalszej kości udowej. / W wersji do osteotomii otwartej dwa otwory pod śruby typu offset umieszczane powyżej osteotomii zapewniające właściwości mechaniczne i zabezpieczające przed utratą angulacji korekcji, 8 śrub blokujących, 1 śruba wieloosiowa blokująca o zakresie 25 stopni dostępna w zakresie długości przynajmniej 30mm-90mm o skoku co 5mm. W wersji do osteotomii zamykającej dwa otwory pod śruby typu offset umieszczane po obu stronach osteotomii zapewniające właściwości mechaniczne i zabezpieczające przed utratą angulacji korekcji,1 otwór owalny pod śrubę kompresyjną, 7 śrub blokujących, 1 śruba wieloosiowa blokująca o zakresie 25 stopni dostępna w zakresie długości przynajmniej 30mm-90mm o skoku co 5mm. Płyta bocza i przyśrodkowa derotacyjna zamykająca.
3A	Płyta do osteotomii uda przyśrodkowa zamykająca prawa/lewa dziewięciootworowa	szt	1	72
3B	Płyta do osteotomii uda boczna otwierająca prawa/lewa dziewięciootworowa	szt	1	72
3C	Płyta do osteotomii uda zamykająca derotacyjna boczna	szt	1	72
3C	Płyta do osteotomii uda zamykająca derotacyjna przyśrodkowa	szt	1	72
3E	Śruba samogwintująca	szt	1	576
3F	Śruba korowa	szt	1	72

	Zaoferowany termin dostawy…...- ( min. 2 dni robocze– max)5 dni roboczych
	Oferta winna zostać opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## CZĘŚĆ_2
CZĘŚĆ 2 ZESTAW DO TERAPII WE WSTRZĄSIE KOMPATYBILNY Z SYSTEMEM DIALIZACYJNYM CYTOSORB STANOWIĄCYM WŁASNOŚĆ ZAMAWIAJĄCEGO
Lp	Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne	J.m	Ilość minimalna	Ilość maksymalan	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa / producent
A	B	C	D	E	F	G= ExF	H	I = Gx1,xx (xx-właściwa stawka VAT)	I
	Adsorber pełnej krwi wskazany do stosowania w warunkach, w których poziomy cytokin, DAMPS,PAMPS, bilirubiny, mioglobiny są podwyższone oraz do usuwania inhibitora agregacji płytek – tikagreloru i/lub inhibitora czynnika Xa rywaroksabanu u pacjentów w nagłych stanach wymagających interwencji chirurgicznej; składający się z wysoce biokompatybilnych, porowatych granulek polimerowych z licznymi porami na powierzchni, zanurzonych w roztworze fizjologicznym NaCl; Całkowita powierzchnia adsorpcji jednego wkładu > 40 000 m2, objętość 300 ml w tym 150 ml krwi. Wymaga przepłukania przed użyciem tylko solą fizjologiczną. / Adsorber pełnej krwi powinien bezpiecznie i łatwo zintegrować się z obwodami krążenia pozaustrojowego, takimi jak terapia nerkozastępcza (CRRT), pozaustrojowe utlenowanie krwi (ECMO), CPB oraz jako urządzenie samodzielne. Stosowany z antykoagulacją cytrynianową lub heparynową. / Wymagana szybkości przepływu krwi to 100 do 700 ml / min. Czas leczenia pojedynczym adsorberem: do 24 godzin przez maksymalnie 7 kolejnych dni. Produkt posiada certyfikat ISO 13485:2016 i znak CE na usuwanie takich substabcji jak: cytokiny, mioglobina, bilirubina, ticagrlor, rivaroxaban. Adsorbuje substancje hydrofobowe do 55 kDa, nie aktywuje układu krzepnięcia i nie usuwa immunoglobulin ani czynników krzepnięcia. Op. a 6 lub 12 sztuk. Sterylizowany w promieniowaniu gamma. Przydatność do użycia: min.24 miesiące od datydostawy.	OP=6 szt	3	30 5
	Adapter do integracji przed hemofiltrem zawierający: / 1x DIN Lock żeński, czerwony -DIN Lock żeński, niebieski;	OP=6 szt	3	30 5
	Zestaw do primingu zawierający: / 1 x DIN Lock żeński, niebieski – Luer Lock męski, niebieski; / 1 x DIN Lock źeński, czerwony –Luer Lock męski, czerwony; / 1 x DIN Lock męski – DIN Lock męski / 1 x worek 2 l	OP=6 szt	3	30 5
	Uchwyt	szt	1	1

	Zaoferowany termin dostawy…...- ( min. 2 dni robocze– max)5 dni roboczych
	Oferta winna zostać opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym