|  |
| --- |
| ZARZĄD POWIATU ZGIERSKIEGO |

|  |
| --- |
| 95-100 Zgierz, ul. Sadowa 6a |
| tel. (42) 288 81 00, fax (42) 719 08 16 |
| zarzad@powiat.zgierz.pl, [www.powiat.zgierz.pl](http://www.powiat.zgierz.pl) |

Zgierz dn.25.07.2022 r.


ZP.272.10.2022.MW/8


**Informacja o zmianie treści SWZ III,   
zmiana ogłoszenia o ogłoszeniu III**

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm. – dalej zwanej Ustawą) Powiat Zgierski w imieniu, którego działa Zarząd Powiatu Zgierskiego (dalej zwany Zamawiającym) modyfikuje treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej zwanej SWZ), w postępowaniu pn.: **pn.:** **Zamówienie publiczne polegające na realizacji robót budowlanych oraz usług projektowych dla potrzeb budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Głownie z siedzibą przy ul. Kościuszki Tadeusza 10 w Głownie (zwanego dalej I LO w Głownie) w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Głownie”, realizowanego w systemie zaprojektuj i wybuduj.**

**PYTANIA WYKONAWCY II:**

|  |
| --- |
| PFU podaje jak niżej  C:\Users\Admin\GLOBALTERM Dropbox\Dagmara Ufa-Bura\Mój komputer (HP)\Downloads\image005.png     1. Czy na obiekcie jest wydzielona instalacja elektryczna dedykowana do zasilania opraw awaryjnych? 2. Jeżeli brak jest instalacji zasilania awaryjnego to czy zamawiający przewidział zaprojektowanie i wybudowanie takiej instalacji? I w związku z tym czy należy ją uwzględniać w wycenie oferty? 3. Proszę udostępnić plan ewakuacji wskazujący drogi ewakuacji   4. Czy zamawiający przewiduje dodatkowe doświetlenie klatek schodowych na których obecnie nie ma punktów świetlnych?  5. W tabeli nr 1 w PFU podano zestawienie istniejącego oświetlenia oraz w tabeli nr 3 przewidywana liczba nowych opraw LED – czy to oznacza, że tylko te oprawy są do wymiany? |





**ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO II:**

Ad. 1. Zakres przedmiotu zamówienia nie obejmuje wymiany opraw awaryjnych.

Ad. 2. Zakres przedmiotu zamówienia nie obejmuje zaprojektowania i wybudowania instalacji zasilania awaryjnego.

Ad. 3.W załączeniu plany ewakuacji I LO w Głownie.

Ad. 4. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wymianę istniejącego oświetlenia.

Ad. 5.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje jedynie wymianę ilości opraw wskazanych w audycie i PFU.

Zamawiający informuje, że uszczegóławia zapisy zawarte w Projekcie umowy **§ 12 ust. 1 pkt 8) oraz pkt. 11)** w następującym brzmieniu:

1. *Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają kary umowne, które będą naliczane w wypadkach i wysokościach określonych w niniejszej umowie:*

*8)* ***5.000,00 złotych*** *za nieprzedłożenie dokumentów w terminach, o których mowa w* ***§ 5 ust. 1 - 4 i ust. 7 oraz ust. 9,*** *za każde zdarzenie;*

*11)* ***5.000,00 złotych*** *za niedochowanie obowiązków, o których mowa w* ***§ 7*** *za każde zdarzenie;*

Wprowadzona zmiana dotyczy Projektu umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ w załączeniu pełna treść wprowadzona załącznikiem pn: ***Projekt\_umowy\_4\_L\_O\_G\_z dnia\_25.07.2022r.***\_ **obowiązujący.**

W związku z wprowadzonymi zmianami do treści SWZ, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na przygotowanie ofert. Na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp zmianie ulegają pierwotne terminy. Po zmianie treść SWZ, otrzymuje następujące brzmienie:

1. **TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**
   1. **Termin związania ofertą wynosi 30 dni.**
   2. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, to oznacza, że termin związania ofertą **upływa w dniu 30.08.2022 r.**
2. **SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT**
3. „Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: [**https://platformazakupowa.pl/pn/powiat\_zgierz**](https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_zgierz)**,** **nie później niż do dnia 01.08.2022 r.   
   do godz. 10:00**
4. **TERMIN OTWARCIA OFERT ORAZ CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OTWARCIEM OFERT**
5. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 01.08.2022 o godz. 10:30** na komputerze Zamawiającego, po odszyfrowaniu i pobraniu za pośrednictwem platformazakupowa.pl, złożonych ofert.

Zgodnie z art. 271 ust. 2 Ustawy udzielone odpowiedzi prowadzą do zmiany ogłoszenia o zamówieniu nr: **2022/BZP 00247897/01** z dnia **11.07.2022 r.** Ogłoszenie o zamianie ogłoszenia zostało wprowadzone w dniu **25.07.2022 r.**  pod nr **2022/BZP 000274643/01.**

**Pouczenie**

Od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu   
o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej.

Zarząd Powiatu Zgierskiego

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*( podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)*