**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

* 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa opału do wskazanych kotłowni   
     w niżej określonych ilościach i asortymencie w sezonie grzewczym 2020/2021 :
     1. Zdziechowice 16; 46-310 Gorzów Śląski
        + Kostka I – 40 Mg
          1. Wartość opałowa min. 30 MJ/kg
          2. Zawartość popiołu do 9%
          3. Zawartość siarki do 0,6%
          4. Wilgotność całkowita do 10%
     2. Goła 12; 46-310 Gorzów Śląski
        + Ekogroszek – 25 Mg
          1. Wymiar ziarna 5-25 mm
          2. Wartość opałowa min. 25 MJ/kg
          3. Zawartość popiołu do 7%
          4. Zawartość siarki do 0,6%
          5. Wilgotność całkowita do 4,5%
          6. Zdolność spiekania maksymalna 10 RI

* 1. Wymagania jakościowe dla dostarczanego opału:
     1. dostarczany opał powinien być zgodny z parametrami określonymi   
        w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych oraz w/w parametrami
     2. przedstawiona ilość węgla jest ilością szacunkową na podstawie zużycia z lat ubiegłych. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zakupu mniejszej lub większej ilości węgla w stosunku do ilości podanej w zamówieniu. Ewentualne zmiany ilościowe mogą być uzależnione w szczególności od warunków atmosferycznych panujących w sezonie grzewczym. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze
     3. załadunek, rozładunek oraz transport zostanie ujęty w cenach jednostkowych węgla.
     4. dostawy będą realizowane partiami, a częstotliwość pojedynczych dostaw wynikać będzie z każdorazowego zgłoszenia przez Zamawiającego. Wielkość pojedynczych dostaw nie przekroczy 5 Mg.
     5. dostawy węgla do kotłowi winny odbywać się w terminie nie dłuższym niż 72 godz. od momentu złożenia przez Zamawiającego zapotrzebowania na opał na wskazany przez Wykonawcę numer telefonu lub adres e-mail.
     6. zamawiający będzie składał zamówienia na dostawę paliwa w dni robocze w godz. od 7:30 do 15:00.
     7. do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu świadectwo jakości węgla.

**TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

Zamówienie należy realizować w terminie od daty zawarcia umowy do   
30 kwietnia 2021 r.