

**Adres: ul. Artwińskiego 3C, 25-734 Kielce Sekcja Zamówień Publicznych**

**tel.: (0-41) 36-74-474/072 fax.: (0-41) 36-74071/481**

14.09.2021r.

**WSZYSCY WYKONAWCY**

**WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SWZ**

**Dot. AZP.2411.134.2021.MM:** Zakup wraz z dostawą materiałów elektrycznych dla Działu Technicznego Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.

Na podstawie Art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów SWZ wraz z wyjaśnieniami.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania :

**Pytanie 1**

1) czy Zamawiający dopuszcza asortyment innego producenta w zakresie pakietu nr 2 pozycji 35: *Złączka łaczeniowa VAGO 1,5 - 2,5 mm2 - 2 zaciski* i 36*: Złączka łaczeniowa VAGO 1,5 - 2,5 mm3 - 3 zaciski*;

**Odpowiedź:** Tak, zamawiający dopuszcza asortyment innego producenta.

**Pytanie 2**

2) Zamawiający wymaga w pozycji 37: *Złączka łaczeniowa VAGO 1,5 - 2,5 mm4- 4 zaciski*. Wykonawca informuje, iż nie ma produktu o 4 zaciskach i również w tym przypadku zwracamy się o udzielenie informacji czy Zamawiający dopuszcza asortyment innego producenta;

**Odpowiedź:** Tak, zamawiający dopuszcza asortyment innego producenta.

**Pytanie 3**

3) Pozycja 38: *Złączka łaczeniowa VAGO 4 - 6 mm2* – złączka na ile przewodów?

**Odpowiedź:** Trzy zaciski czyli dla trzech przewodów.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Modyfikacja jest wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania.

Z poważaniem

Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych mgr Mariusz Klimczak