## Zał.nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 1 do SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY
|  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy | Producent
Zadanie 1
1 | Zestaw trokarów jednorazowych do cholecystektomii składający się z : 1 szt trokara 11mm z karbowaną kaniulą z kierunkowym metalowym ostrzem w kształcie litery V. Trójstopniowy, zawór bezpieczeństwa (insuflacja/stop/desuflacja) - 1 szt kaniuli 11 mm karbowanej z trójstopniowym zaworem insuflacyjnym (insuflacja/stop/desuflacja) i wbudowaną uszczelką 5-11 mm - 1 szt trokara 5 mm z karbowaną kaniulą z kierunkowym metalowym ostrzem w kształcie litery V. Dwustopniowy, zawór bezpieczeństwa - 1 szt kaniuli 5 mm karbowanej z dwustopniowym zaworem insuflacyjnym - 1 szt Igły Veressa 120mm z sygnałem dźwiękowym i wizualnym określającym wejście do jamy brzusznej | sztuka | 6
2 | Trokar 12mm z kierunkowym metalowym ostrzem w kształcie litery V, z karbowaną kaniulą z wbudowaną uszczelką 5-12 mm . Trójstopniowy, zawór bezpieczeństwa (insuflacja/stop/desuflacja) | sztuka | 6
RAZEM
Zadanie 2
1 | Trokar 5 mm z karbowaną kaniulą z kierunkowym metalowym ostrzem w kształcie litery V. Dwustopniowy, zawór bezpieczeństwa | sztuka | 24
2 | Trokar 11 mm z karbowaną kaniulą z kierunkowym metalowym ostrzem w kształcie litery V. Dwustopniowy, zawór bezpieczeństwa | sztuka | 24
RAZEM
Zadanie 3
1 | Worek do pobierania próbek jednorazowego użytku o średnicy trzonu 10mm. Trzon wykonany z poliwęglanu, worek z materiału odpornego na rozerwania i pęknięcia - ripstop nylon (odporność na rozerwanie min 28 psi). Otwór worka min. 6,1 cm3, długość robocza 35-36 cm. Pojemność 275 ml. | sztuka | 10
2 | Worek do pobierania próbek jednorazowego użytku o średnicy trzonu 12mm. Trzon wykonany z poliwęglanu, worek z materiału odpornego na rozerwania i pęknięcia - ripstop nylon (odporność na rozerwanie min 0,37kg/cm kwadratowy). Otwór worka min.8,5 cm3. Pojemność 1200 ml. | sztuka | 10
RAZEM
Zadanie 4
1 | Precyzyjne kleszczyki do uszczelniania naczyń i pęczków tkankowych , długość elektrody 16,5 mm; długość narzędzia 18,8 cm, kleszczyki zgiete pod kątem 28 stopni, profilowane końcówki do tępej dyssekcji kompatybilne z generatorem Force Triad | sztuka | 12
2 | Nakładka jednorazowego użytku z przewodem, kompatybilna z narzędziem wielorazowym o dł. 18 cm, ze szczękami wygietymi pod kątem 30 stopni, z aktywacją ręczną lub nożną, pracujące w oparciu o technologię zamykania naczyń do 7mm | sztuka | 18
3 | Nakładka jednorazowego użytku z przewodem, kompatybilna z narzędziem wielorazowym o dł. 23 cm, ze szczękami wygietymi pod kątem 30 stopni, z aktywacją ręczną lub nożną, pracujące w oparciu o technologię zamykania naczyń do 7mm | sztuka | 30
4 | Nakładka jednorazowego użytku z przewodem, kompatybilna z narzędziem wielorazowym o dł. 28 cm, ze szczękami wygietymi pod kątem 30 stopni, z aktywacją ręczną lub nożną, pracujące w oparciu o technologię zamykania naczyń do 7mm | sztuka | 42
5 | Nakładka jednorazowego użytku z przewodem, kompatybilna z narzędziem wielorazowym o dł. 25 cm, ze szczękami wygietymi pod kątem 34 stopni, z aktywacją ręczną lub nożną, pracujące w oparciu o technologię zamykania naczyń do 7mm | sztuka | 9
6 | Kleszczyki wielorazowe o dł.25 cm, ze szczękami wygiętym pod kątem 34 stopni kompatybilne z nakładką jednorazowego użytku z przewodem | sztuka | 1
RAZEM
Zadanie 5
1 | Uniwersalny jednorazowy stapler laparoskopowy do ładunków jednorazowych laparoskopowych, wspólna rękojeść dla ładunków prostych i z artykulacją, z możliwością ponownego ładowania do 25 razy, o średnicy trzonu 12mm, z możliwością rotacji o 360° - dostępny w 3 długościach - określonych każdorazowo przez Zamawiającego (krótka - do chirurgii otwartej; standardowa laparoskopowa oraz długa do chirurgii bariatrycznej). | sztuka | 12
2 | Ładunek do staplera laparoskopowego, zamykająco-tnący z nożem w magazynku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), posiadający możliwość zginania do 45° w dwie strony, o długości linii szwów 30mm, o wysokości zszywek przed zamknięciem 2,5mm, a po zamknięciu 1,0mm, pasujący do jednej uniwersalnej rękojeści dla wszystkich rodzajów ładunków | sztuka | 6
3 | Ładunek do staplera laparoskopowego, zamykająco-tnący z nożem w magazynku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), posiadający możliwość zginania do 45° w dwie strony, o długości linii szwów 60mm, o wysokości zszywek przed zamknięciem 3,5mm, a po zamknięciu 1,0mm, pasujący do jednej uniwersalnej rękojeści dla wszystkich rodzajów ładunków | sztuka | 6
4 | Jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący, załadowany ładunkiem z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 60-61mm , z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości, zszywki o wysokości 3,8mm przed zamknięciem i 1,5mm po zamknięciu lub zszywki o wysokości 4,8mm przed zamknięciem i 2,0mm po zamknięciu; stapler posiadający ruchomą dźwignię spustową umożliwiającą odpalanie staplera na dwie strony; po odpaleniu staplera nóż chowajaący się w plastikową zabezpieczającą pochewkę; stapler posiadający oddzielny przycisk otwierania staplera.Zamawiający każdorazowo określi rozmiar zszywek. | sztuka | 6
5 | Jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący, załadowany ładunkiem z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 80-81mm, z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości, zszywki o wysokości 3,8mm przed zamknięciem i 1,5mm po zamknięciu lub zszywki o wysokości 4,8mm przed zamknięciem i 2,0mm po zamknięciu; stapler posiadający ruchomą dźwignię spustową umożliwiającą odpalanie staplera na dwie strony; po odpaleniu staplera nóż chowający się w plastikową zabezpieczającą pochewkę; stapler posiadający oddzielny przycisk otwierania staplera. Zamawiający każdorazowo określi rozmiar zszywek. | sztuka | 11
6 | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego zamykająco-tnącego, z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 60-61mm , z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości, zszywki o wysokości 3,8mm przed zamknięciem i 1,5mm po zamknięciu lub zszywki o wysokości 4,8mm przed zamknięciem i 2,0mm po zamknięciu ; po odpaleniu staplera nóż chowający się w plastikową zabezpieczającą pochewkę. Zamawiający każdorazowo określi rozmiar zszywek. | sztuka | 6
7 | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego zamykająco-tnącego, z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 80-81 mm, z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości, zszywki o wysokości 3,8mm przed zamknięciem i 1,5mm po zamknięciu lub zszywki o wysokości 4,8mm przed zamknięciem i 2,0mm po zamknięciu ; po odpaleniu staplera nóż chowający się w plastikową zabezpieczającą pochewkę.Zamawiający każdorazowo określi rozmiar zszywek. | sztuka | 6
8 | Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 45mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego, załadowany ładunkiem do tkanki cienkiej (3,5mm przed zamknięciem, 1,5mm po zamknięciu) lub do tkanki grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu) , ze zintegrowanym ogranicznikiem zapobiegajacym wysuwaniu tkanki opuszczanym manualnie lub automatycznie; stapler posiada jedną dżwignię zamykająco-spustową.Obsługa staplera jedną ręką, prowadnik tnący do przecinania tkanki po wyzwoleniu staplera.Zamawiający każdorazowo określi rozmiar zszywek. | sztuka | 9
9 | Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 60mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego, załadowany ładunkiem do tkanki cienkiej (3,5mm przed zamknięciem, 1,5mm po zamknięciu) lub do tkanki grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu) ,ze zintegrowanym ogranicznikiem zapobiegajacym wysuwaniu tkanki opuszczanym manualnie lub automatycznie; stapler posiada jedną dżwignię zamykająco-spustową.Obsługa staplera jedną ręką, prowadnik tnący do przecinania tkanki po wyzwoleniu staplera. Zamawiający każdorazowo określi rozmiar zszywek. | sztuka | 6
10 | Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 90mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego, załadowany ładunkiem do tkanki cienkiej (3,5mm przed zamknięciem, 1,5mm po zamknięciu) lub do tkanki grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu) ,ze zintegrowanym ogranicznikiem zapobiegajacym wysuwaniu tkanki opuszczanym manualnie lub automatycznie; stapler posiada jedną dżwignię zamykająco-spustową.Obsługa staplera jedną ręką, prowadnik tnący do przecinania tkanki po wyzwoleniu staplera. Zamawiający każdorazowo określi rozmiar zszywek. | sztuka | 3
11 | Ładunek do jednorazowego automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 45mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego, przeznaczony do tkanki cienkiej (3,5mm przed zamknięciem, 1,5mm po zamknięciu)lub przeznaczony do tkanki grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu). Zamawiający każdorazowo określi rozmiar zszywek. | sztuka | 12
12 | Ładunek do jednorazowego automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 60mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego, przeznaczony do tkanki cienkiej (3,5mm przed zamknięciem, 1,5mm po zamknięciu)lub przeznaczony do tkanki grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu). Zamawiający każdorazowo określi rozmiar zszywek. | sztuka | 12
13 | Ładunek do jednorazowego automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 90mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego, przeznaczony do tkanki cienkiej (3,5mm przed zamknięciem, 1,5mm po zamknięciu)lub przeznaczony do tkanki grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu). Zamawiający każdorazowo określi rozmiar zszywek. | sztuka | 6
14 | Jednorazowy stapler liniowy, z obrotowym trzonem w zakresie 320° i wyginającą się głowicą w zakresie 120°, o długości linii szwów 55mm, umieszczający podwójny rząd tytanowych zszywek o wysokości 4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu, z automatyczną regulacją docisku zszywek. | sztuka | 3
RAZEM
Zadanie 6
1 | Narzędzie jednorazowego użytku do uszczelniania i zamykania naczyń, kompatybilne z generatorem Force Triad i systemem LigaSure, z obrotowym trzonem 360 st. oraz wygiętymi szczękami pod kątem 14 st , dł. trzonu 18 cm, aktywowane ręcznie | sztuka | 8
2 | Narzędzie do uszczelniania i rozdzielania naczyń i pęczków tkankowych, długość 37 cm, średnica trzonu 5mm, z wbudowanym nożem, z przewodem, trzon obracany o 350°, zakrzywione szczęki typu Maryland, kompatybilne z generatorem Force Triad | sztuka | 24
3 | Narzędzie do zabiegów klasycznych do uszczelniania i rozdzielania naczyń oraz pęczków tkankowych w systemie zamykania naczyń do 7 mm włącznie, średnica trzonu 13,5 cm, dł. 18cm, trzon obracany o 180°, szczeki zakrzywione pod kątem 14°, uruchomienie systemu zamykania naczyń włącznikiem ręcznym lub nożnym, szczęki z wbudowanym nożem, narzędzie z wbudowanym przewodem kompatybilne z generatorem Force Triad | sztuka | 12
RAZEM
Zadanie 7
1 | Klipsownica na otwarto do klipsów polimerowych niewchłanialnych, długośc robocza 20 cm, zakrzywiona rozm. XL | sztuka | 2
2 | Klipsownica na otwarto do klipsów polimerowych niewchłanialnych, długośc robocza 20 cm, zakrzywiona rozm. L | sztuka | 2
3 | Klipsownica laparoskopowa do klipsów polimerowych niewchłanialnych, średnica 10 mm, długośc robocza 33 cm, zakrzywiona rozm. XL | sztuka | 2
4 | Klipsownica laparoskopowa do klipsów polimerowych niewchłanialnych, średnica 10 mm, długośc robocza 33 cm, zakrzywiona rozm. L | sztuka | 2
5 | Klipsy polimerowe z zamkiem, niewchłanialne. Aktywny zawias, zatrzask oraz możliwosć otwarcia za pomocą kleszczyków otwierających klipsy. Zęby zakończone ostrzem uniesionym w kierunku przeciwległego ramienia pod kątem ok. 45st. Rozm. L | sztuka | 40
6 | Klipsy polimerowe z zamkiem, niewchłanialne. Aktywny zawias, zatrzask oraz możliwosć otwarcia za pomocą kleszczyków otwierających klipsy. Zęby zakończone ostrzem uniesionym w kierunku przeciwległego ramienia pod kątem ok. 45st. Rozm. XL | sztuka | 40
RAZEM
| ………………………………………………………. |  |  |  |  | …………………………………………………….
| miejscowość, data |  |  |  |  | podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy