KOSZTORYS OFERTOWY-    Załącznik nr 2

Proteza pierwotna i rewizyjna  kolana

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary | Ilość (A) | Cena jednostkowa za szt. brutto (B)* | Wartość brutto (A)X (B)* | Producent/ NUMER KATALOGOWY * | NAZWA Asortymentu Na Fakturze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Część piszczelowa tytanowa lub wykonana w całości z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie, nieanatomiczna, w co najmniej 10 rozmiarach; pokryta PMMA | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 2. | Część udowa z chromokobaltu, anatomiczna, w co najmniej 8 rozmiarach, posiadająca możliwości śródoperacyjnego wyboru implantu zachowującego wiązadło krzyżowe lub tylnostabilizowanego; pokryta PMMA (substancję wspomagającą wiązanie cementu kostnego). Instrumentarium umożliwiające wybór: wszystkie cięcia elementu udowego z jednego przymiaru lub zastosowanie małoinwazyjnej techniki operacyjnej. | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 3. | Część udowa z chromokobaltu, anatomiczna, bezcementowa w co najmniej 8 rozmiarach, posiadająca możliwość śródoperacyjnego wyboru implantu zachowującego wiązadło krzyżowe lub tylnostabilizowanego; Instrumentarium umożliwiające wybór: wszystkie cięcia elementu udowego z jednego przymiaru lub zastosowanie małoinwazyjnej techniki operacyjnej. | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 4. | Komponent udowy ze stopu tytanu-hipoalergiczny | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 5. | Zaślepka do złącza trzpienia w komponencie piszczelowy | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 6. | Rzepka w całości wykonana z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie z trzema bolcami, w 10 rozmiarach | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 7. | Wkładki ślizgowe z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie, mocowane zatrzaskowo na całym obwodzie w wysokościach co najmniej 9, 10, 12, 14, 17, 20 mm. | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 8. | Rewizyjne podkładki do części udowej pokryte PMMA; Obejmujące podkładki dystalne, tylne i przednie. | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 9. | Rewizyjna część udowa z chromokobaltu, anatomiczna w 5 rozmiarach. Powierzchnia wewnętrzna protezy pokryta PMMA- substancją wspomagającą wiązanie cementu kostnego. | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 10. | Przedłużki udowe i piszczelowe wykonane ze stopu tytanu; w wersji standard i offset. | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 11. | Rewizyjne wkładki ślizgowe z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie, mocowane zatrzaskowo na całym obwodzie i dodatkowo za pomocą śruby w wysokościach 10, 12, 14, 17, 20 i 23 mm. | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 12. | Rewizyjne mankiety wykonane z tantalu do części piszczelowej. | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 13. | Rewizyjne mankiety wykonane z tantalu do części udowej. | szt. | 1 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Termin realizacji dostaw cząstkowych : maksymalnie 3 dni od złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

* wypełnia Wykonawca

…………………………………………………….

Data i podpis Wykonawcy