Załącznik nr 5 do SWZ

Specyfikacja wymaganych parametrów Wytrząsarka kołyskowa

Wykonawca: ................................................................................................................................

Producent: ....................................................................................................................................

Typ aparatu: .................................................................................................................................

Specyfikacja: Wytrząsarka kołyskowa

| Lp. | Opis parametrów technicznych | Parametry minimalna w tym graniczne | TAK / NIE / Min | Parametry i wartości oferowane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zegarek (Timer) cyfrowy | Regulowany od 1 minuty do 24 godzin z automatycznym wyłącznikiem | TAK |  |
| 2. | Maksymalny ładunek | 0,5 kg | TAK |  |
| 3. | Ruch | Kołyskowy | TAK |  |
| 4. | Kąt nachylenia | 7º | TAK |  |
| 5. | Pokrycie | Mata antypoślizgowa, dobre przyleganie | TAK |  |
| 6. | Zakres częstotliwości | 7,5-30 obr.min | TAK |  |
| 7. | Stolik roboczy - wymiary | 200 x 200 mm | Min TAK |  |