|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ZP/220/97/22** |  |  |

*Dotyczy: Dzierżawa tomografu laserowego w technologii spektralnej koherentnej tomografii optycznej dla II Kliniki Okulistyki.*

**WYJAŚNIENIA DO SWZ**

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 t.j. z dnia 2019.10.24), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień na pytania dotyczące *rozdziału II do SWZ (Projektowane postanowienia umowy)*

**Pytanie 1:**

# § 5 pkt. 3 c)

Zamawiający w w/w punkcie dokumentu wymaga przystąpienia do naprawy w miejscu użytkowania sprzętu w ciągu 2 dni roboczych po zgłoszeniu awarii faksem, telefonicznie lub emailem. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na czas reakcji serwisu do 72 godzin w dni robocze z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy od chwili zgłoszenia awarii?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza czas reakcji serwisu do 72 godzin w dni robocze Reszta zgodnie z postanowieniami SWZ.

**Pytanie 2:**

# § 5 pkt. 3 d)

Zamawiający w w/w punkcie dokumentu wymaga nieodpłatnego usunięcia przez autoryzowany serwis wszystkich wad sprzętu w terminie 2 dni roboczych licząc od czasu przystąpienia do naprawy – bez konieczności użycia części zamiennych. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie usunięcia wad sprzętu do 5 dni roboczych – bez konieczności użycia części zamiennych?

.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie usunięcia wad sprzętu do 5 dni roboczych – bez konieczności użycia części zamiennych? Reszta zgodnie z postanowieniami SWZ.

**Pytanie 3:**

# § 5 pkt. 3 e)

Zamawiający w w/w punkcie dokumentu wymaga nieodpłatnego usunięcia przez autoryzowany serwis wszystkich wad sprzętu w terminie 5 dni roboczych licząc od czasu przystąpienia do naprawy – w przypadku konieczności użycia części zamiennych. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie usunięcia wad sprzętu do 10 dni roboczych – w przypadku konieczności użycia części zamiennych?

**Odpowiedź**: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do 10 dni pod warunkiem dostarczenia sprzętu zastępczego zgodnie z punktem § 5pk.3f

**Pytanie 4:**

# § 5 pkt. 3 f)

Zamawiający w w/w punkcie dokumentu wymaga dostarczenia sprzętu zastępczego w przypadku awarii sprzętu i naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie powyższego zapisu?

**Odpowiedź**: Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu. Reszta zgodnie z postanowieniami SWZ.

**Pytanie 5:**

# § 5 pkt. 4

Zamawiający w w/w punkcie dokumentu wymaga od Wykonawcy potwierdzenia faksem otrzymania zgłoszenia awarii sprzętu.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie powyższego zapisu?

**Odpowiedź**: Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie zapisu. Reszta zgodnie z postanowieniami SWZ.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert.

***Z poważaniem***

Dyrektor SPSK-2 w Szczecinie

Sprawę prowadzi (opracowała):

Anna Skrzypiec, tel. 91-466-1113