UMOWA Nr

zawarta w dniu  01.08.2022 roku

pomiędzy:

Zespołem Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie,  ul. Batalionów Chłopskich 3/7, 96-500 Sochaczew,  zarejestrowanym w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000020330, o nadanym NIP: 837-15-07-803 i REGON: 017222233,

reprezentowanym przez:    Roberta Skowronka -    Dyrektora,

przy czym aktualny odpis KRS stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy

zwanym w dalszej treści umowy "Zamawiającym",

a

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………….

zwanym dalej w tekście umowy "Wykonawcą",

zwanymi łącznie Stronami o następującej treści:

§ 1

Wykonawca wykonuje, a Zamawiający zamawia usługę przeglądu i konserwacji Systemu Sygnalizacji Pożarowej opartego na centrali CSP 35 – Polon Alfa z 1995r ,  klap oddymiających, Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego firmy BOSCH z 2009r. oraz monitoringu SSP z użyciem nadajnika do KP PSP w Sochaczewie (należącego do Wykonawcy) zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy, będącego w posiadaniu Zespołu Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie w terminie od  01.08.2022  roku do 31.07.2025 roku.

§ 2

- Przeglądy i konserwacja systemu sygnalizacji alarmu pożarowego, klap oddymiających,

dźwiękowego systemu ostrzegawczego oraz monitoringu SSP mająca za  zadanie zapewnienie

przez Wykonawcę pełnej sprawności oraz bezpieczeństwo   użytkowania sygnalizacji, polegać

będzie na wykonywaniu czynności konserwacyjno-przeglądowych określonych przez producenta

w instrukcji serwisowej  oraz zgodnych z wymogami norm zgodnie z harmonogramem

przeglądów sporządzonych przez Zamawiającego , który ustalony zostanie w porozumieniu z Zamawiającym i stanowić będzie załącznik do umowy.

- Każda konserwacja i przegląd zostanie potwierdzona obustronnym podpisaniem protokołu

odbioru prac.

- W przypadku napraw wynikłych z wadliwej pracy systemów o których mowa w § 1umowy

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia awarii w ciągu 24 godzin od zgłoszenia

- Wszelkie czynności konserwacyjne jak również naprawy 	wykonywane będą w siedzibie

Zamawiającego.

- Koszty związane z dojazdem do siedziby zamawiającego wliczone są w cenę konserwacji i

napraw.

6.   Wykonawca oświacza, że posiada należyte kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do realizacji przedmiotu umowy i udostępni je przed podpisaniem umowy.

7. Strony zgodnie postanawiają, iż Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy nastąpiło wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności.

§ 3

- Każdorazowa realizacja napraw, o których mowa w § 1 będzie następowała na podstawie

odrębnych, kolejno numerowanych pisemnych zleceń, udzielanych przez Zamawiającego,

na podstawie niniejszej umowy.

- W czasie trwania umowy Wykonawca nie może odmówić wykonania zleconych napraw.

- Wynagrodzenie za naprawy strony ustalą na podstawie kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę w oparciu o:

- ostateczny zakres naprawy z uwzględnieniem czasu naprawy,

- koszt części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych użytych do naprawy.

- Kosztorys wymaga pisemnego zatwierdzenia  przez Zamawiającego.

§ 4

- Za wykonanie planowych konserwacji, określonych w załączniku nr 2 do umowy,

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie  ryczałtowe, w wysokości ……………………….:tytułem

podatku VAT tj. łącznie ……………………………. ustalone na podstawie oferty Wykonawcy.

- Za wykonywanie napraw wynagrodzenie będzie ustalane odrębnie dla każdego zlecenia, o 	którym mowa w § 3pkt. 1, po wykonaniu i odebraniu napraw.

- W skład wynagrodzenia za wykonanie poszczególnych napraw będących przedmiotem 	umowy wchodzi:

  - iloczyn stawki za 1 rbh za jednego pracownika, przy czym stawkę roboczogodziny ustala się na kwotę     netto……….. + VAT oraz czasu trwania naprawy,

  - koszt części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych użytych do naprawy,

  - W przypadku, gdy do wykonania naprawy konieczne będzie zaangażowanie więcej, niż jednego pracownika Wykonawcy, Wykonawca musi uzyskać uprzednią zgodę Zamawiającego na zaangażowanie więcej, niż jednego pracownika.

§ 5

- Podstawą do zapłaty wynagrodzenia za naprawy będzie faktura, wystawiona przez Wykonawcę na kwotę zgodną z kosztorysem zatwierdzonym przez Zamawiającego, na podstawie dokumentu odbioru .

- Zapłata wynagrodzenia za konserwacje  będzie odbywała się na podstawie  	faktur VAT      wystawianych przez Wykonawcę na podstawie protokołu obioru.

- Należności za faktury będą regulowane przez Zamawiającego przelewami, w terminie  60 dni, od daty otrzymania faktury, na konto Wykonawcy podane na fakturze.

- Wykonawca ma prawo do naliczania odsetek ustawowych w przypadku opóźnienia w terminach zapłaty, o których mowa w §5 pkt. 3.

- Strony zgodnie oświadczają, iż odsetki, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, będą

stanowić  całkowite zaspokojenie Wykonawcy w przypadku nieterminowej zapłaty za wykonany

przedmiot umowy.

- Wykonawca oświadcza, że nie dokona przeniesienia wierzytelności pieniężnych związanych z realizacją niniejszej umowy na rzecz osób trzecich, bez pisemnej zgody Zamawiającego, oraz nie dokona żadnych innych czynności w wyniku, których doszłoby do zmian Stron umowy. Ewentualna zgoda Zamawiającego na zmianę wierzyciela będzie uzależniona od wyrażenia zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust.5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r, poz.2190 z późn.zm). Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela z naruszeniem w/w zasad jest nieważna

§ 6.

Zamawiający każdorazowo powiadomi Wykonawcę o wszelkich zmianach ilościowych i jakościowych posiadanego przedmiotu umowy oraz o zmianach w jego rozlokowaniu.

§ 7.

- W   przypadku opóźnienia realizacji przeglądów niniejszej umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2% od kwoty podanej w par. 4 pkt. 1. za każdy dzień opóźnienia.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca.

- Wykonawca naliczy Zamawiającemu karę w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego.

- Wielkość kar umownych będzie ustalona od wartości netto (bez podatku VAT).

- Zastrzeżone w niniejszej umowie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę umowną.

§ 8

- Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 9

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY	WYKONAWCA

Załączniki:

- Zakres czynności konserwacyjnych i przeglądów wybranych urządzeń przeciwpożarowych

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do umowy

ZAKRESY CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH I PRZEGLĄDÓW

WYBRANYCH URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH

- SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ

- Konserwację należy wykonać zgodnie z:

Normą PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej – Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109/2010 poz. 719) z późniejszymi zmianami.

- Sprawdzeniu podlegają następujące elementy:

  - Pętla dozorowa , z której przynajmniej 25% elementów powinno być wprowadzone w stan alarmu , w celu sprawdzenia działania procedur pożarowych zatwierdzonych do obiektu ZOZ „ Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie

  - Każda czujka winna być wprowadzona w stan alarmu pożarowego przynajmniej raz w roku.

  - Konserwacja powinna polegać na dojściu do każdego punktu dozorowego (około 400 szt. czujek) z osobna, spowodowaniu jego zadziałania (np. czujki dymu aerozolowym imitatorem dymu) i sprawdzeniu poprawnej reakcji centrali zgodnie z DTR producenta.

- Sprawdzenie pętli dozorowej :

  - Odłączyć urządzenie transmisyjne (sygnał do PSP),

  - Używając programu diagnozującego przetestować pętle na zwarcie, doziemienia, sprawdzić pobory prądu , które powinny odpowiadać prądom w dokumentacji instalacyjnej,

  - Przeprowadzić kontrolę wzrokową (czujki, ręczne ostrzegacze pożarowe, sygnalizatory, oprzewodowanie itp.),

  - Wprowadzić wybrane czujki z poszczególnych pętli dozorowych w stan alarmu , w razie braku reakcji czujnika należy wykorzystać program diagnostyczny oraz gniazdo serwisowe w celu przetestowania czujnika,

  - Czujki temperatury sprawdzić gorącym o temperaturze 50o C ( nie używając opalarek),

  - Minimum raz w roku należy sprawdzić wszystkie  czujki pod względem stanu technicznego w razie uszkodzenia czujki należy ją wymienić ( zgodnie z umową)

  - Po zakończeniu  sprawdzania systemu zresetować czujki poprzez załączenie odpowiedniej linii dozorowej ,

  - Sprawdzić poprawność pracy systemu  przy odłączonym napięciu 220V w centrali – alarm uszkodzeniowy powinien pojawić się na CSP . wszystkie urządzenia powinny pracować normalnie.

  - Zmierzyć napięcie wyjściowe akumulatorów ( przy odłączonych powinno wynosić 12,5V).

3.    Klapy oddymiające z 1996r.

- Optyczna kontrola urządzeń systemu,

- Optyczne sprawdzanie klap po otwarciu,

- Alarmowe uruchomienie ręczne przez  czujkę dymową, przycisk ROP, centrale dymową albo z sygnałem z centrali sygnału pożaru

- Sprawdzenie elementów mocujących i ewentualnie przesmarowanie okuć.

- DŹWIĘKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY

- Dźwiękowy System Ostrzegawczy składa się z 11 wzmacniaczy firmy BOSCH, 639 głośników Bosch oraz okablowania.

(zakres czynności zgodnie z PN-EN 60849:2001):

sprawdzić stan napięcia ładowania akumulatorów,

- akumulatory wymieniać w przypadku zużycia (wskazanie systemu DSO)

- sprawdzić poprawność działania wzmacniaczy rezerwowych,

- sprawdzić rejestr zdarzeń,

- przesłuchać komunikaty zapisane w pamięci flash kontrolera sieciowego,

- sprawdzić połączenie między centralą sygnalizacji alarmu pożarowego a sterownikiem sieciowym

- DSO, zwracać uwagę na poprawność „reakcji” systemu DSO na sygnały sterujące,

- przetestować poprawność działania stacji mikrofonowej i jej rozszerzeń (w tym mikrofonu strażaka),

- monitorować działanie wentylatora wyciągowego oraz odkurzać wnętrza szaf rack,

- przeprowadzać kontrolę działania wszystkich głośników działających w systemie DSO,

- Sprawdzać łączność ze wszystkimi elementami systemu rozproszonego (expandery audio,

- wyniesione stacje mikrofonowe)

- Obudowy urządzeń, płyty czołowe, klawiatury stacji wywoławczych należy czyścić miękką szmatką, delikatnie zwilżoną roztworem wody i łagodnego detergentu (do czyszczenia nie używać materiałów i środków ściernych oraz rozpuszczalników, alkoholi, itp.),

# ZAŁĄCZNIK Nr 2 do umowy

CENA  ZA  PRZEGLĄDY  I  KONSERWACJE

Cena za jedną roboczogodzinę brutto: ……………………………. złotych

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA

# Text boxes

| Lp. | Nazwa sprzętu | Cena netto za 1 miesiąc | Ilość miesięcy | Cena brutto za 1 miesiąc | Podatek VAT (23%) | Wartość netto umowy | Wartość brutto umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | System p. pożarowy |  | 36 |  |  |  |  |