# Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy

PAKIET 7 – ZESTAW OPERACYJNY DO LAPAROTOMII

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa i Nr katalogowy | Producent | Cena jedn. netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw operacyjny do laparotomii w skład, którego wchodzi: sterylna serweta o wymiarach min. 180-200/270 cm x 320 -340cm (± 5cm), zintegrowana z ekranem anestezjologicznym, wykonana z laminatu nieprzemakalnego z warstwą chłonną na całej powierzchni serwety: grubość folii PE min. 50 mikronów, grubość warstwy chłonnej min. 20g/m2, w części środkowej serwety otwór o wymiarach min 23 x 36cm (± 1 cm) wyposażony w folię operacyjną o grubości 23 – 28 mikronów i paroprzepuszczalności min. 400 g/m2/24h oraz warstwę chłonną o wymiarach 50÷60 cm x 90÷100 cm i gramaturze min 50g/m2, wokół otworu w części chłonnej posiada min 3 otwory (organizatory na kable) w ilości 1 szt. osłona na stolik Mayo o wymiarach 75÷80 cm x 145÷150 cm, wykonana z folii PE o grubości min.55 mikronów i warstwy chłonnej o gramaturze min. 25g/m2, warstwa chłonna zaczyna się do 1 cm od miejsca zgrzewu w ilości 1szt. ściereczka chłonna o wymiarach 30÷40 cm x 40÷50 cm w ilości 4 szt. taśma włókninowa samoprzylepna o wymiarach 9÷10 cm x 49÷50 cm, wykonana z folii PE o grubości min. 27 mikronów i włókniny poliestrowej o gramaturze min. 40g/m2 oraz medycznego kleju syntetycznego w ilości 1 szt. kieszeń dwukomorowa o wymiarach 40cm x 35 cm (±1 cm), wykonana z folii półprzeźroczystej, posiadająca szeroką taśmę lepną wzdłuż górnego brzegu w ilości 1szt. fartuch chirurgiczny, jednorazowy, jałowy, z włókniny bawełnopodobnej (włóknina poliestrowo-celulozowa typu spunlaced o gramaturze min. 68g/m2 i składzie: 55% włókien celulozy i 45% włókien poliestru), antystatycznej, niepylącej, oddychającej, nieprzeźroczystej, posiadający elastyczne mankiety wykonane z dzianiny wchłaniającej pot, zapinany przy szyi na rzep, troki połączone kartonikiem, wszyte wewnątrz i na zewnątrz wyrobu, umożliwiające założenie fartucha najpierw na „brudno” a potem na „czysto” w ilości 1 szt. w rozmiarze L fartuch chirurgiczny, jednorazowy, jałowy, z włókniny bawełnopodobnej (włóknina poliestrowo-celulozowa typu spunlaced o gramaturze min. 68g/m2 i składzie: 55% włókien celulozy i 45% włókien poliestru), antystatycznej, niepylącej, oddychającej, nieprzeźroczystej, posiadający dodatkowe nieprzemakalne wstawki w przedniej części i w rękawach – wykonane z laminatu (PE+PP), posiadający elastyczne mankiety wykonane z dzianiny wchłaniającej pot, zapinany przy szyi na rzep, troki połączone kartonikiem, wszyte wewnątrz i na zewnątrz wyrobu, umożliwiające założenie fartucha najpierw na „brudno” a potem na „czysto” w ilości 2 szt. w rozmiarze XL serweta operacyjna o wym. 40 - 45 cm x 40 - 45 cm z gazy 17N, 4W, z tasiemką o długości 45 -50 cm wszytą podwójnie („pętla'' o dł. ok. 22 cm) oraz nitką RTG lub innym elementem kontrastującym w promieniach RTG w ilości 10 szt. - dopuszcza się serwety po wstępnym praniu. kompresy gazowe 10 x 10 cm (± 0,5cm) z gazy 17N, 12W oraz nitką RTG w ilości 40 szt. serweta do owinięcia zestawu o wymiarach 150÷160 cm x 190÷200 cm, z laminatu nieprzemakalnego wykonana z foli PE o grubości min. 55 mikronów i warstwy chłonnej o wymiarach min. 75cm x 190 cm i gramaturze min. 23g/m2 w ilości 1 szt. Organizer na zużyte igły w ilości 1 szt. Skalpel jednorazowy bezpieczny( z kontrolowanym wysuwaniem i chowaniem ostrza) nr 20 w ilości1 szt. | zestaw | 306 |  |  |  |  |
|  |  | Podatek VAT% |  |
|  |  | Wartość VAT w zł |  |
|  |  | Razem wartość brutto |  |

WYMAGANIA:

- Sterylizacja tlenkiem etylenu.

- Zestaw pakowany w torebkę papierowo-foliową z wycięciem lub mankietem ułatwiającym otwieranie w sposób szybki z zachowaniem zasad aseptyki, dodatkowo zawierającą jedną główną etykietę typu TAG, w której zintegrowane są dwie mniejsze naklejki zawierające: datę ważności, nr lot, producenta, nr katalogowy produktu