Załącznik  nr 1

Przegląd techniczny i konserwacja mikroskopów- szt. 31

Zakres czynności do wykonania:

1. sprawdzenie i regulacja układu mechanicznego mikroskopu.

2. konserwacja układu mechanicznego z wymianą smarów.

3. sprawdzenie i ustawienie układu oświetlenia.

4. centrowanie przysłon optycznych.

5. czyszczenie i konserwacja  elementów optycznych mikroskopu.

6. kontrola kalibracji oprogramowania /jeżeli występuje/.

7.sprawdzenie poprawności działania mikroskopu.

8.sporządzenie wpisów do dokumentacji o sprawności urządzenia wraz z informacją  o terminie

Następnego przeglądu.

Wykaz mikroskopów.:

1. PZO MST 130 – 13 szt.

2. PZO MST 131 -  1  szt.

3. PZO MST 132 -  4  szt.

4. Omega MST SD PZO  1 szt.

5. Leica MZ 75   - 3 szt.

6. Leica MZ 6     - 1 szt.

7. Leica  S4E       - 1 szt.

8. Eduko SK 292 – 4 szt.

9. Eduko SK 392-   1 szt.

10.mikroskop biologiczny Zeiss 1 szt.

11.mikroskop porównawczy Leica DMC  1 szt.