UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU

ul. Jana Kilińskiego 1, 15 – 089 Białystok

Dział Zamówień Publicznych

tel. 85 748 57 39, 748 56 25, 748 56 26, 748 56 40, 748 55 39,  fax 85 748 56 27

e-mail: zampubl@umb.edu.pl

Nr sprawy: AZP.25.1.83.2023					                            Białystok, 04.10.2023 r.

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI  SWZ

- Zamawiający informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia w zakresie dostarczenia, rozładunku, wniesienia, zainstalowania, uruchomienia urządzeń i dostarczenia instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożenia z podziałem na 3 części w dniu 27.09.2023 r., pod numerem 2023/S 186-582896, od uczestników postępowania wpłynęły zapytania do treści SIWZ.

- Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) - zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający publikuje treść zapytań i udziela następujących wyjaśnień:

Pytania dotyczące części nr 1  - System do Real-Time PCR z wyposażeniem dostawa do Zakładu Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej UMB

- Dotyczy protokołu odbioru- część 1

Zamawiający zapisał:

„Naprawa, tj. usunięcie wad lub usterek przedmiotu zamówienia zakończy się w termi-nie maksimum do 3 dni roboczych liczonych od dnia przystąpienia do naprawy.

Wykonawca zobowiązuje się do wymiany podzespołu urządzenia na nowy (fabrycznie identyczny egzemplarz) po 3 naprawach gwarancyjnych w terminie 7 dni roboczych, liczonych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego do Wykonawcy czwartego wystąpienia wady/usterki danego podzespołu.”

Prosimy o korektę w/w zapisów tak by brzmiały:

„Naprawa, tj. usunięcie wad lub usterek przedmiotu zamówienia zakończy się w terminie maksimum do 18 dni roboczych liczonych od dnia przystąpienia do naprawy.

Wykonawca zobowiązuje się do wymiany podzespołu urządzenia na nowy (fabrycznie identyczny egzemplarz) po 3 naprawach gwarancyjnych w terminie 21 dni roboczych, liczonych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego do Wykonawcy czwartego wystąpienia wady/usterki danego podzespołu.”

Producent którego reprezentujemy oferuje naprawy w ciągu 21 dni kalendarzowych w ramach gwarancji.  Czas naprawy zapisany przez Zamawiającego jest typowy w odniesieniu do aparatury medycznej. Przedmiotem postępowania w części 1 jest aparatura służąca do badań naukowych. Jedną z różnic pomiędzy sprzętem medycznym jest czas naprawy ale także i cena. Sprzęt służący do badań naukowych jest dużo tańszy niż  aparatura medyczna.

Odp. Przytoczony przez Wykonawcę zapis nie znajduje się w protokole odbioru do części nr 1 postępowania. Pytanie nie dotyczy części nr 1 postępowania.

- Dotyczy Załącznik nr 5 do SWZ, ustęp 1, punkt 17 - część 1

Zamawiający zapisał w części „Warunki gwarancji i rękojmi”

„Wykonawca umowy zapewni dostęp do części zamiennych i serwis przez co najmniej 8 lat od daty protokołu odbioru“.

Wnioskujemy o zmianę zapisu na:

„Wykonawca umowy zapewni dostęp do części zamiennych i serwis przez co najmniej 5 lat od daty protokołu odbioru“.

Prośbę naszą motywujemy tym, iż producent którego reprezentujemy gwarantuje dostępność do części zamiennych przez 5 lat. Dziedzina nauki w której to wykorzystywany jest sprzęt wymieniony w części 1 jest dziedziną niezwykle szybko się rozwijającą. Postęp techniczny dotyczący aparatury następuje praktycznie z „dnia na dzień“.  Z dużą dozą prawdopodobieństwa można więc założyć, że po upływie 5 lat zakupiony sprzęt będzie już przestarzały i nieaktualny.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu, zgodnie z prośbą Wykonawcy.

- Dotyczy wzoru umowy, §2, ustęp 2 – część 1

Zamawiający zapisał:

„Z chwilą podpisania bezusterkowego protokołu odbioru przez końcowego Użytkownika, na Zamawiającego przechodzi ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy.“

Prosimy o korektę w/w zapisu tak by brzmiał:

„Z chwilą podpisania bezusterkowego protokołu odbioru dostawy przez końcowego Użytkownika, na Zamawiającego przechodzi ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy.“

Wykonawca nie może brać ryzyka uszkodzenia lub utraty dostawy która znajduje się w gestii Zamawiającego.

Odp. Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w swz.

- Dotyczy Załącznik nr 5 do SWZ , ustęp 1, punkt 10 - część 1

Prosimy o korektę zapisu tak by brzmiał:

Czas reakcji serwisu od chwili powiadomienia do rozpoczęcia naprawy – maks. w ciągu 14 dni roboczych (soboty, niedziele i dni świąteczne ustawowo wolne od pracy nie są dniami roboczymi).

Za reakcję serwisu uważa się także kontakt telefoniczny lub zdalną diagnozę i naprawę przez przedstawiciela serwisu.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie nowego zapisu, zgodnie z prośbą Wykonawcy.

- Dotyczy Załącznik nr 5 do SWZ , ustęp 1, punkt 11 – część 1

Prosimy o korektę zapisu tak by brzmiał:

Naprawa, tj. usunięcie wad lub usterek przedmiotu zamówienia zakończy się w terminie maks. do 21 dni roboczych liczonych od dnia przystąpienia do naprawy.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie nowego zapisu, zgodnie z prośbą Wykonawcy.

- Dotyczy Załącznik nr 5 do SWZ, ustęp 1, punkt 13 - część 1

Prosimy o korektę zapisu tak by brzmiał:

Wykonawca zobowiązuje się do wymiany podzespołu urządzenia na nowy (fabrycznie identyczny egzemplarz) po 3 nieudanych naprawach gwarancyjnych w terminie 21 dni roboczych, liczonych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego do Wykonawcy czwartego wystąpienia wady/usterki danego podzespołu.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie nowego zapisu, zgodnie z prośbą Wykonawcy.

- W związku z udzielonymi odpowiedziami, Zamawiający wprowadza części nr 1 zmodyfikowany załącznik nr 5 do SWZ - Modyfikacje: WARUNKI GWARANCJI, RĘKOJMI I SERWISU GWARANCYJNEGO: pkt.: 10, 11, 13, 17.

W imieniu Zamawiającego

Kanclerz UMB

....................................................

mgr Konrad Raczkowski