Numer referencyjny postępowania:

WSZ-EP-11/2021

Załącznik nr 2

# FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

# Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

# Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………….……

# Oferujemy wykonanie zamówienia za ceny:

| Pakiet 1 umowa od dnia zawarcia do 27.09.2022 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Ilość sztuk | Cena jedn. netto w zł za szt. | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/nr katalogowy/producent/ wielkość opakowania |
| 1 | Kołdra wielodostępowa Wymiary 213x91cm. Część przykrywająca stopy pacjenta nieogrzewana. Posiada zakładki do podwinięcia pod ramiona pacjenta w celu lepszego ufiksowania kołdry. Posiada 6 oddzielonych perforacją części w celu lepszego/wygodniejszego dostępu do pacjenta .Na wierzchniej części posiada dwa plasterki do przyklejenia koca. Jeden otwór do podłączenia dmuchawy Polipropylenowa kołdra. Kołdra skonstruowana z podłużnie ułożonych tub , z których ciepłe powietrze rozprowadzane jest z tuby centralnej do bocznych części. Pomiędzy tubami są specjalne tunele ,których zadaniem jest rozprowadzanie powietrza w momencie gdy górna warstwa kołdry (folia) częściowo ulegnie zniszczeniu(pęknięciu) . Na całej dolnej powierzchni kołdry są małe otworki , które rozprowadzają ciepło równomiernie na ciało pacjenta. Kołdry kompatybilne i zgodne z instrukcja obsługi urządzeń do ogrzewania pacjenta Bair Hugger 775 będących na wyposażeniu zamawiającego | 400 |  |  |  |  |  |
| 2 | Kołdra uniwersalna Wymiary 213x91cm. Część przykrywająca stopy pacjenta nieogrzewana. Posiada zakładki do podwinięcia pod ramiona pacjenta w celu lepszego ufiksowania kołdry. Jeden otwór do podłączenia dmuchawy .Polipropylenowa kołdra. Kołdra skonstruowana z podłużnie ułożonych tub , z których ciepłe powietrze rozprowadzane jest z tuby centralnej do bocznych części. Pomiędzy tubami są specjalne tunele ,których zadaniem jest rozprowadzanie powietrza w momencie gdy górna warstwa kołdry (folia) częściowo ulegnie zniszczeniu(pęknięciu) . Na całej dolnej powierzchni kołdry są małe otworki , które rozprowadzają ciepło równomiernie na ciało pacjenta. Kołdry kompatybilne i zgodne z instrukcja obsługi urządzeń do ogrzewania pacjenta Bair Hugger 775 będących na wyposażeniu zamawiającego | 150 |  |  |  |  |  |
| 3 | Kołdra grzewcza pod pacjenta – do pozycji litotomijnej Polipropylenowa kołdra, skonstruowana z podłużnie ułożonych tub, z których ciepłe powietrze rozprowadzane jest z tuby centralnej do bocznych części, cała powierzchnia kołdry od strony pacjenta posiada drobne otworki, które równomiernie rozprowadzają ciepło na ciało pacjenta . Kołdra posiadająca taśmy przylepne pomocna w zafiksowaniu, Kołdra posiadająca specjalne części służące do lepszego mocowania oraz specjalne paski, posiadające specjalne perforacje po bokach pozwalające na optymalne ułożenie pacjenta w wymaganej pozycji. Kołdra posiadająca otwory pozwalające na odpływanie gromadzących się płynów w czterech kierunkach. Kołdry kompatybilne i zgodne z instrukcja obsługi urządzeń do ogrzewania pacjenta Bair Hugger 775 będących na wyposażeniu zamawiającego. Rozmiar : 188 cm x 91 cm, Waga : 136 g | 100 |  |  |  |  |  |
| 4 | Kołdra grzewcza pod pacjenta Wymiary 221 x 91cm Polipropylenowa kołdra . Kołdra skonstruowana z podłużnie ułożonych tub, z których ciepłe powietrze rozprowadzane jest z tuby centralnej do bocznych części. Cała powierzchnia kołdry od strony pacjenta posiada drobne otworki, które równomiernie rozprowadzają ciepło na ciało pacjenta . Dwa otwory do urządzenia grzewczego ułatwiające dostęp. Taśma przylepna pomocna w zafiksowaniu kołdry. Kołdra posiada specjalne zakładki służące do lepszego mocowania kołdry oraz specjalną perforację zapewniającą łatwy dostęp do pacjenta w różnych pozycjach. W miejscu, gdzie ułożone są stopy oraz głowa nie jest rozprowadzane ciepło dla bezpieczeństwa . Kołdry kompatybilne i zgodne z instrukcja obsługi urządzeń do ogrzewania pacjenta Bair Hugger 775 będących na wyposażeniu zamawiającego. Unikatowe otwory pozwalające na odpływanie gromadzących się płynów w czterech kierunkach. albo Zamawiający dopuści produkt o poniższych parametrach technicznych: Materacyki grzewcze pod całe ciało pacjenta dorosłego. Wymiary (199,4cm x 101,6cm) (+/-2%), bezlateksowe, 3- warstwowe, wykonane z materiału nietkanego oraz folii. 2 - kolorowe kołderki, pozwalające na szybką orientację, która powierzchnia bezpośrednio przylega do ciała pacjenta. Nie posiadające perforacji, równomierny przepływ powietrza zapewniony przez całą powierzchnię kołderki. Konstrukcja kołderki zapewniająca dodatkowe filtrowanie nadmuchiwanego powietrza, minimalizujące prądy powietrzne mogące przenosić zakażenia na pacjenta. System mocowania do przewodu urządzenia grzewczego za pomocą idealnie dopasowanego, rozkładanego adaptera. niesterylne | 100 |  |  |  |  |  |
| 5 | Kołdra grzewcza na górną część ciała Wymiary 198 x 61 cm. Polipropylenowa kołdra. Kołdra skonstruowana z podłużnie ułożonych tub, z których ciepłe powietrze rozprowadzane jest z tuby centralnej do bocznych części. Pomiędzy tubami są specjalne tunele , których zadaniem jest rozprowadzanie powietrza w momencie gdy górna warstwa kołdry (folia) częściowo ulegnie zniszczeniu (pęknięciu). Cała powierzchnia kołdry od strony pacjenta posiada drobne otworki, które równomiernie rozprowadzają ciepło na ciało pacjenta. 2 otwory do urządzenia grzewczego umieszczone po jednym z każdej strony pacjenta . Konstrukcja kołdry gwarantująca możliwość składania/złamania kołdry bez wpływy na przepływ ciepłego powietrza wewnątrz kołdry i na efektywność ogrzewania Posiada specjalne odrywane paski, służące do ufiksowania kołdry do stołu operacyjnego . Kołdry kompatybilne i zgodne z instrukcja obsługi urządzeń do ogrzewania pacjenta Bair Hugger 775 będących na wyposażeniu zamawiającego | 250 |  |  |  |  |  |
| 6 | Zestaw do ogrzewania płynów infuzyjnych - spirala grzewcza, kompatybilna z systemem ogrzewania pacjenta wymuszonym obiegiem ciepłego powietrza. Sterylny, jednorazowego użytku. Przepływy: od KVO do 3000ml/h. Objętość wypełniająca : 34ml, Kołdry kompatybilne i zgodne z instrukcja obsługi urządzeń do ogrzewania pacjenta Bair Hugger 775 będących na wyposażeniu zamawiającego. | 100 |  |  |  |  |  |
| 7 | Jednorazowa kaseta podgrzewająca do krwi i płynów z drenami i łącznikami kompatybilnymi z zestawami do dożylnego podawania krwi/płynów stosowanymi standardowo . Kasety nie zawierają lateksu, przeznaczone do stosowania z urządzeniem podgrzewającym wielokrotnego użytku Ranger 245 będącym na wyposażeniu zamawiającego. Kaseta posiada 2 porty do iniekcji i zestaw przedłużającym. W zestawie jeziorko eliminujące bąbelki powietrza. Przepływ płynów od KVO do 9000ml/h . Pojemność wypełnienia 44ml. Dren pacjenta o długości 76 cm , dren dodatkowy minimum 76cm. Kaseta sterylizowana tlenkiem etylenu. | 500 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |

| Pakiet 2 umowa od dnia zawarcia do 27.09.2022 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Ilość sztuk | Cena jedn. netto w zł za szt. | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/nr katalogowy/producent/ wielkość opakowania |
| 1. | Myjki do toalety pacjenta - o naturalnym pH, hipoalergiczne, wstępnie nawilżone o wymiarach 20 x 20 cm,(+/- 2 cm) w składzie: nie wymagający spłukiwania roztwór oczyszczający i nawilżający, bez lateksu, w zamykanym opakowaniu pomagającym utrzymać temperaturę myjek, oraz zapewniającym możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej. Opakowanie z mini-kartą obserwacji do zaznaczenia zmian skórnych , min.8 myjek w opakowaniu. Instrukcja użycia w języku polskim na opakowaniu lub dołączona do opakowania. albo Jednorazowe rękawiczki do mycia, wilgotne, antybakteryjne, nie wymagające spłukiwania. Wilgotne rękawiczki myjące do higienicznego czyszczenia pacjentów i ograniczania zakażeń krzyżowych podczas czyszczenia pacjentów. Rękawica myjąca jest skuteczna antybakteryjnie wobec bakterii E. coli, gronkowca złocistego odpornego na metycylinę, gronkowca złocistego, Pseudomonas aeruginosa, gronkowca faecalis i enterococcus aerogenes oraz zapewnia łatwą i skuteczną metodę czyszczenia pacjentów. Podczas mycia pacjenta rękawiczką zarazki MRSA zostaną usunięte ze skóry, a kolonizacja i rozprzestrzenianie się ograniczone. Chusteczki zawierają witaminę E, prowitaminę B5, ekstrakty ziołowe i nie zawierają alkoholu ani lanoliny (ph 5,5). W razie potrzeby rękawicę można podgrzać w kuchence mikrofalowej. Opakowanie wielokrotnego użytku zawiera 8 rękawic do mycia. Rękawica zgodna z przepisami dotyczącymi produktów kosmetycznych (76/768 / EG). Chusteczki mogą być używane dla dzieci powyżej 3 roku życia. Instrukcja użycia w języku polskim na opakowaniu lub dołączona do opakowania. albo Jednorazowe, włókninowe myjki do mycia ciała w formie ściereczki nie wymagające spłukiwania oraz namaczania, w rozmiarze 33cm x 22cm, z możliwością podgrzania w mikrofalówce (60 sek. w 800W), zawierające w składzie m.in. dimetikon, polisorbat 20, Capryl/Capramidopropyl Betaine, zapachowe lub bezzapachowe, pakowane w opakowania a'8 sztuk, na opakowaniu jednostkowym typu "Flow wrap" nadrukowana instrukcja użycia w języku polskim, ilość, skład oraz ikony informujące: nie wrzucać do toalety, nie macerować, nie zawierające lateksu, niesterylne, zarejestrowane jako produkt kosmetyczny. | 150 000 |  |  |  |  |  |

| Pakiet 3 umowa od dnia zawarcia do 27.09.2022 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Ilość sztuk | Cena jedn. netto w zł za szt. | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/nr katalogowy/producent/ wielkość opakowania |
| 1. | Zestaw filtra i drenów przeznaczony dla pacjentów wymagających leczenia oczyszczających krew ,w tym ciągłej terapii nerkozastepczej oraz u chorych z nadmiernym stęzeniem endoksyny i mediatorów zapalenia ,kompatybilny z posiadanymi aparatami Prismaflex | 40 |  |  |  |  |  |

| Pakiet 4 umowa od dnia zawarcia do 27.09.2022 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Ilość sztuk | Cena jedn. netto w zł za szt. | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/nr katalogowy/producent/ wielkość opakowania |
| 1. | Zestaw do punkcji opłucnej metodą Seldingera,zestaw do punkcji jamy opłucnej i drenażu oparty na metodzie Seldingera z zastosowaniem prowadnicy sterylny, opakowanie typu blister ,zestaw zawiera:dren do opłucnej 12 F długości 30 cm z dwoma otworami bocznymi oraz jednym końcowym igła wprowadzająca Tuohy 16 G o długości 80 mm,prowadnica z zakończeniem typu „J” z aplikatorem,rozszerzadło 14G,skalpel nr 11,strzykawka 10 ml,kranik 3-drożny,łącznik luer- lock męski/ schodkowy | 100 |  |  |  |  |  |

| Pakiet 5 umowa od dnia zawarcia do 27.09.2022 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Ilość sztuk | Cena jedn. netto w zł za szt. | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/nr katalogowy/producent/ wielkość opakowania |
| 1. | Zestaw podstawowy do anestezji i intensywnej opieki medycznejj,do przezskórnego wprowadzania cewinka metodą Seldingra,igła punkcyjna do technik Seldingera1,3 x 70 mm ,prowadnik drutowy 0,035 dlugość 70 cm zakonczenie J,roaszerzadło nacczyniowe 205cm wykonane z FEP ,koszulka 115 mm,wykonana z PUR,zastawka hemostatyczna z portem bocznym i 3-drożnym kranikiem odcinającym,Zakończenie typo lauer-lock,osłonka ochronna na cewnik 120cm (częśc proksymalna :łącznik przystosowany do bezpiecznego zamocowania cewnika lub elektrody,przezroczysta osłonka ochronna uwożliwia kontrolę wizualną ,zapobiega skażeniu cewnika,lub elektrody podczas ich wprowadzania,bezpieczne połączenie z koszulką (zatrzask bagnetowy)).Skalpel z rączką rozmiar 7F. | 40 |  |  |  |  |  |

| Pakiet 6 umowa od dnia zawarcia do 27.09.2022 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Ilość sztuk | Cena jedn. netto w zł za szt. | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/nr katalogowy/producent/ wielkość opakowania |
| 1. | Zestaw do szynowania moczowodów typu Double-J 4,7;6 Ch,widoczny w promieniach Rtg,drenaż do 6 mies.,cewnik o śr. 4,7 Ch oraz dł. 26, 28, 30 cm (do wyboru przez Zamawiającego), otwarty-zamknięty, popychacz o dł. 40 i 70 cm (do wyboru przez Zamawiającego),prowadnica o śr. 0.028”,0,035" i dł. 125 cm powleczona teflonem z giętkim zakończeniem na jednym końcu oraz sztywnym na drugim,średnica pętli pęcherzowej i nerkowej 2 cm,otwory drenujące rozmieszczone na trzonie i pętlach cewnika,znakowany co 5 cm dla dokładnego umiejscowienia,,z zaciskiem albo Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów 4,7F, 6.0 F o dł.26-28 cm otwarty- zamknięty lub otwarty-otwarty. Skład zestawu: cewnik PIGTAIL podwójnie zagięty otwarty-zamknięty lub otwarty-otwarty skalowany co 5 cm, średnica pętli pęcherzowej 2cm, prowadnik 0,035" lub prowadnik 0,038" dł.145cm, popychacz dł. co najmiej 50cm (do wyboru popychacz inteligentny o dł.52cm, lub popychacz do urs-u o dł.70cm);system blokujący.Możliwość utrzymania w moczowodzie co najmiej 6 miesięcy.Zestaw jednorazowy, pakowany łącznie. | 250 |  |  |  |  |  |

| Pakiet 7 umowa od dnia zawarcia do 27.09.2022 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Ilość sztuk | Cena jedn. netto w zł za szt. | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/nr katalogowy/producent/ wielkość opakowania |
| 1. | Sterowalny zestaw do szynowania moczowodów typu Double -J 4,7;6 Ch,widoczny w promieniach Rtg,drenaż do 6 mies.,cewnik o śr. 4,7 Ch oraz dł. 26, 28, 30 cm (do wyboru przez Zamawiającego), otwarty-zamknięty, system sterujący o dł. 53 cm i śr. 0.028”;0,035" z zaciskiem (system sterujący o dł. 43 cm i śr. 0.028”,0,035" z zamkiem) do wyboru przez Zamawiającego,prowadnica o ś.0,028";0,035" i dł.125 cm powleczona teflonem z ruchomym rdzeniem,średnica pętli pęcherzowej i nerkowej 2 cm,otwory drenujące rozmieszczone na trzonie i pętlach cewnika,znakowany co 5 cm dla dokładnego umiejscowienia. | 20 |  |  |  |  |  |

| Pakiet 8 umowa od dnia zawarcia do 27.09.2022 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Ilość sztuk | Cena jedn. netto w zł za szt. | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/nr katalogowy/producent/ wielkość opakowania |
| 1. | Koszulka dostępowa do URS giętkiego śr. 10/12, 12/14, 14/16 Ch, dł. 35 i 45 cm (do wyboru przez zamawiającego),powłoka hydrofilna zewnętrznej strony koszulki,powłoka teflonowa wewnętrznej strony koszulki,platynowy pierścień pozycjonujący w dystalnej części koszulki,blokada koszulki z obu stron uchwytu dylatora. | 40 |  |  |  |  |  |
| 2 | Prowadnica nitinolowa hydrofilna,nitinolowy rdzeń,powłoka hydrofilna,proste lub typu J (do wyboru przez Zamawiającego),śr. 0.025”, 0.032”, 0.035” i 0.038”, dł. 150 cm,sztywność standardowa lub bardzo sztywna (do wyboru przez Zamawiającego), końcówka standardowa lub miękka na odcinku 70 mm (do wyboru przez Zamawiającego). | 40 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |

| Pakiet 9 umowa od dnia zawarcia do 27.09.2022 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Ilość sztuk | Cena jedn. netto w zł za szt. | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/nr katalogowy/producent/ wielkość opakowania |
| 1. | Cewnik moczowodowy z końcówką typu Nelaton z metalowym mandrynem oraz dwoma otworami drenującymi, znakowany co 1 cm dla dokładnego umiejscowienia, widoczny w promieniach RTG, wyposażony w łącznik moczowodowy z zakończenie luer lock ,wykonany z termoplastycznego polimeru, otwarty lub zamknięty (do wyboru przez Zamawiającego), śr. 3, 4 ,5, 6, 7 Ch, dł. 70 cm, możliwość podłączenia strzykawki. | 150 |  |  |  |  |  |

# 2. Podane wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

# ……………………, dnia………………….r.

(Miejscowość )

# ……………………………………………

# Podpis elektroniczny osoby uprawnionej