## Zadanie Nr 1
Załącznik Nr 2/1
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-133/23
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa - Zadanie Nr 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta, numer katalogowy podać | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 12 m-cy | Cena jedn. netto za j.m. | Stawka VAT | Cena jedn. brutto za j.m. | Wartość netto pozycji | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji*
1 | Cewniki krioablacyjne punktowe – cewniki 4-polowe do przeznaczyniowej krioablacji wewnątrzsercowej, – średnica w zakresie 7–9 F, – krzywizna końcówki sterowana, – różne wielkości krzywizny końcówki do wyboru, – końcówka zakończona elektrodą o różnych długościach do wyboru w zakresie: 4-8 mm, – końcówka wyposażona w czujnik temperatury |  | 10 szt.
2 | Cewniki krioablacyjne balonowe – cewniki balonowe do przeznaczyniowej krioablacji wewnątrzsercowej, – średnica 9–11F, – krzywizna końcówki sterowana, – różne wielkości balonu do wyboru |  | 50 szt.
3 | Cewniki diagnostyczne okrężne – cewniki multipolowe okrężne do mapowania żył płucnych, dostosowane do użycia z oferowanymi cewnikami balonowymi; – liczba biegunów: 8–10; – średnica: < 3,5F; – długość części wprowadzanej do układu naczyniowego >140 cm; – końcówka cewnika w kształcie pętli w płaszczyźnie prostopadłej do trzonu; – pamięć kształtu końcówki cewnika; – różne średnice pętli: co najmniej 2 wielkości do wyboru w zakresie min. 15–20 mm |  | 50 szt.
4 | Introduktory transseptalne do krioablacji – średnica 11-12F – krzywizna końcówki sterowalna |  | 50 szt.
5 | Prowadniki do cewników balonowych: Prowadniki naczyniowe długie ekstra sztywne, – trzon prowadnika o dużej sztywności – typu Amplatza (lub równoważne), – różne średnice w zakresie 0,032"–0,038", – różne długości w zakresie co najmniej 150–250 cm, – końcówka wiotka: typu J oraz prosta – do wyboru |  | 20 szt.
6 | Łączniki pneumatyczne cewników krioablacyjnych |  | 60 szt.
7 | Łączniki elektryczne cewników krioablacyjnych |  | 20 szt.
8 | Przedłużacze do cewników okrężnych |  | 10 szt.
Wartość netto i brutto ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: ........................................................

## Zadanie Nr 2
Załącznik Nr 2/2
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-133/23
Specyfikacja asortymentowo- ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 2
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta, numer katalogowy podać | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 12 m-cy | Cena netto za jedn. miary | Stawka VAT | Cena brutto za jedn. miary | Wartość netto pozycji | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji*
1 | Elektrody neutralne do generatora RF do ablacji wewnątrzsercowej, samoprzylepne, żelowe, dwudzielne o powierzchni 150-250 cm2, język podłaczeniowy na klips przewodu standardu ValleyLab l ub 3M lub z przewodem zintegrowanym z elektrodą jednorazową |  | 200 szt.
Wartość netto i brutto ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: ........................................................

## Zadanie Nr 3
Załącznik Nr 2/3
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-133/23
Specyfikacja asortymentowo- ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 3
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta, numer katalogowy podać | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Cena netto za jedn. miary | Stawka VAT | Cena brutto za jedn. miary | Wartość netto pozycji | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji*
1 | Elastyczna żelowa proteza jądra miażdżystego implantowana przezskórnie w leczeniu wypuklin krążków międzytrzonowych w lędźwiowo-krzyżowym odcinku kręgosłupa - roztwór produktów pochodnych celulozy z alkoholem etylowym i znacznikiem radiologicznym Wolfram - cząsteczki wolframu w skali mikro - roztwór będący implantowaną elastyczną protezą jądra miażdżystego (ampułka 2.2ml) dopuszczony do stosowania na terenie Unii Europejskiej certyfikatem MDR, wydanym na podstawie rozporządzenia Unii Europejskiej MDR 2017/745, potwierdzającym szczegółową weryfikację bezpieczeństwa i skuteczności wyrobu medycznego - ampułka roztworu o obj. 2.2ml pakowana osobno z kartą implantu dla pacjenta - akcesoria pakowane sterylnie, osobno, pojedynczo - igła kręgosłupowa 18G o dług. 152mm umożliwiająca małoinwazyjną, przezskórną aplikację roztworu do przestrzeni dyskowej - strzykawka 1ml zakończeniem LuerLock - igła 19G do pobrania roztworu z ampułki Skład kompletu: - 1 ampułka 2.2 ml roztworu - 2 igły kręgosłupowe 18G - 2 strzykawki 1ml - 1 igła 19G |  | 300 szt.
Wartość netto i brutto ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: ........................................................

## Zadanie Nr 4
Załącznik Nr 2/4
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-133/23
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa - Zadanie Nr 4
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta, numer katalogowy podać | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Cena jedn. netto za j.m. | Stawka VAT | Cena jedn. brutto za j.m. | Wartość netto pozycji | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji*
1 | Światłowód jednorazowy do Moses o grubości 200 um kompatybilny z laserem P120 Moses firmy Lumenis |  | 5 szt.
2 | Światłowód jednorazowy do Moses o grubości 550 um kompatybilny z laserem P120 Moses firmy Lumenis |  | 5 szt.
3 | Światłowód wielorazowy Slim Line o grubości 200 um kompatybilny z laserem P120 Moses firmy Lumenis |  | 5 szt.
4 | Światłowód wielorazowy Slim Line o grubości 550 um kompatybilny z laserem P120 Moses firmy Lumenis |  | 5 szt.
5 | Blast shield (ochrona optyki) do lasera P120 Moses firmy Lumenis |  | 2 szt.
6 | VersaCut (nóż) do morcelatora VersaCut firmy Lumenis. |  | 5 szt.
7 | Port wykonany w całości z tytanu wraz z kompletem akcesoriów do wprowadzenia. Komora portu w kształcie zbliżonym do wycinka stożka z wcięciami zapewniającymi pewny i stabilny chwyt, z bocznym ułożeniem kaniuli wyjściowej. Komora o objętości 0,7ml (+/- 0,1 ml). Cewnik silikonowy 7,5 Fr (+/- 0,5 Fr), długość 650mm (+/- 50mm), z oznaczoną długością co 1 cm. Port kompatybilny ze środowiskiem MRI. Każdy zestaw zawierający pakiet edukacyjny dla pacjenta (karta identyfikacyjna, opaska, instrukcja użytkowania). |  | 50 zest.
8 | Port wykonany w całości z tytanu wraz z kompletem akcesoriów do wprowadzenia. Komora portu w kształcie zbliżonym do wycinka stożka z wcięciami zapewniającymi pewny i stabilny chwyt, z bocznym ułożeniem kaniuli wyjściowej. Komora o objętości 0,4ml. Cewnik poliuretanowy 6,5 Fr (+/- 0,5 Fr), długość 550mm, z oznaczoną długością co 1 cm. Port kompatybilny ze środowiskiem MRI; port dający możliwość dozowania pod wysokim ciśnieniem (do 300 psi) kontrastu do tomografii komputerowej. Każdy zestaw musi zawierać pakiet edukacyjny dla pacjenta (karta identyfikacyjna, opaska, instrukcja użytkowania). |  | 200 zest.
9 | Elektrody do termoresekcji kompatybilne z aparatem RITA 1500X długość 6 i 10 cm do wyboru przez Zamawiającego |  | 20 szt.
10 | Zestaw z cewnikiem do długotrwałego dostępu naczyniowego do hemodializy, cewnik o rozmiarze 15,5 FR, przekrój „podwójne D”, odgięta końcówka cewnika zakończona niesymetrycznie – 3 cm różnicy pomiędzy kanałem żylnym i kanałem tętniczym, oba kanały z dodatkowymi otworami bocznymi na końcach cewnika, wykrzywiona końcówka kanału tętniczego, osobny kanał prowadnicy drutowej, cewnik wykonany w technologii typu Endexo, który powoduje ograniczenie akumulacji komponentów krwi na cewniku, z mufą polyestrową, końcówki Luer wykonane z termoplastycznego poliuretanu. W skład zestawu wchodzi: cewnik 15,5 Fr, igła wprowadzająca grub. 18 Ga x 7 cm, prowadnica drutowa J grubość1mm, rozszerzacz 12 Fr i 14 Fr, skalpel nr 11, bagnet do tunelizacji, prowadnik rozdzierany typu (pull-apart) 16 Fr z mechanizmem zastawkowym, samoprzylepny opatrunek na wkłucie, 2 nasadki iniekcyjne.
10.1. | Rozmiar 20-48 cm. |  | 100 zest.
10.2. | Rozmiar 55 cm. |  | 50 zest.
11 | Zestaw w składzie: cewnik obwodowy wykonany technologią typu Endexo (polimer niewymywalny wmieszany w poliuretan), powodujący, że materiał cewnika jest odporny na przyleganie skrzeplin do jesgo powierzchni. Cewnik:- 3Fr - jednoświatłowy, - 4Fr - jednoświatłowy, - 5Fr jedno i dwuświatłowy,- 6 Fr - dwu i trzyświatłowy. W zestawie igła z końcówką echo tip 21G/7 cm, prowadnik nitinolowy 0,018"/70 cm, rozszerzadełko z rozrywaną koszulką, strzykawka 10 ml, obturator hydrofilny, skalpel, miarka, zatyczka do igły, plaster mocujący cewnik do skóry 2 szt. |  | 100 zest.
12 | Zestaw z cewnikiem do długotrwałego dostępu naczyniowego do hemodializy, cewnik o rozmiarze 15,5 FR, przekrój „podwójne D”, odgięta końcówka cewnika zakończona niesymetrycznie – 3 cm różnicy pomiędzy kanałem żylnym i kanałem tętniczym, oba kanały z dodatkowymi otworami bocznymi na końcach cewnika, wykrzywiona końcówka kanału tętniczego, osobny kanał prowadnicy drutowej, cewnik wykonany z materiału Durathane, z mufą polyestrową, końcówki Luer wykonane z termoplastycznego poliuretanu. W skład zestawu wchodzi: cewnik 15,5 Fr, igła wprowadzająca grub. 18 Ga x 7 cm, prowadnica drutowa J grubość1mm, rozszerzacz 12 Fr i 14 Fr, skalpel nr 11, bagnet do tunelizacji, prowadnik rozdzierany16 Fr z mechanizmem zastawkowym, samoprzylepny opatrunek na wkłucie, 2 nasadki iniekcyjne. Rozmiar 20-48 cm. |  | 100 zest.
13 | Bezpieczna igła do portu z drenem PSI, TK, MRI z zabezpieczeniem przed zakłuciem do 7 dni |  | 50 szt.
14 | Dostawa elektrod do generatora wysokiego napięcia stosowanego w nieodwracalnej elektroporacji Nanoknife. |  | 20 szt.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: ........................................................

## Zadanie Nr 5
Załącznik Nr 2/5
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-133/23
Specyfikacja asortymentowo- ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 5
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta, numer katalogowy podać | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Cena netto za jedn. miary | Stawka VAT | Cena brutto za jedn. miary | Wartość netto pozycji | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji*
1 | Laparoskopowy ewakuator dymu wraz z filtrem, posiadający badania kliniczne na potwierdzenie skuteczności filtracji w zakresie bakterii i wirusów, pasywny, do użytku przy pracy z energią monopolarną, przepływ na poziomie 6 l/min, przy ciśnieniu 15 mmHg, kodowanie kolorystyczne, jednorazowego użytku, do podłączenia do trokara laparoskopowego za pomocą złącza LUER LOCK. W zestawie specjalna klamra do mocowania filtra do obłożenia operacyjnego na wybranym poziomie. |  | 200 szt.
2 | Laparoskopowy ewakuator dymu wraz z filtrem, posiadający badania kliniczne na potwierdzenie skuteczności filtracji w zakresie bakterii i wirusów , w tym na COVID-19, pasywny, dedykowany do zabiegów laparoskopowych, z użyciem zaawansowanych technik elektrochirurgicznego preparowania tkanek i zamykania naczyń, do użytku przy pracy z energią monopolarną, bipolarną, ultradźwiekami i laserem, przepływ na poziomie 8 l/min, przy ciśnieniu 15 mmHg, kodowanie kolorystyczne, jednorazowego użytku, do podłączenia do trokara laparoskopowego za pomocą złącza LUER LOCK. W zestawie specjalna klamra do mocowania filtra do obłożenia operacyjnego na wybranym poziomie. |  | 200 szt.
3 | Laparoskopowy zbiornik ekstrakcyjny typu POUCH, jednorazowego użytku, z samorozprężającym drutem, z pamięcią kształtu, tuba odłączana, pojemność 200ml, wym. 10x16cm, dedykowany do płaszczy trokarów o śr. 10/12mm, z workiem ze zintegrowanym systemem ektrakcji - poj. 255 ml, o wym. 10x16cm |  | 800 szt.
4 | Laparoskopowy zbiornik ekstrakcyjny typu POUCH z samorozprężalnym drutem i tubusem do usuwania narządów, tuba odłączana, o wym, 15x18cm poj. 680ml, dedykowany do płaszczy trokarów o śr. 10/12mm, z workiem ze zintegrowanym systemem ektrakcji oraz identycznych wymiarach i pojemności. |  | 100 szt.
5 | Laparoskopowy zbiornik ekstrakcyjny typu POUCH do usuwania dużych organów z samorozprężalnym drutem i tubusem, tuba odłączana. Prowadnica narzędzia z uchwytem na 3 palce, zbiornik o wym. 19 x 23cm, poj. 1500 ml. Dedykowany do płaszczy trokarów o śr. 12 mm |  | 30 szt.
6 | Trokar laparoskopowy wielorazowego użytku wykonany z utwardzanego plastiku PEEK/PPSU, zawierający w komplecie silikonową uszczelkę wielorazowego użytku w kształcie walca, posiadającego dwa poczwórne skrzydełka uszczelniające podczas pracy z narzędziem, średnica 5 mm, długość części roboczej 10 cm, gwintowany z zaworem do insuflacji. Możliwość zakupu poszczególnych elementów trokara (min. tuba oraz korpus) osobno w razie uszkodzenia sprzętu. Elementy kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego systemem EASYPORT. |  | 20 szt.
7 | Trokar laparoskopowy wielorazowego użytku wykonany z utwardzanego plastiku PEEK/PPSU, zawierający w komplecie silikonową uszczelkę wielorazowego użytku w kształcie walca, posiadającego dwa poczwórne skrzydełka uszczelniające podczas pracy z narzędziem, średnica 10 mm, długość części roboczej 10 cm, gwintowany z zaworem do insuflacji. Możliwość zakupu poszczególnych elementów trokara (min. tuba oraz korpus) osobno w razie uszkodzenia sprzętu. Elementy kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego systemem EASYPORT. |  | 20 szt.
8 | Redukcja trokara laparoskopowego ultralekka - wykonana w całości z materiału syntetycznego - utwardzanego plastiku PEEK/ PPSU, 10 - 5 mm, w postaci wsuwanego w kołnierz trokara korpusu oraz części redukującej średnicę na pionowej prowadnicy połączonej ze sprężyną dociskową |  | 20 szt.
9 | Gwóźdź bezpieczny do trokara 5 mm, metalowy, składany, wielorazowego użytku, kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego systemem EASYPORT |  | 20 szt.
10 | Gwóźdź bezpieczny do trokara 10, mm, metalowy, składany, wielorazowego użytku, kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego systemem EASYPORT |  | 20 szt.
11 | Wkład roboczy do posiadanego przez Zamawiającego narzędzia laparoskopowego RUDOLF, grasper uniwersalny (obie bransze posiadające rzędy tepych zębów oraz półokrągłe wgłębienia), obie bransze ruchome, perforowane, końcówka gwintowana, śr. 5 mm, dł. 330 mm. Możliwość oferowania wkładu również w wersji bariatrycznej o dł. 450 mm. |  | 5 szt.
12 | Uszczelka zewnętrzna do posiadanych przez Zamawiającego trokarów niemetalowych wykonanych z PEEK i PPSU firmy RUDOLF kompatybilna z płaszczem trokara o śr. 5 mm, kompatybilna z posiadanym przez Zamawiającego systemem EASYPORT. Uszczelka wielorazowego użytku w op. niesterylnym. |  | 200 op.
13 | Uszczelka zewnętrzna do posiadanych przez Zamawiającego trokarów niemetalowych wykonanych z PEEK i PPSU firmy RUDOLF kompatybilna z płaszczem trokara o śr. 10 mm , kompatybilna z posiadanym przez Zamawiającego systemem EASYPORT. |  | 100 op.
14 | Uszczelka zewnętrzna do posiadanych przez Zamawiającego trokarów niemetalowych wykonanych z PEEK i PPSU firmy RUDOLF do płaszcza trokara o śr. 12 mm , kompatybilna z posiadanym przez Zamawiającego systemem EASYPORT. |  | 100 op.
15 | Uszczelka wewnętrzna do posiadanych przez Zamawiającego trokarów niemetalowych wykonanych z PEEK i PPSU firmy RUDOLF kompatybilna z płaszczem trokarów 3 - 5 mm, dedykowana przez producenta. Uszczelka z silikonu medycznego w kształcie walca (podwójnego stożka) z 4 wklęsłymi skrzydełkami. Uszczelka wielorazowego użytku w op. niesterylnym |  | 100 op.
16 | Uszczelka wewnętrzna do posiadanych przez Zamawiającego trokarów niemetalowych wykonanych z PEEK i PPSU firmy RUDOLF kompatybilna z płaszczem trokarów 10 - 12 mm, dedykowana przez producenta. Uszczelka z silikonu medycznego w kształcie walca (podwójnego stożka) z 4 wklęsłymi skrzydełkami. Uszczelka wielorazowego użytku w op. niesterylnym |  | 200 op.
17 | Nożyczki laparoskopowe monopolarne, jednorazowego użytku, zagięte, obrotowe 360 stopni, rączka bez blokady, dł. 330mm, dł. ostrzy 17mm, śr. 5mm. Nożyczki zapakowane w sztywne opakowanie typu TYVEK, dające pełną gwarancję sterylności i bezpieczeństwa mechanicznego nożyczek. Nożyczki o śr. 3 mm i dł. 310mm lub 230 mm, oraz śr. 5 mm i dł bransz 12 mm i dł 330mm |  | 200 szt.
18 | Disektor laparoskopowy monopolarny typu MERYLAND jednorazowego użytku, zagięty, obrotowy 360 stopni, rączka bez blokady dł. 330 mm, Grasper zapakowany w sztywne opakowanie typu TYVEK, dające pełną gwarancję sterylności i bezpieczeństwa mechanicznego graspera. Do wyboru przez Zamawiającego obowiązkowo dostępne również narzędzia: ze szczękami agresywnymi, perforowanymi, zakończone zębami, okienkowe typu JOHAN Disektor typu MARYLAND dostępny również w wersji bipolarnej zintegrowanej z kablem. |  | 300 szt.
19 | Grasper laparoskopowy, monopolarny, atraumatyczny, jednorazowego użytku, obrotowy 360 stopni, rączka z blokadą na palec wskazujący, śr. 5 mm, dł. 330 mm. Do wyboru przez Zamawiającego obowiązkowo dostępne również narzędzia: ze szczękami agresywnymi, perforowanymi, zakończone zębami, okienkowe typu JOHAN oraz disektor laparoskopowy typu MARYLAND. Disektor dostępny również w wersji bipolarnej zintegrowanej z kablem |  | 120 szt.
20 | Narzędzie laparoskopowe grasper bipolarny okienkowy, jednorazowego użytku, obrotowy 360 stopni, rękojeść sterująca narzędzia wyposażona w 3 przyciski, dł. 330 mm, śr. 5 mm (5 szt. w op. ). Narzędzie posiadające 2 bransze ruchome oraz ostrze wysuwane do przodu po zamknięciu narzędzia i uruchomieniu funkcji koagulacji, a następnie cofające się do pozycji wyjściowej (schowanej). Części ruchome, wysuwane podczas pracy muszą być całkowicie zaizolowane. Narzędzie zapakowane w sztywne opakowanie typu TYVEK, dające pełną gwarancję sterylności i bezpieczeństwa mechanicznego narzędzia. Dostępna również wersja narzędzia w postaci standardowego graspera bipolarnego, okienkowego o śr. 5 mm oraz 3 mm, również zapakowanego w opakowanie typu TYVEK |  | 5 szt.
Wartość netto i brutto ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: ........................................................

## Zadanie Nr 6
Załącznik Nr 2/6
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-133/23
Specyfikacja asortymentowo- ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 6
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta, numer katalogowy podać | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Cena netto za jedn. miary | Stawka VAT | Cena brutto za jedn. miary | Wartość netto pozycji | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji*
1 | Zestaw opatrunkowy mały do podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z: - opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 10x7,5x3,3cm - samoprzylepnej podkładki z portem połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonu - 2x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 15x20cm, całość pakowana jałowo, umieszczona na polipropylenowej tacce |  | 90 zest.
2 | Zestaw opatrunkowy średni do podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z: - opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 18x12,5x3,3cm - samoprzylepnej podkładki z portem połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonu - 2x samoprzylepnej transparentnej folii poliuretanowej 20x30cm, całość pakowana jałowo, umieszczona na polipropylenowej tacce |  | 160 zest.
3 | Zestaw opatrunkowy duży do podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z: - opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 25x15x3,3cm - samoprzylepnej podkładki z portem połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonu - 3x samoprzylepnej transparentnej folii poliuretanowej 20x30cm, całość pakowana jałowo, umieszczona na polipropylenowej tacce |  | 69 zest.
4 | Zbiornik na wydzielinę 300ml połączony z dwuświatłowym drenem z silikonu |  | 180 szt.
5 | Zbiornik na wydzielinę 800ml połączony z dwuświatłowym drenem z silikonu |  | 120 szt.
6 | Zestaw opatrunkowy brzuszny zawierający w składzie: a. folię ochronną o średnicy 65cm na organy wewnętrzne, samoprzylepny port z drenem. b. opatrunek piankowy z elastycznej,czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 38cm x 25cm x1,6cm dwie sztuki. c.6szt. samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej o wymiarach 20cm x 30 cm. Całość jałowo pakowana, umieszczona na poliprpylenowej tacce. Opatrunek brzuszny umożliwiający leczenia rozległych ran brzusznych, szczególnie powikłanych przetokami i zabezpieczający przed jatrogennymi uszkodzeniami ściany jelita, do jakich prowadzić może bezpośrednie położenie gąbki. |  | 10 zest.
7 | Sterylny osobno pakowany port. Sterylny port o długości drenu 60cm i wymiarach portu 8 x8 cm |  | 20 szt.
8 | Sterylne łącze Y do łączenia dwóch zestawów do jednego urządzenia. |  | 20 szt.
9 | Sterylny kompres o właściwościach absorpcyjnych, wykonany z włókien celulozowych zmieszanych z superabsorbentem, tylna powierzchnia kompresu pokryta hybrofobową włókniną oraz warstwą celulozową, całość pokryta nieprzywierającą i hydrofilową włókniną, 10 x 20 cm |  | 10 szt.
10 | Wielowarstwowy superchłonny opatrunek z silikonowa warstwą kontaktową, rdzeń opatrunku wykonany z kombinacji poliakrylanu sodu oraz celulozy, włóknina hydrofobowa znajdująca się pod wkładem chłonnym zapewniająca szybką dystrybujcję płynu, warstwa kontaktowa wykonana z silikonu, 10 x 20 cm |  | 10 szt.
Wartość netto i brutto ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: ........................................................

## Zadanie Nr 7
Załącznik Nr 2/7
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-133/23
Specyfikacja asortymentowo- ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 7
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta, numer katalogowy podać | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Cena netto za jedn. miary | Stawka VAT | Cena brutto za jedn. miary | Wartość netto pozycji | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji*
1 | Nitinolowy ekstraktor złogów z otwarciem frontalnym, łączący właściwoścy koszyka i chwytaka. Stosowany w całym układzie moczowym. Rozmiar CH1.7 i CH2.2, długość 115 cm, koszyczek 9-12 mm. Produkt posiadający poliamidową powłokę ułatwiającą wprowadzanie oraz wzmocnioną poliestrem końcówkę dla zapewnienia trwałości. Ergonomiczna rękojeść z przesuwnym systemem otwarcia. Produkt sterylny. |  | 5 szt.
2 | Nitinolowy ekstraktor kamieni z uchwytem typu Lahme. Mechanizm samoblokujący na kamieniu (brak konieczności przytrzymywania mechanizmu zacieśniającego pętlę). Rozbieralna rączka z powierzchnią antypoślizgową, 4-drutowy. Helikalny o wymiarach: 2,5Ch/90cm, 2,5Ch/120cm, 3Ch/90cm, 3Ch/120cm, 4Ch/90cm do wyboru przez Zamawiającego. Prosty o wymiarach 2,5Ch/120cm, 3Ch/120cm do wyboru przez Zamawiającego. Długość końcówki 3 mm. |  | 15 szt.
3 | Dwudrożny zestaw do irygacji z pompką w kształcie walca, zastawką anty-zwrotną, łącznikiem Luer oraz dwoma zaciskami. Łączna długość zestawu 225 cm |  | 30 szt.
4 | Zestaw do szynowania moczowodów typu Double-J z magnesem. Cewnik o śr. 4.8 Ch oraz dł. 24 i 26 cm; pętla pęcherzowa wyposażona w magnes do wychwytywania; urządzenie wychwytujące z końcówką magnetyczną wygiętą pod kątem 30°. Cewnik typu otwarty-otwarty o strukturze krystalitowej, która ulega zmiękczeniu pod wpływem temperatury ciała pacjenta. Popychacz o dł. 40; prowadnica o śr. 0.028” i dł. 150 cm powleczona teflonem z giętkim zakończeniem. |  | 40 zest.
5 | Zestaw do szynowania moczowodów pediatryczny typu Double-J. Cewnik o śr. 3Ch, dł. 8/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28 cm, otwarty-otwarty lub otwarty-zamkniety, znakowany co centymetr, popychacz o dł. 75 cm, prowadnica o śr. 0.018” i dł. 150 cm powleczona teflonem z giętkim zakończeniem, zacisk. Drenaż do 3 miesięcy. |  | 50 zest.
6 | Zestaw do szynowania moczowodów pediatryczny typu Double-J. Cewnik o śr. 4Ch, dł. 10/12/15/18/20/22 cm, typu otwarty-otwarty lub otwarty-zamkniety, znakowany co 5 centymetrów, popychacz o dł. 40 cm, prowadnica o śr. 0.025” i dł. 125 cm powleczona teflonem z giętkim zakończeniem, zacisk. Cewnik o strukturze krystalitowej, która ulega zmiękczeniu pod wpływem temperatury ciała pacjenta.Drenaż do 6 miesięcy. |  | 50 zest.
7 | Stent moczowodowy z pojedynczą pętlą. Skład zestawu: cewnik mono J wykonany z poliuretan z pamięcią kształtu o dł. 70cm, CH6/7/8, otwory drenażowe na pętli, cewnik otwarty/zamknięty, prowadnica typu Seldinger z powłoką teflonową (PTFE) z nieruchomym rdzeniem dł. 125cm średnica 0.035", łącznik do worka na mocz. Zestaw sterylny. |  | 15 zest.
8 | Stent moczowodowy z pojedynczą pętlą. Skład zestawu: cewnik mono J wykonany z poliuretan z pamięcią kształtu o dł. 70cm,, CH6/7/8, otwory drenażowe na pętli, cewnik otwarty/otwarty, prowadnica typu Seldinger z powłoką teflonową (PTFE) z nieruchomym rdzeniem dł. 175cm średnica 0.035", zacisk, łącznik do worka na mocz. Zestaw sterylny. |  | 15 zest.
9 | Zestaw do szynowania moczowodów.Cewnik o strukturze krystalitowej, która ulega zmiękczeniu pod wpływem temperatury ciała pacjenta. Każdy stent dostarczany w zestawie z popychaczem prostym: zestaw cystoskopowy dł. 40cm, prowadnica z powłoką teflonową o średnicy 0.028" (dla cewnika 4,7CH) i 0.035” (dla cewnika 6/7/8 CH) dł. 125 cm z nieruchomym rdzeniem. Cewnik typu otwarty/otwarty lub otwarty/zamknięty. Rozmiar: CH4.7 (dł. 10/12/15/18/20/22/24/26/28), CH6, CH7, CH8 (dł. 24/26/28/30). Cewnik widoczny w RTG. Drenaż do 6 miesięcy. Produkt sterylny. |  | 15 zest.
10 | Zestaw do szynowania moczowodów. .Cewnik o strukturze krystalitowej, która ulega zmiękczeniu pod wpływem temperatury ciała pacjenta. Każdy stent dostarczany w zestawie z popychaczem prostym: zestaw do URS dł. 70cm, prowadnica z powłoką teflonową o średnicy 0.028" (dla cewnika 4,7CH) i 0.035” (dla cewnika 6CH) dł. 125 cm z nieruchomym rdzeniem. Cewnik typu otwarty/otwarty lub otwarty/zamknięty. Rozmiar: CH4,7 (dł. 24/26/28), CH6 (dł. 28). Cewnik widoczny w RTG. Drenaż do 6 miesięcy. Produkt sterylny. |  | 15 zest.
11 | Zestaw punkcyjny do nefrostomii metodą trójstopniową z poszerzadłem z rozrywalną koszulką. Cewnik poliuretanowy z pojedynczą pętlą, znakowany, o wymiarach 11/14CH (dł. 28cm); prowadnica typu Lunderquista, z miękką końcówka typu J o promieniu zagięcia 1.5mm, o wymiarach 0.035""/80cm; atraumatyczne poszerzadła dopasowane do rozmiaru cewnika ; igła punkcyjna dwuczęściowa wyposażona w skrzydełka, ostrze piaskowane, o wymiarach 18G/20cm; zacisk regulujący przepływ moczu; zatyczka. Zestaw sterylny jednorazowego użytku. |  | 25 zest.
12 | Zestaw punkcyjny do nefrostomii metodą trójstopniową z poszerzadłem. Cewnik poliuretanowy z pojedynczą pętlą, znakowany, o wymiarach 6/7/8/9CH (dł. 24cm) i 10,5/12CH (dł. 30 cm); prowadnica typu Lunderquista, z miękką końcówka typu J o promieniu zagięcia 1.5mm, o wymiarach 0.035""/80cm; atraumatyczne poszerzadła dopasowane do rozmiaru cewnika ; igła punkcyjna dwuczęściowa wyposażona w skrzydełka, ostrze piaskowane, o wymiarach 18G/20cm; kranik jednokierunkowy z portem Luer-Lock, łącznik do worka na mocz. Zestaw sterylny jednorazowego użytku. |  | 25 zest.
13 | Igła 2 częściowa typu Chiba o długości 20cm, o wysokiej echogeniczności w USG, skalowana co 1cm, rozmiar 18G lub 22G. Mandryn dopasowany do kaniuli. Produkt sterylny. |  | 10 szt.
14 | Cewnik trójdrożny typu Dufour, wykonany z 100% silikonu, długość 42cm, z atraumatyczą zagiętą końcówką, z szerokim kanałem irygacyjnym i drenażowym zapobiegającym blokowaniu przepływu. Rozmiar CH16 (balon 40 ml), CH18 (balon 50 ml), CH20 (balon 60 ml), 22CH (balon 70 ml), CH24 (balon 80 ml), kodowany kolorystycznie. Produkt sterylny. |  | 100 szt.
15 | Igła cystoskopowa do iniekcji botoksu, w rozmiarze 22G 6CH, długość ostrza 4 mm z bezpiecznym ograicznikiem wkłucia, długość całkowita 66 cm. Ostrze posiadające nasadkę ochronna, redukującą uszkodzenia kanału roboczego. Do cystoskopu giętkiego i sztywnego. Produkt sterylny, jednorazowego użytku. |  | 10 szt.
16 | Giętki Ureterorenoskop jednokrotnego użytku do włókna laserowego 7.5Ch: Endoskop o średnicy zewnętrznej 7.5 Ch oraz wewnętrznym kanale roboczo-irygacyjnym o średnicy 3.6 Ch. Długość przewodu 65 cm ±5%. Zakres wygięcia końcówki 270° w obu kierunkach, Źródło światła LED wbudowane w końcówkę URS z automatycznym i manualnym doborem natężenia. Kamera wbudowana w końcówkę URS z polem obrazowania 90°. Ostrość obrazu ustawiana automatycznie. Dwa programowalne przyciski na rękojeści endoskopu umożliwiające: ustawienie balansu bieli, wykonanie zdjęcia podczas zabiegu, nagrywanie filmu z zabiegu, zamrożenie obrazu, lub regulację zoom cyfrowego. Łącznik Tuohy-Borst umożliwiający irygację oraz wprowadzenie włókna lasera do kanału roboczego z możliwością unieruchomienia w danym położeniu. Endoskop wraz z kablem oraz przyłączem do konsoli sterylny. Użyczenie procesora przekazującego obraz z Ureterorenoskopu: Przenośny procesor umożliwiający obrazowanie, ustawienie balansu bieli, wykonanie zdjęcia podczas zabiegu, nagrywanie filmu z zabiegu oraz zamrożenie obrazu, Wyjście DVI, VGA oraz optyczne umożliwiające podłączenie zestawu do monitora zewnętrznego, |  | 60 szt.
17 | Koszulka dostępowa atraumatyczna pediatryczna: Koszulka o śr. wewnętrzna/zewnętrzna: 9.5/11.5Ch, 10/12Ch, dł. 35 oraz 45 cm. Usztywniające pierścienie ze stali medycznej na całej długości koszulki,system blokady zatrzaskowej na rozszerzadle, zewnętrzna powłoka hydrofilna, wewnętrzna powłoka PTFE. Dwa platynowe pierścienie pozycyjne w dystalnej części koszulki. |  | 40 szt.
18 | Cewnik moczowodowy typu Nelaton z balonem; widoczny w promieniach Rtg, pokryty powłoką hydrofilną, balon o dł. 4cm, dwudrożny, z możliwością podłączenia strzykawki oraz przeprowadzenia prowadnicy, akcesoryjny manometr, sterylny, jednorazowy, pakowany folia/papier |  | 40 szt.
19 | Cewniki dwudrożne typu Foley CH 12-24, poj. balonu 5-10ml, wykonane z 100% silikonu, balon wykonany również z silikonu - pozbawiony lateksu w składzie. Sztywna zastawka kanału do napełniania balonu. Linia RTG na całej długości cewnika. Długość ok. 40 cm. |  | 1200 szt.
20 | Zestaw punkcyjny do przezskórnej cystostomii z cewnikiem typu J, lejkiem do podłączenia worka na mocz, zaciskiem regulującycm przepływ moczu, skalpelem, rozrywalną igłą oraz zatyczką. Cewnik CH14 dł. 65 cm |  | 50 zest.
21 | Zestaw do przezskórnej nefrostomii metodą jednostopniową; Zestaw zawierający: cewnik wykonany z poliuretanu, otwory drenujące na pętli cewnika, wyposażony w nasadkę do prostowania oraz kranik, Igła punkcyjna dwuczęściowa o śr. 18 G, dł. 20 cm, widoczna w USG obturator, Łącznik do worka na mocz z zakończeniem Luer-Lock o dł. 10 cm. |  | 100 zest.
Wartość netto i brutto ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: ........................................................

## Zadanie Nr 8
Załącznik Nr 2/8
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-133/23
Specyfikacja asortymentowo- ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 8
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta, numer katalogowy podać | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Cena netto za jedn. miary | Stawka VAT | Cena brutto za jedn. miary | Wartość netto pozycji | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji*
1 | Trójświatłowa kaniula z filtrem kompatybilna z platformą Airseal |  | 50 szt.
2 | Bezzastawkowy trokar optyczny 8/100mm kompatybilny z platformą Airseal |  | 50 szt.
3 | Bezzastawkowy trokar optyczny 5/100mm kompatybilny z platformą Airseal |  | 50 szt.
4 | Bezzastawkowy trokar optyczny 12/100mm kompatybilny z platformą Airseal |  | 50 szt.
Wartość netto i brutto ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: ........................................................

## Zadanie Nr 9
Załącznik Nr 2/9
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-133/23
Specyfikacja asortymentowo- ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 9
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta, numer katalogowy podać | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Cena netto za jedn. miary | Stawka VAT | Cena brutto za jedn. miary | Wartość netto pozycji | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji*
1 | Skład zestawu: - 1 x osłona na stolik narzędziowy, 140x190 cm z folii PE z mikroteksturą, ze wzmocnieniem polipropylenowym w części centralnej - 2 x ręcznik chłonny 30x20 cm z mikrosiecią zabezpieczająca przed rozerwaniem. - 1 x taśma lepna, 9x50 cm - 1 x serweta 90x75 cm przylepna - 1 x serweta do laparoskopii 255x301 cm, z otworem brzusznym 34x38 cm wypełnionym folią operacyjną z oknem ze wzmocnieniem chłonnym 46x62cm wokół, otwór retkalny 15x18 cm z klapą, zintegrowane z serwetą nogawice, 2 zintegrowane dwudzielne torby na narzędzia, 4 uchwyty na przewody typu rzep. Serweta wykonana z chłonnego laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze max.58g/m2, odpornego na penetracje płynów >175 cmH2O, oraz odpornego na rozerwanie na mokro/sucho min. 145 kPa, o niskim współczynniku pylenia . W obszarze krytycznym niepylące wzmocnienie chłonne bez zawartości celulozy i wiskozy. Zestaw owinięty w serwetę na stolik narzędziowy oraz dodatkowo we włókninę typu SMS 112x112cm, co pozwoli na aseptyczną aplikację. I klasa palności. Zestaw spełniający wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 lub równoważnej pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiadajacy 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo zawierające kod EAN. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. |  | 200 zest.
2 | Zestaw do PCNL Skład zestawu: 1x Fartuch chirurgiczny z włókniny SMMMS 35 g/m², L 120 cm zapakowany dodatkowo w papier krepowy i umieszczony na wierzchu zestawu (na serwecie na stolik narzędziowy, która stanowi owinięcie dla pozostałych elementów zestawu) 1x Serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm 50µ, ze wzmocnieniem chłonnym w części centralnej 1x Osłona na stolik Mayo 80x142 cm, ze wzmocnieniem chłonnym w części centralnej 2x Fartuch chirurgiczny z włókniny SMMMS o gramaturze 35 g/m², wzmocniony folią PE, XL 140 cm 2x Ręcznik chłonny 30x40 ±1 cm 2x Osłona na kamerę 13x240cm składana teleskopowo z taśmą i kartonikiem ułatwiającym aplikacje 1x Kleszczyki plastikowe 24 cm 5x Tupfer gazowy w kształcie kuli średnica 5 cm, po rozłożeniu 27x29 cm 1x Taca 25x13x5 cm 1x Serweta do nefroskopii 300x183 cm, ze wzmocnieniem chłonnym, z 4 klapkami 11x51 cm, owalnym otworem wypełnionym folia operacyjną 30x20 cm, z wycięciem o średnicy 5 cm, torbą na płyny 58x109 cm z filtrem i portem. Serweta wykonana z bawełnopodobnej włókniny poliestrowo- celulozowej o gramaturze 70g/m², miękkiej, dobrze układającej się, „oddychającej”, ze wzmocnieniem chłonnym w strefie krytycznej 30x50cm +/-3cm o łącznej gramaturze min.140 g/m2, odpornym na penetrację płynów (min. 200 cm H2O), odpornym na rozerwanie na mokro/sucho (min. 407 kPa). I klasa palności. Zestaw spełniający wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795:1,2. lub równoważnej pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, kod kreskowy oraz nazwę producenta. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. |  | 50 zest.
3 | Przenośna mata na podłogę o dużej chłonności płynów (3l/m²) rozmiar 71x142 cm .Budowa maty wielowarstwowa, wierzchnia warstwa hydrofilowa o trwałej niestrzępiącej się konstrukcji , wewnętrzna warstwa celulozowo poliestrowa o wysokiej chłonności ,foliowy nieprzemakalny, antyposlizgowy spód zapobiegający przesuwaniu się produktu po mokrej podłodze.Pakowana indywidualnie w folię i w opakowanie zbiorcze po 10 szt. |  | 50 szt.
4 | Przenośna mata na podłogę o dużej chłonności płynów (3l/m²) rozmiar 71x182 cm .Budowa maty wielowarstwowa, wierzchnia warstwa hydrofilowa o trwałej niestrzępiącej się konstrukcji , wewnętrzna warstwa celulozowo poliestrowa o wysokiej chłonności,foliowy nieprzemakalny, antyposlizgowy spód zapobiegający przesuwaniu się produktu po mokrej podłodze.Pakowana indywidualnie w folię i w opakowanie zbiorcze po 8 szt. |  | 200 szt.
5 | Przenośna mata na podłogę o dużej chłonności płynów (3l/m²) rozmiar 71x101 cm .Budowa maty wielowarstwowa, wierzchnia warstwa hydrofilowa o trwałej niestrzępiącej się konstrukcji , wewnętrzna warstwa celulozowo poliestrowa o wysokiej chłonności ,foliowy, nieprzemakalny, antyposlizgowy spód zapobiegający przesuwaniu się produktu po mokrej podłodze. Możliwość repozycjonowania .Pakowana indywidualnie w folię i w opakowanie zbiorcze po 13 szt. |  | 130 szt.
6 | Jednorazowy system zamknięty do irygacji podczas zabiegów TURP/TURPB, zapewniający możliwość pracy przy wykorzystaniu przepływu ciąglego, regulowanego przez ciśnienie hydrostatyczne. Linia posiadająca dwie komory kroplowe zapewniające ciagły przepływ redukujący powstawanie pęcherzyków powietrza oraz zaparowanie komory, dwa ruchome zaciski kodowane kolorystycznie umożliwiające prace zarówno w polu sterylnym, jak i niesterylnym, lącznik do cewnika trójdrożnego. Linia wykonana z PVC, pozbawiona lateksu i DEHP w składzie. Produkt sterylny. |  | 300 szt.
7 | Łącznik do stałego płukania po TURP |  | 300 szt.
8 | Zestaw do nefrostomii jednostopniowej o składzie: trokar 19G (1.1mm), koncówka igły o charakterystyczny, cewnik typu pigtail wykonany z materiału dwuwarstwowego innego niż poliuretan z pamięcią kształtu o długości 29cm, silikonowa szpulka mocująca kranik Luer-Lock; bezlateksowy łącznik/reduktor do worka na mocz wykonany z PCV z mechanizmem obrotowym, o długości całkowitej minimum 25cm, tulejka prostująca. Rozmiar cewnika CH8 i CH10. Zestaw sterylny jednorazowego użytku. |  | 50 zest.
Wartość netto i brutto ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: ........................................................