OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NA PODSTAWIE OPISU PREPARATÓW, NALEŻY UZUPEŁNIĆ ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ – FORMULARZ CENOWY.
Jeżeli Wykonawca wymaga zakupu opakowania zbiorczego (nie pojedynczego) należy zaznaczyć to wyraźnie w ofercie przy konkretnej pozycji z określeniem ilości sztuk opakowań jednostkowych znajdujących się w opakowaniu zbiorczym. Opakowanie zbiorcze nie może zawierać ilości większej niż na 2-tygodniowe potrzeby (wynikające z przeliczenia ilości przedmiotu zamówienia).

L p.	PRZEZNACZENIE	STĘŻENIE ROZTWORU ROBOCZEGO	OPAKOWANIA	CZAS / DZIAŁANIA	ZAKRES / DZIAŁANIA	ILOŚĆ LITRÓW LUB LITRÓW ROZTWORU ROBOCZEGO LUB KG LUB SZT
1	Preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk dla osób bardzo wrażliwych o pH 5,0, nie zawierający mydła, z zawartością związków powierzchniowo czynnych pochodzenia naturalnego. Produkt kosmetyk.	Gotowy do użycia	500 ml	natychmiast	-	1 850 L
2	Preparat przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, zawierający 89g/100g etanolu oraz substancje pielęgnujące: witaminę E, glicerynę, pantenol. / Przedmiot zamówienia musi posiadać pompki dozujące. / Produkt biobójczy.	Gotowy do użycia	500 ml	różny – wskazany w kolumnie obok	Skuteczność potwierdzona Adeno, Polio w czasie 30 sek., Rota, Noro w czasie 15 sek., higieniczna dezynfekcja rąk w czasie 30 sek., / chirurgiczna dezynfekcja rąk w czasie 90 sek.	1 850 L
3	Gotowy do użycia preparat w postaci żelu przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk; zawierający w 100g 18g 1-propanol i 45g alkoholu etylowego oraz składniki pielęgnujące (gliceryna i bisabolol), nawilżające i regenerujące skórę; bez substancji zapachowych, barwników i dodatkowych substancji aktywnych (chlorheksydyny, QAV, / pochodnych fenolowych; itp.); skuteczny w czasie 30s (dezynfekcja higieniczna) i 90s (dezynfekcja chirurgiczna). Produkt biobójczy.	Gotowy do użycia	500 ml	30 sek. dezynfekacja higieniczna – / 90 sek. dezynfekcja chirurgiczna	Skuteczny na bakterie (w tym Tbc, MRSA), grzyby, wirusy (Rota, Herpes Simplex, HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Noro, Adeno, Polio).	135 L
4	Preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk w postaci wydajnej pianki myjącej o neutralnym dla skóry pH 5,0. Odpowiednia dla wszystkich rodzajów skóry. / Produkt kosmetyk.	Gotowy do użycia	Do 750 ml	natychmiast	-	135 L
5	Gotowy do użycia preparat myjący, łagodna emulsja do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk i całego ciała, do mycia włosów, do mycia i kąpieli dzieci oraz niemowląt; pozytywna opinia IMiDz w Warszawie lub innej równoważnej instytucji opiniotwórczej; o pH 5; bez zawartości mydła; Produkt kosmetyk.	Gotowy do użycia	Do 500 ml	-	-	5 L
6	Alkoholowy preparat, barwiony, nie zawierający pochodnych fenolowych, z zawartością nadtlenku wodoru do odkażania i odtłuszczania skóry przed operacjami, iniekcjami i punkcjami, pobraniem krwi i szczepieniami. Produkt leczniczy.	Gotowy do użycia	Do 1000 ml	15 sek. – 2 min	B (w tym MRSA), Tbc, F, V (HIV, HBV, Herpes, Rota, Adeno)	600 L
7	Barwiony preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, iniekcjami, punkcjami, biopsjami, zdejmowaniem szwów (wskazania potwierdzone w ChPL); Preparat gotowy do użycia. Produkt leczniczy.	Gotowy do użycia	Do 250 ml	15 sek. – 60 sek.	B (w tym MRSA), F (drożdżaki i dermatofity), Tbc, V (HIV, HBV, Rotawirus, Adenowirus);	22,5 L
8	Alkoholowy preparat, bezbarwny, nie zawierający pochodnych fenolowych, z zawartością nadtlenku wodoru do odkażania i odtłuszczania skóry przed operacjami, iniekcjami i punkcjami, pobraniem krwi i szczepieniami. Możliwość stosowania u noworodków i dzieci. Pozytywna opinia IMiDz w Warszawie lub innej równoważnej instytucji opiniotwórczej. Produkt leczniczy.	Gotowy do użycia	Do 1000 ml	15 sek. – 2 min	B (w tym MRSA), Tbc, F, V / ( HIV, HBV, Herpes, Rota, Adeno)	150 L
9	Alkoholowy preparat, bezbarwny, nie zawierający pochodnych fenolowych, z zawartością nadtlenku wodoru do odkażania i odtłuszczania skóry przed operacjami, iniekcjami i punkcjami, pobraniem krwi i szczepieniami. Możliwość stosowania u noworodków i dzieci. Pozytywna opinia IMiDz w Warszawie lub innej równoważnej instytucji opiniotwórczej. Produkt leczniczy.	Gotowy do użycia	Do 350 ml z atomizerem	15 sek. – 2 min	B (w tym MRSA), Tbc, F, V / ( HIV, HBV, Herpes, Rota, Adeno)	273 L
10	Preparat myjąco - dezynfekujący do mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych, na bazie QAV i środków powierzchniowo czynnych, wartość pH:6; Możliwość użycia do inkubatorów. Wyrób medyczny.	Gotowy do użycia	Do 750 ml z atomizerem spieniającym	2 min	B, Y, V osłonkowe, Rota	17,25 L
11	Preparat oparty o nadwęglan sodu w granulacie do mycia i dezynfekcji narzędzi, sprzętu anestezjologicznego i endoskopów, bez dodatkowego aktywatora. Przygotowanie roztworu w wodzie o max. temp. wody wodociągowej – bez konieczności stosowania wody o określonej temperaturze. Znak CE. Paski testowe do każdego opakowania. Pozytywna opinia firmy Olympus. / Wyrób medyczny.	2 %	Do 6 kg	30 min F / 15 min	B,Tbc (Microbacterium tuberculosis), F,V (wirus adeno,Polio) / S (Cl. Difficile)	30 000 L
12	Preparat oparty o nadwęglan sodu w granulacie do mycia i dezynfekcji narzędzi, sprzętu anestezjologicznego i endoskopów, bez dodatkowego aktywatora. Przygotowanie roztworu w wodzie o max. temp. wody wodociągowej – bez konieczności stosowania wody o określonej temperaturze. Znak CE. / Paski testowe do każdego opakowania. Pozytywna opinia firmy Olympus. / Wyrób medyczny.	2%	Do 1,5 kg	30 min F / 15 min	B,Tbc (Microbacterium tuberculosis), F,V (wirus adeno,Polio) / S (Cl. Difficile)	4 500 L
13	Preparat myjąco - dezynfekujący przeznaczony do przygotowywania do ponownego użycia wszelkiego typu narzędzi (z wyjątkiem endoskopów giętkich). Nie zawiera aledyhydów. Możliwość stosowania preparatu w myjniach ultradźwiękowych. Okres aktywności roztworu 7 dni. Wyrób medyczny.	3%	Do 2 L	15 min	Skuteczność bakteriobójcza, bójcza wobec prątków gruźlicy, prątkobójcza, drożdżakobójcza, wirusobójcza wobec BVDV, wirusa vaccinia, wirusa polyoma SV40, rotawirusa oraz adenowirusa.	800 L
14	Preparat chlorowy oparty o NaDCC w tabletkach, przeznaczony do dezynfekcji i mycia powierzchni zmywalnych, z dopuszczeniem do dezynfekcji powierzchni kontaktujących się z żywnością, o zawartości aktywnego chloru nie większej niż 1000 ppm. w roztworze roboczym. Preparat o trwałości roztworu roboczego przez 24 godz. potwierdzonej badaniami laboratoryjnymi. Tabletki jednofazowe. / Produkt biobójczy.	Do 1000 ppm aktywnego chloru w roztworze roboczym / Tabletki	Opakowanie do 150 tabl.	15 min	B,Tbc (Microbacterium tuberculosis), F,V (wirus adeno, Polio)	120 000 L
15	Preparat alkoholowy z zawartością substancji powierzchniowo czynnej o działaniu mikrobójczym do dezynfekcji powierzchni trudno dostępnych i sprzętu medycznego działający na B, F w czasie do 1 min., B, Tbc (mycobacterium tuberculosis), F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vakzinia, Adeno) w czasie do 5min. Pozytywna opinia IMiDz w Warszawie lub innej równoważnej instytucji opiniotwórczej. Znak CE. / Wyrób medyczny.	Gotowy do użycia	Do 650 ml	5 min	B, Tbc, F, V(mycobakterium tuberculosis), HIV, HBV, HCV, Rota, Adeno, vakzinia)	1 755 L
16	Preparat alkoholowy z zawartością substancji powierzchniowo czynnej o działaniu mikrobójczym do dezynfekcji powierzchni trudno dostępnych i sprzętu medycznego działający na B, F w czasie do 1 min., B, Tbc (mycobacterium tuberculosis), F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vakzinia, Adeno) w czasie do 5 min. Pozytywna opinia IMiDz w Warszawie lub innej równoważnej instytucji opiniotwórczej. Znak CE. / Wyrób medyczny.	Gotowy do użycia	Do 1000 ml	5 min	B, Tbc, F, V(mycobakterium tuberculosis), HIV, HBV, HCV, Rota, Adeno, vakazina)	1 900 L
17	Preparat zawierający nielotną substancję czynną (np. glukoprotaminę), przeznaczony do mycia i dezynfekcji powierzchni zmywalnych, powierzchni sprzętów medycznych. Znak CE. Pozytywna opinia IMiDz w Warszawie lub innej równoważnej instytucji opiniotwórczej. Wyrób medyczny.	2 %	2 L z wbudowanym dozownikiem	1 godzina	B, F, V (HIV, HBV, HCV, rota,adeno, vakzinia),Tbc (Microbacterium tuberculosis.	19 000 L
18	Preparat chlorowy oparty o NaDCC w granulacie przeznaczony do dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych substancjami organicznymi. Produkt biobójczy.	Gotowy do użycia	Do 0,5 kg	2 min	B, Tbc (Microbacterium tuberculosis), F, V (wirus adeno, Polio)	70 kg
19	Emulsja do pielęgnacji rąk o działaniu natłuszczającym i ochronnym zawierającą tokoferol (witaminę E), bez sterydów. Produkt kosmetyk.	Gotowy do użycia	Do 500 ml	-	-	125 L
20	Preparat na bazie aktywnego tlenu do mycia i dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych materiałem organicznym. Nie zawierający aldehydów, QAV, fenoli, chloru i barwników. Wymagany neutralny odczyn roztworu (pH=7,0 - 8,0). Produkt w postaci proszku. Przygotowanie roztworu w wodzie o temp. pokojowej (max. 20˚C). Wyrób medyczny.	2%	Do 160 g	30 min F / 15 min	B, F, V (polio), Tbc, S (Cl.difficile)	72 L

21	Lek stosowany w profilaktyce leczenia ran, błon śluzowych i skóry, gotowy do użycia, zawiera octenidynę bez pochodnych jodu i chlorheksydyny, bezbarwny, penetruje i usuwa biofilm. Produkt leczniczy.	Gotowy do użycia	Do 250 ml	do 1 min	Bakterie (łącznie z Chlamydium i Mycoplasma), grzyby, drożdżaki, pierwotniaki, wirusy (Herpes simplex, inaktywuje HBV I HIV)	225 L
22	Lek stosowany w profilaktyce leczenia ran, błon śluzowych i skóry, gotowy do użycia, zawiera octenidynę bez pochodnych jodu i chlorheksydyny bezbarwny penetruje i usuwa biofilm. Produkt leczniczy.	Gotowy do użycia	Do 1000 ml	do 1 min	Bakterie (łącznie z Chlamydium i Mycoplasma),grzyby, drożdżaki, pierwotniaki, wirusy (Herpes simplex, inaktywuje HBV I HIV)	220 L
23	Bezbarwny preparat do dekontaminacji błony śluzowej jamy ustnej przed zabiegami; wspomagający ochronę przed paradontozą i zapaleniem dziąseł. Gotowy do użycia o smaku miętowym. Z zawartością octenidyny, bez alkoholu, poliheksanidyny i chlorheksydyny. Produkt kosmetyk.	Gotowy do użycia	Do 300 ml	-	-	135 L
24	Preparat, który skutecznie i szybko usuwa zanieczyszczenie, nie powoduje zakłóceń w oddychaniu skóry, związuje nieprzyjemne zapachy, nie powoduje wysuszania skóry, nie powoduje podrażnienia skóry i błon śluzowych. Ph 7,0. / Produkt kosmetyk.	Pianka – gotowy do użycia	Do 500 ml	5 min	-	850 L
25	Preparat na bazie mononadsiarczanu potasu bez zawartości aldehydów w postaci granulatu. Roztwór roboczy można stosować w obecności pacjentów, również na oddziałach szpitalnych dla wcześniaków (np. inkubatory). Nie uszkadza dezynfekowanych materiałów. Dezynfekcja i czyszczenie produktów medycznych oraz wyposażenia medycznego wycieranych na mokro powierzchni, we wszelkiego rodzaju pomieszczeniach klinicznych i medycznych. Można stosować do szkła akrylowego, inkubatorów, a także do dezynfekcji masek do oddychania i inhalacji. Inkubatory – pozytywna opinia IMiDz w Warszawie lub innej równoważnej instytucji opiniotwórczej. Wyrób medyczny.	2 %	Saszetka 40g	do 15 min / S - 2h	skuteczny wobec bakterii w tym Tbc, grzybów, wirusów (HBV, HIV, HCV, Adeno, Noro, Rota, Papowa, Polio, Vaccina) i sporów.	180 L
26	Opatrunek antybakteryjny w żelu zawierający octenidynę. Nie zawiera barwników i alkoholu. Może być podgrzany do temp. ciała, po otwarciu może być użyty do 6 tygodni. / Wyrób medyczny.	Gotowy do użycia	Do 20 ml	-	-	0,6 L
27	Preparat do irygacji ran zawierający octenidynę i oxydermol, bezbarwny bez alkoholu, pochłania przykre zapachy, może być podgrzany do 37,5 st. C, po otwarciu może być użyty do 8 tygodni. Wyrób medyczny.	Gotowy do użycia	Do 350 ml	-	-	19,25 L
28	Preparat na bazie czwartorzędowych związków amoniowych i alkoholi aromatycznych, bez zawartości aldehydów,chloru i pochodnych guanidyny. Posiada dobre właściwości czyszczące i tolerancję materiałową, nie budzi zastrzeżeń pod względem toksykologicznym. Dezynfekcja powierzchni w szpitalach i gabinetach lekarskich. Może być stosowany w obszarach krytycznych: na oddziałach intensywnej opieki nad wcześniakami. Znak CE Przedmiot zamówienia musi posiadać pompki dozujące. Wyrób medyczny.	2 %	Do 5000 ml	do 15 min / Tbc do 2 godz.	B, Tbc, MRSA, grzyby i wirusy (HIV, HBV, HCV, Rota, wirus SV40) w stężeniu do 2% w 15 minut, Noro 0,5% w 60 minut, Adeno 2% w 240 minut	1 500 L
29	Preparat do dezynfekcji ran, błon śluzowych, skóry przed iniekcjami, punkcjami, zabiegami chirurgicznymi i okulistycznymi; bez zawartości alkoholu; zawierający 7,5% powidonu jodowanego z 10% zawartością przyswajalnego jodu (co odpowiada 0,75% jodu w preparacie). Produkt leczniczy.	Gotowy do użycia	Do 1000 ml	2 min	B, Tbc, S, F, V, P	210 L
30	Preparat do dezynfekcji ran, błon śluzowych, skóry przed iniekcjami, punkcjami, zabiegami chirurgicznymi i okulistycznymi; bez zawartości alkoholu; zawierający 7,5% powidonu jodowanego z 10% zawartością przyswajalnego jodu (co odpowiada 0,75% jodu w preparacie). Produkt leczniczy.	Gotowy do użycia	Do 250 ml z atomizerem	2 min	B, Tbc, S, F, V, P	12,5 L
31	Preparat w postaci szybkodziałających gotowych do użycia chusteczek do mycia i dezynfekcji powierzchni medycznych. Preparat na bazie H2O2 bez zawartości alkoholu, chloru, QAV, kwasu nadoctowego. Chusteczka o wymiarze 20x20cm i gramaturze 50g/m2. / Wyrób medyczny.	Gotowe do użytku / opakowanie typu flow-pack	Do 100 szt.	5 min / 1 min	B,F – 5 min / V (HBV, HCV, HIV, Adeno, Polyoma SV40 – 1 min	150 000 sztuk
31a	Polipropylenowe chusteczki jednorazowe nasączone sporobójczym preparatem na bazie nadtlenku wodoru opartego na technologii AHP z dodatkiem alkoholu benzylowego. Przeznaczone do mycia i dezynfekcji wszystkich powierzchni i przedmiotów. Możliwość zastosowania środka do dezaktywacji plam moczu. Wyrób medyczny.	Gotowe do użytku	Do 100 szt.	10 min	B (Tbc), F, V (HIV, HBV, HCV, Adeno) S (Cl. difficile)	25 000 sztuk
31b	Chusteczki do szybkiej dezynfekcji i mycia małych powierzchni i wyrobów medycznych włącznie z głowicami USG i optykami endoskopowymi na bazie czwartorzędowych związków amonowych. Posiadają pozytywną opinię producentów urządzeń ultrasonograficznych. Wym. min. 14 cm x 20 cm, max. 16 cm x 22 cm o gramaturze ok. 17g/m2 wykonane z polipropylenu. Wyrób medyczny.	Gotowe do użytku opakowanie typu tuba	Do 100 szt.	2 min	V(Polio, Adeno, HBV, HIV, HCV, Vaccinia) / Papova/Polyoma - 2 min, S - 2 min / B (łącznie z MRSA), F - do 2 min.	45 000 sztuk
32	Gotowe do użycia chusteczki przeznaczone do szybkiej dezynfekcji wyrobów medycznych odpornych na działanie alkoholu (35g propan-2-ol; 25 g propan -1-ol), gramatura 28g/m2; chusteczka o wymiarach 15x17cm. Wyrób medyczny.	Gotowe do użytku opakowania typu box	Do 100 szt.	-	B, drożdżakobójcze (16615 – 1 min) (wirusy osłonkowe – 30 sek.) Adeno, Noro – 5 min; Rota – 30 sek.	110 000 sztuk
33	Gotowe do użycia chusteczki przeznaczone do szybkiej dezynfekcji wyrobów medycznych odpornych na działanie alkoholu (35g propan-2-ol; 25 g propan -1-ol), gramatura 28g/m2; chusteczka o wymiarach 15x17cm. Wyrób medyczny.	Gotowe do użytku opakowania typu wkład	Do 100 szt.	-	B, drożdżakobójcze (16615 – 1 min) (wirusy osłonkowe – 30 sek.) Adeno, Noro – 5 min; Rota – 30 sek.	150 000 sztuk
34	Preparat przeznaczony do dezynfekcji zewnętrznej elementów, centralnych i obwodowych cewników dożylnych; zawierający 2% roztwór chlorheksydyny w 70% alkoholu; nie powoduje drażnienia skóry i błon śluzowych. Preparat bezpieczny dla skóry. / Wyrób medyczny.	Gotowy do użycia	Do 250 ml	do 1 min	B, F, (HIV, HCV, HBV, ROTA)	3 L
35	Środek do chirurgicznego mycia rąk oraz odkażającego mycia rąk i dekolonizacji całego ciała pacjenta - w tym włosów. Preparat nie wymaga spłukiwania. Produkt wymagany nie może zawierać: barwników i substancji zapachowych. Produkt z zawartością surowca pochodzenia roślinnego. Produkt biobójczy.	Gotowy do użycia	Do 500 ml	60 sek.	Działanie bakteriobójcze (włączając szczepy Salmonella, Listeria, MRSA, ESBL), drożdżakobójcze (c.albicans) oraz bójcze wobec wirusów osłonkowych.	100 L
36	Antybakteryjne rękawice do mycia ciała pacjenta bez użycia wody bez substancji zapachowych i barwników. Produkt kosmetyk.	Rękawice	1 op. (8 szt. rękawic)	do 1 min	-	92 000 sztuk

37	Koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni w saszetkach o pojemności 100ml; na bazie kwasu cytrynowego i chlorynu sodu. Wyrób medyczny.	Saszetka dwukomorowa	100 ml	5 min.	Spory:Bacillus cereus, Bacillus subtilis, Clostridium difficille,Pratki: Avium Terrae, Wirusy: Adeno,Herpes Hepatitis,HIV, Polio, Grzyby: Aspergillus niger, Candida albicans, bakterie: Enterococcus hirae, E.coli, Pseudomonas aeriuginosa, Staphylococcus aureus, MRSA	300 sztuk
38	Preparat do ręcznego mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych. Produkt przystosowany do manualnego mycia ręcznego jak również w myjni ultradźwiękowej. Produkt w formie powlekanego granulatu. Zawierający w swoim składzie min. nadwęglan sodu oraz kwas cytrynowy. Wyrób medyczny.	1% - 2%	Do 100 g	15 min	Wykazujący działanie bakteriobójcze, drożdżakobójcze, ograniczone wirusobójcze stężeniu użytkowym 1% w czasie do 15 minut. Wykazujący działanie bakteriobójcze, grzybobójcze, prątkobójcze, wirusobójcze, sporobójcze w stężeniu 2% w czasie do 15 minut.	200 saszetek
39	Gotowa do użycia pianka do dezynfekcji sprzętu okulistycznego na bazie dwutlenku chloru. Opakowanie składające się z dwóch pojemników z integrowanym systemem dozowania o łącznej pojemności 250 ml. Nie zawierająca aldehydów, fenoli, kwasu nadoctowego, QAC. Wyrób medyczny.	Gotowy do użycia	250 ml	30 sek.	Bakterie (EN13727;EN14561; EN16615), Wirusy (EN14476), Grzyby/Drożdże (EN14562;EN6615); Prątki (EN14348; 14563) oraz Spory (EN14347) – w czasie 30 sekund. Wyrób medyczny klasy IIa.	2 L
39a	Kompletny walidowany zestaw środków do dezynfekcji najwyższego stopnia, umożliwiający uzyskanie pełnego spektrum wraz ze sporobójczym, w żądanym minimalnym czasie kontaktu 30 sekund, posiadający system integralnej archiwizacji procesu reprocesowania dla instrumentów bezkanałowych oraz ultradźwiękowych, umożliwiający dokumentację powyższego procesu. Zestaw powinien składać się z procesu enzymatycznego mycia wstępnego, dezynfekcji sporobójczej i płukania końcowego, przy użyciu 3 chusteczek nasączonych, w zgodności z zaleceniami RKI i PN. Wyrób medyczny.	Gotowy do użycia	Opakowanie na 50 procesów: (50 chusteczek czyszczących, 50 chusteczek dezynfekujących, 1 aktywator, 50 chusteczek płuczących, książka protokołów dla 50 procesów)	30 sek.	Spektrum B (zgodnie z EN 13727), V (wg EN 14476), F (wg EN 13624), Tbc (wg EN 14348), S (EN 13704, EN17126).	3 zestawy
40	Sterylny, gotowy do użycia roztwór służący do irygacji, czyszczenia, nawilżania ran ostrych, przewlekłych jak i oparzeniowych I-II stopnia, usuwania włóknistych płaszczy i biofilmów z rany w sposób zapewniający ochronę tkanki; bezzapachowy, nie wykazujący działania dezynfekcyjnego; zawierający poliheksanidynę i betainę; bez zawartości dodatkowych substancji czynnych takich jak jodopowidon, chlorowodorek octenidyny. / Wyrób medyczny.	Gotowy do użycia	Do 350 ml	-	-	6,3 L	`
41	Sterylny, gotowy do użycia żel służący do irygacji, czyszczenia, nawilżania ran ostrych, przewlekłych jak i oparzeniowych od I do II stopnia, usuwania włóknistych płaszczy i biofilmów z rany w sposób zapewniający ochronę tkanki; bezzapachowy, nie wykazujący działania dezynfekcyjnego; zawierający poliheksanidynę i betainę; bez zawartości dodatkowych substancji czynnych takich jak jodopowidon, chlorowodorek octenidyny. Wyrób medyczny.	Gotowy do użycia	Do 30 ml	-	-	0,24 L
42	Preparat w postaci żelu do nawilżania, oczyszczania i dekontaminacji przedsionków nosa i przed planowanymi zabiegami operacyjnymi; bezwonny, bez barwników; skład chem,: na bazie oktenidyny, bez alkoholu. Wyrób medyczny.	Gotowy do użycia	6 ml	-	-	12 sztuk
43	Preparat w postaci kremu chroniący i intensywnie pielęgnujący podrażnioną, suchą i łuszczącą się skórę. Pobudzający proces naturalnej regeneracji naskórka. Preparat zawierający oktenidynę, bisabol, pantenol, wazelinę oraz parafinę ciekłą bez zawartości substancji barwiących i zapachowych. Testowany dermatologicznie. Preparat musi redukować powstawanie nieprzyjemnych zapachów np. przy nietrzymaniu moczu. / Produkt kosmetyk.	Gotowy do użycia	50 ml	-	-	8 sztuk
44	Rękawice do szybkiego i delikatnego mycia oraz pielęgnacji skóry pacjenta bez użycia wody. Gotowe i łatwe w użyciu, nie wymagające spłukiwania. pH naturalne dla skóry. Nie uszkadzają kwasowego płaszcza ochronnego skóry. Zawierają alantoinę i chronią skórę przed podrażnieniami. Rękawice mogą być podgrzewane w kuchence mikrofalowej (30 sek/600 W) lub schłodzone w celu uzyskania efektu odświeżającego. Produkt kosmetyk.	Gotowy do użycia	1 op. = 10 rękawic	-	-	8 400 sztuk
45	Chusteczki chlorowe do stosowania na sucho (do plam krwi) oraz na mokro do dezynfekcji powierzchni zmywalnych o szerokim spektrum bójczym (B, Tbc, F, V, S). Skład: troklozen sodu (dichloroizocyjanurin sodu) 960 mg/g. Jedna chusteczka zawiera 1g =10000 ppm/ 0,1%. Produkt biobójczy.	Gotowe do użycia oraz do zalania wodą	Do 25 szt.	1-15 min	B, Tbc, F, V, S	375 sztuk
46	Sterylny, wolny od przetrwalników alkohol izopropylowy zmieszany z woda do iniekcji 70/30, gwarantowany poziom endotoksyn poniżej 0,25 EU/ml. Produkt biobójczy.	Gotowy do użycia	Butelka 1L, potrójnie pakowana w pomieszczeniu sterylnym klasy C/ISO 5 sterylizacją promieniowaniem gamma, ze spryskiwaczem gwarantującym sterylność zawartości przez 3 m-ce użytkowania	-	Bakteriobójczy, drożdżobójczy, grzybobójczy i wirusobójczy	10 sztuk
47	Gotowy do użycia alkoholowy preparat, przeznaczony do dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych. Zawierający w składzie min. 2 alkohole alifatyczne (w tym etanol) w ilości max. 60g/100g płynu. Z dodatkiem amfoterycznych związków powierzchniowo czynnych. Bez dodatkowych substancji aktywnych (aldehydy, związki amoniowe itp.). Bezbarwny. pH 6-8. Wykazujący min. dobrą kompatybilność materiałową ze stalą nierdzewną, polietylenem, aluminium oraz poliwęglanem - potwierdzoną badaniami laboratoryjnymi. Możliwość stosowania na oddziałach noworodkowych. / Produkt biobójczy.	Gotowy do użycia	1000 ml	do 1 min	Spektrum działania: B - EN 13727, MRSA, F (Candida albicans) - EN 13624, Tbc (M.Terrae) - EN 14348, V (Rota, Vaccinia, BVDV, Noro)	35 L
48	Preparat w proszku do mycia i dezynfekcji instrumentów chirurgicznych, dentystycznych, endoskopów, sond chirurgicznych, rurek do respiratorów i innych urządzeń anestezjologicznych oraz powierzchni wyrobów medycznych. Może być również stosowany do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego jak np. inkubatory. Do dezynfekcji manualnej, w myjkach ultradźwiękowych, myjniach automatycznych oraz w myjkach do endoskopów. Nie wymagający użycia aktywatora. Zawierający w swoim składzie cztery enzymy odpowiedzialne za usuwanie zanieczyszczeń organicznych takich jak krew, białko, tłuszcze, wydzieliny (proteazę, lipazę, amylazę i mannazę), nadwęglan sodu, TAED, kwas adypinowy, inhibitory korozji. Wykazuje właściwości antykorozyjne i wysoką tolerancję materiałową stwierdzoną opinią producenta narzędzi Chirmed. Zawierający surfaktanty zapobiegające pyleniu proszku. Każde opakowanie zawiera miarkę dozującą. / Wyrób medyczny.	1%	Do 1 kg	do 10 min	Spektrum i czas działania dla wysokiego obciążenia organicznego: B (w tym MRSA), F (C.albicans, A.brasiliensis), Tbc (M.terrae, M.avium), V (Polio, Adeno, Noro, HIV, HBV, HCV, SARS-Cov-2, Rota, SARS, wirus grypy, Herpes simplex, Ebola), C. difficile 2% w 10 minut, B. subtilis 0,5% w 30 minut. Wyrób medyczny kl. II b.	800 L
49	Roztwór ponadtlenkowy zawierający utleniające substancje HOCl oraz NaOCl o stężeniach po 40ppm wykazujący szerokie działanie przeciwdrobnoustrojowe, przeciwzapalne o neutralnym pH. Stosowany do płukania, nawilżania ran ostrych, przewlekłych w tym ran szczelinowych, penetrujących bez odpływu, znajdujących się w dowolnej jamie ludzkiego ciała, dopuszczony do stosowania w terapii NPWT. Brak cytotoksycznego działania na tkanki. Niweluje nieprzyjemny zapach z ran. Działanie potwierdzone badaniami klinicznymi. Stabilny przez 60 dni od otwarcia. / Wyrób medyczny.	Gotowy do użycia	Do 990 ml	-	-	128,7 L
50	Roztwór ponadtlenkowy zawierający utleniające substancje HOCl oraz NaOCl o stężeniach po 40ppm wykazujący szerokie działanie przeciwdrobnoustrojowe, przeciwzapalne o neutralnym pH. Stosowany do płukania, nawilżania ran ostrych, przewlekłych w tym ran szczelinowych, penetrujących bez odpływu, znajdujących się w dowolnej jamie ludzkiego ciała, dopuszczony do stosowania w terapii NPWT. Brak cytotoksycznego działania na tkanki. Niweluje nieprzyjemny zapach z ran. Działanie potwierdzone badaniami klinicznymi. Stabilny przez 60 dni od otwarcia. / Wyrób medyczny.	Gotowy do użycia	Do 250 ml	-	-	27,5 L
51	Hydrożel ponadtlenkowy zawierający utleniające substancje HOCl oraz NaOCl o stężeniach po 60ppm wykazujący działanie przeciwdrobnoustrojowe, przeciwzapalne o neutralnym pH. Stosowany do nawilżania ran ostrych, przewlekłych. Brak cytotoksycznego działania na tkanki. Niweluje nieprzyjemny zapach z ran. Wyrób medyczny kl. IIb. Stabilny przez 60 dni od otwarcia. Wyrób medyczny.	Gotowy do użycia	Do 250 g	-	-	20 sztuk

UWAGA:
1. DO KAŻDEGO OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO PREPARATU, KTÓRY NIE JEST GOTOWY DO UŻYCIA NALEŻY DOŁĄCZYĆ W TRAKCIE TRWANIA UMOWY MIARKI UMOŻLIWIAJĄCE PRZYGOTOWANIE PRAWIDŁOWEGO ROZTWORU ROBOCZEGO (W ILOŚCI WSKAZANEJ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO).
2. DO KAŻDEGO ŚRODKA, KTÓRY WYMAGA ZASTOSOWANIA POMPKI DOZUJĄCEJ WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK DOSTARCZYĆ POMPKI DO KAŻDEGO OPAKOWANIA (RÓWNIEŻ SPIENIAJĄCE)
3. Zamawiający w użytkowaniu posiada dozowniki 0,5L do mydła i środków do dezynfekcji rąk