## Sheet1
Materiały do procesów sterylizacji , wartość zamówienia 2023/2024 zał. Nr 2 do wniosku

L.p.	Rodzaj materiału	j.m.	ilość	cena netto1szt	wartość netto	% Vat	wartość brutto
1	Wskaźnik chemiczny wieloparametrowy klasa IV do pary wodnej, oznaczenie klasy i normy na każdym pasku, liniowe ułożenie wskaźnika, perforowany, pozwalający na podział wskaźnika na cztery mniejsze, opak. 250 pasków / 1000szt testów	op	15		0,00 zł	0,00%%	0,00 zł
2	Test emulacyjny typu 6 w formie paska samoklejącego o wymiarach 10 cm x 2 cm, zgodny z normą PN EN ISO 11140:2015. Zakres temperatur i czasu: 134°C 5,3 min, 121°C 215 min. Na teście powinny znajdować się informacje w języku polskim o kolorze referencyjnym, normie, nazwie produktu, numerze LOT, dacie przydatności i produkcji. Zmiana koloru wskaźnika z różowego na czarny. Opakowanie 250 sztuk, strunowe ułatwiające przechowywanie, nie przepuszczające światła, zapewniające wielokrotne otwieranie oraz zamykanie.	op	40		0,00 zł	0,00%%	0,00 zł
3	Test do wykrywania pozostałości zanieczyszczenia białkowego. Odczyt od 1 minuty, urządzenie typu "all-in-one" bez oprzyrządowania. Odczyt wyniku za pomocą zmiany koloru na fioletową przy obecności pozostałości białkowych. Opakowanie 25szt. Strunowe ułatwiające przechowywanie, nie przepuszczające światła, zapewniające wielokrotne otwieranie i zamykanie.	szt	500		0,00 zł	0,00%%	0,00 zł
4	Metkownica FAMOS, BLITZ, kompatybilna do etykiet podwójnie klejonych ze wskaźnikiem PARA, 3 rzędy druku	szt	1		0,00 zł	0,00%%	0,00 zł
5	Etykiety podwójnie klejone, ze wskaźnikiem PARA, 3 rzędy druku, kompatybilne z metkownicą FAMOS, BLITZ, rolka 500 etykiet	rolka	30		0,00 zł	0,00%%	0,00 zł
6	Bowie Dick Control test w formie paska, z przesuwalną substancją wskaźnikową, kompatybilny z przyrządem testowym tubą PCD Control. Na teście powinny znajdować się informacje w języku polskim o normie, wyniku, nazwie produktu, numerze LOT. Opak 100 szt. Strunowe ułatwiające przechowywanie, nie przepuszczające światła, zapewniające wielokrotne otwieranie i zamykanie. (BD of Bowie and Dick)	op	10		0,00 zł	0,00%%	0,00 zł
7	Przyrząd PCD CONTROL do kontroli sterylizacji pary wodnej testami chemicznymi V lub VI typu i biologicznymi w jednym czasie, oraz do testów Bowie Dicka z wbudowaną wężownicą o dł 1,5 m i średnicy 1mm. Przeznaczony do minimum 1000 cykli. Wykonany ze stali nierdzewnej, pokryty specjalną powłoką polimeru w celu zachowania równej temperatury w całym zestawie kontrolnym.	szt	2		0,00 zł	0,00%%	0,00 zł
8	Taśma samoklejąca ze wskaźnikiem do pary wodnej klasy A 25mm x 50m	rolka	80		0,00 zł	0,00%%	0,00 zł
9	Taśma samoklejąca bez wskaźnika, bardzo mocna, niebieska 25mm x 50m	rolka	100		0,00 zł	0,00%%	0,00 zł
10	Test kontroli pracy zgrzewarek w postaci arkusza bez folii. Opak 250 szt.	op	4		0,00 zł	0,00%%	0,00 zł
11	Papier krepowy niebieski, wzmacniany, gramatura min.60g/m2 1200mmx1200mm, 126 arkuszy/opak	op	4		0,00 zł	0,00%%	0,00 zł
12	Papier krepowy zielony, wzmacniany, gramatura min.60g/m2 1200mmx1200mm, 126 arkuszy/opak	op	4		0,00 zł	0,00%%	0,00 zł
13	Papier krepowany niebieski, wzmacniany, gramaturami. Min60g/m2 1000mmx1000mm, 252 arkuszy/opak.	op	10		0,00 zł	0,00%%	0,00 zł
14	Papier krepowany zielony, wzmacniany, gramaturami. min60g/m2 1000mmx1000mm, 252 arkuszy/opak.	op	10		0,00 zł	0,00%%	0,00 zł
15	Papier krepowany zielony, wzmacniany, gramatura min.60g/m2 900mmx900mm, 252 arkuszy/opak.	op	10		0,00 zł	0,00%%	0,00 zł
16	Papier krepowany niebieski, wzmacniany, gramatura min.60g/m2 900mmx900mm, 252 arkuszy/opak.	op	10		0,00 zł	0,00%%	0,00 zł
17	Rękaw papierowo - foliowy, płaski, bez zakładki, długość 200m papier o gramaturze min 60g/m2, folia 8 warstwowa, wskaźniki S/EO pom. warstwami laminatu w formie jednolitego prostokąta bez prążków o powierzchni nie mniejszej niż 1 cm2, oznaczony kierunek otwierania, LOT. CE wyłącznie na opakowaniu zbiorczym. Rękawy pakowane w folię termokurczliwą, zabezpieczającą. Rozmiar 7,5cm x 200 m	rolka	4		0,00 zł	0,00%%	0,00 zł
18	Rękaw papierowo - foliowy, płaski, bez zakładki, długość 200m papier o gramaturze min 60g/m2, folia 8 warstwowa, wskaźniki S/EO pom. warstwami laminatu w formie jednolitego prostokąta bez prążków o powierzchni nie mniejszej niż 1 cm2, oznaczony kierunek otwierania, LOT, CE wyłącznie na opakowaniu zbiorczym. Rękawy pakowane w folię termokurczliwą, zabezpieczającą. Rozmiar 12cm x 200 m	rolka	10		0,00 zł	0,00%%	0,00 zł
19	Rękaw papierowo - foliowy, płaski, bez zakładki, długość 200m papier o gramaturze min 60g/m2, folia 8 warstwowa, wskaźniki S/EO pom. warstwami laminatu w formie jednolitego prostokąta bez prążków o powierzchni nie mniejszej niż 1 cm2, oznaczony kierunek otwierania, LOT, CE wyłącznie na opakowaniu zbiorczym. Rękawy pakowane w folię termokurczliwą, zabezpieczającą. Rozmiar 10cm x 200 m	rolka	50		0,00 zł	0,00%%	0,00 zł
20	Rękaw papierowo - foliowy, płaski, bez zakładki, długość 200m papier o gramaturze min 60g/m2, folia 8 warstwowa, wskaźniki S/EO pom. warstwami laminatu w formie jednolitego prostokąta bez prążków o powierzchni nie mniejszej niż 1 cm2, oznaczony kierunek otwierania, LOT, CE wyłącznie na opakowaniu zbiorczym. Rękawy pakowane w folię termokurczliwą, zabezpieczającą. Rozmiar 15cm x 200 m	rolka	50		0,00 zł	0,00%%	0,00 zł
21	Rękaw papierowo - foliowy, płaski, bez zakładki, długość 200m papier o gramaturze min 60g/m2, folia 8 warstwowa, wskaźniki S/EO pom. warstwami laminatu w formie jednolitego prostokąta bez prążków o powierzchni nie mniejszej niż 1 cm2, oznaczony kierunek otwierania, LOT, CE wyłącznie na opakowaniu zbiorczym. Rękawy pakowane w folię termokurczliwą, zabezpieczającą. Rozmiar 20cm x 200 m	rolka	30		0,00 zł	0,00%%	0,00 zł
22	Rękaw papierowo - foliowy, płaski, bez zakładki, długość 200m papier o gramaturze min 60g/m2, folia 8 warstwowa, wskaźniki S/EO pom. warstwami laminatu w formie jednolitego prostokąta bez prążków o powierzchni nie mniejszej niż 1 cm2, oznaczony kierunek otwierania, LOT, CE wyłącznie na opakowaniu zbiorczym. Rękawy pakowane w folię termokurczliwą, zabezpieczającą. Rozmiar 25cm x 200 m	rolka	20		0,00 zł	0,00%%	0,00 zł
23	Rękaw papierowo - foliowy, płaski, bez zakładki, długość 200m papier o gramaturze min 60g/m2, folia 8 warstwowa, wskaźniki S/EO pom. warstwami laminatu w formie jednolitego prostokąta bez prążków o powierzchni nie mniejszej niż 1 cm2, oznaczony kierunek otwierania, LOT, CE wyłącznie na opakowaniu zbiorczym. Rękawy pakowane w folię termokurczliwą, zabezpieczającą. Rozmiar 30cm x 200 m	rolka	10		0,00 zł	0,00%%	0,00 zł
23	Rękaw papierowo - foliowy, płaski, bez zakładki, długość 200m papier o gramaturze min 60g/m2, folia 8 warstwowa, wskaźniki S/EO pom. warstwami laminatu w formie jednolitego prostokąta bez prążków o powierzchni nie mniejszej niż 1 cm2, oznaczony kierunek otwierania, LOT, CE wyłącznie na opakowaniu zbiorczym. Rękawy pakowane w folię termokurczliwą, zabezpieczającą. Rozmiar 5cm x 200 m	rolka	4		0,00 zł	0,00%%	0,00 zł
24	Test do kontroli procesu dezynfekcji termicznej w myjni – dezynfektorze o parametrach 10 min/93ºC, w formie samoprzylepnego paska pokrytego laminatem. Na teście powinny znajdować się informacje w języku polskim o normie, kolorze wskaźnika o prawidłowym procesie, numerze LOT, dacie produkcji i przydatności. Opak. 200 testów. Strunowe ułatwiające przechowywanie, nie przepuszczające światła, zapewniające wielokrotne otwieranie i zamykanie.	op	15		0,00 zł	0,00%%	0,00 zł
25	Test kontroli mycia w formie paska wykonanego z tworzywa o wymiarach 2,6 cm x 7 cm, przeznaczony do kontroli mycia mechanicznego w myjniach automatycznych i ultradźwiękowych. Substancja wskaźnikowa w formie kwadratu, symulująca pozostałości zaschniętej krwi koloru ciemnoczerwonego. Na teście powinny znajdować się informacje w języku polskim o normie, numerze LOT, dacie produkcji i przydatności. Opakowanie 100 sztuk, Strunowe ułatwiające przechowywanie, nie przepuszczające światła, zapewniające wielokrotne otwieranie i zamykanie.	op	31		0,00 zł	0,00%%	0,00 zł
26	SporView Biological Indicator fir Steam 10h. Test biologiczny do sterylizacji parowej , odczyt wyniku po 10h. Opakowanie 50szt.	op	3		0,00 zł	0,00%%	0,00 zł
28	Plomba uniwersalna plastikowa, jednorazowa, koloru czerwonego lub niebieskiego, odporna na temperaturę 134ºC ze wskaźnikiem do pary wodnej, do kontenerów typu Aesculap. Rozmiar 40mm.Opakowanie 1000szt	op	2		0,00 zł	0,00%%	0,00 zł
29	Rolki do metkownicy BLITZ	rolka	20		0,00 zł	0,00%%	0,00 zł
30	Jednorazowe papierowe osłonki na ostre narzędzia do sterylizacji parowej. Rozmiar 15 mm. Opakowanie 1000 szt.	op	1		0,00 zł	0,00%%	0,00 zł
					0,00 zł	0,00%%	0,00 zł
	miejscowość, data............................................ ( podpis osoby upowaznionej )