## ul. Leśna
|  | Zbiorcze Zestawienie Kosztów |  | Załącznik nr 7 do SWZ
| ZADANIE: | „Przebudowa DW nr 249 w Solcu Kujawskim dla zadania pn.: Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim wraz z przebudową oświetlenia ulicznego”
Zamwiający: Gmina Solec Kujawski
Wykonawca: …………………………………………………………………..
Wykonawca ma prawo do zmiany podstaw wyceny poszczególnych pozycji w ZZK, podane podstawy mają charakter przykładowy. Wycena poszczególnych pozycji ZZK winna uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na ich wykonanie, określone dla tych robót w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót i w Dokumentacji Projektowej.
Kwoty ryczałtowe robót muszą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami towarzyszącymi,
- wartość użytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami towarzyszącymi,
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko związane z ryczałtowym sposobem rozliczenia
Do cen jednostkowych nie należy doliczać podatku VAT.
Dział V Zbiorczego Zestawienia kosztów pn.: "Stała Organizacja Ruchu" obejmuje pozycje , które zostaną rozliczone obmiarem powykonawczym, tzn. w oparciu o rzeczywiste ilości wykonanych robót, potwierdzone przez Nadzór Inwestorski, przemnożone przez podane ceny jednostkowe.
Zamawiający nie odpowiada za prawidłowość formuł w pliku EXCEL Wykonawca jest zobowiązany do ich sprawdzenia.
Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. | Obmiar | Cena jedn. | Wartość
I. | BRANŻA DROGOWA
1. Roboty pomiarowe | [5 empty] | 0
1.1 | D.01.01.01a | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych | km | 1.65 |  | 0
2. Roboty rozbiórkowe | [5 empty] | 0
2.1 | D.01.02.04 | Rozebranie obrzeży betonowych | m | 3340 |  | 0
2.2 | D.01.02.04 | Rozebranie ławy betonowej pod obrzeża (0,033m2) | m3 | 110.22 |  | 0
2.3 | D.01.02.04 | Rozebranie oporników i krawężników betonowych | m | 1306 |  | 0
2.4 | D.01.02.04 | Rozebranie ławy betonowej pod obrzeża (0,06m2) | m3 | 78.36 |  | 0
2.5 | D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni zjazdów i chodników z kostki betonowej o średniej grubości 15cm | m2 | 3564 |  | 0
2.6 | D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni drogi gr. 20cm | m2 | 208 |  | 0
2.7 | D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej o średniej grubości 15cm | m2 | 42 |  | 0
2.8 | D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej typu trylinka o średniej grubości 15cm | m2 | 219 |  | 0
2.9 | D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni asfaltowej o średniej grubości 10cm | m2 | 1119 |  | 0
2.10 | D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni asfaltowej o średniej grubości 25cm | m2 | 266 |  | 0
2.11 | D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni betonowej o średniej grubości 15cm | m2 | 79 |  | 0
2.12 | D.01.02.04 | Załadunek elementów pozyskanych z rozbiórki wraz z transportem na odległość do 10 km i kosztami utylizacji | m3 | 1091.51 |  | 0
3. Elementy ulicy | [5 empty] | 0
3.1 | D.08.01.01b | Opornik betonowy o wymiarach 12x25cm na podsypce c-p 1:4 gr.3cm | m | 530 |  | 0
3.2 | D.08.01.01b | Ława z betonu C12/15 z oporem pod opornik betonowy (0,063m2) | m3 | 33.39 |  | 0
3.3 | D.08.01.01b | Krawężnik betonowy najazdowy o wymiarach 15x22cm na podsypce c-p 1:4 gr.3cm | m | 359 |  | 0
3.4 | D.08.01.01b | Ława z betonu C12/15 z oporem pod krawężnik najazdowy betonowy (0,066m2) | m3 | 23.694 |  | 0
3.5 | D.08.01.01b | Krawężnik betonowy wystający o wymiarach 15x30cm na podsypce c-p 1:4 gr.3cm | m | 401.5 |  | 0
3.6 | D.08.01.01b | Ława z betonu C12/15 z oporem pod krawężnik wystający betonowy (0,072m2) | m3 | 28.908 |  | 0
3.7 | D.08.01.01b | Krawężnik betonowy wystający o wymiarach 15x30cm na podsypce c-p 1:4 gr.3cm- łukowe R≤12,0m | m | 37 |  | 0
3.8 | D.08.01.01b | Ława z betonu C12/15 z oporem pod krawężnik wystający betonowy (0,072m2) | m3 | 2.664 |  | 0
3.9 | D.08.01.02 | Opornik kamienny 12x30 | m | 60 |  | 0
3.10 | D.08.01.02 | Ława z betonu C8/10 z oporem pod obrzeże betonowe (0,0675m2) | m3 | 4.05 |  | 0
3.11 | D.08.03.01 | Obrzeże betonowe o wymiarach 8x30cm na podsypce c-p 1:4 gr.3cm | m | 3976.5 |  | 0
3.12 | D.08.01.01b | Ława z betonu C8/10 z oporem pod obrzeże betonowe (0,036m2) | m3 | 143.154 |  | 0
4. Jezdnia bitumiczna | [5 empty] | 0
4.1 | D.04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża w gr. kat. I-IV | m2 | 236.5 |  | 0
4.2 | D-04.02.02 | Warstwa mrozochornna z mieszanki niezwiązanej o CBR ≥ 35% gr. 20cm | m2 | 236.5 |  | 0
4.3 | D.04.04.04b | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 -kruszywo łamane 0/31,5 stab. mech. gr. 25cm | m2 | 236.5 |  | 0
4.4 | D.04.03.01 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych | m2 | 236.5 |  | 0
4.5 | D.04.03.01 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych | m2 | 236.5 |  | 0
4.6 | D.05.03.05b | Warstwa wiążąca AC 16W gr. 8cm | m2 | 236.5 |  | 0
4.7 | D.04.03.01 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych | m2 | 236.5 |  | 0
4.8 | D.04.03.01 | Skropienie asfaltem naweirzchni drogowych | m2 | 236.5 |  | 0
4.9 | D.05.03.26a | Geosiatka | m2 | 70 |  | 0
4.10 | D.05.03.05a | Warstwa ścieralna z AC 11S gr. 4cm | m2 | 271.5 |  | 0
5. Jezdnia z kostki betonowej | [5 empty] | 0
5.1 | D.04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża w gr. kat. I-IV | m2 | 381.5 |  | 0
5.2 | D-04.02.02 | Warstwa mrozochornna z mieszanki niezwiązanej o CBR ≥ 35% gr. 20cm | m2 | 381.5 |  | 0
5.3 | D.04.04.04b | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 -kruszywo łamane 0/31,5 stab. mech. gr. 25cm | m2 | 381.5 |  | 0
5.4 | D.08.02.02 | Nawierzchnia z kostki betonowej z fazą typu "kość" koloru szarego gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 4cm | m2 | 381.5 |  | 0
6. Zjazdy z kostki betonowej+miejsca postojowe | [5 empty] | 0
6.1 | D.04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża w gr. kat. I-IV | m2 | 884.4 |  | 0
6.2 | D.04.02.01 | Warstwa odsączająca z piasku średniego k>8m/dobę gr. 15cm | m2 | 884.4 |  | 0
6.3 | D.04.04.04b | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 -kruszywo łamane 0/31,5 stab. mech. gr. 20cm | m2 | 884.4 |  | 0
6.4 | D.08.02.02 | Nawierzchnia z kostki betonowej z fazą typu "kość" koloru grafitowego gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 3cm | m2 | 62.9 |  | 0
6.5 | D.08.02.02 | Nawierzchnia z kostki betonowej z fazą typu "kość" koloru grafitowego gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 5cm | m2 | 821.5 |  | 0
7. Chodniki i dojścia do posesji z kostki betonowej | [5 empty] | 0
7.1 | D.04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża w gr. kat. I-IV | m2 | 1336.8 |  | 0
7.2 | D.04.02.01 | Warstwa odsączająca z piasku średniego k>8m/dobę gr. 15cm | m2 | 1336.8 |  | 0
7.3 | D.04.04.04b | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 -kruszywo łamane 0/31,5 stab. mech. gr. 15cm | m2 | 1336.8 |  | 0
7.4 | D.08.02.02 | Płytki ostrzegające ryflowane gr. 6cm | m2 | 14.5 |  | 0
7.5 | D.08.02.02 | Nawierzchnia z kostki betonowej z fazą typu "kość" koloru czerwonego gr. 6cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 3cm | m2 | 12.65 |  | 0
7.6 | D.08.02.02 | Nawierzchnia z kostki betonowej z fazą typu "kość" koloru szarego gr. 6cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 3cm | m2 | 1336.8 |  | 0
8. Ścieżka rowerowa/ ciąg pieszorowerowy | [5 empty] | 0
8.1 | D.04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża w gr. kat. I-IV | m2 | 3561.5 |  | 0
8.2 | D.04.02.01 | Warstwa odsączająca z piasku średniego k>8m/dobę gr. 15cm | m2 | 3561.5 |  | 0
8.3 | D.04.04.04b | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 -kruszywo łamane 0/31,5 stab. mech. gr. 15cm | m2 | 3561.5 |  | 0
8.4 | D.04.03.01 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych | m2 | 3561.5 |  | 0
8.5 | D.04.03.01 | Skropienie asfaltem naweirzchni drogowych | m2 | 3561.5 |  | 0
8.6 | D.05.03.05a | Warstwa ścieralna AC8S gr. 5cm | m2 | 3561.5 |  | 0
9. Ścieżka rowerowa/ ciąg pieszorowerowy- konstrukcja wzmocniona | [5 empty] | 0
9.1 | D.04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża w gr. kat. I-IV | m2 | 207.6 |  | 0
9.2 | D.04.02.01 | Warstwa odsączająca z piasku średniego k>8m/dobę gr. 15cm | m2 | 207.6 |  | 0
9.3 | D.04.04.04b | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 -kruszywo łamane 0/31,5 stab. mech. gr. 20cm | m2 | 207.6 |  | 0
9.4 | D.05.03.05a | Warstwa ścieralna AC8S gr. 5cm | m2 | 207.6 |  | 0
10. Zatoka autbusowa | [5 empty] | 0
10.1 | D.04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża w gr. kat. I-IV | m2 | 106 |  | 0
10.2 | D-04.02.02 | Warstwa mrozochornna z mieszanki niezwiązanej o CBR ≥ 35% gr. 20cm | m2 | 106 |  | 0
10.3 | D.04.05.01a | Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C5/6 ≤ 10 MPa gr. 15 cm | m2 | 106 |  | 0
10.4 | D.04.06.01b | Podbudowa z betonu C8/10 gr. 20 cm | m2 | 106 |  | 0
10.5 | ST.1 | Geomembrana | m2 | 106 |  | 0
10.6 | D.05.03.04 | Płyta betonowa - beton C30/37 gr. 22cm | m2 | 106 |  | 0
11. Poszerzenie łuku | [5 empty] | 0
11.1 | D.04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża w gr. kat. I-IV | m2 | 25.5 |  | 0
11.2 | D.04.02.01 | Warstwa odsączająca z piasku średniego k>8m/dobę gr. 15cm | m2 | 25.5 |  | 0
11.3 | D.04.04.04b | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 -kruszywo łamane 0/31,5 stab. mech. gr. 20cm | m2 | 25.5 |  | 0
11.4 | D.05.03.01 | Kostka kamienna 19/21gr. na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 3cm | m2 | 25.5 |  | 0
12. Opaska kamienna | [5 empty] | 0
12.1 | D.04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża w gr. kat. I-IV | m2 | 108.5 |  | 0
12.2 | D.04.04.04b | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 -kruszywo łamane 0/31,5 stab. mech. gr. 20cm | m2 | 108.5 |  | 0
12.3 | D.05.03.01 | Kostka kamienna 7/9 gr. na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 3cm | m2 | 108.5 |  | 0
13. Roboty ziemne | [5 empty] | 0
13.1 | D.01.02.02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej gr. ok. 10cm z wywiezieniem nadmiaru gruntu na odległość do 10 km | m2 | 2072.5 |  | 0
13.2 | D.02.01.01 | Wykonanie wykopów gruntach nieskalistych, kat. I-IV wraz z z wywiezieniem nadmiaru gruntu z wykopów na odległość do 10 km | m3 | 1611.682 |  | 0
14. Inne | [5 empty] | 0
14.1 | D.09.01.02 | Wykonanie trawników na warstwie gleby urodzajnej gr. 10cm | m2 | 2072.5 |  | 0
14.2 | kalk. indyw. | Wycinka drzew i krzewów | szt | 66 |  | 0
14.3 | kalk. indyw. | Wycinka drzew i krzewów | m2 | 31 |  | 0
14.4 | kalk. indyw. | Wykonanie projektu powykonawczego wraz z inwentaryzacją geodezyjną | kpl. | 1 |  | 0
14.11 | kalk. indyw. | Wiaty autbusowe | szt | 2 |  | 0
14.12 | D.03.02.01 | Ułożenie odwodnienia liniowego 162x102x155mm B125kN na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 3cm i ławie betonowej z betonu C12/15 gr. 25cm | m | 34.5 |  | 0
14.13 | D.03.02.01 | Regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych sanitarnych z uzupełnieniem płytami odciążającymi | szt | 17 |  | 0
14.14 | D.03.02.01 | Regulacja wysokościowa zaworów gazowych | szt | 6 |  | 0
14.15 | D.03.02.01 | Regulacja wysokościowa zaworów wodociągowych | szt | 13 |  | 0
14.16 | D.03.02.01 | Regulacja wysokościowa studni teletechnicznych | szt | 20 |  | 0
14.17 | kalk. indyw. | Rury osłonowe tyu AROT dwudzielna | m | 440 |  | 0
14.18 | D-04.04.02b | Wykonanie opaski z kruszywa mineralnego 8/11 gr. 10cm | m2 | 511 |  | 0
Razem branża drogowa | [5 empty] | 0
II. | BRANŻA SANITARNA - Odwodnienie nawierzchni dróg - ul. Leśna
1 | Roboty ziemne i towarzyszące |  |  |  |  | 0
1.1 | KNNR 6 0801-02 | Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie - jezdnia | m2 | 27 |  | 0
Krotność = 1,5
1.2 | KNNR 6 0801-08 | Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie - jezdnia | m2 | 27 |  | 0
1.3 | KNR 2-31 0114-07 0114-08 | Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 27 |  | 0
1.4 | KNNR 6 0110-03 | Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 8 cm | m2 | 27 |  | 0
1.5 | KNNR 6 0308-03 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca) | m2 | 27 |  | 0
1.6 | KNNR 6 0309-02 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) | m2 | 27 |  | 0
1.7 | KNR-W 2-01 0802-02 | Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpieczonych obudową OW WRONKI - typ boksowy, przy głębokości do 2,50 m; szerokość wykopu 1,0-2,0 m | m3 | 95.7 |  | 0
1.8 | KNNR 1 0605-01 | Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 4 m. | szt. | 10 |  | 0
1.9 | kalkulacja indywidualna | Praca zestawu igłofiltrów | m-g | 24 |  | 0
1.10 | kalkulacja indywidualna | Wykonanie przepustow dwudzielnych typu "AROT" na kablach | szt | 8 |  | 0
1.11 | kalkulacja indywidualna | Zamulenie przewodów dn 80-200 piaskiem z plastyfikatorami | m3 | 0.2 |  | 0
1.12 | kalkulacja indywidualna | Demontaż, wydobycie wpustów ulicznych | szt | 2 |  | 0
1.13 | KNR 4-04 1103-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km | m3 | 8 |  | 0
1.14 | kalkulacja indywidualna | Koszt utylizacji materiałów z rozbiórki | m3 | 8 |  | 0
2 | Roboty montażowe |  |  |  |  | 0
2.1 | KNNR 4 1308-03 z.sz.3.4. 9913-2 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione | m | 63.8 |  | 0
2.2 | KNNR 4 1424-02 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu - wpusty proste D-400 | szt. | 2 |  | 0
2.3 | kalkulacja indywidualna | Przyłącze siodłowe dn 200/800 | szt | 7 |  | 0
2.4 | kalkulacja indywidualna | Włączenie kanału do istn. studni | szt | 2 |  | 0
Razem branża sanitarna | [5 empty] | 0
III. | BRANŻA TELETECHNICZNA
0.1 |  | Obsługa geodezyjna | kpl. | 1 |  | 0
1 |  | Budowa infrastruktury teletechnicznej - 45232310-8 (kanał technologiczny GKT Solec Kujawski) |  |  |  | 0
1.1 |  | Budowa kanalizacji kablowej z rur PE110 w gruncie kategorii III, warstwy X rury/warstwa = 1x1, suma otworów: 1 | m | 1373.6 |  | 0
1.2 |  | Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wciąganiem rur (kategoria gruntu III-IV), długość do 10·m, rura HDPE 110·mm, nakłady częściowe liczone na 1·m | m | 141 |  | 0
1.3 |  | Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wciąganiem rur (kategoria gruntu III-IV), dodatek za każdy 1·m długości ponad 10·m, rura HDPE 110·mm | m | 3 |  | 0
1.4 |  | Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wciąganiem rur (kategoria gruntu III-IV), długość do 10·m, rura HDPE 110·mm, nakłady częściowe liczone na 1·przepust | szt | 18 |  | 0
1.5 |  | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKO-2g, grunt kategorii III | szt | 6 |  | 0
1.6 |  | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1, grunt kategorii III | szt | 9 |  | 0
1.7 |  | Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt kategorii III, przepust rurą dwudzielnąna kablach ENN | m | 41.5 |  | 0
1.8 |  | Uszczelnianie otworów kanalizacji pierwotnej, uszczelki z pianką poliuretanową, otwór wolny | otwór | 102 |  | 0
1.9 |  | Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z listwami, rama lekka | szt | 15 |  | 0
2 |  | Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej OPLSA - linie samonośne i doziemne - 45232310-8 |  |  |  | 0
2.1 |  | Uszczelnianie otworów wprowadzeń kablowych, do rury na ścianie budynku lub na słupie, otwór częściowo zjęty lub wolny | szt | 2 |  | 0
2.2 |  | Montaż i ustawienie słupa pojedynczego ze szczudłami żelbetowymi bez belek ustojowych za pomocą zespołu wiertniczo - dźwigowego, kategoria gruntu I-III, długość słupa - 7·m | szt | 3 |  | 0
2.3 |  | Montaż i ustawienie słupów bliźniaczych drewnianych z jedną belką ustojową w terenie płaskim, długość słupa - 7·m, kategoria gruntu III | szt | 1 |  | 0
2.4 |  | Zeszyt 6 1993r. Demontaż mechaniczny słupów drewnianych nieoszczudlonych, słup pojedynczy do 10·m bez ustoju | szt | 1 |  | 0
2.5 |  | Zeszyt 6 1993r. Demontaż mechaniczny słupów drewnianych oszczudlonych, słup pojedynczy do 10·m bez ustoju | szt | 2 |  | 0
2.6 |  | Zeszyt 6 1993r. Demontaż mechaniczny słupów drewnianych nieoszczudlonych, słup rozkraczny do 10·m bez ustoju | szt | 1 |  | 0
2.7 |  | Demontaż kabla napowietrznego, samonośnego, XzTKMXpwn | m | 640 |  | 0
2.8 |  | Demontaż kabla doziemnego, grunt kategorii III, kabel do Fi·30·mm, pierwszy | m | 9.5 |  | 0
2.9 |  | Demontaż kabla doziemnego, grunt kategorii III, kabel do Fi·30·mm, każdy następny | m | 3 |  | 0
2.10 |  | Montaż osprzętu do podwieszania kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podbudowa drewniana, uchwyt odciągowy dla kabla samonośnego | szt | 16 |  | 0
2.11 |  | Montaż osprzętu do podwieszania kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podbudowa drewniana, uchwyt przelotowy | szt | 2 |  | 0
2.12 |  | Demontaż kabla doziemnego, grunt kategorii III, kabel do Fi·30·mm, pierwszy | m | 9.5 |  | 0
2.13 |  | Zawieszenie kabla napowietrznego, samonośnego, XzTKMXpwn typu XzTKMXpwn 10x4x0,5 | m | 123 |  | 0
2.14 |  | Zawieszenie kabla napowietrznego, samonośnego, XzTKMXpwn typu XzTKMXpwn 5x2x0,5 | m | 43 |  | 0
2.15 |  | Zawieszenie kabla napowietrznego, samonośnego, XzTKMXpwn typu XzTKMXpwn 3x2x0,5 | m | 71 |  | 0
2.16 |  | Zawieszenie kabla napowietrznego, samonośnego, XzTKMXpwn typu XzTKMXpwn 15x4x0,5 - przełożenie | m | 66 |  | 0
2.17 |  | Zawieszenie kabla napowietrznego, samonośnego, XzTKMXpwn typu XzTKMXpwn 10x4x0,5 - przełożenie | m | 66 |  | 0
2.18 |  | Zawieszenie kabla napowietrznego, samonośnego, XzTKMXpwn typu XzTKMXpwn 5x4x0,5 - przełożenie | m | 42 |  | 0
2.19 |  | Zawieszenie kabla napowietrznego, samonośnego, XzTKMXpwn typu XzTKMXpwn 5x2x0,5 - przełożenie | m | 80 |  | 0
2.20 |  | Zawieszenie kabla napowietrznego, samonośnego, XzTKMXpwn typu XzTKMXpwn 3x2x0,5 - przełożenie | m | 29 |  | 0
2.21 |  | Zawieszenie kabla napowietrznego, samonośnego, XzTKMXpwn typu XzTKMXpwn 2x2x0,5 - przełożenie | m | 18 |  | 0
2.22 |  | Układanie kabla w powłoce termoplastycznej w rowie kablowym, grunt kategorii III, kabel do Fi·30·mm,25x4 pierwszy | m | 13 |  | 0
2.23 |  | Układanie kabla w powłoce termoplastycznej w rowie kablowym, grunt kategorii III, kabel do Fi·30·mm,10x4 pierwszy | m | 6 |  | 0
2.24 |  | Układanie kabla w powłoce termoplastycznej w rowie kablowym, grunt kategorii III, kabel do Fi·30·mm, 5x4 każdy następny | m | 6 |  | 0
2.25 |  | Wprowadzenie kabla na słup, słup drewniany, zabezpieczenie kabla osłoną HDPE32, kabel do Fi·30·mm, 25x4 | m | 5 |  | 0
2.26 |  | Wprowadzenie kabla na słup, słup drewniany, zabezpieczenie kabla osłoną HDPE32, kabel do Fi·30·mm, 10x4 | m | 5 |  | 0
2.27 |  | Wprowadzenie kabla na słup, słup drewniany, zabezpieczenie kabla osłoną HDPE32, kabel do Fi·30·mm, 5x4 | m | 5 |  | 0
2.28 |  | Wprowadzenie kabla na słup, słup drewniany, bez zabezpieczenia, kabel do Fi·30·mm, 25x4x0,5 | m | 4 |  | 0
2.29 |  | Wprowadzenie kabla na słup, słup drewniany, bez zabezpieczenia, kabel do Fi·30·mm, 10x4x0,5 | m | 4 |  | 0
2.30 |  | Wprowadzenie kabla na słup, słup drewniany, bez zabezpieczenia, kabel do Fi·30·mm, 5x4x0,5 | m | 4 |  | 0
2.31 |  | Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 50 parach | złącze | 1 |  | 0
2.32 |  | Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 20 parach | złącze | 1 |  | 0
2.33 |  | Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 10 parach | złącze | 1 |  | 0
2.34 |  | Montaż złączy na kablach miejscowych napowietrznych samonośnych XTKMXn, kabel 5 par, złącze przelotowe proste | złącze | 1 |  | 0
2.35 |  | Montaż złączy na kablach miejscowych napowietrznych samonośnych XTKMXn, kabel 3 par, złącze przelotowe proste | złącze | 2 |  | 0
2.36 |  | Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 50 parach | złącze | 1 |  | 0
2.37 |  | Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 20 parach | złącze | 1 |  | 0
2.38 |  | Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 10 parach | złącze | 1 |  | 0
2.39 |  | Montaż skrzynek kablowych na słupach kablowych, słup drewniany pojedynczy, skrzynka 50x2 | szt | 1 |  | 0
2.40 |  | Montaż skrzynek kablowych na słupach kablowych, słup drewniany pojedynczy, skrzynka 20x2 | szt | 1 |  | 0
2.41 |  | Montaż skrzynek kablowych na słupach kablowych, słup drewniany bliźniaczy, skrzynka 30x2 | szt | 1 |  | 0
2.42 |  | Montaż zespołów łączówek szczelinowych 1-stronnych, zabezpieczonych, łączówki w zespole o 50 parach zacisków | szt | 1 |  | 0
2.43 |  | Montaż zespołów łączówek szczelinowych 1-stronnych, zabezpieczonych, łączówki w zespole o 30 parach zacisków | szt | 1 |  | 0
2.44 |  | Montaż zespołów łączówek szczelinowych 1-stronnych, zabezpieczonych, łączówki w zespole o 20 parach zacisków | szt | 1 |  | 0
2.45 |  | Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych, metoda ręczna, grunt kategorii III, głębokość 3·m | szt | 4 |  | 0
2.46 |  | Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych, metoda udarowa, grunt kategorii III, każde następne 1,5 m głębokości | szt | 4 |  | 0
2.47 |  | Pomiar rezystancji uziomu lub linki odgromowej | szt | 4 |  | 0
2.48 |  | Układanie przewodów uziemiających na słupach drewnianych, pręt Fi do 6·mm | m | 36 |  | 0
2.49 |  | Podwyższenie o 20·cm ramy studni 500x1000 | szt | 12 |  | 0
2.50 |  | Podwyższenie o 20·cm ramy studni 600x1000 | szt | 11 |  | 0
Razem branża teletechniczna | [5 empty] | 0
IV. | BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA
1 |  | PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO WŁASNOŚĆ ENEA OŚWIETLENIE. |  |  |  | 0
1.1 | KNNR 9 1005-03 | Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku | kpl | 34 |  | 0
1.2 | KNNR 9 1006-06 | Demontaż tabliczek bezpiecznikowych | szt | 34 |  | 0
1.3 | KNNR 9 1001-10 | Demontaż słupów oświetleniowych o masie 480-720 kg | szt | 34 |  | 0
1.4 | KNNR 9 0801-08 | Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV | m | 780 |  | 0
1.5 | KNNR 9 0801-02 | Wymiana kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV - YAKY 4x35mm2. | m | 189 |  | 0
1.6 | KNR 5-10 0303-02 | Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie R-110. obmiar = 5 + 5 + 11 + 9 + 5 + 14 = 49,000 m | m | 49 |  | 0
1.7 | KNNR 9 0806-01 | Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych wielożyłowych o przekroju żył do 35 mm2 o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych w rowach kablowych ZRMZ35. | szt | 2 |  | 0
1.8 | KNR-W 5-08 0408-01 | Montaż elementów rozdzielnic modułowych - szyna nośna | szt | 0.5 |  | 0
1.9 | KNR-W 5-08 0407-04 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4) - biegunowy - ZEGAR ASTRONOMICZNY microBLUE-3m. | szt | 1 |  | 0
1.10 | KNR-W 5-08 0205-02 | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 2.5 mm2 wciągane do kanałów zamkniętych LgY 2,5mm2. | m | 2 |  | 0
1.11 | KNR-W 5-08 0805-01 | Montaż końcówek przez zaciskanie - przekrój żył do 6 mm2 | szt. | 8 |  | 0
1.12 | KNR-W 5-08 0803-01 | Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do 2.5 mm2 | szt. | 8 |  | 0
1.13 | KNR 5-13 0801-01 | Transport wewnętrzny prefabrykatów żelbetowych na odległość do 20.0 km obmiar = 34 * 0,05 + 34 * 0,7 = 25,500 t | t | 25.5 |  | 0
1.14 | KNR-W 4-03 1206-01 | Sprawdzenie i pomiary elektryczne obwodów sygnalizacyjnych - programowanie zegara microBlue 3m. | pomiar. | 3 |  | 0
1.15 | KNR-W 4-03 1204-01 | Sprawdzenie i regulacja działania styczników bez wyzwalacza termicznego | szt. | 1 |  | 0
1.16 | KNR-W 4-03 1203-02 | Badanie linii kablowej nn o ilości żył 4 | odc. | 1 |  | 0
2 |  | PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO WŁASNOŚĆ GMINA SOLEC KUJAWSKI. |  |  |  | 0
2.17 | KNNR 9 1005-03 | Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku | kpl | 7 |  | 0
2.18 | KNNR 9 1002-06 | Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie lub ścianie | szt | 7 |  | 0
2.19 | KNNR 9 1006-06 | Demontaż tabliczek bezpiecznikowych | szt | 7 |  | 0
2.20 | KNNR 9 1001-10 | Demontaż słupów oświetleniowych o masie 480-720 kg | szt | 7 |  | 0
2.21 | KNNR 9 0806-01 | Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych wielożyłowych o przekroju żył do 35 mm2 o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych w rowach kablowych ZRMZ35. | szt | 7 |  | 0
2.22 | KNR 5-13 0801-01 | Transport wewnętrzny prefabrykatów żelbetowych na odległość do 20.0 km obmiar = 7 * 0,05 + 7 * 0,7 + 7 * 0,03 = 5,460 t | t | 5.46 |  | 0
2.23 | KNR-W 4-03 1203-02 | Badanie linii kablowej nn o ilości żył 4 | odc. | 1 |  | 0
3 |  | BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO. |  |  |  | 0
3.24 | KNNR 9 0101-04 | Wymiana szafy oświetleniowej SO-Leśna/Nadborna. | kpl. | 1 |  | 0
3.25 | KNR 2-01 0701-0202 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III obmiar = 1915 - 179 = 1 736,000 m | m | 1736 |  | 0
3.26 | KNR 2-31 0802-01 | Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grub. 10 cm obmiar = 262 * 0,5 = 131,000 m2 | m2 | 131 |  | 0
3.27 | KNR 2-31 0802-02 | Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - dalszy 1 cm grub. | m2 | 131 |  | 0
3.28 | KNNR 5 0724-02 | Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.III-IV obmiar = 17 * 2 * 1,1 * 1,2 = 44,880 m3 | m3 | 44.88 |  | 0
3.29 | KNNR 5 0723-02 | Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 125 mm pod obiektami rura 750N. | m | 179 |  | 0
3.30 | KNR 5-10 0303-02 | Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie rura 750N. | m | 236 |  | 0
3.31 | KNR 5-10 0303-01 | Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie rura giętka 450N. | m | 1500 |  | 0
3.32 | KNR 5-10 0301-01 | Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m obmiar = 1736 * 2 = 3 472,000 m | m | 3472 |  | 0
3.33 | KNR 5-10 0114-02 | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych. Kabel YAKY 5x35mm2 w słupach i rurach przepustowych. | m | 2332 |  | 0
3.34 | KNR 2-01 0704-0202 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III | m | 1736 |  | 0
3.35 | KNR 2-01 0707-02 | Wykopy ręczne o głębok.do 1.5 m w gruncie kat. III wraz z zasypaniem dla słupow elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napiecia obmiar = 1,1 * 69 = 75,900 m3 | m3 | 75.9 |  | 0
3.36 | KNR 5-10 0708-01 | Ręczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 250 kg w gruncie kat.I-III. Słup oświetleniowy stalowy stożkowy ocynkowany wysokości 8m montowany na fundamencie prafabrykowanym F-120. | szt. | 46 |  | 0
3.37 | KNR 5-10 0708-01 | Ręczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 250 kg w gruncie kat.I-III. Słup oświetleniowy stalowy stożkowy ocynkowany wysokości 6m montowany na fundamencie prafabrykowanym F-120. | szt. | 23 |  | 0
3.38 | KNR-W 5-10 1002-01 | Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg na słupie - W1 - W-2x1,5m/10st. | szt. | 42 |  | 0
3.39 | KNR-W 5-10 1002-01 | Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg na słupie - W2 - W-2x1,5m/5st. | szt. | 4 |  | 0
3.40 | KNR-W 5-10 1002-01 | Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg na słupie - W3 - W-1x1,5m/0st montaż na wysokości 6m. | szt. | 2 |  | 0
3.41 | KNR 5-10 1001-04 | Montaż tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji 4A. | szt. | 117 |  | 0
3.42 | KNR 5-10 1004-01 | Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury osłonowe obmiar = 2 * 46 * 8 + 25 * 6 = 886,000 m-1 przew | m-1 przew | 886 |  | 0
3.43 | KNR 5-10 1005-07 | Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp rtęciowych (1 lampa w oprawie). Oprawa oświetleniowa nr 1 z odlewu aluminiowego IP66 z regulacją kąta pochylenia, źródłem LED w białym zimnym kolorze (4000K ±10%), oraz redukcją mocy w oprawie. | szt. | 46 |  | 0
3.44 | KNR 5-10 1005-07 | Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp rtęciowych (1 lampa w oprawie). Oprawa oświetleniowa nr 2 z odlewu aluminiowego IP66 z regulacją kąta pochylenia, źródłem LED w białym zimnym kolorze (4000K ±10%), oraz redukcją mocy w oprawie. | szt. | 46 |  | 0
3.45 | KNR 5-10 1005-07 | Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp rtęciowych (1 lampa w oprawie). Oprawa oświetleniowa asymetryczna z odlewu aluminiowego IP66 z regulacją kąta pochylenia, źródłem LED o mocy 45W o barwie światła (5500K-6000K). | szt. | 25 |  | 0
3.46 | KNNR 5 0401-01 | Montaż skrzynki ZW skrzynka zabezpieczenie wzdłużne ZW-Leśna. | kpl. | 1 |  | 0
3.47 | KNR 5-10 0603-07 | Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Al 4-żyłowego o przekroju do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych obmiar = (46 + 23) * 2 = 138,000 szt. | szt. | 138 |  | 0
3.48 | KNR-W 5-08 0611-02 | Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0.6 m w gruncie kat.III obmiar = 11 * 20 = 220,000 m | m | 220 |  | 0
3.49 | KNR-W 5-08 0614-02 | Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gruncie kat. III obmiar = 11 * 3 * 6 = 198,000 m | m | 198 |  | 0
3.50 | KNR-W 5-08 0619-06 | Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych | szt. | 11 |  | 0
3.51 | KNR-W 5-08 0617-04 | Łączenie przewodów instalacji odgromowej przez spawanie w wykopie - pręt o średnicy 18 mm obmiar = 11 * 3 = 33,000 szt. | szt. | 33 |  | 0
3.52 | KNR-W 4-03 1203-03 | Badanie linii kablowej nn o ilości żył 5 | odc. | 69 |  | 0
3.53 | KNR-W 4-03 1205-01 | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego | pomiar. | 1 |  | 0
3.54 | KNR-W 4-03 1205-02 | Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego | pomiar. | 69 |  | 0
3.55 | KNR-W 4-03 1205-05 | Pierwszy pomiar skuteczności zerowania | pomiar. | 1 |  | 0
3.56 | KNR-W 4-03 1205-06 | Następny pomiar skuteczności zerowania | pomiar. | 69 |  | 0
3.57 | O.G. kalk. własna | Obsługa geodezyjna. | kpl | 1 |  | 0
Razem oświetlenie drogowe | [5 empty] | 0
V. | Stała Organizacja Ruchu
1 | D-07.01.01a | Oznakowanie poziome - cienkowarstwowe- wg stałej organizacji ruchu | m2 | 91.9 |  | 0
2 | D-07.01.01a | Oznakowanie poziome - grubowarstwowe- wg stałej organizacji ruchu | m2 | 182.2 |  | 0
3 | D-07.01.01a | Oznakowanie poziome - czerwony termoplast | m2 | 250.1 |  | 0
4 | D-07.02.01a | Oznakowanie pionowe - wg stałej organizacji ruchu | szt | 81 |  | 0
5 | D-07.02.01a | Słupek drogowy fi60 wystawiony na 100cm | szt | 10 |  | 0
6 | D-07.02.01a | Separatory parkingowe 1820x150x100 | szt | 5 |  | 0
Razem SOR - szacunkowo | [5 empty] | 0
Razem OFERTA netto | [5 empty] | 0
Podatek VAT 23% | [5 empty] | 0
Razem OFERTA brutto | [5 empty] | 0
…....................................................... |  |  | …....................................................................
Miejscowość, data |  |  | Podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy