................................................................					                  .......................................................

(pieczątka Wykonawcy)							(miejscowość, data)

Znak sprawy: 13/PN/2020

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 
w Kielcach

ul. Wojska Polskiego 51

25-375 Kielce

## FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ

poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

- Dane Wykonawcy:

| Nazwa Wykonawcy |  |
| --- | --- |
| Siedziba |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu (podać obowiązkowo) |  |
| Adres e-mail (podać obowiązkowo) |  |
| NIP |  |
| REGON |  |
| Adres e-mail Na który będą wysyłane zamówienia |  |

- Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 139 000 euro o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie:

Sukcesywna dostawa odczynników do badania moczu – właściwości fizyko-chemicznych oraz osadu wraz z dzierżawą analizatorów dla SP ZOZ MSWiA w Kielcach

w imieniu swoim i reprezentowanej firmy ofertę wykonanie przedmiotu zamówienia za wynagrodzenie ryczałtowe brutto wynikające z wyliczeń zawartych w tabeli poniżej:

Cena łączna:

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia tj. dostawa odczynników do badanie właściwości fizyko-chemicznych moczu wraz z dzierżawą czytnika pasków oraz badanie osadu moczu wraz z dzierżawą analizatora do osadów moczu zgodnie i na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na okres 24 miesięcy za oferowaną cenę:

| 1. | Wartość netto zł: |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Wartość netto słownie: |  |
| 3. | VAT: | …… % | kwota: |
| 4. | Wartość brutto zł: |  |
| 5. | Wartość brutto słownie: |  |

W tym:

- Wartość  za dostawę odczynników do badania właściwości fizyko-chemicznych moczu na czytniku pasków do moczu wraz z dzierżawą czytnika (na okres 24 miesięcy) (dzierżawa + odczynniki) brutto: …………….………… zł. …. gr. (słownie: ……………………………………… zł. … gr. brutto) netto: ………………………… zł. …. gr. (słownie: ………………………………………………… ……………. zł. … gr. netto) VAT …. %: ……………….… zł. …. gr. (słownie: ………………………………………….……… zł. … gr.)

Wartość dzierżawy czytnika za okres 1 miesiąca: brutto: …………….…………………… zł. …. gr. (słownie: ………………………………………………………………. zł. … gr. brutto) netto: ………………………… zł. …. gr. (słownie: ………………………………………………… ……………. zł. … gr. netto) VAT …. %: ……………….… zł. …. gr. (słownie: ………………………………………….……………………………. zł. … gr.)

- Wartość  za dostawę odczynników do badania osadu moczu na półautomatycznym analizatorze osadu moczu wraz z dzierżawą analizatora (na okres 24 miesięcy) (dzierżawa + odczynniki)brutto: …………….… zł. …. gr. (słownie: …………………………………………… zł. … gr. brutto) netto: ………………………… zł. …. gr. (słownie: ………………………………………………… ……………. zł. … gr. netto) VAT …. %: ……………….… zł. …. gr. (słownie: ………………………………………….……………………………. zł. … gr.)

Wartość dzierżawy analizatora za okres 1 miesiąca: brutto: …………….…………………… zł. …. gr. (słownie: ………………………………………………………………. zł. … gr. brutto) netto: ………………………… zł. …. gr. (słownie: ………… ……………. zł. … gr. netto) VAT …. %: ……………….… zł. …. gr. (słownie: ………………………………………….……… zł. … gr.)

- Specyfikacja – parametry techniczne półautomatycznego analizatora właściwości fizykochemicznych moczu i analizatora osadu moczu

Tabela1 - Specyfikacja – parametry techniczne półautomatycznego analizatora właściwości fizykochemicznych moczu

| I | PARAMETRY TECHNICZNE | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Półautomatyczny czytnik pasków do moczy wyposażony w głowicę optyczną z minimum 4 długościami fal do odczytu parametrów testów paskowych. |  |
| 2. | Identyfikacja próbek za pomocą kodów kreskowych, automatyczny czytnik kodów kreskowych |  |
| 3. | Zakres oznaczonych parametrów fizyko-chemicznych moczu minimum: ciężar właściwy, pH, leukocyty, azotany, białko, glukoza, ciała ketonowe, urobilinogen, bilirubina, krew |  |
| 4. | Drukarka termiczna w budowie analizatora |  |
| 5. | Możliwość wydruku w wybranych jednostkach: SI, konwencjonalnych |  |
| 6. | Podłączenie do systemu Phoenix na koszt dostawcy, umożliwiające generowanie i wydruk wyników badań |  |
| 7. | Pamięć wyników : 5000 pacjentów + 1000 QC |  |
| 8. | Wydajność minimum 500 badań na godzinę |  |
| 9. | Flagowanie wyników patologicznych |  |
| 10. | Automatyczna kalibracja |  |
| 11. | Automatyczne oznaczanie barwy moczu lub możliwość określenia barwy moczu |  |
| 12. | Automatyczne oznaczanie klarowności moczu lub możliwości określenia klarowności moczu |  |
| 13. | Automatyczny transport i usuwanie zużytych pasków |  |
| 14. | Możliwość wykonywania badań próbek kontroli jakości |  |
| 15. | Analizator, paski, mocz kontrolny od jednego producenta |  |
| 16. | Bezpłatne użyczenie analizatora po wygaśnięciu zawartej umowy do 30 dni- w celu wykorzystania zamówionych pozostających w magazynie Zamawiającego odczynników |  |
| 17. | Czytnik pasków i aparat do osadu moczu powinien pracować w oparciu o jedno wspólne oprogramowanie. |  |
| II | WYMOGI POZOSTAŁE (terminy dostawy/montażu analizatora oraz wymogi dotyczące serwisu i szkolenia) | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) TAK / NIE |
| 1. | Termin dostawy i instalacji analizatora do 14 dni od wejścia w życie umowy |  |
| 2. | Podłączenie oferowanego analizatora do Szpitalnego Systemu Informatycznego na koszt Wykonawcy – w terminie do 5 dni od instalacji i uruchomienia analizatora |  |
| 3. | Przy instalacji analizatora dołączyć paszport techniczny |  |
| 4. | Metryczki odczynnikowe, materiałów kontrolnych i kalibratorów w języku polskim( w postaci papierowej i elektronicznej) dołączone do dostarczanych odczynników, materiałów kontrolnych i kalibratorów przy pierwszej dostawie oraz każdorazowo w przypadku jakichkolwiek zmian |  |
| 5. | Karty charakterystyki substancji i preparatów niebezpiecznych w języku polskim( w postaci papierowej i elektronicznej) dołączone do dostarczanych odczynników i materiałów kontrolnych przy pierwszej dostawie oraz każdorazowo w przypadku jakichkolwiek zmian |  |
| 6. | Szczegółowa instrukcja obsługi analizatora w języku polskim (2 szt. ) dostarczona wraz z analizatorem |  |
| 7. | Bezpłatny serwis producenta lub autoryzowanego przedstawiciela (w okresie obwiązywanym umowy) : |  |
| 7.1. | W przypadku awarii- dojazd serwisanta do PDL Zamawiającego do 24 godzin od chwili zgłoszenia |  |
| 7.2. | Możliwość zgłoszenia awarii 7 dni w tygodniu. Należy podać nazwę i nr telefonu pod który będą zgłaszane awarię |  |
| 7.3. | Czas usunięcia awarii do 2 dni roboczych (pn.- pt.) od zgłoszenia |  |
| 7.4. | W przypadku awarii paskowego analizatora do badania ogólnego moczu trwającej dłużej niż 48 godzin- zagwarantowanie dostawy i instalacji aparatu zastępczego (ten sam model) w terminie kolejnych 24 godzin aparatu zastępczego (ten sam model) lub pokrycie pełnego kosztu badań u podwykonawcy |  |
| 7.5. | Bezpłatne przeglądy okresowe wykonywane przez serwisanta w miejscu użytkowania analizatora- w terminie i zakresie określonym przez producenta sprzętu, obejmujące dodatkowo: wymianę wszystkich niezbędnych części i materiałów zużywalnych, a w szczególności wszelkich wężyków i rurek, które muszą być okresowo wymieniane. Ponadto czyszczenie analizatora- jeśli czyszczenie wymaga demontażu części i/lub podzespołów. Dopilnowanie terminów wykonania przeglądów leży po stronie Wykonawcy |  |
| 8. | Dwa szkolenia na koszt Wykonawcy, dla osób bezpośrednio obsługujących przedmiot zamówienia. Pierwsze szkolenie obowiązkowe po zamontowaniu i uruchomieniu przedmiotu zamówienia( w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dostawy i instalacji), drugie szkolenie na żądanie Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dostawy i instalacji. |  |
| 9. | Oferent dostarczy stację roboczą – komputer , monitor, klawiatura, myszka, drukarka laserowa sieciowa, czytnik kodów kreskowych, UPS. |  |

Tabela2 - Specyfikacja – parametry techniczne analizatora osadu moczu

|  | Parametry techniczne | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Półautomatyczny analizator do osadów moczu |  |
|  | Wydajność analizatora nie mniejsza niż 50 badań na godzinę |  |
|  | Pamięć wyników: 200 tyś wraz ze zdjęciami |  |
|  | Automatyczna analiza zdjęć osadu moczu, pozwalająca w pełnym polu widzenia ocenić i zróżnicować: erytrocyty, leukocyty, wałeczki szkliste, komórki nabłonka, bakterie, grzyby drożdżopodobne, kryształy. |  |
|  | Wyrażanie wyników w jednostkach umownych (ilość w polu widzenia) lub arbitralnych (ilość w 1 mm3) |  |
|  | Analiza moczu z użyciem wielokanałowej kuwety przepływowej (lub kuwet pracujących w zespole) wielorazowego użytku zainstalowanej (zainstalowanych) na pokładzie aparatu |  |
|  | Możliwość podglądu próbek na żywo przy użyciu mikroskopu z dwoma powiększeniami np. x100 i x400, pełnych mikroskopowych pól widzenia |  |
|  | Urządzenie automatycznie flaguje wyniki patologiczne. |  |
| 9. | Automatyczna analiza QC |  |
| 10. | Wbudowany komputer w analizator. |  |
| 11. | Analizator, mocz kontrolny od jednego producenta |  |
| 12. | Dostawca zapewni na swój koszt podłączenie do systemu Phoenix umożliwiające generowanie i wydruk wyników badań. |  |
| II | WYMOGI POZOSTAŁE (terminy dostawy/montażu analizatora oraz wymogi dotyczące serwisu i szkolenia) | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) TAK / NIE |
| 1. | Termin dostawy i instalacji analizatora do 14 dni od wejścia w życie umowy |  |
| 2. | Podłączenie oferowanego analizatora do Szpitalnego Systemu Informatycznego na koszt Wykonawcy – w terminie do 5 dni od instalacji i uruchomienia analizatora |  |
| 3. | Przy instalacji analizatora dołączyć paszport techniczny |  |
| 4. | Metryczki odczynnikowe, materiałów kontrolnych i kalibratorów w języku polskim( w postaci papierowej i elektronicznej) dołączone do dostarczanych odczynników, materiałów kontrolnych i kalibratorów przy pierwszej dostawie oraz każdorazowo w przypadku jakichkolwiek zmian |  |
| 5. | Karty charakterystyki substancji i preparatów niebezpiecznych w języku polskim( w postaci papierowej i elektronicznej) dołączone do dostarczanych odczynników i materiałów kontrolnych przy pierwszej dostawie oraz każdorazowo w przypadku jakichkolwiek zmian |  |
| 6. | Szczegółowa instrukcja obsługi analizatora w języku polskim (2 szt. ) dostarczona wraz z analizatorem |  |
| 7. | Bezpłatny serwis producenta lub autoryzowanego przedstawiciela (w okresie obwiązywanym umowy) : |  |
| 7.1. | W przypadku awarii- dojazd serwisanta do PDL Zamawiającego do 24 godzin od chwili zgłoszenia |  |
| 7.2. | Możliwość zgłoszenia awarii 7 dni w tygodniu. Należy podać nazwę i nr telefonu pod który będą zgłaszane awarię |  |
| 7.3. | Czas usunięcia awarii do 2 dni roboczych (pn.- pt.) od zgłoszenia |  |
| 7.4. | W przypadku awarii analizatora do badania osadu moczu trwającej dłużej niż 48 godzin- zagwarantowanie dostawy i instalacji aparatu zastępczego (ten sam model) w terminie kolejnych 24 godzin lub pokrycie pełnego kosztu badań u podwykonawcy |  |
| 7.5. | Bezpłatne przeglądy okresowe wykonywane przez serwisanta w miejscu użytkowania analizatora- w terminie i zakresie określonym przez producenta sprzętu, obejmujące dodatkowo: wymianę wszystkich niezbędnych części i materiałów zużywalnych. |  |
| 8. | Dwa szkolenia na koszt Wykonawcy, dla osób bezpośrednio obsługujących przedmiot zamówienia. Pierwsze szkolenie obowiązkowe po zamontowaniu i uruchomieniu przedmiotu zamówienia( w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dostawy i instalacji), drugie szkolenie na żądanie Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dostawy i instalacji. |  |

Ocena parametrów technicznych (w ramach kryterium: Parametry techniczne)

Tabela 3

| L.p. | Parametry oceniane | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE | Opis zaoferowanych przez Wykonawcę warunków (wypełnia Wykonawca) | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Badanie osadu moczu z wykorzystaniem moczu natywnego bez wirowania | Tak/Nie |  |  | TAK - 20 NIE - 0 |
| 2. | Analizator prezentuje rzeczywisty obraz całego pola widzenia | Tak/Nie |  |  | TAK - 20 NIE - 0 |

Uwaga!

    - Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi!

W Tabeli 1  w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy”  wymagana jest odpowiedź TAK  zgodna z oferowanymi parametrami/warunkami i potwierdzona opisem w  stosownej rubryce. Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku i skutkować będzie odrzuceniem oferty.

W Tabeli 2  w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy”  wymagana jest odpowiedź TAK lub NIE zgodna 
z oferowanymi parametrami/warunkami i potwierdzona opisem w  stosownej rubryce. Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku 
(i zostanie oceniony w sposób szczegółowo określony w tabeli).

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji  urządzeń  i ich parametrów technicznych.

Termin płatności:

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie i na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), z terminem płatności  60 dni od otrzymania faktury przez Zamawiającego.

- Potwierdzenie spełnienia wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Oświadczamy, ze zapewniamy realizację zmówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w SIWZ i załącznikach do SIWZ.

- Oświadczamy, że posiadamy niezbędne dokumenty dopuszczające oferowane produkty będące przedmiotem zamówienia do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy).

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ i nie wnosimy do niej uwag i zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że oferowane w postępowaniu  (powyżej wyspecyfikowane) urządzenia są kompletne i będą po zainstalowaniu gotowe do użycia – bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

- Oświadczamy, że wszystkie przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się (w przypadku wyboru naszej oferty) do dostarczenia Zamawiającemu analizatora spełniającego wszystkie wyspecyfikowane parametry.

- W składanej ofercie uwzględnione zostały wszystkie wyjaśnienia i zmiany w SIWZ opublikowane przez Zamawiającego do terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy, w którym określono warunki realizacji zamówienia, został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w nim zaproponowanych, po otrzymaniu informacji 
o wygranej w postępowaniu w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że upewniliśmy się, co do prawidłowości i kompletności naszej oferty 
i wynagrodzenia ryczałtowego. Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w ofercie i załącznikach są aktualne i kompletne.

- Wynagrodzenie ryczałtowe brutto w PLN zawiera należny podatek VAT (zgodnie z ustawą 
o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r, tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 106 oraz wszystkie przewidywane koszty kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia, jakie poniesiemy z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

- Oświadczamy, że będziemy związani złożoną ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że

- NIE UTAJNIAMY (**)  żadnych informacji zawartych w naszej ofercie;

- UTAJNIAMY (**) informacje zawarte w naszej ofercie, które stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w zakresie:

- nazwa utajnionego dokumentu: …………………………………………………………………………

  - zakres………………………………………………………………………………………

- nazwa utajnionego dokumentu: ………………………………………………………..

  - zakres ……………………………………………………………………………………….

- W związku z utajnieniem w/w dokumentów oświadczamy, że:

- wymienione wyżej informacje zostały w naszej firmie objęte ochrona jako nieujawnione, objęta tajemnicą przedsiębiorstwa,

- informacje te nie były nigdzie jawnie publikowane, nie stanowiły one części materiałów promocyjnych i podobnych, ani nie zapoznawano z nimi innych jednostek gospodarczych  i administracyjnych w trybie jawnym,

- zastrzeżenie niejawności w/w informacji jest nadal ważne,

- informacje te nie wchodzą w zakres informacji składanych w rejestrach sądowych przez spółki i przedsiębiorstwa, nawet jeśli nasza jednostka nie jest zobowiązana do składania takich dokumentów w sądach rejestrowych.

- Wykonawca zamierza powierzyć cześć zamówienia podwykonawcom: TAK / NIE - wskazać część zamówienia, ……….……………..……………………………………………
Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia następującym podwykonawcom (należy podać firmy podwykonawców – jeżeli są znane): ……………………………………………

- Wykonawca oświadcza, że:

  - Wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług*

  - Wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług**

  - Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył ¹

……………………………………………………………………………………………………………

Objętych przedmiotem zamówienia, podlegających mechanizmowi odwróconego obciążenia VAT, a ich wartość netto (bez kwoty podatku) będzie wynosiła²…………………zł

**W wypadku wyboru opcji 1) opcję 2) i 3) przekreślić.

**W przypadku wyboru opcji 2) opcję 1) przekreślić.

¹ Wpisać nazwę/rodzaj towaru lub usługi, które będą prowadziły do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaru i usług.

² Wpisać wartość netto (bez kwoty podatku) towaru/towarów lub usługi/usług podlegających mechanizmowi odwróconego obciążenia VAT, wymienionych wcześniej.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L119 z 04,05,2016 r.str.1)

- Oświadczam, że jestem / nie jestem mikroprzedsiębiorstwem, małym lub średnim przedsiębiorstwem zgodnie z definicją zawartą w zaleceniu Komisji z dn. 6 maja 2003 r.  dotyczącym definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (Dz. Urz. UE nr 2003/361/WE).
W przypadku zaznaczenia powyżej odpowiedzi twierdzącej, należy poniżej zaznaczyć krzyżykiem odpowiedni kwadrat:

□ mikroprzedsiębiorstwo □ małe przedsiębiorstwo □ średnie przedsiębiorstwo

- Imię i nazwisko oraz funkcja osoby, która należy wpisać do umowy jako osobę reprezentującą firmę:

| Imię i nazwisko | Funkcja |
| --- | --- |

- Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za realizację przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy:

| Imię i nazwisko | Adres e-mail |
| --- | --- |

- Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej *:

Imię i nazwisko:  ………………………………………………………………………………………………

Stanowisko: ……………………………………………………………………………………………………

Zakres (*):

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

(**) niewłaściwe skreślić

miejscowość, data …………………………………………

……………………………………………………………………

podpis Wykonawcy/podpis osoby 
uprawnionej/upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Załączniki do oferty:

- …………………………………………..

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:

...............................................................................................

...............................................................................................

Adres *: ...................................................................................

TEL.* : ....................................................................................

e-mail ..............................................

w zależności od podmiotu NIP/ PESEL*: ........................................

w zależności od podmiotu KRS/ CEiDG*: ........................................

*- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika  Wykonawcy

# Footnotes

Niepotrzebne skreślić