Załącznik nr 2 do WZ

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

**Część 2.1.**

Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn. **„Modernizacja Przepompowni Ścieków ul. Działyńskich m. Środa Wielkopolska wraz z utwardzeniem i pracami melioracyjnymi”.**

Przedmiotem specyfikacji są prace związane z budową układu odwodnieniowego istniejącej przepompowni Ścieków przy ulicy Działyńskich w Środzie Wielkopolskiej działki 2546/11 i 2547 w celu przechwycenia i odprowadzenia wód opadowych i roztopowych.

Odprowadzenie wody przewidziano do rzeki Moskawy zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kole, ul. Prusa 3, 62-600 Koło.

Układ odwodnieniowy obejmujący systemowe odwodnienie liniowe, studnie z osadnikiem części mineralnych o średnicy Ø 1000mm, kolektor kanalizacji deszczowej PVC o średnicy Ø 315mm, wylot do rowu o średnicy Ø 315 o długości 54m i szerokości w dnie 0,6m odprowadzający wodę do rzeki Moskawy.

Ponadto w ramach inwestycji przewidziano:

* wykonanie umocnień skarp rowu zabezpieczających koryto przed rozmywaniem w miejscu wprowadzenia rowu do rzeki Moskawy,
* wykonanie opaski z kostki betonowej – 136,0 m2
* montaż barierki ochronnej na szczycie rowu w miejscu wylotu rury PVC,
* ogrodzenie z prefabrykowanych elementów żelbetowych h=2,0 + brama stalowa dwuskrzydłowa (skrzydła bramy obudowane blachą), wykonanie ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych – długość około 60,0 mb
* utwardzenie terenu przepompowni ścieków (pozbruk) - 180 m2

**Dokumentacja projektowa do wglądu w siedzibie Zamawiającego**

**Część 2.2.**

**Mapa sytuacyjna stanowi** **odrębny załącznik.**

**Część 2.3.**

**Przedmiar robót stanowi odrębne opracowanie i opublikowany jest jako odrębny załącznik.**