## Arkusz1
Załącznik nr 1 do oferty (dodatek nr 2 do SIWZ) na dostawę materiałów opatrunkowych i innych wyrobów medycznych , nr sprawy ZP/N/13/20 Zamawiający: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o., ul. Nadodrzańska 6, 69-100 Słubice Wykonawca:..............................................................................................................................................................................................................
CZĘŚĆ NR 1 – OPATRUNKI, KOMPRESY, PRZYLEPCE ORAZ INNE
Przedmiot umowy |  | nazwa handlowa | jm | szacunkowa ilość | cena jedn. Netto (PLN) | stawka % VAT | wartość netto (PLN0 | wartość brutto (PLN) | producent
1 | Antybakteryjny jałowy opatrunek z maścią zawierający srebro metaliczne, rozmiar 5cm x 5cm |  | szt. | 50 |  |  | 0 | 0
2 | Antybakteryjny jałowy opatrunek z maścią zawierający srebro metaliczne, rozmiar 10cm x 10cm |  | szt. | 70 |  |  | 0 | 0
3 | Antybakteryjny jałowy opatrunek z maścią zawierający srebro metaliczne, rozmiar 10cm x 20cm |  | szt. | 100 |  |  | 0 | 0
4 | Kompresy tracheotomijne wykonane z włókniny kompresowej, nie strzępiące się. Kształt kompresów z nacięciem ,,Y" służą do zabezpieczenia rurek tracheotomijnych, cewników oraz wkłuć, rozmiar 10cm x10cm a 50 szt |  | op. | 10 |  |  | 0 | 0
5 | Kompresy wysokochłonne posiadające pomiędzy zewnętrznymi warstwami włókniny pulpę celulozową, która w znaczący sposób zwiększy właściwości chłonne. Jałowe, rozmiar 10cmx 20cm. |  | szt. | 750 |  |  | 0 | 0
6 | Kompresy 10x10 cm, 12 -warstwowe, z gazy 17- nitkowej, z nitką RTG (po 40 sztuk w zestawie), jałowe. Nitka rtg wpleciona w osnowę kompresu, brzegi podwijane do środka. Opakowanie typu papier/folia z samoprzylepną naklejką do umieszczenia w dokumentacji medycznej |  | op. | 700 |  |  | 0 | 0
7 | Kompresy 7,5x7,5 cm, 12- warstwowe, z gazy 17- nitkowej, z nitką RTG, (po 40 sztuk w zestawie), jałowe. Nitka rtg wpleciona w osnowę kompresu, brzegi podwijane do środka. Opakowanie typu papier/folia z samoprzylepną naklejką do umieszczenia w dokumentacji medycznej |  | op. | 40 |  |  | 0 | 0
8 | Kompresy 5x5 cm, 12-warstwowe, z gazy 17-nitkowej, sterylizowane parą wodną, pakowane po 10 szt., jałowe. Nitka rtg wpleciona w osnowę kompresu, brzegi podwijane do środka. Opakowanie typu papier/folia z samoprzylepną naklejką do umieszczenia w dokumentacji medycznej |  | op. | 200 |  |  | 0 | 0
9 | Kompresy 7,5x7,5 cm, 12-warstwowe, z gazy 17-nitkowej, sterylizowane parą wodną, pakowane po 10 szt, jałowe. Nitka RTG wpleciona w osnowę kompresu, brzegi podwijane do środka. Opakowanie typu papier/folia z samoprzylepną naklejką do umieszczenia w dokumentacji medycznej |  | op. | 500 |  |  | 0 | 0
10 | Kompresy 7,5x7,5 cm, 12-warstwowe, z gazy 17-nitkowej, sterylizowane parą wodną, pakowane po 10 szt, jałowe. Bez nitki RTG , brzegi podwijane do środka. |  | op. | 9000 |  |  | 0 | 0
11 | Kompresy 10x10 cm, 12-warstwowe, z gazy 17-nitkowej, sterylizowane parą wodną, pakowane po 10 szt, jałowe. Nitka RTG wpleciona w osnowę kompresu, brzegi podwijane do środka. Opakowanie typu papier/folia z samoprzylepną naklejką do umieszczenia w dokumentacji medycznej |  | op. | 1000 |  |  | 0 | 0
12 | Kompresy 10x10 cm, 12-warstwowe, z gazy 17-nitkowej, sterylizowane parą wodną, pakowane po 10 szt, jałowe. Bez nitki RTG , brzegi podwijane do środka. |  | op. | 2000 |  |  | 0 | 0
13 | Kompresy 7,5x7,5 cm, 12-warstwowe, z gazy 17-nitkowej, sterylizowane parą wodną, pakowane po 20 szt, jałowe. Nitka rtg wpleciona w osnowę kompresu, brzegi podwijane do środka. Opakowanie typu papier/folia z samoprzylepną naklejką do umieszczenia w dokumentacji medycznej |  | op. | 50 |  |  | 0 | 0
14 | Kompresy 10x10 cm, 12-warstwowe, z gazy 17-nitkowej, sterylizowane parą wodną, pakowane po 20 szt, jałowe. Nitka rtg wpleciona w osnowę kompresu, brzegi podwijane do środka. Opakowanie typu papier/folia z samoprzylepną naklejką do umieszczenia w dokumentacji medycznej |  | op. | 600 |  |  | 0 | 0
15 | Kompresy superchłonne, jałowe do opatrywania ran bardzo silne sączących. Warstwa chłonna z rozdrobnionej celulozy i poliakrylanu sodu, warstwa przylegająca do rany z hydrofilowej włókniny z PA. Rozmiar w cm 10 x 10 |  | szt. | 120 |  |  | 0 | 0
16 | Kompresy superchłonne, jałowe do opatrywania ran bardzo silne sączących. Warstwa chłonna z rozdrobnionej celulozy i poliakrylanu sodu, warstwa przylegająca do rany z hydrofilowej włókniny z PA. Rozmiar w cm 20 x 20 |  | szt. | 120 |  |  | 0 | 0
17 | Lignina bielona kg |  | kg | 1000 |  |  | 0 | 0
18 | Opatrunek nasączany parafiną 10 cm x 20 cm np. Jelonet lub Grassolind lub równoważne |  | szt. | 100 |  |  | 0 | 0
19 | Opatrunek nasączany parafiną 10 cm x 10 cm np. Jelonet lub Grassolind lub równoważne |  | szt. | 200 |  |  | 0 | 0
20 | Opatrunek z włókien alginianów wapnia jałowy 5 cm x 5 cm |  | szt. | 15 |  |  | 0 | 0
21 | Opatrunek z włókien alginianów wapnia jałowy 10 cm x 10 cm |  | szt. | 15 |  |  | 0 | 0
22 | Opatrunek z włókien alginianów wapnia w formie tamponady, jałowy, 1g/ 30cm |  | szt. | 5 |  |  | 0 | 0
23 | Opatrunek z włókien alginianów wapnia w formie tamponady, jałowy, 2g/ 30cm |  | szt. | 5 |  |  | 0 | 0
24 | Opaska gipsowa szer. 12cm, dł. 3 m szybkowiążące, czas wiązania gipsu do 5minut (1 op. a 2 szt.) |  | op. | 450 |  |  | 0 | 0
25 | Opaska gipsowa szer. 15 cm, dł. 3 m szybkowiążące, czas wiązania gipsu do 5minut (1 op. a 2 szt.) |  | op. | 500 |  |  | 0 | 0
26 | Opaska wyściełająca pod gips z waty syntetycznej 10 cm x 3 m |  | szt. | 1500 |  |  | 0 | 0
27 | Opaska wyściełająca pod gips z waty syntetycznej 15 cm x 3 m |  | szt. | 2000 |  |  | 0 | 0
28 | Opaska elastyczna 20cm x 5m (pakowane pojedynczo, w opakowania jednostkowe zabezpieczające produkt przed zabrudzeniem i uszkodzeniem oraz umożliwiające jego pełną identyfikację) .Opakowanie a 20 sztuk |  | op. | 6 |  |  | 0 | 0
29 | Plastry z opatrunkiem, dł. 5m, szer. 8 cm – tkanina |  | op. | 20 |  |  | 0 | 0
30 | Podkłady ginekologiczne nadające się do sterylizacji 34 x14 cm . Opakowanie a 30 sztuk |  | op. | 500 |  |  | 0 | 0
31 | Przylepiec bez opatrunku - włóknina - szer. 2,5 cm, dł. 5m hypoalergiczny, charakteryzujący się wysoką przepuszczalnością powietrza i pary wodnej (pozwalający skórze oddychać), łatwy do dzielenia, nie pozostawiający zabrudzeń na skórze |  | szt. | 1500 |  |  | 0 | 0
32 | Przylepiec bez opatrunku - włóknina - szer. 1,25 cm, dł. 5 m hypoalergiczny, charakteryzujący się wysoką przepuszczalnością powietrza i pary wodnej (pozwalający skórze oddychać), łatwy do dzielenia, nie pozostawiający zabrudzeń na skórze |  | szt. | 10 |  |  | 0 | 0
33 | Przylepiec bez opatrunku - tkanina - szer. 5 cm, dł. 5 m , przylepiec z tkaniny bawełnianej, pokrytej jednostronnie klejem hypoalergicznym charakteryzujący się bardzo dużą wytrzymałością mechaniczną, wysoką przylepnością, przylepiec o wysokiej przylepności początkowej, natychmiast przyklejający się do skóry (nawet wilgotnej), nie pozostawiający zabrudzeń na skórze, odporny na wodę, nawinięty na szpulkę |  | szt. | 200 |  |  | 0 | 0
34 | Przylepiec jałowy do mocowania wenflonów 60 mm x 80 mm, posiadający zaokrąglone brzegi zapobiegające przypadkowemu odklejeniu się plastra i wyposażone w swobodnie dołączoną jałową włókninową podkładkę absorbcyjną |  | szt. | 20000 |  |  | 0 | 0
35 | Przylepiec włókninowy w rolce, rozciągliwy, hypoalergiczny 10 m x 5 cm |  | szt. | 15 |  |  | 0 | 0
36 | Przylepiec włókninowy w rolce, rozciągliwy, hypoalergiczny 10 m x 15 cm |  | szt. | 25 |  |  | 0 | 0
37 | Przezroczysty, samoprzylepny opatrunek z folii poliuretanowej z warstwą chłonną 9 cm x15 cm, jałowy |  | szt | 50 |  |  | 0 | 0
38 | Przezroczysty, samoprzylepny opatrunek z folii poliuretanowej 6cm x7cm, jałowy |  | szt | 50 |  |  | 0 | 0
39 | Przezroczysty, samoprzylepny opatrunek z folii poliuretanowej 10cmx15cm, jałowy |  | szt | 150 |  |  | 0 | 0
40 | Samoprzylepny opatrunek z folii poliuretanowej z wcięciem dodatkowo wzmocniony włókniną 7 cm x 9 cm |  | szt | 50 |  |  | 0 | 0
41 | Samoprzylepnym opatrunkiem z folii poliuretanowej, przeznaczonym do mocowania pierwotnego opatrunku rany. Niesterylny opatrunek do przycinania do wymaganej długości. 10 cm x 10 m |  | szt | 10 |  |  | 0 | 0
42 | Samoprzylepne paski (plastry) do zamykania ran, hipoalergiczne, sterylne 3 mm x 76 mm |  | szt | 450 |  |  | 0 | 0
43 | Samoprzylepne paski (plastry) do zamykania ran, hipoalergiczne, sterylne 6 mm x 76 mm |  | szt | 750 |  |  | 0 | 0
44 | Serwety operacyjne jałowe 45 x 45 cm z gazy bawełnianej, bielonej metodą bezchlorową , 4-warstwowe, uszyta z jednego kawałka 20nitek, gazy bawełnianej z elementem RTG i tasiemką. Poddana praniu wstępnemu zwiększającemu jej chłonność, pakowane po 2 sztuki zastosowanie: chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny do użytku krótkotrwałego,sterylizowane para wodną (op a 2szt). Opakowanie typu papier/folia z samoprzylepną naklejką do umieszczenia w dokumentacji medycznej |  | op. | 600 |  |  | 0 | 0
45 | Serwety operacyjne jałowe w kolorze zielonym 45 x 45 cm z gazy bawełnianej, bielonej metodą bezchlorową , 4-warstwowe , uszyta z jednego kawałka 20nitek , gazy bawełnianej z elementem RTG i tasiemką. Barwiona barwnikiem kadziowym. Poddana praniu wstępnemu zwiększającemu jej chłonność, pakowane po 2 sztuki zastosowanie: chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny do użytku krótkotrwałego,sterylizowane para wodną (op a 2szt). Opakowanie typu papier/folia z samoprzylepną naklejką do umieszczenia w dokumentacji medycznej |  | op. | 600 |  |  | 0 | 0
46 | Setony operacyjne jałowe w kolorze białym 90 x 8 cm z gazy bawełnianej z nitką RTG i tasiemką , bielone metodą bezchlorową ,4-warstwowe ,uszyte z jednego kawałka 20 n .Poddane praniu wstępnemu zwiększającemu ich chłonność.Pakowane po 2sztuki w op.typu papier/folia z samoprzylepną naklejką do umieszczenia w dokumentacji medycznej.Sterylizowane parą wodną . |  | op. | 70 |  |  | 0 | 0
47 | Sterylny opatrunek hydrożelowy 10 cm x 10 cm |  | szt. | 10 |  |  | 0 | 0
48 | Sterylny opatrunek hydrożelowy 20 cm x 20 cm |  | szt. | 10 |  |  | 0 | 0
49 | Tupfer fasola 12 x 12 cm z nitką RTG, po 10 sztuk w zestawie, wykonane z jednego fragmentu gazy bawełnianej, dla zapewnienia bezpieczeństwa wszystkie brzegi gazy powinny być zawsze podwinięte do wnętrza tupfera, jałowe,gaza 24-nitkowa |  | op. | 250 |  |  | 0 | 0
50 | Tupfer fasola 8 x 8 cm z nitką RTG, po 10 sztuk w zestawie, wykonane z jednego fragmentu gazy bawełnianej, dla zapewnienia bezpieczeństwa wszystkie brzegi gazy powinny być zawsze podwinięte do wnętrza tupfera, jałowe,gaza 24-nitkowa |  | op. | 120 |  |  | 0 | 0
51 | Tupfer w kształcie kuli, rozmiar gazy przed zwinięciem 34 x 34 cm ( rozmiar bardzo duży) z nitką RTG, po 10 sztuk w zestawie, wykonane z jednego fragmentu gazy bawełnianej, dla zapewnienia bezpieczeństwa wszystkie brzegi gazy powinny być zawsze podwinięte do wnętrza tupfera, jałowe, gaza 20-nitkowa |  | op. | 100 |  |  | 0 | 0
52 | Tupfer w kształcie kuli, rozmiar gazy przed zwinięciem 24 x 24 cm ( rozmiar jajka) z nitką RTG, po 10 sztuk w zestawie, wykonane z jednego fragmentu gazy bawełnianej, dla zapewnienia bezpieczeństwa wszystkie brzegi gazy powinny być zawsze podwinięte do wnętrza tupfera, jałowe,gaza 20-nitkowa |  | op. | 50 |  |  | 0 | 0
53 | wata opatrunkowa bawełniano-wiskozowa 500 g, zawartość bawełny min 50% (1 op. 500 g) |  | szt. | 5 |  |  | 0 | 0
54 | wata celulozowa 150 g |  | szt. | 40 |  |  | 0 | 0
WARTOŚĆ CZĘŚCI NR 1: | [6 empty] | 0 | 0
CZĘŚĆ NR 2 – KOMPRESY NIEJAŁOWE
Przedmiot umowy |  | nazwa handlowa | jm | szacunkowa ilość | cena jedn. Netto (PLN) | stawka % VAT | wartość netto (PLN) | wartość brutto (PLN) | producent
1 | Kompresy niejałowe z gazy 17 nitkowej 8w, 5x5cm (100 szt. w op.). Kompresy wykonane z hydrofilowej gazy bawełnianej bielonej metodą bezchlorową. Dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa brzegi kompresów powinny być składane do wewnątrz, co wykluczy ryzyko wysnucia się luźnych nitek. Zastosowanie: chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny do użytku krótkotrwałego |  | op. | 800 |  |  | 0 | 0
2 | Kompresy niejałowe z gazy 17 nitkowej 8w, 7,5x7,5cm (100 szt. w op.). Kompresy wykonane z hydrofilowej gazy bawełnianej bielonej metodą bezchlorową. Dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa brzegi kompresów powinny być składane do wewnątrz, co wykluczy ryzyko wysnucia się luźnych nitek. Zastosowanie: chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny do użytku krótkotrwałego |  | op. | 1400 |  |  | 0 | 0
3 | Kompresy niejałowe z gazy 17 nitkowej 8w, 10x10cm (100 szt. w op.) Kompresy wykonane z hydrofilowej gazy bawełnianej bielonej metodą bezchlorową. Dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa brzegi kompresów powinny być składane do wewnątrz, co wykluczy ryzyko wysnucia się luźnych nitek. Zastosowanie: chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny do użytku krótkotrwałego |  | op. | 1600 |  |  | 0 | 0
WARTOŚĆ CZĘŚCI NR 2: | [6 empty] | 0 | 0
CZĘŚĆ NR 3 – SIATKI OPATRUNKOWE, CHUSTY TRÓJKĄTNE, SETONY
Przedmiot umowy |  | nazwa handlowa | jm | szacunkowa ilość | cena jedn. Netto (PLN) | stawka % VAT | wartość netto (PLN) | wartość brutto (PLN) | producent
1 | Elastyczna siatka opatrunkowa w formie rękawa 4 x 1m (podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć). Podana długość w stanie swobodnym |  | szt. | 90 |  |  | 0 | 0
2 | Elastyczna siatka opatrunkowa w formie rękawa 6 x 1m (głowa, ramię, podudzie, kolano). Podana długość w stanie swobodnym |  | szt. | 80 |  |  | 0 | 0
3 | Elastyczna siatka opatrunkowa w formie rękawa 8 x 1m (głowa, udo, biodro). Podana długość w stanie swobodnym |  | szt. | 100 |  |  | 0 | 0
4 | Elastyczna siatka opatrunkowa w formie rękawa 10 x 1m ( biodro, brzuch). Podana długość w stanie swobodnym |  | szt. | 80 |  |  | 0 | 0
5 | Chusta trójkątna włókninowa |  | szt. | 1200 |  |  | 0 | 0
6 | Setony jałowe 1 cm /2 m, wykonane z gazy 17- nitkowej, charakteryzujące się wysoką chłonnością – pakowane pojedynczo |  | szt. | 40 |  |  | 0 | 0
7 | setony jałowe 10cm /2 m wykonane z gazy 17- nitkowej, 4 warstwowe z nitką RTG charakteryzujące się wysoką chłonnością, pakowane a'2 |  | op. | 70 |  |  | 0 | 0
WARTOŚĆ CZĘŚCI NR 3: | [6 empty] | 0 | 0
CZĘŚĆ NR 4 – OPASKI OPATRUNKOWE
Przedmiot umowy |  | nazwa handlowa | jm | szacunkowa ilość | cena jedn. Netto (PLN) | stawka % VAT | wartość netto (PLN) | wartość brutto (PLN) | producent
1 | Opaska dziana 4m x 5cm (pakowane pojedynczo, w opakowania jednostkowe zabezpieczające produkt przed zabrudzeniem i uszkodzeniem oraz umożliwiające jego pełną identyfikację) |  | szt. | 1800 |  |  | 0 | 0
2 | Opaska dziana 4m x 10cm (pakowane pojedynczo, w opakowania jednostkowe zabezpieczające produkt przed zabrudzeniem i uszkodzeniem oraz umożliwiające jego pełną identyfikację) |  | szt. | 4000 |  |  | 0 | 0
3 | Opaska dziana 4m x 15cm (pakowane pojedynczo, w opakowania jednostkowe zabezpieczające produkt przed zabrudzeniem i uszkodzeniem oraz umożliwiające jego pełną identyfikację) |  | szt. | 4000 |  |  | 0 | 0
4 | Opaska elastyczna tkana wielorazowego użytku 5 m x 8 cm z zapinką (pakowane pojedynczo, w opakowania jednostkowe zabezpieczające produkt przed zabrudzeniem i uszkodzeniem oraz umożliwiające jego pełną identyfikację) |  | szt. | 50 |  |  | 0 | 0
5 | Opaska elastyczna tkana wielorazowego użytku 5 m x10 cm z zapinką (pakowane pojedynczo, w opakowania jednostkowe zabezpieczające produkt przed zabrudzeniem i uszkodzeniem oraz umożliwiające jego pełną identyfikację) |  | szt. | 500 |  |  | 0 | 0
6 | Opaska elastyczna tkana wielorazowego użytku 5 m x 12 cm z zapinką (pakowane pojedynczo, w opakowania jednostkowe zabezpieczające produkt przed zabrudzeniem i uszkodzeniem oraz umożliwiające jego pełną identyfikację) |  | szt. | 600 |  |  | 0 | 0
7 | Opaska elastyczna tkana wielorazowego użytku 5 m x 15 cm z zapinką (pakowane pojedynczo, w opakowania jednostkowe zabezpieczające produkt przed zabrudzeniem i uszkodzeniem oraz umożliwiające jego pełną identyfikację) |  | szt. | 3500 |  |  | 0 | 0
8 | Opaska elastyczna tkana wyjałowiona rozmiar 15cm x 5m |  | szt. | 300 |  |  | 0 | 0
WARTOŚĆ CZĘŚCI NR 4: | [6 empty] | 0 | 0
CZĘŚĆ NR 5 – OPATRUNKI PRZECIWOPARZENIOWE
Przedmiot umowy |  | nazwa handlowa | jm | szacunkowa ilość | cena jedn. Netto (PLN) | stawka % VAT | wartość netto (PLN) | wartość brutto (PLN) | producent
Opatrunek hydrożelowy do zabezpieczania oparzeń (termicznych, elektrycznych i chemicznych każdego stopnia), przyspieszający gojenie ran i uśmierzający ból. Opatrunek nasączony żelem o konsystencji półpłynnej na bazie pianki, zawierający olejek z drzewa herbacianego działający antyseptycznie. Przeznaczony dla wszystkich grup wiekowych. Okres przydatności min.5 lat od daty produkcji.
1 | Opatrunek przeciwoparzeniowy w aerozolu – spray 125 ml |  | szt. | 10 |  |  | 0 | 0
2 | Opatrunek przeciwoparzeniowy na twarz 200mm*450mm |  | szt. | 20 |  |  | 0 | 0
3 | Opatrunek przeciwoparzeniowy 25mm*500mm |  | szt. | 15 |  |  | 0 | 0
4 | Opatrunek przeciwoparzeniowy 100mm*100mm (40g) |  | szt. | 30 |  |  | 0 | 0
5 | Opatrunek przeciwoparzeniowy 200mm*200mm (120g) |  | szt. | 30 |  |  | 0 | 0
6 | Opatrunek przeciwoparzeniowy 600mm*400mm (500g) |  | szt. | 30 |  |  | 0 | 0
WARTOŚĆ CZĘŚCI NR 5: | [6 empty] | 0 | 0
CZĘŚĆ NR 6 – PRZYLEPCE, PREPARATY DO ODKAŻANIA I LECZENIA RAN
Przedmiot umowy |  | nazwa handlowa | jm | szacunkowa ilość | cena jedn. Netto (PLN) | stawka % VAT | wartość netto (PLN) | wartość brutto (PLN) | producent
1 | Sterylny bezalkoholowy trójpolimerowy preparat z silikonem do ochrony skóry zdrowej i uszkodzonej, dodatek plastycyzera zapewnia niepękającą barierę na skórze. Działania ochronne przez 72 godziny. Atomizer 28 ml |  | szt. | 12 |  |  | 0 | 0
2 | Sterylny bezalkoholowy trój-polimerowy preparat z silikonem do ochrony skóry zdrowej i uszkodzonej, dodatek plastycy zera zapewnia niepękającą barierę na skórze. działanie ochronne przez 72 godziny, skuteczność ochrony skóry przed uszkodzeniem przez mocz/kał. Op.92g |  | szt. | 10 |  |  | 0 | 0
3 | Wodny roztwór ponadtlenkowy na bazie kwasu podchlorawego (HOCl) oraz podchlorynu sodu (NaOCl) w stężeniach po 40 ppm do płukania ran ostrych oraz przewlekłych. Opakowanie a 900 ml |  | szt. | 240 |  |  | 0 | 0
4 | Wodny roztwór ponadtlenkowy na bazie kwasu podchlorawego (HOCl) oraz podchlorynu sodu (NaOCl) w stężeniach po 40 ppm do płukania ran ostrych oraz przewlekłych. Opakowanie a 500 ml |  | szt. | 30 |  |  | 0 | 0
5 | Wodny roztwór ponadtlenkowy na bazie kwasu podchlorawego (HOCl) oraz podchlorynu sodu (NaOCl) w stężeniach po 40 ppm do płukania ran ostrych oraz przewlekłych. Opakowanie a 250 ml spray |  | szt. | 60 |  |  | 0 | 0
6 | Opatrunek alginianowy nasączony 100% miodem Manuka . Rozmiar 10cm x 10cm |  | szt. | 10 |  |  | 0 | 0
7 | Preparat w postaci spray do leczenia ran. Zawiera srebro koloidalne oraz sól sodową kwasu hialuronowego. Srebro oraz kwas hialuronowy w preparacie są wzbogacone o lekki kaolin i dwutlenek krzemu posiadające właściwości absorpcyjne zatrzymujące wysięk w swojej strukturze, co zapewnia odpowiednie środowisko gojenia rany. Pojemność 125 ml |  | szt. | 15 |  |  | 0 | 0
8 | Żel ponadtlenkowy na bazie kwasu podchlorawego (HOCl) oraz podchlorynu sodu (NaOCl) w stężeniach po 60 ppm do płukania ran ostrych oraz przewlekłych. Opakowanie a 250 g |  | szt. | 50 |  |  | 0 | 0
9 | Przylepiec chirurgiczny, hipoalergiczny, z mikroporowatej włókniny poliestrowej bez zawartości wiskozy i celulozy, z makroperforacją na całej powierzchni, umożliwiającą dzielenie bez nożyczek wzdłuż i w poprzek, z klejem akrylowym równomiernie naniesionym na całej powierzchni, bez zawartości tlenku cynku, kauczuku i lateksu, wodoodporny, o wysokiej przylepności w momencie aplikacji i długoczasowej. Rozmiar 2,5 cm x 9,1 m. |  | szt. | 480 |  |  | 0 | 0
10 | Przylepiec chirurgiczny ,hypoalergiczny , z przezroczystej folii polietylenowej ,z makro perforacją na całej powierzchni, umożliwiającą dzielenie bez nożyczek wzdłuż i w poprzek , elastyczny , z wodoodpornym klejem akrylowym bez lateksu, kauczuku i tlenku cynku. Rozmiar 2,5 cm x 9,1 m |  | szt. | 540 |  |  | 0 | 0
11 | Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny, z mikroporowatej włókniny, z wodoodpornym równomiernie naniesionym na całej powierzchni klejem akrylowym, bez lateksu, kauczu i tlenku cynku, wybitnie delikatny dla skóry. Rozmiar 2,5 cm x 9,1 m |  | szt | 24 |  |  | 0 | 0
12 | Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny, ze sztucznego białego jedwabiu, z ząbkowanymi brzegami, ułatwiającymi dzielenie bez użycia nożyczek w poprzek i wzdłuż, z wodoodpornym klejem akrylowym o wysokiej przylepności równomiernie naniesionym na całej powierzchni, bez lateksu, kauczuku i tlenku cynku, o dużej wytrzymałości na rozerwanie.Rozmiar 2,5c x 9,1m |  | szt. | 36 |  |  | 0 | 0
13 | Przylepiec hypoalergiczny z klejem silikonowym,Dla pacjentów z uszkodzoną lub troficzną skórą.Rozmiar 2,5cm x 5m |  | szt. | 48 |  |  | 0 | 0
14 | Przylepiec pediatryczny jałowy do mocowania wenflonów 5,1 x 7,6 cm (lub mniejszy ), posiadający zaokrąglone brzegi zapobiegające przypadkowemu odklejeniu się plastra i wyposażone w swobodnie dołączoną jałową włókninową podkładkę absorbcyjną |  | szt. | 800 |  |  | 0 | 0
15 | Przylepny porowaty opatrunek z pianki poliuretanowej, wysoce absorpcyjny, do ran z dużą ilością wysięku, nie przywierający do rany, mogący pozostawać na skórze do 7 dni, stanowiący barierę dla wirusów i bakterii, pakowany pojedynczo, zapewniający wilgotne środowisko, przepuszczalny dla powietrza, system do aseptycznej aplikacji, sterylny rozmiar 8,8cm x 8,8cm |  | szt. | 20 |  |  | 0 | 0
WARTOŚĆ CZĘŚCI NR 6: | [6 empty] | 0 | 0
CZĘŚĆ NR 7 – GAZY OPATRUNKOWE
Przedmiot umowy |  | nazwa handlowa | jm | szacunkowa ilość | cena jedn. Netto (PLN) | stawka % VAT | wartość netto (PLN) | wartość brutto (PLN) | producent
1 | Gaza wyjałowiona 1 m2, 17 - nitkowa wymiary (pojedynczo pakowana). Zastosowanie: jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny |  | szt. | 6000 | 0.87 | 8 | 5220 | 5637.6
2 | Gaza bielona, niejałowa 17 nitek, szer. 90 cm (metr bieżący). Zastosowanie: chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny do użytku krótkotrwałego |  | m | 300 | 0.59 | 8 | 177 | 191.16
WARTOŚĆ CZĘŚCI NR 7: | [6 empty] | 5397 | 5828.76
CZĘŚĆ NR 8 – KOMPRESY WYJAŁOWIONE
Przedmiot umowy |  | nazwa handlowa | jm | szacunkowa ilość | cena jedn. Netto (PLN) | stawka % VAT | wartość netto (PLN) | wartość brutto (PLN) | producent
1 | Przylepiec włókninowy, jałowy, samoprzylepny z centralnym opatrunkiem 5 cm x 7-7,5cm |  | szt | 11500 |  |  | 0 | 0
2 | Przylepiec włókninowy, jałowy, samoprzylepny z centralnym opatrunkiem 8 cm x 10 cm |  | szt. | 3000 |  |  | 0 | 0
3 | Przylepiec włókninowy, jałowy, samoprzylepny z centralnym opatrunkiem 8 cm x 15 cm |  | szt. | 3000 |  |  | 0 | 0
4 | Przylepiec włókninowy, jałowy, samoprzylepny z centralnym opatrunkiem 8 cm x 20 cm |  | szt. | 1200 |  |  | 0 | 0
5 | Przylepiec włókninowy, jałowy, samoprzylepny z centralnym opatrunkiem 10 cm x 20 cm |  | szt. | 1900 |  |  | 0 | 0
6 | Przylepiec włókninowy, jałowy, samoprzylepny z centralnym opatrunkiem 10 cm x 25 cm |  | szt. | 2800 |  |  | 0 | 0
7 | Przylepiec włókninowy, jałowy, samoprzylepny z centralnym opatrunkiem 10 cm x 30-35 cm |  | szt. | 200 |  |  | 0 | 0
8 | Kompresy wyjałowione z gazy 17 nitkowej 8w, 5x5cm (1 op a 3 szt.). Kompresy gazowe stosowane bezpośrednio do celów operacyjnych i ambulatoryjnych. Zastosowanie: chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny do użytku krótkotrwałego |  | op. | 6000 |  |  | 0 | 0
9 | Kompresy wyjałowione z gazy 17 nitkowej 8w, 7,5 cm x 7,5 cm (1 op a 3 szt.). Kompresy gazowe stosowane bezpośrednio do celów operacyjnych i ambulatoryjnych. Zastosowanie: chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny do użytku krótkotrwałego |  | op. | 3000 |  |  | 0 | 0
10 | Kompresy wyjałowione z gazy 17 nitkowej 8w, 10 x 10cm (1 op a 3 szt.). Kompresy gazowe stosowane bezpośrednio do celów operacyjnych i ambulatoryjnych. Zastosowanie: chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny do użytku krótkotrwałego |  | op. | 4000 |  |  | 0 | 0
WARTOŚĆ CZĘŚCI NR 8: | [6 empty] | 0 | 0
CZĘŚĆ NR 9 - Terapia podciśnieniowa ran
Przedmiot umowy |  | nazwa handlowa | jm | szacunkowa ilość | cena jedn. Netto (PLN) | stawka % VAT | wartość netto (PLN) | wartość brutto (PLN) | producent
1. Zestawy piankowe do terapii podciśnieniowej leczenia ran
a | Zestaw opatrunkowy mały do podciśnieniowej terapii leczenia ran, składający się z: a. opatrunku piankowego z elastycznej,czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 10-15cm x 7,0-8,0cm x 3,3-3,5cm b.samoprzylepnej podkładki z portem , połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonu c.3 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 15-20cm x 20-25 cm. Całość jałowo pakowana, umieszczona na polipropylenowej tacce. Pakowane po 3szt |  | op. | 8 |  |  | 0 | 0
b | Zestaw opatrunkowy średni do podciśnieniowej terapii leczenia ran, składający się z: a. opatrunku piankowego z elastycznej,czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 18-20cm x 12,0-13,0cm x 3,3-3,5cm b.samoprzylepnej podkładki z portem , połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonu c.2 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20-25cm x 30-35 cm. Całość jałowo pakowana, umieszczona na polipropylenowej tacce. Pakowane po 3szt |  | op. | 8 |  |  | 0 | 0
c | Zestaw opatrunkowy duży do podciśnieniowej terapii leczenia ran, składający się z: a. opatrunku piankowego z elastycznej,czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 25-30cm x 15-17cm x 3,3-3,5cm b.samoprzylepnej podkładki z portem, połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonu c.3 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20-25cm x 30-35 cm. Całość jałowo pakowana, umieszczona na polipropylenowej tacce. Pakowane po 3szt |  | op. | 4 |  |  | 0 | 0
d | Sterylny, jednorazowy zestaw do zaopatrywania jamy brzusznej składający się z: 2 jałowe opatrunki koloru czarnego wykonane z poliuretanu o otwartych porach z dużą zdolnością odprowadzania płynów, 1szt folia ochraniająca narządy jamy brzusznej o średnicy 65-70 cm z kieszeniami aplikacyjnymi, 6x samoprzylepna folia okluzyjna do mocowania uszczelniania opatrunku., 1x port odprowadzający wydzielinę i złącze do podłączenia do zbiornika. Pakowany pojedynczo jałowo umieszczona na polipropylenowej tacce. |  | szt. | 5 |  |  | 0 | 0
2. Zbiorniki – kanistry kompatybilne z urządzeniem do terapii podciśnieniowej
a | Jałowy zbiornik na wydzielinę 800 ml połączony z dwuświatłowym drenem z silikonu o długości 180-200cm pakowane po 3szt. |  | op. | 8 |  |  | 0 | 0
b | Jałowy zbiornik na wydzielinę 300 ml połączony z dwuświatłowym drenem z silikonu o długości 180-200cm pakowane po 3szt. |  | op. | 8 |  |  | 0 | 0
3. Akcesoria do opatrunków terapii podciśnieniowej leczenia ran
a | Dren miękki o długości 60-70cm rozmiar portu 8-10x8-10 cm– jednorazowy, sterylny, pakowany po 3szt |  | op. | 4 |  |  | 0 | 0
b | Złącze w kształcie litery Y do łączenia 2 lub więcej opatrunków. Opakowanie 3 szt. |  | op. | 2 |  |  | 0 | 0
c | Jednorazowy, sterylny, dwustronnie klejący opatrunek żelowy ułatwiający uszczelnienie opatrunku podciśnieniowego w trudnych do zaopatrzenia miejscach ciała. Opakowanie 10 szt. |  | op. | 1 |  |  | 0 | 0
d | Sterylna silikonowa warstwa kontaktowa do ochrony wrażliwych tkanek rozmiar 7,5-8,0x10-12cm opakowanie 5szt |  | op. | 2 |  |  | 0 | 0
e | Sterylna silikonowa warstwa kontaktowa do ochrony wrażliwych tkanek rozmiar 10-12x20-25cm opakowanie 5szt |  | op. | 2 |  |  | 0 | 0
WARTOŚĆ CZĘŚCI NR 9 : | [6 empty] | 0 | 0
CZĘŚĆ NR 10 – Kompresy specjalistyczne
Przedmiot umowy |  | nazwa handlowa | jm | szacunkowa ilość | cena jedn. Netto (PLN) | stawka % VAT | wartość netto (PLN) | wartość brutto (PLN) | producent
1 | Opatrunek hydrowłóknisty o właściwościach niszczących biofilm bakteryjny i bakteriobójczy. Zbudowany z dwóch warstw włókien nietkanych (karboksymetyloceluloza sodowa) z jonami Ag, o działaniu wzmocnionym dodatkowymi subst. EDTA i BEC. Wysokie właściwości chłonne , wzmocnione przeszycia. Rozmiar w cm 10 x 10 |  | szt. | 40 |  |  | 0 | 0
2 | Przylepny opatrunek piankowy, regulujący wilgotność rany. Część chłonna dwuwarstwowa : pierwsza warstwa kontaktowa z hydrowłókien z(karboksymetyloceluloza sodowa) i druga warstwa z pianki poliuretanowej. Wodoodporna warstwa zewnętrzna z półprzepuszczalnej błony poliuretanowej. Warstwa klejąca silikonowa. Rozmiar w cm 12,5 x 12,5 |  | szt. | 40 |  |  | 0 | 0
3 | Opatrunek hydrokoloidowy trójwarstwowy ( karboksymetyloceluloza sodowa, pektyna, żelatyna- zawieszone w polimerze). Wodoodporny, zapewnia wilgotne środowisko gojenia ran. Rozmiar w cm 10 x 10 |  | szt. | 30 |  |  | 0 | 0
4 | Opatrunek hydrokoloidowy trójwarstwowy ( karboksymetyloceluloza sodowa, pektyna, żelatyna- zawieszone w polimerze). Wodoodporny, zapewnia wilgotne środowisko gojenia ran. Rozmiar w cm 15 x 15 |  | szt | 20 |  |  | 0 | 0
5 | Opatrunek hydrokoloidowy cienki i elastyczny, trójwarstwowy ( karboksymetyloceluloza sodowa, pektyna, żelatyna- zawieszone w polimerze). Półprzezroczyst, samoprzylepny. Wodoodporny, zapewnia wilgotne środowisko gojenia ran. Rozmiar w cm 10 x 10 |  | st. | 20 |  |  | 0 | 0
6 | Sterylny, przezroczysty żel hydrokoloidowy. Składa się w 80% z wody, 15% glikolu propylenowego oraz 5% pektyny i karboksymetylocelulozy sodowej. Tuba a 15g |  | szt. | 20 |  |  | 0 | 0
WARTOŚĆ CZĘŚCI NR 10: | [6 empty] | 0 | 0
Data: …............................................................................
Pieczęć i podpis Wykonawcy: ….....................................