## Arkusz4
Załącznik nr 2 do SWZ FORMULARZ CENOWY - PO MODYFIKACJI
Znak sprawy: Z/63/PN/23
Nazwa wykonawcy:..............................................................................
Adres wykonawcy:...............................................................................
Zadanie nr 4: Dostawy chusteczek do dezynfekcji powierzchni
Lp | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość op. | Cena op. netto | Wartość netto /ilość op. x cena op. netto/ | Wartość brutto /wartość netto +VAT%/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | * Gotowe do użycia chusteczki o wymiarach min. 13 x 20 cm, przeznaczone do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych (plexiglas, głowice USG, inkubatory, ekrany dotykowe) – wymagane dopuszczenie producenta/dostawcy do głowic USG. Nie zawierające w składzie, aldehydów. Oparte o mieszaninę różnych czwartorzędowych związków amoniowych. Pojedyncza chusteczka o wymiarach min. 13 x 20 cm. Spektrum działania: B, F (C.albicans), V (HIV, HBV, HCV – BVDV, Vaccinia) do 1min., Tbc - do 15 min. Okres przydatności po otwarciu 3 m - ce, przebadane zgodnie z EN 16615 Wyrób medyczny kl. IIa, Opakowania typu flow-pack lub puszki z wkładem wymiennym 100szt. | 600
Cena oferty ogółem w zakresie zadania nr 4
* Zamawiający dopuszcza zaoferowanie: bezalkoholowych chusteczek na bazie czwartorzędowych związków amoniowych do mycia i dezynfekcji małych powierzchni oraz sprzętu medycznego, kompatybilne z metalami i tworzywami sztucznymi oraz z sondami i monitorami SonoScape. Posiadające oświadczenie producenta głowic USG. Okres przydatności po otwarciu 3 m-ce, przebadane zgodnie z EN 16615 W składzie chlorek didecylodimetyloamoniowy, chlorek benzalkoniowy i pochodna aminowa. Zastosowanie m.in. do mycia i dezynfekcji powierzchni wrażliwych, głowic USG. Spektrum działania: B (P. aeruginosa, S. aureus, E. hirae), F (C. albicans, A. niger) V Adeno, Polio, Noro) Tbc, 1 minuta. Szeroka kompatybilność materiałowa, możliwość stosowania na oddziałach neonatologicznych i pediatrycznych.. Chusteczka o wymiarze18x18cm Wyrób medyczny kl. IIa. W op. typu tuba a’100 sztuk

## Arkusz9
Załącznik nr 2 do SWZ FORMULARZ CENOWY - PO MODYFIKACJI
Znak sprawy: Z/63/PN/23
Nazwa wykonawcy:..............................................................................
Adres wykonawcy:...............................................................................
Zadanie nr 9: Dostawy alkoholowych chusteczek do dezynfekcji
Lp | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość op. | Cena op. netto | Wartość netto /ilość op. x cena op. netto/ | Wartość brutto /wartość netto + VAT%/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | * Alkoholowe chusteczki do dezynfekcji powierzchni. Gotowe do użycia chusteczki przeznaczone do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych odpornych na działanie alkoholu z dodatkiem niejonowych związków powierzchniowo czynnych, nie zawierające związków amoniowych, aldehydów. Możliwość stosowania do powierzchni wykonanych z poliwęglanu Spektrum działania: B (w tym MRSA), F (Candida Albicans, Aspergillus Niger), Tbc, V (Rota, Vaccinia, BVDV, Noro, Adeno) w czasie do 2 min.. Produkt spełniający normę EN 16615, wyrób medyczny kl. IIA. Chusteczka o wymiarach min. 14 x18 cm i pH 6-7. Opakowanie (tuba) 150 chusteczek. | 600
Cena oferty ogółem w zakresie zadania nr 9
* Zamawiający dopuszcza zaoferowanie: gotowych do użycia alkoholowych chusteczek do szybkiej dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych nasączone mieszaniną alkoholi o łącznej zawartości 60g z zawartością propionianu, możliwość stosowania do powierzchni wykonanych z poliwęglanu, skuteczne wobec B, F, Tbc, V (Adeno. Polio, Noro) do 1 minuty, konfekcjonowane w op. typu tuba a’100 sztuk (z odpowiednim przeliczeniem ilosci w formularzu cenowym) o rozmiarze min. 18x18cm, ph 6-8, posiadające status wyrobu medycznego klasy IIA

## Arkusz15
Załącznik nr 2 do SWZ FORMULARZ CENOWY - PO MODYFIKACJI
Znak sprawy: Z/63/PN/23
Nazwa wykonawcy:..............................................................................
Adres wykonawcy:...............................................................................
Zadanie nr 15: Dostawy środków do dezynfekcji sprzętu
Lp | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość op. | Cena op. netto | Wartość netto /ilość op. x cena op. netto/ | Wartość brutto /wartość netto +VAT%/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Gotowy do użycia preparat do dezynfekcji sprzętu endoskopowego giętego i termolabilnego oraz sprzętu anestezjologicznego, bez konieczności użycia aktywatora, na bazie aldehydu glutarowego nie powodujący korozji sprzętu, przeznaczony do dezynfekcji manualnej i w myjniach endoskopowych, możliwość stosowania do 45 dni. Zamawiający oczekuje bezpłatnego dostarczenia pasków testowych w ilości 2000 sztuk wraz z pierwsza dostawą, służących do sprawdzania skuteczności preparatu w trakcie użytkowania. Paski i preparat muszą pochodzic od tego samego producenta. Spektrum działania : B, Tbc, V, F, S ( EN 17126 ) niezmienne przez okres ważności preparatu , wyrób medyczny II B Czas działania 15 – 60 min (S). Opakowanie 5L płynu , z pompką | 40
* Preparat płynny, trójenzymatyczny lub czteroenzymatyczny o właściwościach myjących, stężenie roztworu do 0,5% w czasie 5 min, do zastosowania manualnego i w myjkach automatycznych, z dodatkiem substancji antykorozyjnych, zastosowanie preparatu nie wymaga zastosowania neutralizatora. Wyrób medyczny klasy I
2 | Opakowanie 1L płynu | 15
| Opakowanie 5L płynu | 32
Cena oferty ogółem w zakresie zadania nr 15
poz 1 i 2 powinny pochodzić od jednego producenta
* Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie preparatu na bazie kompleksu czteroenzymatycznego spełniającego wymagania SWZ