GUM2021 ZP0076 Gdańsk, dnia 25.06.2021r.

**Do uczestników postępowania**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę sprzętu laboratoryjnego dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Gdański Uniwersytet Medyczny jako Zamawiający zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela odpowiedzi w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) jak niżej:

**Pytanie 1 – Dotyczy wzoru umowy, § 2, punkt 3, podpunkt 2 – pakiet 1 i 4.**

Zamawiający zapisał: „instrukcje obsługi w języku polskim”

Uprzejmie prosimy o korektę tego podpunktu dla pakietów 1 i 4 tak by brzmiał:

„instrukcje obsługi w języku polskim **lub języku angielskim**”.

Prośbę naszą motywujemy tym, iż producent sprzętu który chcielibyśmy zaoferować nie zapewnia instrukcji w innych językach niż język angielski. Ze względu na przeznaczenie sprzętu można z dużą dozą prawdopodobieństwa założyć, iż ostateczny użytkownik w/w aparatury posługuje się biegłą znajomością języka angielskiego.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza dostarczenie instrukcji obsługi w języku angielskim.

**Pytanie 2 – Dotyczy wzoru umowy, § 5WARUNKI GWARANCJI – pakiet 4.**

Licznik komórek znajdujący się w naszej ofercie a który chcielibyśmy zaoferować w ramach pakietu 4, został sklasyfikowany przez Producenta jako drobny sprzęt laboratoryjny.

Zasady gwarancji dotyczące drobnego sprzętu laboratoryjnego są szczególne.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w przypadku awarii aparatu, gdy Wykonawca uzna to za stosowne, nie będzie podjęta próba naprawy urządzenia lecz dostarczone będzie Zamawiającemu inne, w pełni sprawne i certyfikowane urządzenie tego samego modelu o takich samych właściwościach, które to przejdzie na własność Zamawiającego?

Aparat będzie nowy lub rekondycjonowany - w zależności od dostępności aparatu po stronie Wykonawcy.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmiany zapisów projektu umowy.

**Pytanie 3 – Dotyczy wzoru umowy, §5, punkt 5 – pakiet 1 i 4.**

Zamawiający zapisał:

„Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany wadliwego sprzętu na nowy, jeżeli w okresie gwarancji dokonane zostaną trzy naprawy gwarancyjne tego samego elementu/urządzenia będącego częścią zestawu lub gdy usunięcie wady zgłoszonej do naprawy gwarancyjnej będzie niemożliwe. W takich wypadkach okres gwarancji biegnie od początku.”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację tego zapisu dla pakietów 1 i 4 tak by brzmiał:

„Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany wadliwego sprzętu**/zestawu/elementu/modułu** na nowy, jeżeli w okresie gwarancji dokonane zostaną trzy naprawy gwarancyjne tego samego elementu/urządzenia będącego częścią zestawu lub gdy usunięcie wady zgłoszonej do naprawy gwarancyjnej będzie niemożliwe. **~~W takich wypadkach okres gwarancji biegnie od początku~~**.”

Prośbę naszą motywujemy tym, iż ewentualna wymiana sprzętu dokonywana jest w ramach raz ustalonej gwarancji. Dostarczenie sprzętu w ramach jednej gwarancji nie oznacza nabycia prawa następnej gwarancji. Obecny zapis grozi kreuje ryzyko powstania „gwarancji wiecznej” oraz nabywania dodatkowych usług nie wliczonych w cenę oferty co rodzi także skutki podatkowo-skarbowe.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmiany zapisów projektu umowy.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych przedłuża termin składania i otwarcia ofert j.n.:

Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/gumed> w terminie najpóźniej do dnia **30.06.2021 r. do godz. 09.00.**

Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 30.06.2021 r. o godzinie 9.15** za pomocą platformy zakupowej

W załączeniu zmodyfikowany projekt umowy.

*Kanclerz /-/ mgr Marek Langowski*