1. **Informacje wprowadzające**.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu prosi   
o przedstawienie oferty na budowę sieci wodociągowej wraz z wymianą przyłączy   
w ul. Skalmierzyckiej i Handlowej w Kaliszu.

Postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania ofertowego zgodnie z §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień.

1. **Opis przedmiotów zamówienia.**

Budowa sieci wodociągowej wraz z wymianą przyłączy w ul. Skalmierzyckiej i Handlowej w Kaliszu.

1. Szczegółowy zakres obejmuje:
2. Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym oraz na czas odtworzenia nawierzchni – zgodnie z Decyzją WU.4132.16.2022 z dnia 08.03.2022r. i uzgodnienie projektu w Zarządzie Dróg Miejskich w Kaliszu.
3. Budowę sieci wodociągowej w ul. Skalmierzyckiej i Handlowej, Materiał: Dz125x7,4mm PE100RC SDR17 o długości ok. 235,00m (odcinki: B do W7 i W6 do A) – zgodnie z opracowaną dokumentacją przez PWiK Spółka z o.o. z/s   
   w Kaliszu – wrzesień 2022r.
4. Wykonanie wymiany przyłącza wody do Zakładu Doskonalenia Zawodowego   
   o długości 43,00m, Materiał: Dz125x7,4mm PE100RC SDR17 – przyłącze należy wymienić na odcinku od rurociągu do komory, wymiana przyłączy wody wraz   
   z podejściem wodomierzowym do posesji Skalmierzycka nr 2, 4 i Sułkowskiego 2 o łącznej długości ok. 80,00m, Materiał: Dz40x2,4mm PE100 SDR17.

Podejście wodomierzowe powinno składać się z: konsoli wodomierzowej ze śrubunkami, zaworów kulowych odcinających DN32 PN30 – 2szt. i zaworu antyskażeniowego typu EA DN32 – 1szt. Podejście wodomierzowe połączyć   
z instalacją wewnętrzną odbiorcy.

1. Wykonanie odtworzenia nawierzchni zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem odtworzenia nawierzchni: „Projekt odtworzenia naruszonych nawierzchni ulicy Skalmierzyckiej i Handlowej w Kaliszu po wykonaniu robót związanych z budową sieci wodociągowej” – opracowanym przez Firmę Instalacyjno – Budowlaną Nestor Paweł Tarka.
2. Uzyskanie protokołu odbioru pasa drogowego ZDM w Kalisz oraz innych właścicieli terenów, na których będzie realizowana inwestycja.
3. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej sieci wodociągowej – inwentaryzacje należy dostarczyć w wersji papierowej (2 egzemplarze) i cyfrowej w formacie dxf oraz txt.
4. Do obowiązków Wykonawcy ponadto należy:
5. Prowadzenie prac przy zapewnieniu ciągłości dostaw wody dla odbiorców.
6. Ewentualne odwodnienie wykopów.
7. Wykonanie nawierceń na nowobudowanym rurociągu, jak również podłączenie rurociągów wykonuje wyłącznie PWiK Sp. z o.o. w Kaliszu, po uprzednim przygotowaniu przez Wykonawcę wykopu o wymiarach min. 1,5x1,5 m.
8. Usunięcie wszystkich ewentualnych kolizji z infrastrukturą techniczną (również nieujawnionych na podkładach geodezyjnych), nie może stanowić podstawy do przedłużenia terminu realizacji zadania i zmiany ceny ryczałtowej wykonania zadania.
9. Do obowiązków Zamawiającego należy:
10. Dostarczenie armatury do zabudowy (nawiertki – 3szt., zasuwa DN100 – 8szt., hydrant podziemny DN80 – 2szt., zasuwa DN80 – 2szt.).
11. Prace należy prowadzić zgodnie z:
    1. Decyzją ZDM w Kaliszu Decyzja WU.4132.16.2022 z dnia 08.03.2022r.
    2. Protokołem z narady koordynacyjnej Nr WGK.6630.318.2022 z dnia 06.09.2022r.
    3. Pozwoleniem Nr 330/2022/A Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków   
       w Poznaniu Delegatura w Kaliszu z dnia 12.05.2022r.
    4. Projektem odtworzenia naruszonych nawierzchni ulicy Skalmierzyckiej i Handlowej Kaliszu po wykonaniu robót związanych z budową sieci wodociągowej   
       – opracowanym przez Firmę Instalacyjno – Budowlaną Nestor Paweł Tarka.
    5. Opracowanym przez Wykonawcę zadania projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robót i czas odtworzenia nawierzchni.
12. Wymianę rurociągu A-C należy prowadzić zgodnie z:
13. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02.04.2004r. „W sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania   
    i usuwania wyrobów zawierających azbest”;
14. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 05.08.2010r. „Zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest”;
15. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13.12.2010r. „W sprawie wymagań   
    w zakresie wykorzystania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystania   
    i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest”.
16. Strony czynią następujące ustalenia dodatkowe:
17. Zajęcie pasa drogowego będzie odbywać się na podstawie harmonogramu prowadzenia robót dostarczonego przez Wykonawcę (wszystkie odstępstwa od zatwierdzonego harmonogramu winny być zgłoszone pisemnie).
18. Wnioski o zajęcie pasa drogowego przygotowuje Wykonawca.
19. Wszystkie sprawy związane ze zwolnieniem i odbiorem pasa drogowego oraz ewentualnymi naprawami gwarancyjnymi leżą po stronie Wykonawcy.
20. **Termin i miejsce wykonania zadania.**
21. Termin podpisania umowy: w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o rozstrzygnięciu postępowania.
22. Termin wejścia na budowę niezwłocznie po uzgodnieniu projektu organizacji ruchu: 22.11.2022r.
23. Termin wykonania i dostarczenia materiałów odbiorowych 29.12.2022r.
24. **Forma płatności.**

Termin płatności: przelew, 14 dni od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

Warunkiem umożliwiającym wystawienie faktury jest podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego.

Wynagrodzenie ryczałtowe zostanie pomniejszone o kwotę wynikającą z kosztów poniesionych za zajęcie pasa drogowego, na podstawie faktur Vat wystawionych przez PWiK Sp. z o.o.

1. **Warunki gwarancji:**
2. Gwarancja: min. 5 lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.
3. Termin gwarancji biegnie od dnia następującego po odbiorze końcowym robót budowlanych.
4. Wykonawca zobowiązany będzie do uczestniczenia w przeglądzie gwarancyjnym wyznaczonym przez Zamawiającego, ale nie później niż na miesiąc przed upływem okresu gwarancyjnego.
5. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się bezpłatnie usuwać zgłoszone wady w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6. **Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcą:**

Osobą upoważnioną do kontaktu oraz koordynatorem prac jest:

* Specjalista ds. Inwestycji – Artur Maruda – tel. 62 760 80 17, 786 822 257.

1. **Opis kryteriów i sposobu oceny ofert:**

Cena – 100%

Cena podana w formularzu ofertowym nie będzie negocjowana.

1. **Klauzula informacyjna RODO.**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119   
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

* 1. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu, ul. Nowy Świat 2a, 62-800 Kalisz.

8.1.1 Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się:

* listownie na adres: 62-800 Kalisz, ul. Nowy Świat 2a,
* telefonicznie: 62 760 80 00;
* drogą mailową: [ido@wodociagi-kalisz.pl](mailto:ido@wodociagi-kalisz.pl).

8.1.2 Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. bRODO   
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia  zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;

* + 1. Odbiorcami  danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia.
    2. Dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku podpisania umowy na czas jej trwania, rozszerzając o okres gwarancji i rękojmi, a po zakończeniu tego okresu dodatkowo o okres ochrony przed roszczeniowej (do 6 lat).
    3. Obowiązek podania danych osobowych wynika z Regulaminu Udzielania Zamówień.
    4. W odniesieniu danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
  1. Posiada Pani/Pan:
* na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
* na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
* na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  1. Nie przysługuje Pani/Panu:
* w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
* prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
* na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje Państwu prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
  1. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
  2. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu oraz nie będą przekazywane do państw trzecich.

1. **Oświadczenia i dokumenty jakie powinni dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków w postępowaniu:**
2. Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1).
3. Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania ofert.
4. Zaakceptowany projekt umowy (załącznik nr 2) oraz Regulamin Porządkowy PWiK Spółka z o.o. (załącznik nr 3).
5. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4).
6. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (załącznik nr 5).
7. Wykaz ważniejszych prac zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat o charakterze   
   i złożoności porównywalnej z zakresem zadania wraz z poświadczeniem (załącznik nr 6).
8. Wykaz ważniejszych prac prowadzonych obecnie (załącznik nr 7).
9. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 8).
10. Kopię opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Ponadto:

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy uzyska na swój koszt ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wszelkich ryzyk przedmiotu umowy na wypadek szkód w efektach robót, a także w innym mieniu na terenie budowy oraz z tytułu szkody na osobie na sumę gwarancyjną 1,5 – krotności wartości ceny oferty brutto.