## Budynek agregatów
Lp. | Oznaczenie | Nazwa urządzenia | Parametry | Ilość | Jednostaka | Wykaz meteriałów i części | Ilość | Cena jednostkowa netto | Suma netto | Wykaz czynności serwisowych i remontowych | Ilość | Cena jednostkowa netto | Suma netto
1 | AKG | Kompletny agregat kogeneracyjny w obudowie dźwiękochłonnej tłumikiem spalin i chłodnicami LT/HT zgodny ze specyfikacją techniczną |  | 2 | kpl | 1. |  |  |  | 1.
[6 empty] | 2. |  |  |  | 2.
[6 empty] | 3. |  |  |  | 3.
[6 empty] | n. |  |  |  | n.
3 | CP1 | Ciepłomierz z wodomierzem, przelicznikiem kompletem czujników, zgodny z dyrektywą MID i z modułem transmisji danych | Qn=36,6m3/h, PN10 | 1 | kpl | 1. |  |  |  | 1.
[6 empty] | 2. |  |  |  | 2.
[6 empty] | 3. |  |  |  | 3.
[6 empty] | n. |  |  |  | n.
3 | SH1 | Sprzęgło hydrauliczne z funkcją odmulania z wkładami magnetycznymi i odpowietrznikiem automatycznym, z prefabrykowana izolacją termiczną | Qn=36,6m3/h, PN10 | 1 | kpl | 1. |  |  |  | 1.
[6 empty] | 2. |  |  |  | 2.
[6 empty] | 3. |  |  |  | 3.
[6 empty] | n. |  |  |  | n.
4 | POA | Pompa obiegowa z przetwornicą częstotliwości sterowana temperaturą tłoczonego medium | Qn=36,6m3/h, P=80kPa, PN10 | 1 | kpl | 1. |  |  |  | 1.
[6 empty] | 2. |  |  |  | 2.
[6 empty] | 3. |  |  |  | 3.
[6 empty] | n. |  |  |  | n.

## Instalacja biogazowa
Lp. | Oznaczenie | Nazwa urządzenia | Parametry | Ilość | Jednostaka | Wykaz meteriałów i części | Ilość | Cena jednostkowa netto | Suma netto | Wykaz czynności serwisowych i remontowych | Ilość | Cena jednostkowa netto | Suma netto
1 | DMG | Dmuchawa biogazu z zakresem regulacji wydajności 30-100% | Qn=320m3/h, DP=10kPa | 1 | kpl | 1. |  |  |  | 1.
[6 empty] | 2. |  |  |  | 2.
[6 empty] | 3. |  |  |  | 3.
[6 empty] | n. |  |  |  | n.
3 | GZ | Gazomierz turbinowy z przelicznikiem, korektorem, czujnikami ciśnienia i temperatury, do biogazu, zgodny z dyrektywą MID | Qn=320m3/h | 1 | kpl | 1. |  |  |  | 1.
[6 empty] | 2. |  |  |  | 2.
[6 empty] | 3. |  |  |  | 3.
[6 empty] | n. |  |  |  | n.
3 | AZM | Analizator zawartości metanu do biogazu, zgodny z dyrektywą MID |  | 1 | kpl | 1. |  |  |  | 1.
[6 empty] | 2. |  |  |  | 2.
[6 empty] | 3. |  |  |  | 3.
[6 empty] | n. |  |  |  | n.
4 | ZGSil | Stacja usuwania siloksanów złożona z [CHBH] układu schładzania biogazu z wytwornicą wody lodowej i chłodnicą woda lodowa/ biogaz, podgrzewaczem biogazu [PBG]- wymiennikiem ciepła woda grzewcza/ bopgaz i zaworem trójdrogowym sterowanym temperaturą biogazu, filtrem usuwania siloksanów wypełnionym węglem aktywnym [FSK] | Qn=320m3/h | 1 | kpl | 1. |  |  |  | 1.
[6 empty] | 2. |  |  |  | 2.
[6 empty] | 3. |  |  |  | 3.
[6 empty] | n. |  |  |  | n.

## Budynek kotłowni
Lp. | Oznaczenie | Nazwa urządzenia | Parametry | Ilość | Jednostaka | Wykaz meteriałów i części | Ilość | Cena jednostkowa netto | Suma netto | Wykaz czynności serwisowych i remontowych | Ilość | Cena jednostkowa netto | Suma netto
1 | POB | Pompa obiegowa z przetwornicą częstotliwości sterowana temperaturą tłoczonego medium | Qn=43m3/h, P=120kPa, PN10 | 1 | kpl | 1. |  |  |  | 1.
[6 empty] | 2. |  |  |  | 2.
[6 empty] | 3. |  |  |  | 3.
[6 empty] | n. |  |  |  | n.
3 | PK1, 2 ,3 | Pompa kotłowa | Qn=43m3/h, P=20kPa, PN10 | 3 | kpl | 1. |  |  |  | 1.
[6 empty] | 2. |  |  |  | 2.
[6 empty] | 3. |  |  |  | 3.
[6 empty] | n. |  |  |  | n.
3 | CPS1 | Ciepłomierz z wodomierzem, przelicznikiem kompletem czyujników, zgodny z dyrektywą MID i z modułem transmisji danych | Qn=45m3/h, PN10 | 1 | kpl | 1. |  |  |  | 1.
[6 empty] | 2. |  |  |  | 2.
[6 empty] | 3. |  |  |  | 3.
[6 empty] | n. |  |  |  | n.
4 | CPS2 | Ciepłomierz z wodomierzem, przelicznikiem kompletem czyujników, zgodny z dyrektywą MID i z modułem transmisji danych | Qn=35m3/h, PN10 | 1 | kpl | 1. |  |  |  | 1.
[6 empty] | 2. |  |  |  | 2.
[6 empty] | 3. |  |  |  | 3.
[6 empty] | n. |  |  |  | n.
5 | CPS3 | Ciepłomierz z wodomierzem, przelicznikiem kompletem czyujników, zgodny z dyrektywą MID i z modułem transmisji danych | Qn=6m3/h, PN10 | 1 | kpl | 4. |  |  |  | 4.
[6 empty] | 5. |  |  |  | 5.
[6 empty] | 6. |  |  |  | 6.
[6 empty] | n. |  |  |  | n.
6 | CPS4 | Ciepłomierz z wodomierzem, przelicznikiem kompletem czyujników, zgodny z dyrektywą MID i z modułem transmisji danych | Qn=12m3/h, PN10 | 1 | kpl | 7. |  |  |  | 7.
[6 empty] | 8. |  |  |  | 8.
[6 empty] | 9. |  |  |  | 9.
[6 empty] | n. |  |  |  | n.